**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ под нужды оказания дополнительных услуг филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

**1. Общая часть.**

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (далее - Заказчик) производит закупку работ под нужды оказания дополнительных услуг.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2013 г.

**2. Предмет конкурса.**

Выполнение работ под нужды дополнительных услуг филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Адрес** |
| 1 | Проектно-сметные, строительно-монтажные (без внутренних групповых сетей), лабораторные электроизмерительные работы (сдача объекта электроснабжения под «ключ»): | г. Смоленск, Смоленская обл. |
| 1.1 | При номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения до точки присоединения до 25 м | г. Смоленск, Смоленская обл. |
| 1.2 | При номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения до точки присоединения до 25 м | г. Смоленск, Смоленская обл. |
| 1.3 | При номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,23 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения до точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 | г. Смоленск, Смоленская обл. |
| 1.4 | При номинальном уровне напряжения на границе балансового разграничения – 0,4 кВ и расстоянии до объекта электроснабжения до точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры СВ-95 | г. Смоленск, Смоленская обл. |

**3. Объем работ.**

Выполнение по требованию при необходимости проведения работ.

**4. Требования к Подрядчику.**

4.1. Наличие документов (действующей лицензии, свидетельства СРО и т.п.), подтверждающих право на производство работ в соответствии с предметом конкурса (п. 2 ТЗ)

4.2. Опыт выполнения работ в соответствии с предметом конкурса не менее 3-х лет.

**5. Требования к выполнению работ.**

5.1. Работы выполняются по заявкам заказчика в течение срока, определенного условиями договора, но не более 30 (тридцати) календарных дней. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.2. Все используемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия.

5.3. Необходимые для выполнения работ материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости услуги.

5.4. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.6. Подрядчик в период выполнения работ обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передает её Заказчику в полном объеме после завершения работ.

5.8. Подрядчик должен выполнять работы без привлечения третьих лиц (Субподрядчиков).

**6. Правила контроля и приемки работ.**

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.

6.3. Заказчик осуществляет приемку работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД).

6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

**7. Сроки выполнения работ.**

В соответствии с заявками Заказчика.

Начало работ – февраль 2013

Окончание работ – декабрь 2013

**8. Гарантийные обязательства.**

Подрядчик гарантирует:

8.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с НТД.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию электросетевого объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

8.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

**9. Условия оплаты.**

Оплата фактически выполненных работ производится на основании двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 30 (*тридцати*) календарных дней с момента их подписания сторонами.