## ТО СПС, 2013г.
Приложение 1
План-график технического освидетельствования СПС УВС на 2013 год
№ п/п | Филиал | Структурное подразделение | Участок (РЭС) | Класс напряжения кВ | Энергообъект (ПС,ВЛ,ТП,РУ,КТП) | Диспетчерское наименование оборудования | Код ТМ верхнего уровня | Код вышестоящего ТМ | Номер ЕО | Год ввода в эксплуата-цию | Кол-во уст. тр-ров | Адрес | Год предыдущего тех. освидетельствования | месяц проведения технического освидетельствования
[14 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | PS110-001133 |  |  | 1959 | 4 | г. Орёл | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
2 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/10/6 кВ Юго - Восточная | PS110-001098 |  |  | 1982 | 2 | г. Орёл | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
3 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 10 | ПС | РП Погрузчиков | RP006-0000243 |  |  | 1961 |  | г. Орёл | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
4 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/6 кВ Заводская | PS110-001126 |  |  | 1984 | 2 | г. Орёл | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
5 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/6 кВ Железнодорожная | PS110-001123 |  |  | 1961 | 2 | г. Орёл | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
6 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/10/кВ Альшанская | PS110-000976 |  |  | 1979 | 2 | Орл. р-н | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
7 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/10/кВ Южная | PS110-000990 |  |  | 1975 | 2 | Орл. р-н | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
8 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 10 | ПС | РП Сабуровское | RP010-0000271 |  |  | 1962 |  | Орл. р-н, пгт. Знаменка | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
9 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/35/10/кВ Дмитровская | PS110-000979 |  |  | 1972 | 2 | Орл. обл., Дмитр. р-он | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
10 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ПС | ПС 35/10/кВ Лубянская | PS035-001361 |  |  | 1961 | 2 | Орл. обл., Дмитр. р-он | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
11 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ПС | ПС 35/10/кВ Девятино | PS035-001353 |  |  | 1979 | 1 | Орл. обл., Дмитр. р-он | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
12 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ПС | ПС 35/10/кВ Жиляевская | PS035-001266 |  |  | 1967 | 2 | Орл. обл., Орл. р-н | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
13 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/35/10/кВ Шаблыкинская | PS110-000968 |  |  | 1980 | 2 | Орл. обл., пгт. Шаблыкино | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
14 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ПС | ПС 35/10/кВ Шаблыкинская | PS035-001301 |  |  | 1959 | 2 | Орл. обл., пгт. Шаблыкино | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
15 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ПС | ПС 35/10/кВ Хотьково | PS035-001326 |  |  | 1978 | 2 | Орл. обл., Шабл. р-он | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
16 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ПС | ПС 110/35/10/кВ Тросна | PS110-000980 |  |  | 1982 | 1 | Орл. обл., пгт. Тросна | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
17 | Орелэнерго | УВС | ВУ | 110 | ПС | ПС 110/35/6кВ Черкасская | PS110-000880 |  |  | 1964 | 2 | Орл. обл., г. Ливны | 13: 2010; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
18 | Орелэнерго | УВС | ВУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Сергиевская | PS035-001763 |  |  | 1979 | 2 | Орл. обл., Лив. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
19 | Орелэнерго | УВС | ВУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Рахманово | PS035-001813 |  |  | 1980 | 2 | Орл. обл., Лив. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
20 | Орелэнерго | УВС | ВУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Введенское | PS035-001774 |  |  | 1984 | 2 | Орл. обл., Лив. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
21 | Орелэнерго | УВС | ВУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Колпны | PS035-001800 |  |  | 1973 | 2 | Орл. обл., п. Колпны | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
22 | Орелэнерго | УВС | СУ | 110 | ПС | ПС 110/35/10кВ Микрорайон-В | PS110-000759 |  |  | 1986 | 1 | Орл. обл., г. Мценск | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
23 | Орелэнерго | УВС | СУ | 110 | ПС | ПС 110/10кВ Пищевая | PS110-000761 |  |  | 1985 | 1 | Орл. обл., г. Мценск | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
24 | Орелэнерго | УВС | СУ | 110 | ПС | ПС 110/10кВ Кочеты | PS110-000766 |  |  | 1983 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
25 | Орелэнерго | УВС | СУ | 110 | ПС | ПС 110/10кВ Воин-1 | PS110-000755 |  |  | 1980 | 2 | Орл. обл., г. Мценск | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х
26 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Одинок | PS035-001109 |  |  | 1988 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
27 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Парамоново | PS035-001147 |  |  | 1963 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
28 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Спешнево | PS035-001141 |  |  | 1977 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
29 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Лыково | PS035-000996 |  |  | 1978 | 1 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 21: х
30 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Подберезово | PS035-000967 |  |  | 1984 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
31 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Башкатово | PS035-001040 |  |  | 1984 | 1 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
32 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Гладкое | PS035-000948 |  |  | 1988 | 1 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
33 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Вязовое | PS035-000968 |  |  | 1982 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 22: х
34 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Краснознаменка | PS035-000969 |  |  | 1981 | 2 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 19: х
35 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ПС | ПС 35/6кВ Залегощенский сах.завод | PS035-001135 |  |  | 1989 | 1 | Орл. обл., Мц. р-он | 13: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 07 20: х

## ТО СЛЭП, 2013г.
Приложение 2
План-график технического освидетельствования СЛЭП УВС на 2013 год
№ п/п | Филиал | Структурное подразделение | Участок (РЭС) | Класс напряжения кВ | Энергообъект (ПС,ВЛ,ТП,РУ,КТП) | Диспетчерское наименование оборудования | Код ТМ верхнего уровня | Код вышестоящего ТМ | Номер ЕО | Год ввода в эксплуата-цию | Протяжённость ВЛ, км | Адрес | Год предыдущего тех. освидетельствования | месяц проведения технического освидетельствования
[14 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | Орел-Нарышкино | VL110-000883 |  |  | 1974 | 24.8 | г. Орёл, пгт. Нарышкино | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 21: х
2 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | Новоселово 1 и 2 | VL110-000880, VL110-000880 |  |  | 1976 | 15.1 | Орл. обл., Орл. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 18: х
3 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | Богородицкая-Аксиньино | VL110-000885 |  |  | 1978 | 17.9 | Орл. обл., Хот. р-он - Бр. обл. | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 20: х
4 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | Аксиньино-Шаблыкино | VL110-000888 |  |  | 1982 | 28.8 | Бр. обл. - Орл. обл., Шабл. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
5 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | Отпайка на Тросну | VL110-000878-503 | VL110-000878 |  | 1983 | 29.5 | Орл. обл., Кром. р-он-Тросн. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
6 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | ТЭЦ-Центральная | VL110-000890; VL110-000891 |  |  | 1979 | 3.6 | г. Орёл | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 04 16: х
7 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 110 | ВЛ | Узловая-Химмаш | VL110-000886; VL110-000887 |  |  | 1977 | 1.7 | г. Орёл | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
8 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Дмитровск - Лубянки | VL035-001134 |  |  | 1960 | 18.5 | Орл. обл., Дмитр. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 18: х
9 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Кромы-Кутафино | VL035-001097 |  |  | 1974 | 15.8 | Орл. обл., Кромск. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 18: х
10 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Кутафино-Лубянки | VL035-001098 |  |  | 1974 | 14.6 | Орл. обл., Кромск. р-н-Дмитр. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 06 18: х
11 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Кромы-Рыжково | VL035-001093 |  |  | 1967 | 30 | Орл. обл., Кромск. р-н-Соск. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 21: х
12 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Рыжково-Сосково | VL035-001095 |  |  | 1967 | 7.8 | Орл. обл., Соск. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 21: х
13 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Нарышкино-Хотьково | VL035-001072 |  |  | 1978 | 41.3 | Орл. обл., Ур. р-н-Шабл. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
14 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Хотьково-Шаблыкино | VL035-001074 |  |  | 1978 | 16.4 | Орл. обл., Шабл. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
15 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Аксиньино-Ильинская | VL035-001071 |  |  | 1970 | 41.5 | Бр. обл. - Орл. обл., Хот. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
16 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Биофабрика-Стрелецкая | VL035-001078 |  |  | 1959 | 3.1 | Орл. обл., Орл. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
17 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Новополево-Ловчиково | VL035-001113 |  |  | 1988 | 13.3 | Орл. обл., Глаз. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
18 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Ловчиково-Сеньково | VL035-001116 |  |  | 1988 | 21.1 | Орл. обл., Малоарх. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
19 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Сеньково-Нижняя Слобода | VL035-001118 |  |  | 1988 | 5 | Орл. обл., Малоарх. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
20 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Шаблыкино-Сосково | VL035-001099 |  |  | 1972 | 21 | Орл. обл., Шабл. р-н-Соск. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 10 22: х
21 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Аксиньино-Юрьево | VL035-001070 |  |  | 1981 | 2.8 | Бр. обл. - Орл. обл., Хот. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
22 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Хотынец-Юрьево | VL035-001069 |  |  | 1981 | 13.6 | Орл. обл., Хот. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 20: х
23 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Нарышкино-Алмазово | VL035-001075 |  |  | 1982 | 22.2 | Орл. обл., Ур. р-н-Соск. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 20: х
24 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Малоархангельск-Каменка | VL035-001132 |  |  | 1988 | 8.6 | Орл. обл., Малоарх. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 07 19: х
25 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Новополево-Куракино | VL035-001120 |  |  | 1967 | 36.3 | Орл. обл., Глаз. р-н-Свердл. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 20: х
26 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Куракино-Малоархангельск | VL035-001122 |  |  | 1967 | 10.8 | Орл. обл., Свердл. р-н-Малоарх. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 08 20: х
27 | Орелэнерго | УВС | ЮУ | 35 | ВЛ | Свердловская - Новопетровка | VL035-001124 |  |  | 1976 | 13.2 | Орл. обл., Свердл. р-н | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 09 21: х
28 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ВЛ | Новосиль-Одинок | VL035-001349 |  |  | 1988 | 14.6 | Орл. обл., Мц. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х
29 | Орелэнерго | УВС | СУ | 35 | ВЛ | Новосергиевка-Гладкое | VL035-001172 |  |  | 1988 | 7.2 | Орл. обл., Мц. р-он | 12: 2008; месяц проведения технического освидетельствования 05 17: х