|  | Утверждаю Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» ______________ Н.П. Киреенко «_____»________________2012г. |
| --- | --- |

Техническое Задание

на оказание услуг по ремонту кабельных линий связи для нужд

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

на      листах

|  | Согласовано Начальник Управления ИТ филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» _______________А.В. Зеров «_____»________________2012г. |
| --- | --- |

Смоленск 2012

- Общие данные

Введение: Данное техническое задание (далее – ТЗ) разработано в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» для проведения конкурса (открытый запрос предложений) на право заключения договора об оказании услуг по ремонту кабельных линий связи для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго».

Настоящее ТЗ определяет требования к исполнителю, составу и объему услуг, условиям выполнения и приемки услуг, срокам выполнения и оплаты услуг, подлежащих обязательной реализации и соответствующему отражению в материалах конкурсной документации.

Заказчик:

- Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго»

Адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Исполнитель: Исполнитель определяется по результатам конкурса.

Основная цель: выбор Исполнителя для заключения договора об оказании услуг по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи и оборудования КЛС для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго».

Финансирование услуг: Выполняется на основании ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго». Строка ГКПЗ 2013г. «Ремонт кабельных линий связи»

- Состав и виды услуг

Перечень эксплуатируемых кабельных линий связи и оборудования КЛС указан в Приложении №1

- Требования к Исполнителю.

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю  и  содержанию услуг.

- Специальные требования к Исполнителю

Помимо выше указанных требований, Исполнитель должен отвечать следующим критериям:

- Опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг  по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ, не менее 2-х лет.

- Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым  распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».

- Наличие квалифицированного персонала для надлежащего оказания услуг по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи и технической базы для оперативного ремонта и восстановления неисправного оборудования. Наличие собственного склада элементов кабельных линий связи.

- Возможность выполнения запросов на ремонт ВОЛС и кабельных линий связи в минимальные сроки, включая выходные и праздничные дни, в т.ч. в ночное время

- Основные требования к оказанию услуг

Оказание услуг по ремонту кабельных линий связи Исполнитель должен выполнять собственными силами. В отдельных случаях для выполнения метрологической поверки и иных точных установок параметров возможно привлечение субподрядных организаций.

Исполнитель осуществляет комплектацию работ необходимыми материалами и оборудованием.

Номенклатура применяемых материалов и запчастей должна соответствовать нормативно-технической документации (НТД) для конкретного типа ремонтируемого оборудования  и системе телекоммуникаций.

Все применяемые материалы и комплектующие должны иметь паспорта и сертификаты.

Все услуги должны быть оказаны в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), СНиП, ПУЭ, руководящими документами, отраслевыми стандартами и др. документами.

Оказание услуг по ремонтам должно осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на данном предприятии.

Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Исполнителя и, при необходимости, отключение ремонтируемых объектов и подготовку рабочего места.

Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Исполнителя правил техники безопасности и отстранять от работы, при нарушениях. При отстранении от работы персонала Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

- Сроки оказания услуг

Срок оказания услуг по ремонту кабельных линий связи определяется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления заявки на ремонт Исполнителю и не может превышать 45 календарных дней.

- Правила контроля и приемки оказанных услуг.

Приемочный контроль качества осуществляется при завершении оказания услуг по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи.

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования оказанных услуг, в актах испытания объекта под нагрузкой.

Руководители, участвующие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, совместно с представителями ОАО «МРСК Центра» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

Исполнитель обязан предоставить акты оказанных услуг, протокол испытаний.

Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

Обнаруженные при приемке услуг отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную организацию.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на оказанные услуги в рамках оказания услуг по Договору на ремонт кабельных линий связи должна распространяться не менее чем на 6 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода кабельных линий связи в эксплуатацию.

Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по оказанным услугам, в том числе и скрытые, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Оплата оказанных услуг

Расчет за оказанные услуги производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней по Акту сдачи-приемки оказанных услуг после выставления счета и счета-фактуры.

В настоящее задание могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласованию сторон.

Начальник службы эксплуатации

СДТУ и ИТ							Крупченко С.Н.

Начальник службы заказчика по ИТТ			Поленков А.Н.

# Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг по ремонту оборудования СВТ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

# Перечень эксплуатируемых кабельных линий связи и оборудования КЛС.

| №№ п.п. | Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во оборудования в эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт ВОЛП (ОПН-ДПТ-0.6-048А08-5.0; ОКНС-М6П-10-0.22-16; ОПН-ДПТ-0.5-008А08-5.0; ОСД-4*4Е-6; ОСД-4*4Е-10) | км. | 15 |
| 2 | Ремонт оконечных устройств ВОЛП (ODF; ШКО-C-19-1-SM; Lanmaster LAN-FOB-WM; ММ-FC-48; BO-19"/IU-16FC и другие. | шт. | 31 |
| 3 | Ремонт симметричных магистральных кабельных линий связи (КСПП 1х4; ЗКПБ 1х4; МКПУАШп 4х4; МКСАШп 4х4; ТЗАП 4х4; ТЗАШп 7х4; ТЗАПБ 7х4; ТЗАП 12х4 и др.) | км. | 233 |
| 4 | Ремонт компрессорных установок (АКСУ, АКСУ-02, АКСУ НО 240 и др.) | шт. | 49 |
| 5 | Ремонт контейнеров НУП | шт. | 24 |
| 6 | Ремонт кабельной телефонной канализации | км. | 5 |