УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго» Галкин А.Е 07.08. 2013 г.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Поставка оборудования АСДУ (сервер)

для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

(ГКПЗ 2012г. закупка № «4107»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на 6 листах

Действует с 2013 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления ИТ Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» _______Клинков О.Г._______

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	5

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования АСДУ  для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Заказчик:

Филиал ОАО  «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», г. Тверь,  ул.Бебеля,  д.1

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Исполнителя для заключения договора поставки оборудования АСДУ для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго». Для принятия решения о выборе Поставщика участники конкурса представляют стоимость оборудования (сервера) (Приложение 1).

- Сроки начала и поставки

- Начало: С момента заключения договора.

- Окончание: две недели с момента заключения договора

- Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ГКПЗ 2012, закупка № 4107.

- Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования   – не менее 2 лет.

  - Должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на год.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» при получении оборудования на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», расположенного по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, дом 66.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком   на условиях, указанных в конкурсной документации.

Составил: Ведущий инженер

должность                     		  					ФИО

Аблаев В.В

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку

оборудования АСДУ

для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Тверьэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер 1x Xeon E5-2407 | 2.2GHz 10M 4C 1066MHz (80W), O/B 2.5 HS SAS/SATA(8), M5110 (512MB flash), Multiburner, 1x460W HS PSU, Express 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS HDD(3),DDR-3 DIMM 8Gb(2) | 1 | шт |

Составил: Ведущий инженер

должность                     		  					ФИО Аблаев В.В.