## Лист1
Приложение №1
к техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем объектов филиала ОАО «МРСК ЦЕНТРА»-«ЛИПЕЦКЭНЕРГО»
№ п/п | № п/п | Местонахождение | Номер кабинета | Модель сплит-системы | Мощность холодопроизводительности сплит-системы, Вт | Дата установки | Периодичность обслуживания в год
Ежегодное обслуживание с 01.04.13г. по 31.05.2013г.
1 | 4 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | Холл | Thermoze AD 200 | 3500 | 2005 | 1
2 | 5 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | Холл | Thermoze AD 200 | 3500 | 2005 | 1
3 | 6 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 100 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
4 | 7 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 100 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2500 | 2007 | 1
5 | 8 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 101 | Generall 48 | 4800 | 2007 | 1
6 | 9 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 102 | Haier HSU-18LE03 | 4800 | 2007 | 1
7 | 10 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 103 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
8 | 11 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 105 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
9 | 12 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 106 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
10 | 13 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 107 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
11 | 14 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 108 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
12 | 15 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 109 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
13 | 16 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 110 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
14 | 17 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 111 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
15 | 18 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 112 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
16 | 19 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 201 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
17 | 20 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 202 | DAIKIN FTX 25QVIB | 3500 | 2010 | 1
18 | 21 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 203 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
19 | 22 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 204 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
20 | 23 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 205 | LG 07 | 2000 | 2005 | 1
21 | 24 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 206 | LG 07 | 2000 | 2005 | 1
22 | 25 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 207 | Generall 07 | 2100 | 2007 | 1
23 | 26 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 208 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
24 | 27 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 209 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
25 | 28 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 210 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
26 | 29 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 211 | LG 09 | 2300 | 2005 | 1
27 | 30 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 212 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
28 | 31 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 213 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
29 | 32 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 214 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
30 | 33 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 215 | Midea MS11D-24HRDN1 | 7000 | 2013 | 1
31 | 34 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 216 | Scoole SC AC SP1 18 | 5280 | 2013 | 1
32 | 35 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 217 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
33 | 40 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 301 | Generall 12 | 3500 | 2007 | 1
34 | 41 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 302 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
35 | 42 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 303 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
36 | 43 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 304 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
37 | 44 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 305 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
38 | 45 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 306 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
39 | 46 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 307 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
40 | 47 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 308 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
41 | 48 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 309 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
42 | 49 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 310 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
43 | 50 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 311 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
44 | 51 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 312 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
45 | 52 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 313 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
46 | 53 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 314 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
47 | 54 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 315 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
48 | 55 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 316 | Haier HSU-18LE03 | 4800 | 2007 | 1
49 | 56 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 317 | Haier HSU-18LE03 | 4800 | 2007 | 1
50 | 57 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 318 | Haier HSU-18LE03 | 4800 | 2007 | 1
51 | 58 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 319/1 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
52 | 59 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 319 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
53 | 60 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 319/2 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
54 | 61 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 320 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
55 | 62 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 321 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
56 | 65 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 401 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
57 | 66 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 402 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
58 | 67 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 403 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
59 | 68 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 404 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
60 | 69 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 405 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
61 | 70 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 406 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
62 | 71 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 407 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
63 | 72 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 408 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
64 | 73 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 409 | Haier HSU-07H03/Z1 | 2050 | 2007 | 1
65 | 74 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 410 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
66 | 75 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 411 | Haier HSU-09H03/Z1 | 2300 | 2007 | 1
67 | 76 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 412 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
68 | 77 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 413 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
69 | 78 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 414 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
70 | 79 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 415 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
71 | 80 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 416 | Generall 12 | 3500 | 2007 | 1
72 | 81 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 417 | Scoole SC AC SP1 18 | 5280 | 2013 | 1
73 | 82 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 418 | Generall 12 | 3500 | 2007 | 1
74 | 83 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 419 | Haier HSU-12LE03 | 3500 | 2007 | 1
75 | 85 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 420 | Panasonic 09 | 2500 | 2005 | 1
76 | 90 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,34 | ЦУС, диспетчерский зал | Mitsubishi PLA-RP 125 BA/PUH-P125YHA | 4360 | 2012 год | 1
77 | 91 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,35 | ЦУС, диспетчерский зал | Mitsubishi PLA-RP 125 BA/PUH-P125YHA | 4360 | 2012 | 1
78 | 92 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,36 | ЦУС, диспетчерский зал | Mitsubishi PLA-RP 125 BA/PUH-P125YHA | 4360 | 2012 | 1
79 | 93 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,37 | ЦУС, диспетчерский зал | Mitsubishi PLA-RP 125 BA/PUH-P125YHA | 4360 | 2012 | 1
80 | 94 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,38 | ЦУС, диспетчерский зал | Mitsubishi PLA-RP 125 BA/PUH-P125YHA | 4360 | 2012 | 1
81 | 95 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,39 | ЦУС, диспетчерский зал | Mitsubishi PLA-RP 125 BA/PUH-P125YHA | 4360 | 2012 | 1
82 | 98 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,42 | ЦУС, комната приема пищи | Mitsubishi MS-GE25VB/MU - GA25VB | 770 | 2012 | 1
83 | 99 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 501/1 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
84 | 100 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 501/2 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
85 | 101 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 501/3 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
86 | 102 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 501/4 | Кондиционер (1) Daikin FT60G/R60FV | 6350 | 2004 | 1
87 | 103 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 501/4 | Кондиционер (1) Daikin FT60G/R60FV | 6350 | 2004 | 1
88 | 104 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 502 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
89 | 105 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 503 | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 1
90 | 106 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 504 | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 1
91 | 107 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 505 | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 1
92 | 108 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 506 | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 1
93 | 109 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 507 | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 1
94 | 110 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 508 | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 1
95 | 115 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 509/1 | Кондиционер (3) Daikin FT60G/R60FV | 6350 | 2004 | 1
96 | 116 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 509/2 | Кондицинер McQuay" MWM015 GR | 2780 | 2007 | 1
97 | 117 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 509/3 | Кондицинер McQuay" MWM015 GR | 2780 | 2007 | 1
98 | 118 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 510 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
99 | 119 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 511 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
100 | 120 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 512/1 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
101 | 121 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 512/2 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
102 | 130 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA25 | 2500 | 2005 | 1
103 | 131 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 6 этаж ПФО | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
104 | 132 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 6 этаж архив 2 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
105 | 133 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 6 этаж архив 2 | Кондицинер McQuay" MWM010GR | 2780 | 2008 | 1
106 | 134 | Двухэтажное здание гаражей, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | 2 этаж | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
107 | 135 | Двухэтажное здание гаражей, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | 2 этаж | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
108 | 136 | Двухэтажное здание гаражей, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | 2 этаж | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
109 | 137 | Двухэтажное здание гаражей, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | 2 этаж | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
110 | 138 | Двухэтажное здание гаражей, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | 2 этаж | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
111 | 139 | Двухэтажное здание гаражей, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | 2 этаж | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
112 | 142 | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 113 | 2 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
113 | 143 | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 114 | 3 | Bekar ac 360 en | 5700 | 2010 | 1
114 | 144 | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 115 | 7 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
115 | 145 | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 116 | 9 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
116 | 146 | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 117 | 12 | Midea MS11D-18HRDN1 | 5000 | 2012 | 1
117 |  | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 118 | 1 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
118 |  | Воловский РЭС, Липецкая область, с. Волово, ул. Советская, д. 119 | 2 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
119 | 147 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.7 | 3 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
120 | 148 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.8 | 11 | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
121 | 149 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.9 | 13 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
122 | 150 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.10 | 18 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
123 | 151 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.11 | 20 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
124 | 152 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.12 | Гл. инженер | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
125 | 153 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.13 | Зам. начальника РЭС | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
126 | 154 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.14 | РДП | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
127 | 155 | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.15 | Мастер по реализации услуг | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
128 |  | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.16 | каб. Инженера по охране труда | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
129 |  | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.17 | каб. техник ПТО | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
130 |  | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.18 | Диспетчерская автотанспорта | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
131 |  | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Песковатская, д.19 | комната мастеров | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
132 |  | Грязинский РЭС, г. Грязи, ул. Индустриальная, д.4 | каб. Зам. начальника РЭС | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
133 | 156 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 11 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
134 | 157 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 12 | Bekar ac 360 en | 5700 | 2010 | 1
135 | 158 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 14 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
136 | 159 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 15 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
137 | 160 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 16 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
138 |  | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 6 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
139 |  | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 9 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
140 |  | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23 | 4 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
141 | 161 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, пер. Красново, д.7 | 5 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
142 | 162 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, пер. Красново, д.7 | холл | Midea MS11D-24HRDN1 | 7000 | 2012 | 1
143 | 163 | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, пер. Красново, д.7 | 104 | Midea MS11D-12HRDN1 | 5000 | 2012 | 1
144 |  | Данковский РЭС, Липецкая область, г. Данков, пер. Красново, д.7 | 103 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
145 | 164 | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.8 | 1 | DANTEX VEGA RK-24SEG | 6800 | 2011 | 1
146 | 165 | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.9 | 2 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
147 | 166 | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.10 | 2/1 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
148 | 167 | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.11 | 4 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
149 | 168 | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.12 | 5 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
150 | 169 | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.13 | 9 | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
151 |  | Добринский РЭС, Липецкая область, птг. Добринка, ул. Профсоюзная, д.13 | каб. ОВБ | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
152 |  | Добринский РЭС, Хворостянский м/у | каб. персонала | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
153 |  | Добринский РЭС, Лебедянский м/у | каб. персонала | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
154 | 170 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.58 | 10 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
155 | 171 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.59 | 12 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
156 | 172 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.60 | 16 | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
157 | 173 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.61 | 18 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
158 | 174 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.62 | 20 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
159 | 175 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.63 | 21 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
160 | 176 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.64 | 23 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
161 | 177 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.65 | 32 | DANTEX VEGA RK-24SEG | 6800 | 2011 | 1
162 |  | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.66 | 3 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
163 | 179 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 1 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
164 | 180 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 2 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
165 | 181 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 3 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
166 | 182 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 4 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
167 | 183 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 5 | Samsung AQ-07 | 2000 | 2010 | 1
168 | 184 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 6 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
169 | 185 | Долгоруковский РЭС, Липецкая область, с. Долгоруковский район, пос. Снова | 7 | Midea MS11D-18HRDN1 | 5000 | 2012 | 1
170 |  | Долгоруковский РЭС, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 4/1 | 2 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
171 |  | Долгоруковский РЭС, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 4/2 | 3 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
172 | 186 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 16 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
173 | 187 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 17 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
174 | 188 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 20 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
175 | 189 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 22 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
176 | 190 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 23 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
177 | 191 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 24 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
178 | 192 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 24 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
179 | 193 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 26 | Samsung AQ-08 | 2500 | 2010 | 1
180 | 194 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 27 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
181 | 195 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 28 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
182 | 196 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 28 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
183 | 197 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 29 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
184 | 198 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 30 | Airwell (split) | 2500 | 2005 | 1
185 | 199 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 31 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
186 | 200 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 32 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
187 | 202 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 34/1 | Samsung ICH 3600E | 3600 | 2005 | 1
188 | 203 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 34/2 | Samsung ICH 3600E | 3600 | 2005 | 1
189 | 204 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 35 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
190 | 205 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 36 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
191 | 206 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 37 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
192 | 207 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 43 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
193 | 208 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 51 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
194 | 210 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 60 | General Climate GC/GU-A07HR | 2500 | 2005 | 1
195 | 211 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 60 | General Climate GC/GU-A07HR | 2500 | 2005 | 1
196 | 212 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | Актовый зал | DANTEX VEGA RK-24SEG | 6800 | 2011 | 1
197 | 213 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | Мастер по эксплуатации ТП и РП №2 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
198 | 214 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | ЦОК | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
199 | 215 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 347 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
200 | 216 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 348 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
201 | 217 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 349 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
202 | 218 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 350 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
203 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 3 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
204 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 22 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
205 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 4 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
206 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 334 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
207 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 3 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
208 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 20 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
209 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 36 | Fujitsu 24 | 6800 | 2000 | 1
210 | 219 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Пушкина, д. 6 | 1 | LG S12LH | 3500 | 2005 | 1
211 | 220 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Пушкина, д. 6 | 2 | LG GOO7LH | 2500 | 2005 | 1
212 | 221 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Пушкина, д. 6 | 3 | LG GOO7LH | 2500 | 2005 | 1
213 | 222 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Пушкина, д. 6 | 4 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
214 | 223 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Пушкина, д. 6 | 5 | Panasonic (split, CS-PA7GKD) | 2000 | 2005 | 1
215 | 224 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Пушкина, д. 6 | 6 | LG 1200(split) | 3500 | 2005 | 1
216 | 225 | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | 1 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
217 | 226 | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | 4 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
218 | 227 | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | 7 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
219 | 228 | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | 8 | Kentatsu KSG H 53 | 5300 | 2010 | 1
220 | 229 | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | коридор | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
221 | 230 | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | ОВБ | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
222 |  | Задонский РЭС, Липецкая область, Задонский район, с. Малое Панарино | 3 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
223 | 231 | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 4 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
224 | 232 | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 6 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
225 | 233 | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 7 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
226 | 234 | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 8 | Bekar ac 360 en | 5700 | 2010 | 1
227 | 235 | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 11 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
228 |  | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 12 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
229 |  | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 3 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
230 |  | Измалковский РЭС, Липецкая область, с. Измалково,пер. Транспортный, д. 23 | 5 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
231 | 236 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 1 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
232 | 237 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 2 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
233 | 238 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 5 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
234 | 239 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 9 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
235 | 240 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 10 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
236 | 241 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 11 | Bekar ac 360 en | 5700 | 2010 | 1
237 | 242 | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | 13 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
238 |  | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | каб. Гл. инженера | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
239 |  | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | каб. техника ПТГ | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
240 |  | Краснинский РЭС, Липецкая область, с. Красное, ул. Победы, 51 | каб. нач ОТГ | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
241 | 243 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Начальник Лебедянского РЭС | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
242 |  | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Помещение ИТ | DAEWOO 12 | 3500 | 2001 | 1
243 | 244 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | ОТГ Лебедянского РЭС | Bekar ac 360 en | 3600 | 2010 | 1
244 | 245 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Мастер РЭС | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
245 | 246 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Лебедянский участок ПБ СППС | DANTEX VEGA RK-24SEG | 6800 | 2011 | 1
246 | 248 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Служба РЗА | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
247 | 249 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | ПТГ | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
248 | 250 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | ПТГ | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
249 | 251 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Лебедянский участок УПК и ОТ | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
250 | 252 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | ОТГ Лебедянского РЭС | DANTEX VEGA RK-24SEG | 6800 | 2011 | 1
251 | 253 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | ПТГ | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
252 | 256 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Лаборатория телемеханика | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
253 | 258 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Отдел учета электроэнергии и потерь | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
254 | 259 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Отдел учета электроэнергии и потерь | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
255 | 260 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Отдел бизнес-планирования | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
256 | 261 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Начальник участка СМиТ | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
257 | 262 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Главный инженер Лебедянского РЭС | Rolsen-RAS-0,9 GW | 3500 | 2000 | 1
258 | 263 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Начальник службы ВЛ | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
259 | 264 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Отдел маркетинга | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
260 |  | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Зам. начальника РЭС по реализации услуг | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
261 |  | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Каб. Старшего мастера РЭС | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
262 |  | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Каб. бухгалтер а | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
263 |  | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | каб. Специалиста УЛиМТО | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
264 |  | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | УКС | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
265 | 265 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 8 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
266 | 266 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 10 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
267 | 267 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 11 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
268 | 268 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 14 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
269 | 269 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 15 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
270 | 270 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 19 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
271 | 271 | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 20 | Bekar ac 360 en | 5700 | 2010 | 1
272 |  | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 9 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
273 |  | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 13 | Scoole SC AC SP1 18 | 5280 | 2013 | 1
274 |  | Лев Толстовский РЭС, Липецкая область, птг. Лев Толстой, ул. Левашовка,116 | 3 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
275 | 272 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 101 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
276 | 273 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 102 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
277 | 274 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 103 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
278 | 275 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 104 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
279 | 276 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 106 | Bekar ac 360 en | 3500 | 2010 | 1
280 | 279 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 201 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
281 | 280 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 202 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
282 | 281 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 203 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
283 | 282 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 204 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
284 | 283 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 205 | LG S09AA | 2500 | 2004 | 1
285 | 284 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 206 | Panasonik PA 12 CCD | 3500 | 2011 | 1
286 | 285 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 207 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
287 | 286 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 301 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
288 | 287 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 302 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
289 | 288 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 305 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
290 | 289 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 306 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
291 |  | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 210 | Electra 24 | 6500 | 2000 | 1
292 | 291 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 106 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
293 | 292 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 107 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
294 | 293 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 108 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
295 | 294 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 109 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
296 | 295 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 110 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
297 | 296 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 112 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
298 | 297 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 113 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
299 | 298 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 201 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
300 | 299 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 202 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
301 | 300 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 203 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
302 | 301 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 205 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
303 | 302 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 205 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
304 | 303 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 206 | Panasonik PA 12 CCD | 3500 | 2010 | 1
305 | 304 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 207 | SAMSUNG | 2300 | 2010 | 1
306 | 305 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 208 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
307 | 306 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 209 | Panasonik PA 18 CCD | 2300 | 2011 | 1
308 | 308 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 305 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
309 | 309 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 306 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
310 | 310 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 307 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
311 | 313 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 311 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
312 |  | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 303 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
313 | 314 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание РСГ с цехом | 101 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
314 | 315 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание РСГ с цехом | 105 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
315 | 316 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание СМиТ | 102 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
316 | 317 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание СМиТ | 202 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
317 | 318 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание СМиТ | 204 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
318 | 319 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ОДС | 101 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
319 | 320 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ОДС | 104 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
320 | 323 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ОДС | 202 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
321 | 324 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ОДС | 203 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
322 | 325 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ПС и ЛЭП | 202 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
323 | 326 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ПС и ЛЭП | 203 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
324 | 327 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ПС и ЛЭП | 204 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
325 | 328 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ПС и ЛЭП | 205 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
326 | 329 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ПС и ЛЭП | 206 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
327 | 330 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ПС и ЛЭП | 207 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
328 | 331 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание Производственных бытовок | 102 | Fujitsu ASY7U | 2500 | 2004 | 1
329 | 332 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание Производственных бытовок | 103 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
330 | 333 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание Производственных бытовок | 205 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
331 | 334 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание Производственных бытовок | 206 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
332 | 335 | Становлянский РЭС, Липецкая область, с. Становое, ул. Советская, д.2 | 6 | Kentatsu KSG H 61 | 6100 | 2010 | 1
333 | 336 | Становлянский РЭС, Липецкая область, с. Становое, ул. Советская, д.2 | 10 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
334 | 338 | Становлянский РЭС, Липецкая область, с. Становое, ул. Советская, д.2 | 13 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
335 | 339 | Становлянский РЭС, Липецкая область, с. Становое, ул. Советская, д.2 | 14 | Тochiba 7 | 2050 | 2005 | 1
336 |  | Становлянский РЭС, Липецкая область, с. Становое, ул. Советская, д.2 | 12 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
337 |  | Становлянский РЭС, Липецкая область, с. Становое, ул. Советская, д.2 | 8 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
338 | 340 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 | 1 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
339 | 341 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 | 8 | Panasonik PA 12 CCD | 3500 | 2010 | 1
340 | 342 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 |  | Midea MS11D-09HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
341 | 343 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 |  | Midea MS11D-09HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
342 | 344 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 |  | Midea MS11D-09HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
343 | 345 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 |  | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
344 | 346 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 |  | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
345 | 347 | Тербунский РЭС, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Энергетиков, д.4 |  | Midea MS11D-24HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
346 | 348 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 1 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 2050 | 2011 | 1
347 | 349 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 2 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
348 | 350 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 3 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
349 | 351 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 6 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 2050 | 2011 | 1
350 | 352 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 9 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
351 | 353 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 10 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
352 | 354 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 12 | Panasonik PA 12 CCD | 3500 | 2010 | 1
353 | 355 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 14 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 2050 | 2011 | 1
354 | 356 | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 16 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
355 |  | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 4 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
356 |  | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 5 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
357 |  | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 11 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
358 |  | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | 7 | Scoole SC AC SP1 18 | 5280 | 2013 | 1
359 | 357 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.1 | 1 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 1
360 | 358 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.2 | 2 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
361 | 359 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.3 | 3 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
362 | 360 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.4 | 4 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
363 | 361 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.5 | 5 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 1
364 | 362 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.6 | 6 | Panasonik PA 12 CCD | 3500 | 2010 | 1
365 | 363 | Хлевенский РЭС, Липецкая область, с. Хлевное, ул. Энергетиков, д.7 | 7 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
366 | 364 | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 2 | Bekar ac 360 en | 5700 | 2010 | 1
367 | 365 | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 8 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
368 | 366 | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 13 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 1
369 | 367 | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 14 | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 1
370 | 368 | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | Гл. инженер | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
371 |  | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 3 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
372 |  | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 24 | Scoole SC AC SP1 07 | 2050 | 2013 | 1
373 |  | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 33 | Scoole SC AC SP1 09 | 2640 | 2013 | 1
374 |  | Чаплыгинский РЭС, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. Черешнева, 5 | 36 | Scoole SC AC SP1 12 | 3520 | 2013 | 1
375 | 369 | Подстанция "Университетская" Липецкая область, г. Липецк, Елецкое шоссе | 114 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2012 | 1
376 | 370 | Подстанция "Университетская" Липецкая область, г. Липецк, Елецкое шоссе | 201 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
377 | 371 | Подстанция "Университетская" Липецкая область, г. Липецк, Елецкое шоссе | 202 | Midea MS11D-18HRDN1 | 5000 | 2012 | 1
378 | 372 | Подстанция "Университетская" Липецкая область, г. Липецк, Елецкое шоссе | 203 | DANTEX VEGA RK-09SEG | 3500 | 2012 | 1
379 | 373 | Подстанция "Университетская" Липецкая область, г. Липецк, Елецкое шоссе | 204 | Midea MS11D-09HRDN1 | 2500 | 2012 | 1
380 | 374 | Подстанция "Университетская" Липецкая область, г. Липецк, Елецкое шоссе | 205 | Midea MS11D-12HRDN1 | 3500 | 2012 | 1
Ежеквартальное обслуживание (июнь, сентябрь, декабрь)
381 | 36 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 218 | DAIKIN FT 50 | 5000 | 2008 | 4
382 | 37 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 218 | DAIKIN FT 50 | 5000 | 2008 | 4
383 | 38 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 219 | Вытяжка Sistem Aier 215 | 2000 | 2008 | 4
384 | 39 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 220 | Panasonic 09 | 2500 | 2008 | 4
385 | 63 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | Серверная 3 этаж | Daykin 60 | 6800 | 2009 | 4
386 | 64 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 |  | Midea MS11D-24HRDN1 | 7000 | 2012 | 4
387 | 84 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 |  | LG 36 | 10000 | 2005 | 4
388 | 86 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 421 | Kentatsu KSG H 53 | 5300 | 2010 | 4
389 | 87 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 421 | Kentatsu KSG H 60 | 6800 | 2010 | 4
390 | 88 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | Серверная 4 этаж | Kentatsu KSG H 53 | 5300 | 2010 | 4
391 | 89 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 |  | Midea MS11D-24HRDN1 | 7000 | 2012 | 4
392 | 96 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,40 | ЦУС, серверная | Mitsubishi MS-GE50VB/MU - GE50VB | 1750 | 2012 | 4
393 | 97 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,41 | ЦУС, серверная | Mitsubishi MS-GE50VB/MU - GE50VB | 1750 | 2012 | 4
394 | 111 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 508 серверная | Кондиционер (4) Daikin FT60G/R60FV | 6350 | 2004 | 4
395 | 112 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 508 серверная | Кондиционер (4) Daikin FT60G/R60FV | 6350 | 2004 | 4
396 | 113 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 508 серверная | Кондицинер McQuay" MWM010 GR | 2780 | 2008 | 4
397 | 114 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | 508 серверная | Кондиционер Mitsubishi | 2780 | 2008 | 4
398 | 122 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | Серверная АТС 5 этаж | Panasonic 09 | 2500 | 2005 | 4
399 | 123 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | Серверная АТС 5 этаж | Panasonic 09 | 2500 | 2005 | 4
400 | 124 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA60 | 6800 | 2005 | 4
401 | 125 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA60 | 6800 | 2005 | 4
402 | 126 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA60 | 6800 | 2005 | 4
403 | 127 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA60 | 6800 | 2005 | 4
404 | 128 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA60 | 6800 | 2005 | 4
405 | 129 | Исполнительный аппарат г.Липецк, 50лет НЛМК,33 | ЦУС, 6 этаж | Mitsubishi MU-GA60 | 6800 | 2005 | 4
406 | 140 | Контейнер, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 | Контейнер СБЭС | Ballu BSC-18H | 2100 | 2005 | 4
407 | 141 | Контейнер, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33 |  | Ballu BSC-18H | 2100 | 2005 | 4
408 | 178 | Добровский РЭС, Липецкая область, с. Доброе, ул. Советская, д.66 | 33 | Midea MS11D-24HRDN1 | 7000 | 2012 | 4
409 | 201 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 33 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 4
410 | 209 | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 57 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 4
411 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 33 | Elektra 24 | 6800 | 2000 | 4
412 |  | Елецкий РЭС, г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1 "б" | 33 | Elektra 24 | 6800 | 2000 | 4
413 | 247 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Серверная АСДУ | DANTEX VEGA RK-9SEG | 2300 | 2011 | 4
414 | 254 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | ЛАЗ связи | DANTEX VEGA RK-24SEG | 6800 | 2011 | 4
415 | 255 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | Серверная ИТ | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 4
416 | 257 | Лебедянский РЭС, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 45 | АТС | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 4
417 | 277 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 107 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 4
418 | 278 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание АБК | 108 | DANTEX VEGA RK-7SEG | 2050 | 2011 | 4
419 | 290 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 105 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 4
420 | 307 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 302 | DANTEX VEGA RK-18SEG | 4800 | 2011 | 4
421 | 311 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 308 | Ariston -Amw07-СА/НА | 2050 | 2004 | 4
422 | 312 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, Здание РЭП | 309 | Kentatsu KSG H 53 | 5300 | 2011 | 4
423 | 321 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ОДС | 201 | Kentatsu KSG H 53 | 5300 | 2011 | 4
424 | 322 | Липецкий РЭС г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16,Здание ОДС | 201 | DANTEX VEGA RK-12SEG | 3500 | 2011 | 4
425 |  | Усманский РЭС, Липецкая область, г. Усмань, Левый берег | Сервеная АСДУ | Generall 18 | 4800 | 2005 | 1

## Лист2
№ п/п | Наименование подразделения | >5000 | 4 | 1 | всего
| ИА | 24 | 25 | 107 | 132
| Волово | 2 | 0 | 5 | 5
| Грязи | 0 | 0 | 9 | 9
| Данков | 3 | 0 | 8 | 8
| Добринка | 1 | 0 | 6 | 6
| Доброе | 2 | 1 | 8 | 9
| Долгоруково | 1 | 0 | 7 | 7
| Елец | 1 | 2 | 37 | 39
| Задонск | 1 | 0 | 6 | 6
| Измалково | 1 | 0 | 5 | 5
| Красное | 1 | 0 | 7 | 7
| Лебедянь | 3 | 4 | 18 | 22
| Лев-Толстовский | 1 | 0 | 7 | 7
| Липецк | 2 | 7 | 56 | 63
| Становое | 1 | 0 | 5 | 5
| Тербуны | 0 | 0 | 8 | 8
| Усмань | 0 | 0 | 9 | 9
| Хлевное | 0 | 0 | 7 | 7
| Чаплыгин | 1 | 0 | 0 | 5
| ПС "Университетская" | 1 | 0 | 6 | 6
|  | 46 | 39 | 321 | 365
319