## ЦЭС-3
Приложение №1 |  |  |  | ЛОТ №9 Зона ЦЭС-3
Номер (а) договор(ов) ТП | № этапа | Заявитель | Район | Общие обязательства "КЭ" по ТП | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Строительство ЛЭП 35-110 кВ | Реконструкция ПС 35-110 кВ | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Стоимость тыс.руб. | Реконструкция ячейки 10 (6 ) кВ | Стоимость тыс.руб. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Стоимость тыс.руб. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Стоимость тыс.руб. | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Стоимость тыс.руб. | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Стоимость тыс.руб. | Монтаж вольтодобавочного тр-на 0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Стоимость тыс.руб. | Строительство КЛ-0,4 кВ | Стоимость тыс.руб. | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость тыс.руб. | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Стоимость тыс.руб. | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость тыс.руб. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Стоимость тыс.руб. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Стоимость тыс.руб. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Стоимость тыс.руб. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Стоимость тыс.руб. | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-4042/1100-ОРЗТП/2012 |  | Касимовский Виктор Иванович | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, СНТ "Строитель", уч.329 | строительство участка ВЛ-10 кВ № 425.04 протяженностью 0,01 км от опоры № 50 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | [10 empty] | 0.01 |  |  |  | 1 | [7 empty] | СТП-25 кВА | [6 empty] | 0.25
Ц-4043/833-ОРЗТП/2012 |  | Крюков Игорь Александрович | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, СНТ "Строитель", уч.330 | строительство участка ВЛ-10 кВ № 425.04 протяженностью 0,01 км от опоры № 50 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) по техническим условиям Ц-4042. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании).
Ц-4044/811-ОРЗТП/2012 |  | Роговская Зинаида Ивановна | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, СНТ "Строитель", уч.321 | строительство участка ВЛ-10 кВ № 425.04 протяженностью 0,01 км от опоры № 50 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-4042; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) по техническим условиям Ц-4042. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-4042.
Ц-4246/1135-ОРЗТП/2012 от 27.07.12г. |  | Администрация Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области | Курская обл., Поныровский р-н, с.Березовец | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом двух дополнительных проводов в пролетах опор №№13-15 протяженностью 0,08 км по трассе (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счёт средств тарифа на передачу э/э. | [28 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.08
Ц-4301/1251-ОРЗТП/2012 от 10.08.12г. |  | Дородных Валентина Ивановна | Курская обл., Поныровский р-н, п.Возы, ул.Комсомольская, д.30, кв.2 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №4 с монтажом двух дополнительных проводов в пролетах опор №№7-8 протяженностью 0,03 км по трассе (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счёт средств тарифа на передачу э/э. | [34 empty] | 0.03
Ц-4303/1238-ОРЗТП/2012 от 10.08.12г. |  | Администрация Сводинского сельсовета Золотухинского района Курской области | Курская обл., Зоотухинский р-н, м.Свобода, ул.Мирная | - | строительство участка ВЛ-10 кВ № 365.14 протяженностью 0,01 км от опоры № 188 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнрегии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [9 empty] | 0.01 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 16 кВА
Ц-4307/1220-ОРЗТП/2012 от 06.08.12г. |  | Степаненко Инна Викторовна | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт. "Приморское", уч. №15/141 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 3 протяженностью 0,24 км от опоры № 15 до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-3746 Лот №4. | [29 empty] | 0.04
Ц-4334/1265-ОРЗТП/2012 от 08.08.12г. |  | Калинина Александра Александровна | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, д.Ушаково, д.140-а | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА до границ земельного участка заявителя совместным подвесом по ВЛ-10 кВ №420.05 (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0,1 совместный подвес с ВЛ-10 кВ
Ц-4418/1304-ОРЗТП/2012 от 20.08.12г. |  | Адам Александр Рудольфович | Курская обл., золотухинский р-н, д Щурово д108 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 с монтажом двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 10-16 и 16-19 (марку и сечение провода, объем реконструкции уточнить при проектировании). | [35 empty] | 0.08
Ц-4300/1582-ОРЗТП/2012 от 19.09.12г. |  | Грушихин Николай Анатольевич | Курская обл., Золотухинский р-н, п.Золотухино, ул.Есенина, д.20 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,08 км от опоры № 17 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.08
Ц-4348/1552-ОРЗТП/2012 от 14.09.12г. |  | Замыцкий Александр Иванович | Курская обл., Золотухинский р-н, п.Золотухино, ул.Пенькозаводская | - реконструкция головного участка ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,16 км от опоры № 1 до опоры № 7 с заменой провода А-25 на провод большего сечения (марку и сечение провода, протяженность, объем реконструкции и необходимость замены опор головного участка ВЛ-0,4 кВ уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнрегии. | [31 empty] | 0.16
Ц-4519/1521-ОРЗТП/2012 от 10.09.12г. |  | Крыжановский Александр Анатольевич | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Электрическая, д. 10 | - замена провода головного участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,24 км с опоры № 1 по опору № 7 на провод большего сечения (марку и сечение провода, необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [31 empty] | 0.24
Ц-4570/1468-ОРЗТП/2012 от 03.09.12г. |  | Бирюков Алексей Михайлович | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Новая, 21 А | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.03
Ц-3977/823-ОРЗТП/2012 |  | Горбулин Леонид Михайлович | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, снт "имени 1 Мая", уч. №7 Сектор "Г" | строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №438.09 (точку врезки определить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 2 | [7 empty] | СТП-25 кВА | [6 empty] | 0.12
Ц-4422 |  | Гребенникова Антонина Николаевна | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,18 км совместной подвеской с ВЛ-0,4 кВ, проектируемой по техническим условиям Ц-3945 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | строительство участка ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,8 км с устройством прокола под автомобильной дорогой от опоры (номер опоры определить при проектировании) ВЛ-10 кВ № 427.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки силового трансформатора большей мощности. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 250 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945. | [9 empty] | 0.25 | [18 empty] | 0,35 (из них 0,18 совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ)
Ц-4380/1273-ОРЗТП/2012 от 16.08.12г. |  | Крыжановский Артем Евгеньевич | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, кад. № 46:11:111809:112 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,18 км совместной подвеской с ВЛ-0,4 кВ, проектируемой по техническим условиям Ц-3945 Лот №6 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-4422. | строительство участка ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,8 км с устройством прокола под автомобильной дорогой от опоры (номер опоры определить при проектировании) ВЛ-10 кВ № 427.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945 Лот №6; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки силового трансформатора большей мощности. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 250 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945 Лот №6.
Ц-4233/1143-ОРЗТП/2012 от 26.07.12г. |  | Коптев Валерий Владимирович | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренково | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство участка ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,8 км с устройством прокола под автомобильной дорогой от опоры (№ уточнить при проектировании) ВЛ-10 кВ № 427.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945 Лот №6; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки силового трансформатора большей мощности. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 250 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945 Лот №6. | [28 empty] | 0.4
Ц-3946/683-ОРЗТП/2012, ДС№1 от 09.08.2012 |  | Вишнякова Наталья Николаевна | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-3945 Лот №6. | строительство участка ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,8 км с устройством прокола под автомобильной дорогой от опоры № … ВЛ-10 кВ № 427.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода/кабеля, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945 Лот №6; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки силового трансформатора большей мощности. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (но не более 250 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-3945 Лот №6. | [28 empty] | 0.05
Ц-4292/1363-ОРЗТП/2012 от 23.08.12г. |  | Калугина Валентина Ивановна | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Соловушка", уч. №728 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [29 empty] | 0.1
Ц-4375/1375-ОРЗТП/2012 от 21.08.12г. |  | Гришаев Сергей Сергеевич | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч. №440 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ №2 протяженностью 0,35 км от ВЛ 0,4 кВ №2 (точку врезки определить при проектировании) до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.35
Ц-4551/1508-ОРЗТП/2012 от 06.09.12г. |  | Бурлаков Геннадий Иванович, в лице Мишина Александра Николаевича | Курский р-н, Пашковский с/с, д.2-е Курасово, д.69 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от ТП-10/0,4 кВ №10/250 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.21
Ц-3873/1151-ОРЗТП/2012 от 25.07.12г. |  | Дюмин Эдуард Николаевич | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №65 ВЛ-10 кВ №415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | [10 empty] | 0.1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1х40 | [6 empty] | 0.3
Ц-4072/827-ОРЗТП/2012 от 25.06.12г. |  | Хмелевской Никита Евгеньевич | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №3-3 ВЛ-10 кВ №415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу э/э. – /аналогично техническим условиям Ц-3875/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу э/э. – /аналогично техническим условиям Ц-3875/. | [28 empty] | 0.35
Ц-4037/1266-ОРЗТП/2012 от 13.08.12г. |  | МБОУ "Полянская СОШ" | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с.с.Полянское, д.172А | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 563/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). замена ТП-10/0,4 кВ № 263/63 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип и мощность ТП уточнить при проектировании). | [27 empty] | Монтаж киосковой ТП на 100 кВА (демонтаж существующей ТП 10/0,4 кВ №563/63) |  | 0.25
Ц-4052/1310-ОРЗТП/2012 от 17.08.12г. |  | Стрекалов Сергей Николаевич | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. 1-я Моква | строительство участка ВЛ-10 кВ № 414.15 протяженностью 0,06 км от опоры № 56 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). | [10 empty] | 0.06 |  |  |  | 1
Ц-4309/1367-ОРЗТП/2012 от 13.08.12г. |  | Леонова Лариса Павловна | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [29 empty] | 0.25
Ц-4382/1281-ОРЗТП/2012 от 17.08.12г. |  | Дударев Сергей Александрович | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с, д. 1-е Анпилогово, кад. № 46:11:160402:121 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ №2/100 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | [29 empty] | 0.35
Ц-4400/1579-ОРЗТП/2012 от 19.09.12г. |  | Ревякин Максим Сергеевич | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с,д.Майская Заря | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ №580 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) | изменен объем (с учетом Ц-3397) | [28 empty] | 0.15
|  |  | Всего | [38 empty] | 0