“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора по техническим вопросам –

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

_______________ Корнилов А.А.

“_____” _______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов, предназначенных для измерения теплотехнических параметров и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующих устройств прибора

(термометр манометрический).

- Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» производит закупку термометров манометрическихи измерителей расстояния.

1.2. Закупка производится на основании программы годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» на 2014 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиала ОАО «МРСК Центра»-« Липецкэнерго» вобъемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Прибор | Количество | Вид транспорта | Сроки поставки | Точка поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липецкэнерго | Манометр | 6 | Авто/жд | 45 | г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» |
|  | Маслоуказатель | 1 |  |  |  |

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные манометров должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| kgf/cm² | 4 |
| Класс точности | 1,5 |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5 |
| Размер квадрата под ключ | 17*17 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,75 |

3.2 Технические данные маслоуказателей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Установка | Наружное |
| Положение | Вертикальное |
| Диаметр циферблата, мм | 245 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 0,05 до 220 |
| Ток, А | 1*10⁵ до 1 |
| Номинальная мощность, Вт | Не более 30 |
| Присоединительные размеры | Четыре отверстия диаметром 14 мм под углом 43º к вертикали по окружности диаметром 170 мм |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- оборудование должно быть аттестовано в ОАО «Россети»;

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИи отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок действия поверки должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

Маслоуказатели:

- ЗАС.496.002.03 – маслоуказатель стрелочный (без привода);

- 6АС.730.001.04 – привод (без рычага);

- 5АС.231.019.04 – рычаг.

Манометр:

- прибор;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме измерения температуры  трансформаторного масла в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки (на партию).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Срок поставки в течении 30 дней.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

12.Условия оплаты

Оплата производится в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи. В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя

Начальник СПС УВС          /__________________/        Бутузов Д.А.

должность                                       подпись                         Фамилия И.О.

Согласовано:

Начальник отдела - главный метролог    /__________________/      Яковлев В.В.

должность                                                            подпись                         Фамилия И.О.