## ТО
Приложение №1 к техническому заданию на техническое обслуживание эл. сетей 0,4-110 кВ
Детализация объемов работ по техническое обслуживание эл. сетей 0,4-110 кВ (обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ) филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" на 2015 год
№ п/п | Филиал | Структурное подразделение | Класс напряжения, кВ | Энергообъект (ПС, ВЛ. РУ, ТП, КТП, здание) | Диспетчерское наименование оборудования / здания | Код ТМ верхнего уровня | Время начала работ | Время окончания работ | Перечень работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-370 Ф1 | VN004-00095245 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
2 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-234 Ф1 | VN004-00095034 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
3 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-380 Ф1 | VN004-00095249 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
4 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф3 | VN004-00131236 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
5 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф2 | VN004-00131238 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
6 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 Ф1 | VN004-00093188 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
7 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-734 Ф1 | VN004-00020276 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
8 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-564 Ф1 | VN004-00095666 | март | март | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
9 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-236 Ф1 | VN004-00095028 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
10 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-234 Ф3 | VN004-00131718 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
11 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 Ф2 | VN004-00130531 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
12 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 Ф1 | VN004-00128580 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
13 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-204 Ф2 | VN004-00131570 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
14 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-154 Ф1 | VN004-00094225 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
15 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-154 Ф2 | VN004-00131563 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков
16 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-154 Ф3 | VN004-00131565 | апрель | апрель | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков