УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. директора-

Главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» -

«Орелэнерго»

________________ Колубанов И. В.

« ____ » ____________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инспекционному контролю

Лот № ____________

- Общая часть.

  - Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит закупку работ по инспекционному контролю за ранее сертифицированной продукцией.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по инспекционному контролю за ранее сертифицированной продукцией в следующих объемах:

| № п/п | Вид работ | Кол-во подтверждаемых сертификатов соответствия, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инспекционного контроля для подтверждения соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормативным требованиям и сертификатам соответствия. | 2 |

- Требования к Исполнителю.

Для участия в конкурсе Исполнитель должен соответствовать требованиям  Приложения № 4 «Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупок» и п.2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра»» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 15/13 от 10.06.2013г., а также п. 4.5 указанного  Положения.

- Требования к выполнению работ.

  - Начало выполнения работ с момента заключения договора.

  - Инспекционный контроль проводится в соответствии с требованиями Системы сертификации ГОСТ Р, «Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации №15 от 21.09.1994г., «Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии», утвержденными Постановлением Госстандарта №36 от 16.07.1999г., в течение всего срока действия сертификатов соответствия в форме инспекционных проверок, проводимых с периодичностью не реже одного раза в год.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов инспекционного контроля за ранее сертифицированной продукцией.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 	/____________________/  Шабанов И. В.

Подпись