## ВЛ6
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Монтажные работы по сооружению ВЛ-6 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________234,462 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________65,136 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________169,326 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,933 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________974,39 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ВЛ-6 кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 46 | 46.27 | 2.25 | 44.02 | 5.95 | 2128.42 | 103.5 | 2024.92 | 273.7 | 0.44 | 20.24 | 0.48 | 22.08
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 15 | 11.81 | 1.28 | 10.53 | 1.73 | 177.15 | 19.2 | 157.95 | 25.95 | 0.25 | 3.75 | 0.14 | 2.1
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 15 | 13.57 | 1.54 | 12.03 | 1.98 | 203.55 | 23.1 | 180.45 | 29.7 | 0.3 | 4.5 | 0.16 | 2.4
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1 опора | 4 | 248.12 | 26.41 | 174.3 | 10.38 | 992.48 | 105.64 | 697.2 | 41.52 | 4.75 | 19 | 0.98 | 3.92
5 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1 опора | 3 | 512.5 | 54.9 | 410.19 | 24.74 | 1537.5 | 164.7 | 1230.57 | 74.22 | 9.88 | 29.64 | 2.33 | 6.99
6 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1 опора | 1 | 791.52 | 84.16 | 659.95 | 40.04 | 791.52 | 84.16 | 659.95 | 40.04 | 15.14 | 15.14 | 3.76 | 3.76
7 | ТЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1 опора | 11 | 318.24 | 38.64 | 193.49 | 11.04 | 3500.64 | 425.04 | 2128.39 | 121.44 | 6.95 | 76.45 | 1.04 | 11.44
8 | ТЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1 опора | 11 | 581.91 | 69.36 | 426.44 | 25.14 | 6401.01 | 762.96 | 4690.84 | 276.54 | 12.48 | 137.28 | 2.36 | 25.96
9 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.833 | 2608.49 | 341.66 | 2065.71 | 251.33 | 2172.87 | 284.6 | 1720.74 | 209.36 | 57.23 | 47.67 | 22.38 | 18.64
10 | ТЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06 | 1 опора | 22 | 197.85 | 14.59 | 113.62 | 12.66 | 4352.7 | 320.98 | 2499.64 | 278.52 | 2.42 | 53.24 | 1.19 | 26.18
11 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 63 | 125.36 | 4.29 | 120.81 | 5.63 | 7897.68 | 270.27 | 7611.03 | 354.69 | 0.81 | 51.03 | 0.61 | 38.43
12 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.678 | 753.06 | 753.06 |  |  | 510.57 | 510.57 |  |  | 154 | 104.41
13 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 33.9 | 25.44 | 9.54 | 14.84 |  | 862.42 | 323.41 | 503.08 |  | 1.8 | 61.02
14 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.678 | 415.95 | 415.95 |  |  | 282.01 | 282.01 |  |  | 88.5 | 60
15 | ТЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0.24 | 718.12 | 125.67 | 70.14 | 2.35 | 172.35 | 30.16 | 16.83 | 0.56 | 21.3 | 5.11 | 0.19 | 0.05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 31982.87 | 3710.3 | 24121.59 | 1726.24 |  | 688.48 |  | 161.95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 45443.1 | 5114.78 | 36177.34 | 2589.19 |  | 949.17 |  | 242.92
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-11, 13, 12, 14) | [8 empty] | 6578.21 | 552.02 | 6026.19 | 431.42 |  | 102.5055 |  | 40.475
5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 13, 12, 14-15) | [8 empty] | 6882.02 | 852.46 | 6029.56 | 431.53 |  | 158.196 |  | 40.486
Накладные расходы | [8 empty] | 7812.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 4460.16
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы ВЛ-6 кВ | [8 empty] | 57715.31 |  |  |  |  | 949.17 |  | 242.92
Раздел 2. Демонтажные работы
16 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 7 | 58.32 | 10.86 | 47.46 | 4.79 | 408.24 | 76.02 | 332.22 | 33.53 | 2.03 | 14.21 | 0.45 | 3.15
17 | 311-01-113-02 | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) разгрузка | тонна | 0.24 | 5.85 | 0.88 | 4.97 | 0.61 | 1.4 | 0.21 | 1.19 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.01
18 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 7 | 77.74 | 4.61 | 73.13 | 4.68 | 544.18 | 32.27 | 511.91 | 32.76 | 0.81 | 5.67 | 0.44 | 3.08
19 | 311-01-102-02 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т разгрузка | тонна | 7.875 | 7.4 | 1.22 | 6.18 | 0.76 | 58.28 | 9.61 | 48.67 | 5.99 | 0.14 | 1.1 | 0.07 | 0.55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1012.1 | 118.11 | 893.99 | 72.43 |  | 21.01 |  | 6.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1214.52 | 141.73 | 1072.79 | 86.92 |  | 25.22 |  | 8.15
В том числе, справочно:
5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 16, 18, 17, 19) | [8 empty] | 202.42 | 23.62 | 178.8 | 14.49 |  | 4.202 |  | 1.358
Накладные расходы | [8 empty] | 239.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 137.19
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [8 empty] | 1590.84 |  |  |  |  | 25.22 |  | 8.15
Раздел 3. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках
20 | Прайс-лист | Стойка СВ-110 | шт | 46 | 1812.5 |  |  |  | 83375
21 | ТСЦ-403-0897 | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1.5655 | 964.45 |  |  |  | 1509.85
22 | Прайс-лист | Провод АС 50 | кг | 527 | 26.94 |  |  |  | 14197.38
23 | Прайс-лист | Изолятор штыревой | шт | 135 | 60.01 |  |  |  | 8101.35
24 | Прайс-лист | Изолятор подвесной | шт | 150 | 82.33 |  |  |  | 12349.5
25 | ТСЦ-101-1714 | Стальные конструкции (прим.) | т | 1.856 | 9040.01 |  |  |  | 16778.26
26 | Прайс-лист | Колпачок К-6 | шт | 135 | 1.48 |  |  |  | 199.8
27 | Прайс-лист | Крепление провода | шт | 132 | 110.48 |  |  |  | 14583.36
28 | Прайс-лист | Зажим ПС-2 | шт | 9 | 12.19 |  |  |  | 109.71
29 | Прайс-лист | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-2-1 | шт | 22 | 12.19 |  |  |  | 268.18
30 | Прайс-лист | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1 | шт | 3 | 8.65 |  |  |  | 25.95
31 | Прайс-лист | Зажим А2А | шт | 21 | 31.25 |  |  |  | 656.25
32 | Прайс-лист | УШКО У1-7-16 | шт | 75 | 25.58 |  |  |  | 1918.5
33 | Прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ 7.1 | шт | 75 | 15.94 |  |  |  | 1195.5
34 | Прайс-лист | ЗАЖИМ НАТ. НКК-1-1Б ТУ 3449-131-00111120 | шт | 75 | 48.45 |  |  |  | 3633.75
35 | Прайс-лист | СКОБА СК-7-1А | шт | 75 | 20.25 |  |  |  | 1518.75
36 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 12мм | тн | 0.322 | 5960.63 |  |  |  | 1919.32
37 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 18мм | тн | 0.63 | 5444.17 |  |  |  | 3429.83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 165770.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 169085.64
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 20-37) | [8 empty] | 3315.4
Итого по разделу 3 Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках | [8 empty] | 169085.64
Раздел 4. Автомобильные перевозки
38 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крупногабаритный груз ЭМ=1,15 | 1 т | 51.75 | 26.85 |  | 26.85 |  | 1389.49 |  | 1389.49
39 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 | 1 т | 3.875 | 23.35 |  | 23.35 |  | 90.48 |  | 90.48
40 | 310-10-1 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 6 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 1112.5 | 0.3 |  | 0.3 |  | 333.75 |  | 333.75
41 | 310-2030-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 | 1 т | 2.808 | 39.8 |  | 39.8 |  | 111.76 |  | 111.76
42 | 310-2030-2 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 2 | 1 т | 0.9975 | 46.83 |  | 46.83 |  | 46.71 |  | 46.71
43 | 310-2030-3 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 3 | 1 т | 0.527 | 65.79 |  | 65.79 |  | 34.67 |  | 34.67
44 | 310-10-2 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 7 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 86.65 | 0.69 |  | 0.69 |  | 59.79 |  | 59.79
Автоперевозка демонтированных материалов
45 | 310-2030-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 | 1 т | 7.875 | 39.8 |  | 39.8 |  | 313.43 |  | 313.43
46 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 | 1 т | 157.5 | 23.35 |  | 23.35 |  | 3677.63 |  | 3677.63
47 | 310-2030-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 | 1 т | 0.24 | 39.8 |  | 39.8 |  | 9.55 |  | 9.55
48 | 310-10-2 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 7 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 4.8 | 0.69 |  | 0.69 |  | 3.31 |  | 3.31
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6070.57 |  | 6070.57
Итого по разделу 4 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 6070.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 204835.78 | 3828.41 | 31086.15 | 1798.67 |  | 709.49 |  | 168.74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 221813.83 | 5256.51 | 43320.7 | 2676.11 |  | 974.39 |  | 251.07
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-11, 13, 12, 14) | [8 empty] | 6578.21 | 552.02 | 6026.19 | 431.42 |  | 102.5055 |  | 40.475
5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 13, 16, 18, 12, 14, 17, 19, 15) | [8 empty] | 7084.44 | 876.09 | 6208.35 | 446.02 |  | 162.398 |  | 41.844
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 20-37) | [8 empty] | 3315.4
Накладные расходы | [8 empty] | 8051.17
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1093,76) (Поз. 12, 14) | [8 empty] | 875.01
95% ФОТ (от 36,86) (Поз. 15, 20-37) | [8 empty] | 35.02
100% ФОТ (от 19,15) (Поз. 17, 19) | [8 empty] | 19.15
105% ФОТ (от 6782,85) (Поз. 1-11, 13, 16, 18) | [8 empty] | 7121.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 4597.35
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1093,76) (Поз. 12, 14) | [8 empty] | 492.19
60% ФОТ (от 6802) (Поз. 1-11, 13, 16, 18, 17, 19) | [8 empty] | 4081.2
65% ФОТ (от 36,86) (Поз. 15, 20-37) | [8 empty] | 23.96
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 65135.98 |  |  |  |  | 968.26 |  | 251.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 169326.37 |  |  |  |  | 6.13 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 234462.35 |  |  |  |  | 974.39 |  | 251.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 173236.62
Машины и механизмы | [8 empty] | 43320.7
ФОТ | [8 empty] | 7932.62
Накладные расходы | [8 empty] | 8051.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 4597.35
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 234462.35 |  |  |  |  | 974.39 |  | 251.07
[10 empty] | стр.раб. | монт. раб. | обор.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 1125420 | 312653 | 812767 |  |  | 974.39 |  | 251.07
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## КЛ6
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Монтажные работы по сооружению КЛ-6 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________71,060 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,176 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________66,649 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,235 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,612 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________332,33 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы КЛ
1 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.66 | 994.14 | 994.14 |  |  | 656.13 | 656.13 |  |  | 189 | 124.74
2 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.22 | 415.95 | 415.95 |  |  | 91.51 | 91.51 |  |  | 88.5 | 19.47
3 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2.13 | 1202.6 | 39.98 | 1161.82 | 61.83 | 2561.54 | 85.16 | 2474.68 | 131.7 | 6.63 | 14.12 | 4.99 | 10.63
4 | ТЕРм08-02-141-01 | Скепление кабеля в треугольник (прим.) | 100 м кабеля | 2.83 | 697.48 | 82.61 | 516.2 | 39.1 | 1973.87 | 233.79 | 1460.85 | 110.65 | 13.7 | 38.77 | 3.61 | 10.22
5 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 2.13 | 1027.25 | 39.26 | 987.2 | 52.53 | 2188.04 | 83.62 | 2102.74 | 111.89 | 6.51 | 13.87 | 4.24 | 9.03
6 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.032 | 770.14 | 704.9 |  |  | 24.64 | 22.56 |  |  | 133 | 4.26
7 | ТЕРм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Диаметр 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м | 0.02 | 5714.01 | 484.45 | 2054.9 | 636.78 | 114.28 | 9.69 | 41.1 | 12.74 | 82.11 | 1.64 | 59.68 | 1.19
8 | ТЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 2.13 | 882.17 | 85.63 | 697.81 | 48.77 | 1879.02 | 182.39 | 1486.34 | 103.88 | 14.2 | 30.25 | 4.39 | 9.35
9 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.34 | 1185.86 | 139.9 | 975.55 | 71.18 | 403.19 | 47.57 | 331.69 | 24.2 | 23.2 | 7.89 | 6.5 | 2.21
10 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг (ввод в ртп) | 100 м кабеля | 0.02 | 1185.86 | 139.9 | 975.55 | 71.18 | 23.72 | 2.8 | 19.51 | 1.42 | 23.2 | 0.46 | 6.5 | 0.13
11 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг (по опоре) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м кабеля | 0.06 | 1192.86 | 146.9 | 975.55 | 71.18 | 71.57 | 8.81 | 58.53 | 4.27 | 24.36 | 1.46 | 6.5 | 0.39
12 | ТЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.28 | 985.8 | 112.76 | 716.01 | 53.92 | 276.02 | 31.57 | 200.48 | 15.1 | 18.7 | 5.24 | 4.97 | 1.39
13 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 1 шт. | 1 | 819.32 | 42.11 | 771.71 | 65.05 | 819.32 | 42.11 | 771.71 | 65.05 | 6.98 | 6.98 | 5.25 | 5.25
14 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт. | 1 | 817.31 | 40.1 | 771.71 | 65.05 | 817.31 | 40.1 | 771.71 | 65.05 | 6.65 | 6.65 | 5.25 | 5.25
15 | ТЕР33-04-030-01 Применительно | Установка ОПН | 1 компл. | 1 | 129.16 | 23.85 | 102.68 | 10.32 | 129.16 | 23.85 | 102.68 | 10.32 | 4.29 | 4.29 | 0.97 | 0.97
16 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 4 | 16.56 | 2.83 |  |  | 66.24 | 11.32 |  |  | 0.47 | 1.88
17 | ТЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» | 100 м2 | 0.01 | 4670.6 | 355.11 | 192.78 |  | 46.71 | 3.55 | 1.93 |  | 62.41 | 0.62
18 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | 1 шт. | 10 | 24.06 | 3.86 |  |  | 240.6 | 38.6 |  |  | 0.64 | 6.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 12382.87 | 1615.13 | 9823.95 | 656.27 |  | 288.99 |  | 56.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 14098.73 | 1857.4 | 11297.54 | 754.71 |  | 332.33 |  | 64.42
В том числе, справочно:
8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 15, 17, 3-5, 7-14, 16, 18) | [8 empty] | 1715.86 | 242.27 | 1473.59 | 98.44 |  | 43.3485 |  | 8.4015
Накладные расходы | [8 empty] | 2357.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 1524.16
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы КЛ | [8 empty] | 17980.86 |  |  |  |  | 332.33 |  | 64.42
Раздел 2. Оборудование
19 | Прайс-лист | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7,2-10-1 УХЛ1 | шт. | 3 | 406.94 |  |  |  | 1220.82
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1220.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1235.47
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 14.65
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 1235.47
Раздел 3. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках
20 | Прайс-лист | Кабель силовой АПвПУ-6 1х70/25 | м | 850 | 42.89 |  |  |  | 36456.5
21 | Прайс-лист | Муфта КВтп-6-70 | компл. | 1 | 450.99 |  |  |  | 450.99
22 | Прайс-лист | Муфта КНтп-6-70 | компл. | 1 | 481.22 |  |  |  | 481.22
23 | Прайс-лист | Песок | м3 | 15 | 58.35 |  |  |  | 875.25
24 | Прайс-лист | труба ПНД 150 | м | 34 | 25.1 |  |  |  | 853.4
25 | Прайс-лист | Кирпич керамический | шт | 1850 | 2.44 |  |  |  | 4514
26 | Прайс-лист | Лента крепления F207 | м | 500 | 9.86 |  |  |  | 4930
27 | Прайс-лист | Скрепа NC20 | шт | 139 | 1.53 |  |  |  | 212.67
28 | Прайс-лист | Силотерм ЭП-6 | кг | 1 | 101.1 |  |  |  | 101.1
29 | Прайс-лист | Уплотнитель кабелей УКП 130/34 | шт | 6 | 63.26 |  |  |  | 379.56
30 | Прайс-лист | Самофиксирующийся ремешок | шт | 250 | 1.53 |  |  |  | 382.5
31 | Прайс-лист | Опознавательные знаки | шт | 10 | 30.45 |  |  |  | 304.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 49941.69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 50940.52
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 20-31) | [8 empty] | 998.83
Итого по разделу 3 Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках | [8 empty] | 50940.52
Раздел 4. Перевозки автомобильные
32 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 (кирпич) | 1 т | 6.475 | 23.35 |  | 23.35 |  | 151.19 |  | 151.19
33 | 310-10-1 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 6 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 129.5 | 0.3 |  | 0.3 |  | 38.85 |  | 38.85
34 | 310-2030-3 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 3 кабель | 1 т | 0.67065 | 65.79 |  | 65.79 |  | 44.12 |  | 44.12
35 | 310-10-2 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 7 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 13.42 | 0.69 |  | 0.69 |  | 9.26 |  | 9.26
36 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 (песок) | 1 т | 22.5 | 20.72 |  | 20.72 |  | 466.2 |  | 466.2
37 | 310-10-3 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 8 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 450 | 0.43 |  | 0.43 |  | 193.5 |  | 193.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 903.12 |  | 903.12
Итого по разделу 4 Перевозки автомобильные | [8 empty] | 903.12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 64448.5 | 1615.13 | 10727.07 | 656.27 |  | 288.99 |  | 56.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 67177.84 | 1857.4 | 12200.66 | 754.71 |  | 332.33 |  | 64.42
В том числе, справочно:
8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 15, 17, 3-5, 7-14, 16, 18) | [8 empty] | 1715.86 | 242.27 | 1473.59 | 98.44 |  | 43.3485 |  | 8.4015
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 20-31) | [8 empty] | 998.83
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 14.65
Накладные расходы | [8 empty] | 2357.97
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 859,79) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 687.83
95% ФОТ (от 1683) (Поз. 3-5, 7-14, 16, 18, 20-31) | [8 empty] | 1598.85
100% ФОТ (от 30,02) (Поз. 6, 17) | [8 empty] | 30.02
105% ФОТ (от 39,3) (Поз. 15) | [8 empty] | 41.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 1524.16
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 859,79) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 386.91
60% ФОТ (от 39,3) (Поз. 15) | [8 empty] | 23.58
65% ФОТ (от 1708,94) (Поз. 6, 3-5, 7-14, 16, 18, 20-31) | [8 empty] | 1110.81
70% ФОТ (от 4,08) (Поз. 17) | [8 empty] | 2.86
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3175.93 |  |  |  |  | 176.38 |  | 1.12
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 66648.57 |  |  |  |  | 155.95 |  | 63.3
Итого Оборудование | [8 empty] | 1235.47
Итого | [8 empty] | 71059.97 |  |  |  |  | 332.33 |  | 64.42
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 51884.31
Машины и механизмы | [8 empty] | 12200.66
ФОТ | [8 empty] | 2612.11
Оборудование | [8 empty] | 1235.47
Накладные расходы | [8 empty] | 2357.97
Сметная прибыль | [8 empty] | 1524.16
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 71059.97 |  |  |  |  | 332.33 |  | 64.42
[10 empty] | стр.раб. | монт. раб. | обор.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 393692 | 17690 | 371233 | 4769 |  | 332.33 |  | 64.42
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## ТП № 1
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-1
(локальная смета)
|  | на | ТП № 1 250-10/0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________91,148 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,495 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,052 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________86,601 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,529 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________79,89 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.00676 | 21.92 |  | 21.92 | 4.71 | [6 empty] | 0.38
2 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 357.01 | 33.78 | 323.23 | 30.23 | 357 | 34 | 323 | 30 | 6.01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
3 | ТЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 | 844.02 | 190.94 | 653.08 | 61.08 | 844 | 191 | 653 | 61 | 31.2 | 31.2 | 4.93 | 4.93
4 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 8 | 6.37 | 3.6 | 2.51 |  | 51 | 29 | 20 |  | 0.68 | 5.44
5 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.112 | 753.06 | 753.06 |  |  | 84 | 84 |  |  | 154 | 17.25
6 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 5.6 | 25.44 | 9.54 | 14.84 |  | 142 | 53 | 83 |  | 1.8 | 10.08
7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.112 | 415.95 | 415.95 |  |  | 47 | 47 |  |  | 88.5 | 9.91
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1525 | 438 | 1079 | 91 |  | 79.89 |  | 7.37
Накладные расходы | [8 empty] | 523
Сметная прибыль | [8 empty] | 298
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 2346 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
Раздел 2. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках
8 | Прайс-лист | Блок ФБС 24.4.6 | шт | 2 | 335.91 |  |  |  | 672
9 | Прайс-лист | Блок ФБС 9.5.6 | шт | 2 | 189.09 |  |  |  | 378
10 | Прайс-лист | Изолятор ШФ20Г | шт | 3 | 43.12 |  |  |  | 129
11 | Прайс-лист | Зажим ПА-2 | шт | 11 | 14.11 |  |  |  | 155
12 | Прайс-лист | Колпачок КП-6 | шт | 3 | 1.06 |  |  |  | 3
13 | Прайс-лист | Зажим А2А-50 | шт | 9 | 22.46 |  |  |  | 202
14 | Прайс-лист | Зажим ПС-2 | шт | 4 | 8.76 |  |  |  | 35
15 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 12мм | тн | 0.05 | 4283.08 |  |  |  | 214
16 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 18мм | тн | 0.048 | 3911.98 |  |  |  | 188
17 | Прайс-лист | Песок | м3 | 0.43 | 48.65 |  |  |  | 21
18 | Прайс-лист | Щебень фр-20-40 | м3 | 0.22 | 68.11 |  |  |  | 15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2012
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2052
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-18) | [8 empty] | 40
Итого по разделу 2 Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках | [8 empty] | 2052
Раздел 3. Оборудование
19 | Прайс-лист | Подстанция трансформаторная киоскового типа КТП 250/10/0,4 с трансформатором ТМГ, Разъединителем с приводом | компл | 1 | 80730.31 |  |  |  | 80730
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 80730
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 86601
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 969
Транспортировка крупногабаритного оборудования ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%) (Поз. 19) | [8 empty] | 4902
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 86601
Раздел 4. Автомобильные перевозки
20 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 | 1 т | 3.94 | 23.35 |  | 23.35 |  | 92 |  | 92
21 | 310-10-1 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 6 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 78.8 | 0.3 |  | 0.3 |  | 24 |  | 24
22 | 310-2030-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 | 1 т | 0.098 | 39.8 |  | 39.8 |  | 4 |  | 4
23 | 310-10-2 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 7 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 1.96 | 0.69 |  | 0.69 |  | 1 |  | 1
24 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | 1 т | 0.975 | 20.72 |  | 20.72 |  | 20 |  | 20
25 | 310-10-3 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 8 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 19.5 | 0.43 |  | 0.43 |  | 8 |  | 8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 149 |  | 149
Итого по разделу 4 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 149
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 84416 | 438 | 1228 | 91 |  | 79.89 |  | 7.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 90327 | 438 | 1228 | 91 |  | 79.89 |  | 7.37
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 969
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-18) | [8 empty] | 40
Транспортировка крупногабаритного оборудования ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%) (Поз. 19) | [8 empty] | 4902
Накладные расходы | [8 empty] | 523
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 131) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 105
105% ФОТ (от 398) (Поз. 2-4, 6) | [8 empty] | 418
Сметная прибыль | [8 empty] | 298
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 131) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 59
60% ФОТ (от 398) (Поз. 2-4, 6) | [8 empty] | 239
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2495 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2052
Итого Оборудование | [8 empty] | 86601
Итого | [8 empty] | 91148 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2060
Машины и механизмы | [8 empty] | 1228
ФОТ | [8 empty] | 529
Оборудование | [8 empty] | 86601
Накладные расходы | [8 empty] | 523
Сметная прибыль | [8 empty] | 298
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 91148 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
[10 empty] | стр.раб. | монт. раб. | обор.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 364654 | 16667 | 13707 | 334280 |  | 79.89 |  | 7.37
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## ТП № 2
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-2
(локальная смета)
|  | на | ТП № 2 250-10/0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________91,148 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,495 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,052 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________86,601 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,529 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________79,89 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.00676 | 21.92 |  | 21.92 | 4.71 | [6 empty] | 0.38
2 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 357.01 | 33.78 | 323.23 | 30.23 | 357 | 34 | 323 | 30 | 6.01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
3 | ТЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 | 844.02 | 190.94 | 653.08 | 61.08 | 844 | 191 | 653 | 61 | 31.2 | 31.2 | 4.93 | 4.93
4 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 8 | 6.37 | 3.6 | 2.51 |  | 51 | 29 | 20 |  | 0.68 | 5.44
5 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.112 | 753.06 | 753.06 |  |  | 84 | 84 |  |  | 154 | 17.25
6 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 5.6 | 25.44 | 9.54 | 14.84 |  | 142 | 53 | 83 |  | 1.8 | 10.08
7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.112 | 415.95 | 415.95 |  |  | 47 | 47 |  |  | 88.5 | 9.91
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1525 | 438 | 1079 | 91 |  | 79.89 |  | 7.37
Накладные расходы | [8 empty] | 523
Сметная прибыль | [8 empty] | 298
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 2346 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
Раздел 2. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках
8 | Прайс-лист | Блок ФБС 24.4.6 | шт | 2 | 335.91 |  |  |  | 672
9 | Прайс-лист | Блок ФБС 9.5.6 | шт | 2 | 189.09 |  |  |  | 378
10 | Прайс-лист | Изолятор ШФ20Г | шт | 3 | 43.12 |  |  |  | 129
11 | Прайс-лист | Зажим ПА-2 | шт | 11 | 14.11 |  |  |  | 155
12 | Прайс-лист | Колпачок КП-6 | шт | 3 | 1.06 |  |  |  | 3
13 | Прайс-лист | Зажим А2А-50 | шт | 9 | 22.46 |  |  |  | 202
14 | Прайс-лист | Зажим ПС-2 | шт | 4 | 8.76 |  |  |  | 35
15 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 12мм | тн | 0.05 | 4283.08 |  |  |  | 214
16 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 18мм | тн | 0.048 | 3911.98 |  |  |  | 188
17 | Прайс-лист | Песок | м3 | 0.43 | 48.65 |  |  |  | 21
18 | Прайс-лист | Щебень фр-20-40 | м3 | 0.22 | 68.11 |  |  |  | 15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2012
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2052
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-18) | [8 empty] | 40
Итого по разделу 2 Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках | [8 empty] | 2052
Раздел 3. Оборудование
19 | Прайс-лист | Подстанция трансформаторная киоскового типа КТП 250/10/0,4 с трансформатором ТМГ, Разъединителем с приводом | компл | 1 | 80730.31 |  |  |  | 80730
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 80730
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 86601
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 969
Транспортировка крупногабаритного оборудования ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%) (Поз. 19) | [8 empty] | 4902
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 86601
Раздел 4. Автомобильные перевозки
20 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 | 1 т | 3.94 | 23.35 |  | 23.35 |  | 92 |  | 92
21 | 310-10-1 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 6 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 78.8 | 0.3 |  | 0.3 |  | 24 |  | 24
22 | 310-2030-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 | 1 т | 0.098 | 39.8 |  | 39.8 |  | 4 |  | 4
23 | 310-10-2 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 7 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 1.96 | 0.69 |  | 0.69 |  | 1 |  | 1
24 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | 1 т | 0.975 | 20.72 |  | 20.72 |  | 20 |  | 20
25 | 310-10-3 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 8 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 19.5 | 0.43 |  | 0.43 |  | 8 |  | 8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 149 |  | 149
Итого по разделу 4 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 149
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 84416 | 438 | 1228 | 91 |  | 79.89 |  | 7.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 90327 | 438 | 1228 | 91 |  | 79.89 |  | 7.37
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 969
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-18) | [8 empty] | 40
Транспортировка крупногабаритного оборудования ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%) (Поз. 19) | [8 empty] | 4902
Накладные расходы | [8 empty] | 523
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 131) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 105
105% ФОТ (от 398) (Поз. 2-4, 6) | [8 empty] | 418
Сметная прибыль | [8 empty] | 298
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 131) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 59
60% ФОТ (от 398) (Поз. 2-4, 6) | [8 empty] | 239
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2495 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2052
Итого Оборудование | [8 empty] | 86601
Итого | [8 empty] | 91148 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2060
Машины и механизмы | [8 empty] | 1228
ФОТ | [8 empty] | 529
Оборудование | [8 empty] | 86601
Накладные расходы | [8 empty] | 523
Сметная прибыль | [8 empty] | 298
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 91148 |  |  |  |  | 79.89 |  | 7.37
[10 empty] | стр.раб. | монт. раб. | обор.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 364654 | 16667 | 13707 | 334280 |  | 79.89 |  | 7.37
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## ТП № 3
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-3
(локальная смета)
|  | на | ТП № 3 400-10/0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________128,648 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,095 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,052 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________124,501 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,408 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________61,69 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.00676 | 21.92 |  | 21.92 | 4.71 | [6 empty] | 0.38
2 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 357.01 | 33.78 | 323.23 | 30.23 | 357 | 34 | 323 | 30 | 6.01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
3 | ТЕР33-04-029-05 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с кабельными вводами | 1 подстанция | 1 | 644.04 | 78.39 | 565.65 | 52.91 | 644 | 78 | 566 | 53 | 13 | 13 | 4.27 | 4.27
4 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 8 | 6.37 | 3.6 | 2.51 |  | 51 | 29 | 20 |  | 0.68 | 5.44
5 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.112 | 753.06 | 753.06 |  |  | 84 | 84 |  |  | 154 | 17.25
6 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 5.6 | 25.44 | 9.54 | 14.84 |  | 142 | 53 | 83 |  | 1.8 | 10.08
7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.112 | 415.95 | 415.95 |  |  | 47 | 47 |  |  | 88.5 | 9.91
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1325 | 325 | 992 | 83 |  | 61.69 |  | 6.71
Накладные расходы | [8 empty] | 396
Сметная прибыль | [8 empty] | 225
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 1946 |  |  |  |  | 61.69 |  | 6.71
Раздел 2. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках
8 | Прайс-лист | Блок ФБС 24.4.6 | шт | 2 | 335.91 |  |  |  | 672
9 | Прайс-лист | Блок ФБС 9.5.6 | шт | 2 | 189.09 |  |  |  | 378
10 | Прайс-лист | Изолятор ШФ20Г | шт | 3 | 43.12 |  |  |  | 129
11 | Прайс-лист | Зажим ПА-2 | шт | 11 | 14.11 |  |  |  | 155
12 | Прайс-лист | Колпачок КП-6 | шт | 3 | 1.06 |  |  |  | 3
13 | Прайс-лист | Зажим А2А-50 | шт | 9 | 22.46 |  |  |  | 202
14 | Прайс-лист | Зажим ПС-2 | шт | 4 | 8.76 |  |  |  | 35
15 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 12мм | тн | 0.05 | 4283.08 |  |  |  | 214
16 | Прайс-лист | Сталь круглая диаметр 18мм | тн | 0.048 | 3911.98 |  |  |  | 188
17 | Прайс-лист | Песок | м3 | 0.43 | 48.65 |  |  |  | 21
18 | Прайс-лист | Щебень фр-20-40 | м3 | 0.22 | 68.11 |  |  |  | 15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2012
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2052
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-18) | [8 empty] | 40
Итого по разделу 2 Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценках | [8 empty] | 2052
Раздел 3. Оборудование
19 | Прайс-лист | Подстанция трансформаторная киоскового типа КТП 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ, К-В Разъединителем с приводом | компл | 1 | 116061.04 |  |  |  | 116061
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 116061
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 124501
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 1393
Транспортировка крупногабаритного оборудования ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%) (Поз. 19) | [8 empty] | 7047
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 124501
Раздел 4. Автомобильные перевозки
20 | 310-1030-1 | Перевозка материалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 3,122 час; класс груза 1 | 1 т | 3.94 | 23.35 |  | 23.35 |  | 92 |  | 92
21 | 310-10-1 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 6 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 78.8 | 0.3 |  | 0.3 |  | 24 |  | 24
22 | 310-2030-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 2,416 час; класс груза 1 | 1 т | 0.098 | 39.8 |  | 39.8 |  | 4 |  | 4
23 | 310-10-2 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 7 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 1.96 | 0.69 |  | 0.69 |  | 1 |  | 1
24 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | 1 т | 0.975 | 20.72 |  | 20.72 |  | 20 |  | 20
25 | 310-10-3 | Плата за 1 км пробега автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ: к таблице 8 | на 1 тонну грузоподъемности автомобиля на 1км пробега | 19.5 | 0.43 |  | 0.43 |  | 8 |  | 8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 149 |  | 149
Итого по разделу 4 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 149
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 119547 | 325 | 1141 | 83 |  | 61.69 |  | 6.71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 128027 | 325 | 1141 | 83 |  | 61.69 |  | 6.71
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2% (Поз. 19) | [8 empty] | 1393
Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2% (Поз. 8-18) | [8 empty] | 40
Транспортировка крупногабаритного оборудования ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%) (Поз. 19) | [8 empty] | 7047
Накладные расходы | [8 empty] | 396
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 131) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 105
105% ФОТ (от 277) (Поз. 2-4, 6) | [8 empty] | 291
Сметная прибыль | [8 empty] | 225
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 131) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 59
60% ФОТ (от 277) (Поз. 2-4, 6) | [8 empty] | 166
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2095 |  |  |  |  | 61.69 |  | 6.71
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2052
Итого Оборудование | [8 empty] | 124501
Итого | [8 empty] | 128648 |  |  |  |  | 61.69 |  | 6.71
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2060
Машины и механизмы | [8 empty] | 1141
ФОТ | [8 empty] | 408
Оборудование | [8 empty] | 124501
Накладные расходы | [8 empty] | 396
Сметная прибыль | [8 empty] | 225
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 128648 |  |  |  |  | 61.69 |  | 6.71
[10 empty] | стр.раб. | монт. раб. | обор.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 508276 | 13995 | 13707 | 480574 |  | 61.69 |  | 6.71
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## ПН 6
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-1
(локальная смета)
|  | на | Электротехнические измерения для ВЛ-6 кВ и ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,886 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,896 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________244,64 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электротехнические измерения
1 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 54 | 16.06 | 16.06 |  |  | 867 | 867 |  |  | 2 | 108
2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.54 | 128.48 | 128.48 |  |  | 69 | 69 |  |  | 16 | 8.64
3 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 20 | 0.8 | 0.8 |  |  | 16 | 16 |  |  | 0.1 | 2
4 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 9 | 64.69 | 64.69 |  |  | 582 | 582 |  |  | 9 | 81
5 | ТЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 12 | 8.03 | 8.03 |  |  | 96 | 96 |  |  | 1 | 12
6 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 9 | 24.25 | 24.25 |  |  | 218 | 218 |  |  | 3 | 27
7 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 3 | 16.06 | 16.06 |  |  | 48 | 48 |  |  | 2 | 6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1896 | 1896 |  |  |  | 244.64
Накладные расходы | [8 empty] | 1232
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1896) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 1232
Сметная прибыль | [8 empty] | 758
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1896) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 758
Итого по разделу 1 Электротехнические измерения | [8 empty] | 3886 |  |  |  |  | 244.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1896 | 1896 |  |  |  | 244.64
Накладные расходы | [8 empty] | 1232
Сметная прибыль | [8 empty] | 758
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 3886 |  |  |  |  | 244.64
проч. раб.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 55997.26 |  |  |  | 55997.26 | 244.64 |  | 0
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## ПН кл
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-2
(локальная смета)
|  | на | Электротехнические измерения для КЛ-6 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 481-13-ЭС
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,176 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,086 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электротехнические измерения
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 | 43.13 | 43.13 |  |  | 86 | 86 |  |  | 6 | 12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 86 | 86 |  |  |  | 12
Накладные расходы | [8 empty] | 56
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 86) (Поз. 1) | [8 empty] | 56
Сметная прибыль | [8 empty] | 34
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 86) (Поз. 1) | [8 empty] | 34
Итого по разделу 1 Электротехнические измерения | [8 empty] | 176 |  |  |  |  | 12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 86 | 86 |  |  |  | 12
Накладные расходы | [8 empty] | 56
Сметная прибыль | [8 empty] | 34
ВСЕГО по смете в базисных ценах | [8 empty] | 176 |  |  |  |  | 12
проч. раб.
ВСЕГО по смете в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2013г. | [8 empty] | 2536.16 |  |  |  | 2536.16 | 12 |  | 0
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## сводный
Форма № 1
| Заказчик | ОАО "МРСК Центра"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
| Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб. |  | 883.4012
| В том числе возвратных сумм, тыс. руб. |  | 0
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
|  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № |  |  | 481-13-ЭС
на | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на январь 2000 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Сметный расчет № 1 | на возмещение потерь - постоянный отвод земли под опоры | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 1.8632
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 1.8632
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | Локальный сметный расчет № 2 | Монтажные работы по сооружению ВЛ-6 кВ | 65.136 | 169.326 |  |  | 234.462
3 | Локальный сметный расчет № 3 | Монтажные работы по сооружению КЛ-6 кВ | 3.176 | 66.649 | 1.235 |  | 71.06
4 | Локальный сметный расчет № 4-1 | ТП № 1 250-10/0,4 кВ | 2.495 | 2.052 | 86.601 |  | 91.148
5 | Локальный сметный расчет № 4-2 | ТП № 2 250-10/0,4 кВ | 2.495 | 2.052 | 86.601 |  | 91.148
6 | Локальный сметный расчет № 4-3 | ТП № 3 400-10/0,4 кВ | 2.095 | 2.052 | 124.501 |  | 128.648
|  | Итого по Главе 2 | 75.397 | 242.131 | 298.938 | 0 | 616.466
|  | Итого по Главам 1-7 | 75.397 | 242.131 | 298.938 | 1.8632 | 618.3292
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | Локальный сметный расчет № 5-1 | Электротехнические измерения для ВЛ-6 кВ и ТП | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 3.886
7 | Локальный сметный расчет № 5-2 | Электротехнические измерения для КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176
| 2000 г. ГСН 81-05-02-2001 | Зимнее удорожание, 1,9 % | 1.43 | 4.6 | 0 | 0 | 6.03
| Постановление Правительства РФ №420 от 31.05.2000г. | Строительные риски - 1% | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18
|  | Итого по Главе 9 | 1.43 | 4.6 | 0 | 7.242 | 13.272
|  | Итого по Главам 1-9 | 76.827 | 246.731 | 298.938 | 9.1052 | 631.6012
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | Проектно-изыскательские работы (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 95.25
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 95.25
|  | Итого по Главам 1-12 | 76.827 | 246.731 | 298.938 | 104.3552 | 726.8512
Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты
| 2000 г. МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты, 3 % | 2.3 | 7.4 | 8.97 | 3.13 | 21.8
|  | Итого по Главе 13 | 2.3 | 7.4 | 8.97 | 3.13 | 21.8
|  | Итого по Главам 1-13 | 79.127 | 254.131 | 307.908 | 107.4852 | 748.6512
|  | НДС, 18 % | 14.24 | 45.74 | 55.42 | 19.35 | 134.75
|  | Всего по сводному расчету с учетом НДС, тыс. руб. | 93.367 | 299.871 | 363.328 | 126.8352 | 883.4012
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## Св-тек
Форма № 1
| Заказчик | ОАО "МРСК Центра"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
| Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб. |  | 3909.8007
| В том числе возвратных сумм, тыс. руб. |  | 0
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__г.
|  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № |  |  | 481-13-ЭС
на | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Сметный расчет № 1 | на возмещение потерь - постоянный отвод земли под опоры | 0 | 0 | 0 | 14.1789 | 14.1789
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1789 | 14.1789
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | Локальный сметный расчет № 2 | Монтажные работы по сооружению ВЛ-6 кВ | 312.6528 | 812.7648 |  |  | 1125.4176
3 | Локальный сметный расчет № 3 | Монтажные работы по сооружению КЛ-6 кВ | 17.6903 | 371.2349 | 4.7671 |  | 393.6924
4 | Локальный сметный расчет № 4-1 | ТП № 1 250-10/0,4 кВ | 16.6666 | 13.7074 | 334.2799 |  | 364.6538
5 | Локальный сметный расчет № 4-2 | ТП № 2 250-10/0,4 кВ | 16.6666 | 13.7074 | 334.2799 |  | 364.6538
6 | Локальный сметный расчет № 4-3 | ТП № 3 400-10/0,4 кВ | 13.9946 | 13.7074 | 480.5739 |  | 508.2758
|  | Итого по Главе 2 | 377.6709 | 1225.1218 | 1153.9007 | 0 | 2756.6934
|  | Итого по Главам 1-7 | 377.6709 | 1225.1218 | 1153.9007 | 14.1789 | 2770.8723
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | Локальный сметный расчет № 5 | Электротехнические измерения для ВЛ-6 кВ и ТП | 0 | 0 | 0 | 55.9973 | 55.9973
7 | Локальный сметный расчет № 5-2 | Электротехнические измерения для КЛ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 2.5362 | 2.5362
| 2000 г. ГСН 81-05-02-2001 | Зимнее удорожание, 1,9 % | 7.18 | 23.28 | 0 | 0 | 30.46
| Постановление Правительства РФ №420 от 31.05.2000г. | Строительные риски - 1% | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 16.03
|  | Итого по Главе 9 | 7.18 | 23.28 | 0 | 74.5634 | 105.0234
|  | Итого по Главам 1-9 | 384.8509 | 1248.4018 | 1153.9007 | 88.7423 | 2875.8957
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | Проектно-изыскательские работы (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 340.995 | 340.995
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 340.995 | 340.995
|  | Итого по Главам 1-12 | 384.8509 | 1248.4018 | 1153.9007 | 429.7373 | 3216.8907
Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты
| 2000 г. МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты, 3 % | 11.55 | 37.45 | 34.62 | 12.89 | 96.51
|  | Итого по Главе 13 | 11.55 | 37.45 | 34.62 | 12.89 | 96.51
|  | Итого по Главам 1-13 | 396.4009 | 1285.8518 | 1188.5207 | 442.6273 | 3313.4007
|  | НДС, 18 % | 71.35 | 231.45 | 213.93 | 79.67 | 596.4
|  | Всего по сводному расчету с учетом НДС, тыс. руб. | 467.7509 | 1517.3018 | 1402.4507 | 522.2973 | 3909.8007
Составил: ___________________________Рябых И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

## Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | № смет | Наименование |  |  | Стра-ницы
1 |  | Пояснительная записка |  |  | 2
2 | Сводный сметный | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района |  |  | 3
расчет №
| 481-13-ЭС | в базисных ценах
3 | Сводный сметный | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района |  |  | 4
расчет №
| 481-13-ЭС | в текущих ценах
4 | Локальный сметный расчет №1 | Возмещение потерь - постоянный отвод земли под опоры |  |  | 5
5 | Локальный сметный расчет №2 | Монтажные работы по сооружению ВЛ-6 кВ |  |  | 6-13
6 | Локальный сметный расчет №3 | Монтажные работы по сооружению КЛ-6 кВ |  |  | 14-19
7 | Локальный сметный расчет №4-1 | ТП № 1 250-10/0,4 кВ |  |  | 20-24
8 | Локальный сметный расчет №4-2 | ТП № 2 250-10/0,4 кВ |  |  | 25-29
9 | Локальный сметный расчет №4-3 | ТП № 3 400-10/0,4 кВ |  |  | 30-34
10 | Локальный сметный расчет №5-1 | Электротехнические измерения для ВЛ-6 кВ и ТП |  |  | 35-36
11 | Локальный сметный расчет №5-2 | Электротехнические измерения для КЛ-6 кВ |  |  | 37
Сметная стоимость выражена в ценах на 1 квартал 2013 г.
|  |  | Базовая цена, тыс.руб. без НДС | Текущая цена, тыс.руб. с НДС
| Сметная стоимость, в т.ч. |  | 748.6512 | 3909.8007
| ПИР |  | 95.25 | 340.995
| СМР |  | 333.258 | 1985.0527
| Оборудование |  | 307.908 | 1402.4507
| Прочие затраты, в т.ч. ПИР |  | 107.4852 | 522.2973

## Титлист
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО
"Центр технических измерений"
г.Липецк, ул. Неделина, 15В |  |  |  | тел.:37-77-67
Свидетельство: № 309-25032013
Регистрационный номер
СРО-П-061-20112009 на основании решения Правления Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Проектные организации Липецкой области" Протокол №73 от 27.02.2012 года
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района
481-13-ЭС
Раздел 2. Сметы.
Заказчик: Филиал "МРСК Центра-Липецкэнерго"
Директор |  |  | А.Б. Добронравов
ООО "ЦТИ"
г.Липецк, 2013 г.

## ПЗ
-2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту № |  |  |  | 481-13-ЭС
" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ в д. Копцевы Хутора Липецкого района | [5 empty] | "
Сметная документация к проекту составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика
определения стоимости строительной продукции на территориии Российской Федерации"
принята и введена в действие с 9 марта 2004 г. Постановлением Госстроя Россиии от
05.03.2004 г. № 15/1.
I. | Сметная стоимость определена на основе проектных объемов работ, учитывающих условия
строительства, по ГЭСН, ТЕР, ТСЦ-2001 в пяти частях, ТЕРм.
II. | Сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования учтена по Прайс-листам заводов
изготовителей по состоянию на 01.01.2000 г. ориентировочно и уточняется по факту.
Сметная стоимость определялась по состоянию на 1 квартал 2013 г.
III. | Накладные расходы в строительстве учтены на основе МДС81-33.2004. Письмо от 31 января
2005 г. № ЮТ-260/06.
Величина сметной прибыли учтена на основе МДС-25.2001. Письмо от 18 ноября 2004 г.
№ АП-5536/06.
IV. | При определениии временных зданий и сооружений применен сборник ГСН81-05-01-2001.
Зимнее удорожание определено по сборнику ГСН81-05-02-2001. Премия за ввод в действие
производственных мощностей и объектов строительства применено на основании Постановле-
ния Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Президиума ВЦСПС от 09.02.1987 г.
Размер прочих лимитированных затрат определен на основании постановлений, разрешающих
эти доплаты. (МДС81-35.2004).
V. | В сводном сметном расчете стоимость экспертизы приведена в соответствие с Положением
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и резуль-
тов инженерных изысканий (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. №145).
VI. | Сводный сметный расчет стоимости строительства пересчитан в уровне цен Липецкой области
по состоянию на 1 квартал 2013 года.
Расчетный индекс изменения сметной стоимости СМР (без учета НДС) по статьям затрат к
ТЕР-2001, Кстр=4,8; Кмнр=4,8; Коб=3,86; Кпроч=7,61; Кпроект=3,58; Кпн=14,41; Кпрочраб=6,68
VII. | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость применяются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. | Сметная стоимость по сводному сметному расчету определена в сумме -
| 3909.8007 | тыс. руб. | с НДС, в том числе СМР - |  | 1985.0527 | тыс. руб.
Сметная стоимость выражена в ценах 1 кв. 2013 г.

## отв зем
Сметный расчет № 1
на возмещение потерь - постоянный отвод земли под опоры
| Составлен в ценах 2000 г. | [6 empty] | 1.8632 | тыс.руб
№ п/п | Основание | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость в руб.
[5 empty] | Единицы |  |  | Общая
[5 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Строит. | Прочие |  | Строит. | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Постановл. Главы администрации области № 32 19.01.96 г. | Затраты на освоение новых земель, изымаемых для несельхоз. Нужд | 1 га | 0.0077346 | 221000 |  |  | 1709.3466 |  | 1709.3466
Всего по смете |  | К=1,09 | 1863.1878