## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "____" ______________2013 г.
Применение инженерно-технических средств для защиты объектов филиала ОАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго" (подстанции 110/10 кВ "Двуречки")
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
|  | на | Электротехнические решения, ПС 110/10 кВ "Двуречки"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17,607 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,806 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,800 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,840 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________94,1 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в текущие (прогнозных) цены по состоянию на 1 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Освещение подстанции
1 | ТЕР33-04-003-01 Ред.2009г. с Изм.1,2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Материалы МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Линии электропередачи: НР (144,61 руб.): 105% от ФОТ СП (82,63 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 2 | 249.19 | 54.27 | 194.92 | 14.59 | 498.38 | 108.54 | 389.84 | 29.18 | 6.555 | 13.11 | 1.3455 | 2.69
2 | Проходные цены Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) Линии электропередачи | шт. | 2 | 1302.4 |  |  |  | 2604.8
3 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Линии электропередачи: НР (23,77 руб.): 105% от ФОТ СП (13,58 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 2 | 63.85 | 3.11 | 60.74 | 8.21 | 127.7 | 6.22 | 121.48 | 16.42 | 0.6072 | 1.21 | 0.6624 | 1.32
4 | ТЕРм08-02-407-03 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (п. 4 в спецификации) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (81,1 руб.): 95% от ФОТ СП (55,49 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.1 | 3265.46 | 385.93 | 1640.92 | 467.79 | 326.55 | 38.59 | 164.09 | 46.78 | 65.412 | 6.54 | 43.7598 | 4.38
5 | ТСЦ-103-0054 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Трубы стальные диаметр 48 мм Электромонтажные работы на других объектах | м | 10 | 44.83 |  |  |  | 448.3
6 | ТЕР33-04-014-02 Ред.2009г. с Изм.1,2 | Установка светильников ЖКУ на опорах (Материалы МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Линии электропередачи: НР (233,6 руб.): 105% от ФОТ СП (133,49 руб.): 60% от ФОТ | 1 светильник | 6 | 133.8 | 26.16 | 107.64 | 10.92 | 802.8 | 156.96 | 645.84 | 65.52 | 3.1602 | 18.96 | 1.104 | 6.62
7 | ТСЦ-509-1349 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Светильник ЖКУ 52-250-001 Линии электропередачи | шт | 6 | 472.82 |  |  |  | 2836.92
8 | ТСЦ-509-0678 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 Линии электропередачи | 10 шт. | 0.6 | 1204.6 |  |  |  | 722.76
9 | ТЕРм08-02-411-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (114,23 руб.): 95% от ФОТ СП (78,16 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.42 | 3333.84 | 282.53 | 273.89 | 3.77 | 1400.21 | 118.66 | 115.03 | 1.58 | 47.886 | 20.11 | 0.3036 | 0.13
10 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (79,78 руб.): 95% от ФОТ СП (54,59 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0.5 | 925.03 | 114 | 712.36 | 53.96 | 462.52 | 57 | 356.18 | 26.98 | 18.906 | 9.45 | 4.9818 | 2.49
11 | ТСЦ-501-8211 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Кабель силовой ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 4,0 мм2 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0.05 | 8798.97 |  |  |  | 439.95
12 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (27,43 руб.): 95% от ФОТ СП (18,77 руб.): 65% от ФОТ | 100 жил | 0.2 | 4711.74 | 144.21 | 3.22 | 0.17 | 942.35 | 28.84 | 0.64 | 0.03 | 23.184 | 4.64 | 0.0138
13 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Установка распределительного шкафа на опоре (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (46,25 руб.): 95% от ФОТ СП (31,64 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 95.33 | 20.34 | 71.43 | 4 | 190.66 | 40.68 | 142.86 | 8 | 3.2706 | 6.54 | 0.4002 | 0.8
14 | ТСЦ-504-0290 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Распределительный шкаф Линии электропередачи | шт. | 2 | 533.46 |  |  |  | 1066.92
15 | ТЕРм08-03-572-07 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Ящик управления освещения ЯУО (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (44,67 руб.): 95% от ФОТ СП (30,56 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 508.69 | 40.01 | 142.8 | 7.01 | 508.69 | 40.01 | 142.8 | 7.01 | 6.4308 | 6.43 | 0.5658 | 0.57
16 | ТСЦ-503-0462 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Ящик управления ЯУО Линии электропередачи | шт. | 1 | 2500.36 |  |  |  | 2500.36
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 15879.87 | 595.5 | 2078.76 | 201.5 |  | 86.99 |  | 19
Накладные расходы | [8 empty] | 795.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 498.9
Итоги по разделу 1 Освещение подстанции :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11792.32 |  |  |  |  | 33.28 |  | 10.63
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5381.88 |  |  |  |  | 53.71 |  | 8.37
Итого | [8 empty] | 17174.2 |  |  |  |  | 86.99 |  | 19
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13205.61
Машины и механизмы | [8 empty] | 2078.76
ФОТ | [8 empty] | 797
Накладные расходы | [8 empty] | 795.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 498.9
Итого по разделу 1 Освещение подстанции | [8 empty] | 17174.2 |  |  |  |  | 86.99 |  | 19
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого по разделу 1 Освещение подстанции | [8 empty] | 17174.2 |  |  |  |  | 86.99 |  | 19
Раздел 2. Заземление ограды внешней
17 | ТЕРм08-02-471-04 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (26,56 руб.): 95% от ФОТ СП (18,17 руб.): 65% от ФОТ | 10 шт. | 0.4 | 572.67 | 67.5 | 72.01 | 2.39 | 229.07 | 27 | 28.8 | 0.96 | 11.4402 | 4.58 | 0.1932 | 0.08
18 | ТЕРм08-02-472-07 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Электромонтажные работы на других объектах: НР (13,5 руб.): 95% от ФОТ СП (9,24 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.08 | 1524.92 | 173.42 | 116.07 | 4.28 | 121.99 | 13.87 | 9.29 | 0.34 | 29.394 | 2.35 | 0.345 | 0.03
19 | ТЕР13-03-002-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ФЛ-03К (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (0,88 руб.): 90% от ФОТ СП (0,69 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 759.61 | 97.9 | 25.34 | 0.25 | 7.6 | 0.98 | 0.25 |  | 14.6556 | 0.15 | 0.0276
20 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (0,17 руб.): 90% от ФОТ СП (0,13 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 451.72 | 19.39 | 9.4 | 0.12 | 4.52 | 0.19 | 0.09 |  | 3.4086 | 0.03 | 0.0138
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 363.18 | 42.04 | 38.43 | 1.3 |  | 7.11 |  | 0.11
Накладные расходы | [8 empty] | 41.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 28.23
Итоги по разделу 2 Заземление ограды внешней :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 13.99 |  |  |  |  | 0.18
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 418.53 |  |  |  |  | 6.93 |  | 0.11
Итого | [8 empty] | 432.52 |  |  |  |  | 7.11 |  | 0.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 282.71
Машины и механизмы | [8 empty] | 38.43
ФОТ | [8 empty] | 43.34
Накладные расходы | [8 empty] | 41.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 28.23
Итого по разделу 2 Заземление ограды внешней | [8 empty] | 432.52 |  |  |  |  | 7.11 |  | 0.11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого по разделу 2 Заземление ограды внешней | [8 empty] | 432.52 |  |  |  |  | 7.11 |  | 0.11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16243.05 | 637.54 | 2117.19 | 202.8 |  | 94.1 |  | 19.11
Накладные расходы | [8 empty] | 836.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 527.13
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11806.31 |  |  |  |  | 33.46 |  | 10.63
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5800.41 |  |  |  |  | 60.64 |  | 8.48
Итого | [8 empty] | 17606.72 |  |  |  |  | 94.1 |  | 19.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13488.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 2117.19
ФОТ | [8 empty] | 840.34
Накладные расходы | [8 empty] | 836.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 527.13
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 17606.72 |  |  |  |  | 94.1 |  | 19.11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16243.05 | 637.54 | 2117.19 | 202.8 |  | 94.1 |  | 19.11
Накладные расходы | [8 empty] | 836.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 527.13
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11806.31 |  |  |  |  | 33.46 |  | 10.63
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5800.41 |  |  |  |  | 60.64 |  | 8.48
Итого | [8 empty] | 17606.72 |  |  |  |  | 94.1 |  | 19.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13488.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 2117.19
ФОТ | [8 empty] | 840.34
Накладные расходы | [8 empty] | 836.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 527.13
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 17606.72 |  |  |  |  | 94.1 |  | 19.11
[10 empty] | стр. | монт.
Всего в текущих ценах на 1 кв. 2013 г. К=6,68 (Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г.) | [8 empty] | 117612.8896 | 78866.1508 | 38746.7388
Составила: ___________________________Матвеева А. О.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Игнатьев В. В.
(должность, подпись, расшифровка)