4.1. Программой предусмотрено перемещение четырех силовых трансформаторов по следующим направлениям

* База Тверьэнерго (г.Тверь, ул.Димитрова, д.66) – ПС 35/10/6кВ №1(Тверская обл.Калининский р-н, д.Новенькое)((30км) перевозка и установка ТМ-4000/35(полный вес 13150кг, габаритные размеры в собранном виде НхLxB – 3720х3900х3600)
* ПС 35/10 кВ Жарки (Тверская обл., п.Жарковский)– ПС 35/10кВ Мокшино (Тверская обл.Конаковский р-н, трасса М-10, п.Мокшино)(500 км) перевозка и установка ТД-10000/35(полный вес 21200кг, габаритные размеры в собранном виде НхLxB 4293х2990х3760)
* ПС 35/10кВ Мокшино( Тверская обл. Конаковский р-н, трасса М-10, п.Мокшино) -ПС 35/10кВ №9 (Тверская обл. Конаковский р-н, п.Новозавидовский)(30км) перевозка и установка ТМН-6300/35 полный вес 19600кг, габаритные размеры в собранном виде НхLxB 3850х4050х3632)

ПС 35/10кВ №9 (Тверская обл. Конаковский р-н, п.Новозавидовский )– база Тверьэнерго(г.Тверь, ул.Димитрова, д.66) (100км) перевозка и разгрузка ТМ-4000/35(полный вес 13400кг, габаритные размеры в собранном виде НхLxB – 3735х3850х3600)

* База Тверьэнерго(г.Тверь, ул.Димитрова, д.66) – ПС 35/6кВ №18(г.Тверь, ул.Коминтерна, 75)(20км) перевозка и установка ТДН-16000/35(полный вес 13930кг, габаритные размеры в собранном виде НхLxB –6000х5580х3970)
* ПС 35/6кВ №18(г.Тверь, ул.Коминтерна, 75)-база Тверьэнерго (г.Тверь, ул.Димитрова, д.66) 20км) перевозка и разгрузка ТД-10000/35( полный вес 21200кг, габаритные размеры в собранном виде НхLxB –4293х2990х3760)