## Лист1
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | Самонесущий изолированный провод | СИП-3 (1х70) | [6 empty] | м | 1650
|  | 2 | Столбовая комплектная трансформаторная подстанция | КТПС-63/10/0,4 | [6 empty] | к-т | 1
|  | 3 | Трансформатор | ТМГ 10/0,4 кВ 63 кВА | [6 empty] | шт | 1
|  | 4 | Разъединитель | РЛК.1б-10IV 400 УХЛ1 | [6 empty] | шт. | 2
|  | 5 | Привод | ПР-01-7 УХЛ1 | [6 empty] | шт. | 2
Элементы опор 10 кВ:
|  | 6 | Стойка | СВ164-20 | ТУ12.11402-89 | [5 empty] | шт. | 4
|  | 7 | Стойка | СВ110-5 | ш.п. 27.0002 | [5 empty] | шт. | 15 | 1125
|  | 8 | Крепление подкоса | У52 | ш.п. 27.0002-41 | [5 empty] | шт. | 5 | 7.1
|  | 9 | Крепление подкоса | У71 | Л57-97.06.01 | [5 empty] | шт. | 2 | 23.7
|  | 10 | Траверса | ТМ63 | ш.п. 27.0002-28 | [5 empty] | шт. | 4 | 22.3
|  | 11 | Траверса | ТМ64 | ш.п. 27.0002-29 | [5 empty] | шт. | 3 | 33.4
|  | 12 | Траверса | ТМ65 | ш.п. 27.0002-30 | [5 empty] | шт. | 2 | 18.8
|  | 13 | Траверса | ТМ66 | ш.п. 27.0002-31 | [5 empty] | шт. | 2 | 6.7
|  | 14 | Траверса | ТМ | ш.п. 95/11 | [5 empty] | шт. | 2 | 4.1
|  | 15 | Траверса | ТМ69 | ш.п. 27.0002-34 | [5 empty] | шт. | 2 | 3.9
|  | 16 | Траверса | ТМ74 | ш.п. 27.0002 | [5 empty] | шт. | 1 | 3.9
|  | 17 | Траверса | ТМ73 | ш.п. 27.0002-33 | [5 empty] | шт. | 1 | 3.9
|  | 18 | Хомут | Х51 | ш.п. 27.0002-42 | [5 empty] | шт. | 9 | 1.9
|  | 19 | Заземляющий проводник | ЗП1 | ш.п. 27.0002-43 | [5 empty] | м | 6
|  | 20 | Заземляющий проводник | ЗП64 | Л57-97.01.02 | [5 empty] | м | 2
|  | 21 | Заземляющий проводник | ЗП67 | Л57-97.01.04 | [5 empty] | м | 2
|  | 22 | Гайка | М20 | ГОСТ 5915-70 | [5 empty] | шт. | 16 | 0.063
|  | 23 | Гайка | 2М16 | ГОСТ 5915-70 | [5 empty] | шт. | 6 | 0.09
|  | 24 | Гайка | 2М20 | ГОСТ 5915-70 | [5 empty] | шт. | 4 | 0.126
|  | 25 | Болт | М20х260 | ГОСТ 7798-70 | [5 empty] | шт. | 6 | 0.71
|  | 26 | Болт | М20х300 | ГОСТ 7798-70 | [5 empty] | шт. | 4 | 0.71
|  | 27 | Болт | Б51 | Л57-97.03.06 | [5 empty] | шт. | 4 | 1.6
Взам. инв.№ |  | 28 | Штыревой изолятор | IF27 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 29 | 3.4
|  | 29 | Колпачок | К9 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 29
|  | 30 | Спиральная вязка | СВ70 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 60
|  | 31 | Подвесной изолятор | SML70/20 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 26 | 3.4
|  | 32 | Анкерный зажим | PAZ2 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 26
|  | 33 | Плашечный зажим | CD35 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 30
Подп. и дата | 09.2011
95/11 - ЭСН.С
Строительство ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ по адресу: Тверская обл., Старицкий район, Архангельское с/п, д . Кунилово
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[5 empty] | ГИП |  | Цветков | [6 empty] | Стадия | Лист | Листов
Инв.№ Подп. | 95/11 | [12 empty] | Р | 1 | 2
[5 empty] | Инженер |  | Балин
Спецификация оборудования и материалов
[12 empty] | Копировал |  |  | формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 34 | Ответвительнй зажим | RP150 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 5
|  | 35 | Соединитель | UU 7-16 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 26
|  | 36 | Промежуточное звено | S 7-1 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 26
|  | 37 | Изолирующий наконечник | СPTAUR70 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 20
|  | 38 | Длинно-искровой разрядник | РДИП 10-4-УХЛ1 | [6 empty] | шт. | 11
|  | 39 | Устройство для наложения защитного заземления | CE 3 |  |  |  | НИЛЕД-ТД |  |  | шт. | 6
Очаг заземления опор 10кВ:
|  | 40 | Полосовая сталь сеч. 40х5мм |  | ГОСТ 103-76 | [5 empty] | м | 20
|  | 41 | Круг ø18 мм, L=2,5м |  | ГОСТ 2590-88 | [5 empty] | шт. | 15
|  | 42 | Круг ø12 мм |  | ГОСТ 2590-88 | [5 empty] | м | 100
Очаг заземления КТП:
|  | 43 | Полоса 40х5 мм |  |  | ГОСТ 103-76 |  |  |  |  | м | 30 | 1.57
|  | 44 | Круг ø 18 мм, L=4м |  |  | ГОСТ 2590-88 |  |  |  |  | шт. | 8 | 2
Взам. инв.№
Подп. и дата | 07.2011
Инв.№ Подп. | 86/11
Инв.№ Подп. | 95/11
[11 empty] | 95/11 - ЭСН.С |  |  |  |  | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  | формат А3