## сср
Форма № 1
| Заказчик | ОАО "МРСК-Центра"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2011 г.
Сводный сметный расчет в сумме 397 387,69 руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2011 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на март 2012 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 2-1 | Строительно-монтажные работы ВЛ-6кВ | 3893.82 | 26804.99 |  |  | 30698.81
2 | 2-2 | Строительство СТП-40кВА | 26714.06 | 44721.23 | 164542 |  | 235977.29
|  | Итого по Главе 2 | 30607.88 | 71526.22 | 164542 |  | 266676.1
|  | Итого по Главам 1-2 | 30607.88 | 71526.22 | 164542 |  | 266676.1
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 9-1 | Пусконаладочные работы ВЛ-6кВ |  |  |  | 3048.08 | 3048.08
4 | 9-2 | Пусконаладочные работы СТП-40кВА |  |  |  | 12091.1 | 12091.1
5 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.6 | Производство работ в зимнее время - 2,09% | 639.7 | 1494.9 |  |  | 2134.6
|  | Итого по Главе 9 | 639.7 | 1494.9 |  | 15139.18 | 17273.78
|  | Итого по Главам 1-9 | 31247.58 | 73021.12 | 164542 | 15139.18 | 283949.88
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | МДС 81-35.2004 п.4.87 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,3% |  |  |  | 3691.35 | 3691.35
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 3691.35 | 3691.35
|  | Итого по Главам 1-10 | 31247.58 | 73021.12 | 164542 | 18830.53 | 287641.23
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | 12-1 | Проектно-изыскательские работы ВЛ-6кВ |  |  |  | 16862.55 | 16862.55
8 | 12-2 | Проектно-изыскательские работы СТП-40кВА |  |  |  | 22456.63 | 22456.63
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 39319.18 | 39319.18
|  | Итого по Главам 1-12 | 31247.58 | 73021.12 | 164542 | 58149.71 | 326960.41
Непредвиденные затраты
9 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 937.43 | 2190.63 | 4936.26 | 1744.49 | 9808.81
|  | Итого Непредвиденные затраты | 937.43 | 2190.63 | 4936.26 | 1744.49 | 9808.81
Дополнительные затраты в текущих ценах
Итого Дополнительные затраты
|  | Итого с учетом доп. затрат | 32185.01 | 75211.75 | 169478.26 | 59894.2 | 336769.22
Налоги и обязательные платежи
10 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 5793.3 | 13538.12 | 30506.09 | 10780.96 | 60618.47
|  | Итого Налоги | 5793.3 | 13538.12 | 30506.09 | 10780.96 | 60618.47
|  | Всего по сводному расчету | 37978.31 | 88749.87 | 199984.35 | 70675.16 | 397387.69

## 2-1
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2011 г. | [11 empty] | "____" _______________2011 г.
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)
| на | Строительно-монтажные работы ВЛ-6кВ, Ярославская обл., Рыбинский р-он, д.Ануфриево
Основание: Рабочий проект №15-05-2012-ЭС
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________30,699 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3,894 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________26,805 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,666 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________10,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 1 | 252.7 | 155.78 | 54.83 | ТЕР33-04-003-01 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,71; МАТ=1,85 | 282.38 | 48.4 | 179.15 | 54.83 | 4.75 | 5.46
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (607,3 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (680,45 руб.) СП (326,62 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (680,45 руб.) |  |  | 42.09 | 11.31 |  |  |  |  | 13.01 |  | 0.98 | 1.13
2 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 1 | 49.34 | 45.75 |  | ТЕР33-04-016-02 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=6,36; ЗПМ=10,71 | 56.74 | 4.13 | 52.61 |  | 0.44 | 0.51
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (112,42 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (125,96 руб.) СП (60,46 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (125,96 руб.) |  |  | 3.59 | 6.48 |  |  |  |  | 7.45 |  | 0.48 | 0.55
3 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 1 | 13.05 | 11.01 |  | ТЕР33-04-016-05 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=7,21; ЗПМ=10,71 | 15.01 | 2.35 | 12.66 |  | 0.25 | 0.29
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (44,19 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (49,51 руб.) СП (23,76 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (49,51 руб.) |  |  | 2.04 | 1.89 |  |  |  |  | 2.17 |  | 0.14 | 0.16
4 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.144 | 2532.98 | 2360.25 |  | ТЕРм08-02-149-01 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,72; ЗПМ=10,71; МАТ=3,68 | 419.46 | 28.6 | 390.86 |  | 17.96 | 2.98
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (568,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (704,02 руб.) СП (366,09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (704,02 руб.) |  |  | 172.73 | 216.68 |  |  |  |  | 35.88 |  | 16.44 | 2.73
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 6577.82 |  |  |  |  | 9.24
4.57
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы
5 | 311-01-103-01 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тонн погрузка | тонна | 1,125 (1125*1)/1000 | 13.85 | 10.64 |  | 11 ОЗП=10,81; ЭМ=10,81; ЗПМ=10,81 | 15.58 | 3.61 | 11.97 |  | 0.38 | 0.43
|  | НР (46,4 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (54,59 руб.) СП (26,2 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (54,59 руб.) |  |  | 3.21 | 1.28 |  |  |  |  | 1.44 |  | 0.1 | 0.11
6 | СЦП3-1-70-1 | Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, битума, металлоконструкций, расстояние перевозки 70 км класс груза 1 | 1 т | 1.125 | 52.43 | 52.43 |  | 12 ОЗП=5,72; ЭМ=5,72; ЗПМ=5,72 | 58.98 |  | 58.98
НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ
7 | 311-01-103-02 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тонн разгрузка | тонна | 1.125 | 13.09 | 10.08 |  | 11 ОЗП=10,81; ЭМ=10,81; ЗПМ=10,81 | 14.73 | 3.39 | 11.34 |  | 0.35 | 0.39
|  | НР (43,74 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (51,46 руб.) СП (24,7 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (51,46 руб.) |  |  | 3.01 | 1.22 |  |  |  |  | 1.37 |  | 0.09 | 0.1
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 806.06 |  |  |  |  | 0.82
0.21
Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником на монтаж
Железобетонные конструкции
8 | Прайс | Опора ж.б. СВ-110-5 | шт. | 1 | 8710.51 |  | 8710.51 |  | 8710.51 |  |  | 8710.51
Провода и оборудование
9 | Прайс | Провод СИП-3 сечением жил 1х50мм2 | км | 0.015 | 55254.24 |  | 55254.24 |  | 828.81 |  |  | 828.81
Стальные конструкции
10 | Прайс | Траверса ТМ-66 | шт. | 1 | 1045 |  | 1045 |  | 1045 |  |  | 1045
11 | Прайс | Траверса ТМ-2 | шт. | 1 | 803 |  | 803 |  | 803 |  |  | 803
12 | Прайс | Проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 165 |  | 165 |  | 330 |  |  | 330
13 | Прайс | Хомут Х51 | шт. | 2 | 81 |  | 81 |  | 162 |  |  | 162
Линейная арматура
14 | Прайс | Изолятор штыревой ШФ20-В | шт. | 6 | 290 |  | 290 |  | 1740 |  |  | 1740
15 | Прайс | Колпачек КП22 | шт. | 6 | 5.21 |  | 5.21 |  | 31.26 |  |  | 31.26
16 | Прайс | Вязка спиральная СО35 | компл. | 2 | 2212.12 |  | 2212.12 |  | 4424.24 |  |  | 4424.24
17 | Прайс | Зажим плашечный SL8.21 | шт. | 12 | 365.59 |  | 365.59 |  | 4387.08 |  |  | 4387.08
18 | Прайс | Зажим плашечный SL2.11 | шт. | 7 | 80.29 |  | 80.29 |  | 562.03 |  |  | 562.03
19 | Прайс | Зажим аппаратный А2А-50 | шт. | 3 | 97 |  | 97 |  | 291 |  |  | 291
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником на монтаж | [8 empty] | 23314.93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 28448.43 | 1008.97 | 4023.09 | 23416.37 |  | 10.06
[11 empty] | 657.02 |  |  | 4.78
Накладные расходы | [8 empty] | 1422.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 827.83
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3893.82 |  |  |  |  | 7.08
2.05
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 26804.99 |  |  |  |  | 2.98
2.73
Итого | [8 empty] | 30698.81 |  |  |  |  | 10.06
4.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23416.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 4023.09
ФОТ | [8 empty] | 1665.99
Накладные расходы | [8 empty] | 1422.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 827.83
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 30698.81 |  |  |  |  | 10.06
4.78
Составил: ___________________________Дмитриева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 2-2
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2011 г. | [11 empty] | "____" _______________2011 г.
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2
(локальная смета)
| на | Строительство СТП-40кВА, Ярославская обл., Рыбинский р-он, д.Ануфриево
Основание: Рабочий проект №15-05-2012-ЭС
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________235,977 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________26,714 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________44,721 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________164,542 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________11,616 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________98,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР33-04-027-01 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А, установка строительных конструкций | 1 подстанция | 1 | 142.15 | 120.53 | 3.81 | ТЕР33-04-027-01 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=4,1; ЗПМ=10,71; МАТ=4,11 | 162.9 | 20.48 | 138.61 | 3.81 | 2.01 | 2.31
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (315,24 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (353,21 руб.) СП (169,54 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (353,21 руб.) |  |  | 17.81 | 10.09 |  |  |  |  | 11.6 |  | 0.87 | 1
2 | ТЕР33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А, установка оборудования | 1 подстанция | 1 | 1002.37 | 412.27 |  | ТЕР33-04-027-02 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,56; ЗПМ=10,71 | 1152.73 | 678.62 | 474.11 |  | 62.05 | 71.36
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (7297,77 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (8176,77 руб.) СП (3924,85 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (8176,77 руб.) |  |  | 590.1 | 47.89 |  |  |  |  | 55.07 |  | 3.85 | 4.43
3 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0.4 | 585.97 | 54.45 | 453.59 | ТЕРм08-02-471-04 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,66; ЗПМ=10,71; МАТ=4,96 | 242.34 | 35.85 | 25.05 | 181.44 | 8.29 | 3.82
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (331,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (410,12 руб.) СП (213,26 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (410,12 руб.) |  |  | 77.93 | 1.89 |  |  |  |  | 0.87 |  | 0.14 | 0.07
4 | ТЕРм08-02-472-05 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.2 | 871.84 | 191.31 | 513.21 | ТЕРм08-02-472-05 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,63; ЗПМ=10,71; МАТ=5,16 | 185.13 | 38.48 | 44 | 102.65 | 17.8 | 4.09
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (362,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (448,52 руб.) СП (233,23 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (448,52 руб.) |  |  | 167.32 | 7.43 |  |  |  |  | 1.71 |  | 0.55 | 0.13
5 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 117.86 | 69.45 | 2.43 | ТЕРм08-01-023-01 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,03; ЗПМ=10,71; МАТ=6,69 | 135.18 | 52.88 | 79.87 | 2.43 | 4.78 | 5.5
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (683,65 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (846,63 руб.) СП (440,25 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (846,63 руб.) |  |  | 45.98 | 20.74 |  |  |  |  | 23.85 |  | 1.78 | 2.05
6 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 280.6 | 9.43 | 208.96 | ТЕР13-03-002-04 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=6,47; ЗПМ=10,71; МАТ=2,59 | 29.13 | 7.15 | 1.08 | 20.9 | 5.84 | 0.67
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (61,24 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (80,05 руб.) СП (44,83 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (80,05 руб.) |  |  | 62.21 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
7 | ТЕР13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 654 | 7.09 | 622.27 | ТЕР13-03-004-05 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=6,29; ЗПМ=10,71; МАТ=3,07 | 65.88 | 2.83 | 0.82 | 62.23 | 2.72 | 0.31
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (24,29 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (31,75 руб.) СП (17,78 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (31,75 руб.) |  |  | 24.64 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
8 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | 11.6 | 2.42 | 0.55 | ТЕРм08-03-600-02 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,51; ЗПМ=10,71; МАТ=6,03 | 13.25 | 9.92 | 2.78 | 0.55 | 0.87 | 1
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (90,94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (112,62 руб.) СП (58,56 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (112,62 руб.) |  |  | 8.63 | 0.14 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.01 | 0.01
9 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | 209.67 | 125.68 | 2.6 | ТЕР33-04-030-03 март 2012г ОЗП=11,18; ЭМ=5,6; ЗПМ=10,71; МАТ=4,2 | 240.73 | 93.6 | 144.53 | 2.6 | 8.09 | 9.3
|  | КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (1031,94 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (1156,23 руб.) СП (554,99 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1156,23 руб.) |  |  | 81.39 | 8.91 |  |  |  |  | 10.25 |  | 0.66 | 0.76
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | [8 empty] | 32916.19 |  |  |  |  | 98.36
8.45
Раздел 2. Оборудование, в текущих ценах
10 | Прайс | КТП-ВС-40/10/0,4 У1 (столбового типа) | шт. | 1 | 87929 |  |  |  | 87929
11 | Прайс | Трансформатор ТМГ-40кВА 10/0,4кВ | шт. | 1 | 76613 |  |  |  | 76613
Итого по разделу 2 Оборудование, в текущих ценах | [8 empty] | 164542
Раздел 3. Материалы, в текущих ценах
12 | Прайс | Счетчик Меркурий-230 ART-02PQRSIDN | шт. | 1 | 5700 |  | 5700 |  | 5700 |  |  | 5700
13 | Прайс | Разъединитель РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 | шт. | 1 | 32819.1 |  | 32819.1 |  | 32819.1 |  |  | 32819.1
Итого по разделу 3 Материалы, в текущих ценах | [8 empty] | 38519.1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 220121.58 | 10507.09 | 4832.44 | 40240.05 |  | 98.36
[11 empty] | 1108.81 |  |  | 8.45
Накладные расходы | [8 empty] | 10198.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 5657.29
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 26714.06 |  |  |  |  | 83.95
6.19
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 44721.23 |  |  |  |  | 14.41
2.26
Итого Оборудование | [8 empty] | 164542
Итого | [8 empty] | 235977.29 |  |  |  |  | 98.36
8.45
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 40240.05
Машины и механизмы | [8 empty] | 4832.44
ФОТ | [8 empty] | 11615.9
Оборудование | [8 empty] | 164542
Накладные расходы | [8 empty] | 10198.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 5657.29
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 235977.29 |  |  |  |  | 98.36
8.45
Составил: ___________________________Дмитриева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 9-1
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2011 г. | [11 empty] | "____" _______________2011 г.
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-1
(локальная смета)
| на | Пусконаладочные работы ВЛ-6кВ, Ярославская обл., Рыбинский р-он, д.Ануфриево
Основание: Рабочий проект №15-05-2012-ЭС
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________3,048 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,628 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 3 | 25.61 |  |  | ТЕРп01-11-024-02 март 2012г ОЗП=11,18 | 76.83 | 76.83 |  |  | 2 | 6
|  | НР (474,58 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (858,96 руб.) СП (274,87 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (858,96 руб.) |  |  | 25.61
2 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 1 | 68.77 |  |  | ТЕРп01-12-027-01 март 2012г ОЗП=11,18 | 68.77 | 68.77 |  |  | 6 | 6
|  | НР (424,79 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (768,85 руб.) СП (246,03 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (768,85 руб.) |  |  | 68.77
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 3048.08 |  |  |  |  | 12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 145.6 | 145.6 |  |  |  | 12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1627.81 | 1627.81 |  |  |  | 12
Накладные расходы | [8 empty] | 899.37
Сметная прибыль | [8 empty] | 520.9
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 3048.08 |  |  |  |  | 12
Итого | [8 empty] | 3048.08 |  |  |  |  | 12
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1627.81
Накладные расходы | [8 empty] | 899.37
Сметная прибыль | [8 empty] | 520.9
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3048.08 |  |  |  |  | 12
Составил: ___________________________Дмитриева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 9-2
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2011 г. | [11 empty] | "____" _______________2011 г.
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-2
(локальная смета)
| на | Пусконаладочные работы СТП-40кВА, Ярославская обл., Рыбинский р-он, д.Ануфриево
Основание: Рабочий проект №15-05-2012-ЭС
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________12,091 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________6,457 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________45,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 3 | 25.61 |  |  | ТЕРп01-11-024-02 март 2012г ОЗП=11,18 | 76.83 | 76.83 |  |  | 2 | 6
|  | НР (474,58 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (858,96 руб.) СП (274,87 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (858,96 руб.) |  |  | 25.61
2 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 204.88 |  |  | ТЕРп01-11-011-01 март 2012г ОЗП=11,18 | 8.2 | 8.2 |  |  | 16 | 0.64
|  | НР (50,65 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (91,68 руб.) СП (29,34 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (91,68 руб.) |  |  | 204.88
3 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 4 | 19.21 |  |  | ТЕРп01-11-010-01 март 2012г ОЗП=11,18 | 76.84 | 76.84 |  |  | 1.5 | 6
|  | НР (474,64 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (859,07 руб.) СП (274,9 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (859,07 руб.) |  |  | 19.21
4 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | 25.61 |  |  | ТЕРп01-11-010-02 март 2012г ОЗП=11,18 | 25.61 | 25.61 |  |  | 2 | 2
|  | НР (158,19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (286,32 руб.) СП (91,62 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (286,32 руб.) |  |  | 25.61
5 | ТЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1 | 51.22 |  |  | ТЕРп01-11-012-01 март 2012г ОЗП=11,18 | 51.22 | 51.22 |  |  | 4 | 4
|  | НР (316,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (572,64 руб.) СП (183,24 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (572,64 руб.) |  |  | 51.22
6 | ТЕРп01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 2 | 38.67 |  |  | ТЕРп01-12-010-01 март 2012г ОЗП=11,18 | 77.34 | 77.34 |  |  | 3 | 6
|  | НР (477,72 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (864,66 руб.) СП (276,69 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (864,66 руб.) |  |  | 38.67
7 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 3 | 38.67 |  |  | ТЕРп01-12-010-02 март 2012г ОЗП=11,18 | 116.01 | 116.01 |  |  | 3 | 9
|  | НР (716,59 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1296,99 руб.) СП (415,04 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (1296,99 руб.) |  |  | 38.67
8 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 3 | 25.78 |  |  | ТЕРп01-12-010-03 март 2012г ОЗП=11,18 | 77.34 | 77.34 |  |  | 2 | 6
|  | НР (477,72 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (864,66 руб.) СП (276,69 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (864,66 руб.) |  |  | 25.78
9 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 1 | 19.21 |  |  | ТЕРп01-11-013-01 март 2012г ОЗП=11,18 | 19.21 | 19.21 |  |  | 1.5 | 1.5
|  | НР (118,66 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (214,77 руб.) СП (68,73 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (214,77 руб.) |  |  | 19.21
10 | ТЕРп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 1 | 48.49 |  |  | ТЕРп01-12-021-04 июль 2011г ОЗП=11,29 | 48.49 | 48.49 |  |  | 4 | 4
|  | НР (302,47 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (547,45 руб.) СП (175,18 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (547,45 руб.) |  |  | 48.49
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 12091.1 |  |  |  |  | 45.14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 577.09 | 577.09 |  |  |  | 45.14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 6457.2 | 6457.2 |  |  |  | 45.14
Накладные расходы | [8 empty] | 3567.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 2066.3
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 12091.1 |  |  |  |  | 45.14
Итого | [8 empty] | 12091.1 |  |  |  |  | 45.14
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 6457.2
Накладные расходы | [8 empty] | 3567.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 2066.3
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 12091.1 |  |  |  |  | 45.14
Составил: ___________________________Дмитриева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 12-1
Приложение № ___
к договору №__ от __.__.20__г.
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК
| Заместитель директора | [8 empty] | Генеральный директор
| филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | [8 empty] | ООО "Спецстрой-МО"
по капитальному строительству
| __________________ С.В.Грибков |  |  |  | ______________________ Чёрный А.В.
Смета №12-1
на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
Заявитель - Трусов М.А., Нефедьев А.Ю.
№, | Характеристика |  |  | №,№ частей, глав, таблиц и |  | Расчёт стоимости |  |  |  |  | Стоимость
№ | предприятия, здания, |  |  | пунктов указаний к разделу |  | (а+вх)хК; или
п/п | сооружения или виды |  |  | или главе сборника цен на |  | объем СМРх%100 |  |  |  |  | (руб.)
| работ |  |  | проектные работы для |  | или кол-во х цена
|  |  |  | строительства |  | (ед.изм.стоимости)
1 | Предварительная стоимость | 0.05 | км | Справочник базовых цен |  | 62.7991 | х | 16 | / | 200 | 4831.6765
| Реконструкция ВЛ-6 кВ | 196.5612 | т.руб | на проектные работы для стр-ва
| в ценах 2010 г. |  |  | Объекты энергетики. 2003г.
| Стоимость в ценах на 01.01.2001 г. | 62.7991 | т.руб | табл.11
| где: 3,13 - индекс изменения |  |  | К1 прим.к т.11 п.1 (СИП) | 2.1
| сметной стоимости проектных и |  |  | К2 типовое проектир. (п.1.8.4) | 0.38164
| изыскательских работ на 3 квартал 2010 г. |  |  | К3 реконструкция | 1.2
(Письмо Минрегиона России № 28203-КК/08
от 26.07.2010 г.)
2 | Стоимость проектных работ |  |  | Письмо Минрегиона России |  | 4831.6765 | х | 3.49 |  |  | 16862.5508
| в ценах на II кв.2012г |  |  | № 10837-ИП/08
от 04.05.2012 г.)
К=3,49-индекс изменения
сметной стоимости
3 | Всего в ценах | [9 empty] | 16862.5508
II кв. 2012г.
4 | НДС 18% | [9 empty] | 3035.2592
5 | Всего с НДС | [9 empty] | 19897.81
Составил: ___________________________Дмитриева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 12-2
Приложение № ___
к договору №__ от __.__.20__г.
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК
| Заместитель директора | [8 empty] | Генеральный директор
| филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | [8 empty] | ООО "Спецстрой-МО"
по капитальному строительству
| __________________ С.В.Грибков |  |  |  | ______________________ Чёрный А.В.
Смета №12-2
на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту
Реконструкция ВЛ-6кВ дл.4,3км п/ст Веретье (инв.№3003714)
Заявитель - Трусов М.А., Нефедьев А.Ю.
№, | Характеристика |  |  | №,№ частей, глав, таблиц и |  | Расчёт стоимости | [7 empty] | Стоимость
№ | предприятия, здания, |  |  | пунктов указаний к разделу |  | (а+вх)хК; или
п/п | сооружения или виды |  |  | или главе сборника цен на |  | объем СМРх%100 | [7 empty] | (руб.)
| работ |  |  | проектные работы для |  | или кол-во х цена
|  |  |  | строительства |  | (ед.изм.стоимости)
1 | Предварительная стоимость | 1 | шт | Справочник базовых цен |  | 35 | - | ( | 35 | - | 18 | ) | / | 6434.5636
| Монтаж ТП-40 кВА | 286.737 | т.руб | на проектные работы для стр-ва |  |  |  | ( | 400 | - | 200 | ) | х
| в ценах 2010 г. |  |  | Объекты энергетики. 2003г. |  |  |  | ( | 400 | - | 91.6093 | )
| Стоимость в ценах на 01.01.2001 г. | 91.6093 | т.руб | табл.11
| где: 3,13 - индекс изменения |  |  | К1 прим.к т.11 п.1 (СИП) | 1
| сметной стоимости проектных и |  |  | К2 типовое проектир. (п.1.8.4) | 0.61025
| изыскательских работ на 3 квартал 2010 г. |  |  | К3 реконструкция | 1.2
(Письмо Минрегиона России № 28203-КК/08
от 26.07.2010 г.)
2 | Стоимость проектных работ |  |  | Письмо Минрегиона России |  | 6434.5636 | х |  | 3.49 |  |  |  |  | 22456.6271
| в ценах на II кв.2012г |  |  | № 10837-ИП/08
от 04.05.2012 г.)
К=3,49-индекс изменения
сметной стоимости
3 | Всего в ценах | [12 empty] | 22456.6271
II кв. 2012г.
4 | НДС 18% | [12 empty] | 4042.1929
5 | Всего с НДС | [12 empty] | 26498.82
Составил: ___________________________Дмитриева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)