Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель конкурсной комиссии -

заместитель генерального директора

по инвестициям ОАО «МРСК Центра»

____________ Андрюшин Д.А.

«___» ____________ 2012 года

Согласовано на заседании

конкурсной комиссии

Протокол №_______________

от «___» _________ 2012 года

Конкурсная документация

ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

г. Москва

2012 г.

Содержание

1.	Общие положения	5

1.1	Общие сведения о конкурсе	5

1.2	Правовой статус документов	6

1.3	Обжалование	6

1.4	Особые положения в связи с проведением конкурса через систему «B2B-MRSK»	7

1.5	Прочие положения	8

2.	Техническое задание на выполнение работ	9

2.1	Общие требования	9

2.2	Перечень и объемы выполняемых работ	9

2.3	Требования к выполнению работ	9

2.4	Требования к Подрядчику	9

3.	Проект договора	10

4.	Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок	11

4.1	Общий порядок проведения конкурса	11

4.2	Публикация Извещения о проведении конкурса	11

4.3	Предоставление конкурсной документации Подрядчикам	11

4.4	Подготовка Конкурсных заявок	11

4.5	Требования к Подрядчикам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	15

4.6	Подача Конкурсных заявок и их прием	27

4.7	Получение доступа к поданным на конкурс заявкам Подрядчиков	28

4.8	Оценка конкурсных заявок	28

4.9	Переторжка (регулирование цены)	29

4.10	Определение Победителя конкурса	32

4.11	Подписание Протокола о результатах конкурса	32

4.12	Подписание Договора	32

4.13	Уведомление Подрядчиков о результатах конкурса	33

5.	Дополнительные условия проведения конкурса. Дополнительные инструкции по подготовке Конкурсных заявок	34

5.1	Статус настоящего раздела	34

5.2	Изменение и отзыв Конкурсных заявок	34

5.3	Участие в конкурсе генеральных подрядчиков	34

5.4	Участие в конкурсе коллективных Подрядчиков.	35

5.5	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика	36

5.6	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору	37

5.7	Альтернативные предложения	37

6.	Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку	38

6.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	38

6.2	Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)	41

6.3	График выполнения работ (форма 3)	43

6.4	Сводная таблица стоимости работ (форма 4)	45

6.5	График оплаты выполнения работ (форма 5)	47

6.6	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	49

6.7	Анкета Подрядчика (форма 7)	51

6.8	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)	53

6.9	Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)	55

6.10	Справка о кадровых ресурсах (форма 10)	57

7.	Образцы дополнительных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку	59

7.1	План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 11)	59

7.2	Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 12)	61

7.3	План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Подрядчика (форма 13)	63

7.4	Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров) (форма 14)	65

7.4.1	Форма информации о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)	65

7.4.2	Инструкции по заполнению	66

# Общие положения

## Общие сведения о конкурсе

    - Заказчик, являющийся Организатором конкурса - ОАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 4 (далее – Заказчик или Организатор), Извещением о проведении конкурса, опубликованным на электронной торговой площадке ОАО «Холдинг МРСК» www.b2b-mrsk.ru (далее - Система B2B-MRSK), копия публикации на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: «13» апреля 2012 года, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33), согласно технического задания на выполнение работ, изложенного в разделе 2 настоящей конкурсной документации.

    - Для справок обращаться:

        - По вопросам, связанным с организацией и проведением процедуры открытого конкурса – к ответственным сотрудникам Организатора: Лазаревой Татьяне Валентиновне – контактные телефоны: (495) 747-92-92 (доб. 3123), адрес электронной почты: Lazareva.TV@mrsk-1.ru; Ляному Михаилу Викторовичу – контактные телефоны: (495) 747-92-92, (4722) 28-30-47, адрес электронной почты: Lyanoi.MV@mrsk-1.ru.

        - После принятия решения о Победителе конкурса, по вопросу заключения Договора к контактному лицу Заказчика: филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», специалист 1 категории Управления логистики и МТО Телятник В.С. тел. (4812) 42-95-56, e-mail: Altunina.NA@mrsk-1.ru.

    - Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

    - Конкурс проводится на основании распоряжения ОАО «МРСК Центра» №ЦА________________________ от ___.___.2012 года.

    - Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей конкурсной документации). Проект Договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в разделе 3. Порядок проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке конкурсных заявок, приведены в разделах 4 и 5. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе конкурсной заявки, приведены в разделах 6 и 7.

## Правовой статус документов

    - Конкурс проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра» (Протокол № 27/11 от «26» декабря 2011 года).

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении конкурса вместе с настоящей конкурсной документацией, составляющей его неотъемлемое приложение, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться Подрядчиками с учетом этого в течение срока, определенного для проведения конкурса.

    - Конкурсная заявка Подрядчика является офертой Подрядчика и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

    - Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем конкурса, имеет силу Договора, определяющего обязанность сторон заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией и конкурсной заявкой Победителя конкурса с учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных настоящей конкурсной документацией рамках.

    - Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем конкурса, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протокол преддоговорных переговоров между Организатором конкурса и Победителем конкурса, (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Конкурсной документации, ни в конкурсной заявке Победителя конкурса);

        - Протокол о результатах конкурса;

        - Извещение о проведении конкурса и настоящая конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.

    - Иные документы Заказчика - Организатора конкурса, Подрядчиков не определяют права и обязанности сторон в связи с конкурсом.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект Договора как ее часть) и конкурсная заявка победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

## Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган. При получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров Заказчика. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Подрядчика и лиц, производивших закупку, ЦЗО заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

        - обоснование мотивов принятия решения;

        - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - Ответственный орган вправе принять одно или несколько из следующих решений:

        - при разногласиях по конкурсам — обязать членов конкурсной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соответствующие Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденному решением Совета Директоров ОАО «МРСК Центра» (Протокол № 27/11 от «26» декабря 2011 года);

        - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Подрядчиком в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении Договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в Договор, ответственный орган вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении Договора после его заключения;

        - признать заявление Подрядчика необоснованным.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Подрядчиками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗО заказчика, разрешаются в Третейском суде при ЗАО «ИнКонТех» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

    - Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного конкурса, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

## Особые положения в связи с проведением конкурса через систему «B2B-MRSK»

    - Для участия в конкурсе Подрядчики должны быть зарегистрированы в системе «B2B-MRSK» в качестве полноправных Участников данной системы, т.е. должны заключить соответствующий Договор с оператором системы в соответствии с правилами, условиями и в порядке регистрации, указанными на официальном сайте системы «B2B-MRSK» (www.b2b-mrsk.ru), а также зарегистрироваться в установленном правилами системы «B2B-MRSK» порядке в качестве Участника данного конкурса.

    - Подрядчики должны подать конкурсные заявки, состоящие из заполняемых форм и документов, подаваемых в электронном виде с использованием ЭТП B2B-MRSK. Перечень документов и форм, предоставляемых Подрядчиком в электронном виде, приведен в пунктах 4.4.2.1 и 4.4.2.2. Не предоставление Подрядчиком в составе своей конкурсной заявки документов и форм приведенных в п. 4.4.2.1 и п. 4.4.2.2, может служить основанием для ее отклонения.

    - Правила проведения процедур конкурса через систему «B2B-MRSK» определяются регламентами ее работы и соглашением Подрядчика с оператором данной системы.

## Прочие положения

    - Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки, Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организация приобретает статус Подрядчика с момента регистрации в установленном правилами системы B2B-MRSK порядке в качестве Участника данного конкурса. Статус Подрядчика утрачивается в следующих случаях:

    - вследствие нарушения Подрядчиком условий конкурса, изложенных в настоящей конкурсной документации;

    - в случае неподачи конкурсной заявки Подрядчиком;

    - в случае отклонения конкурсной заявки Подрядчика;

    - после получения уведомления о результатах конкурса.

    - Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Подрядчиков сведений, в том числе содержащихся в конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Подрядчикам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей конкурсной документацией.

    - Организатор конкурса вправе отклонить конкурсную заявку, если он установит, что Подрядчик прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора конкурса, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса.

    - Организатор конкурса вправе отклонить конкурсные заявки Подрядчиков, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса.

    - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания приема конкурсных заявок от Подрядчиков, не неся никакой ответственности перед Подрядчиками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Подрядчиков конкурса об отказе от проведения конкурса.

# Техническое задание на выполнение работ

## Общие требования

    - Выполнение работ Подрядчиком будет осуществляться на объектах Заказчика.

    - Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

    - Сроки выполнения работ: июнь-сентябрь 2012 года.

## Перечень и объемы выполняемых работ

    - Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») изложено в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и предоставляется каждому Подрядчику вместе с ней, в виде отдельного приложения.

## Требования к выполнению работ

    - Дополнительных требований к выполнению работ нет.

## Требования к Подрядчику

    - Дополнительных требований к Подрядной организации нет.

# Проект договора

3.1 Проект договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ изложен в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации, которое передается Подрядчикам вместе с ней в качестве отдельного документа.

Примечание:

- В случае несогласия с условиями проекта договора Подрядчику необходимо сформировать предполагаемый протокол разногласий и приложить его к заявке Подрядчика.

- Настоящий проект Договора не является окончательным, редакция Договора может быть изменена Заказчиком.

# Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

## Общий порядок проведения конкурса

    - Конкурс проводится в следующем порядке:

        - Публикация Извещения о проведении конкурса (подраздел 4.2);

        - Предоставление конкурсной документации Подрядчикам (подраздел 4.3);

        - Подготовка Подрядчиками своих конкурсных заявок; разъяснение Организатором конкурса конкурсной документации, если необходимо (подраздел 4.4);

        - Подача конкурсных заявок и их прием (подраздел 4.6);

        - Получение доступа к поданным на конкурс заявкам Подрядчиков (подраздел 4.7);

        - Переторжка (регулирование цены) (подраздел 4.9);

        - Оценка конкурсных заявок (подраздел 4.8);

        - Определение Победителя конкурса (подраздел 4.9.1);

        - Подписание Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11);

        - Подписание Договора (подраздел 4.12);

        - Уведомление Подрядчиков о результатах конкурса (подраздел 4.13).

    - Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 5.

## Публикация Извещения о проведении конкурса

    - Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1

    - Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.

## Предоставление конкурсной документации Подрядчикам

    - Подрядчики должны получить конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

    - Организатор отвечает за выполнение условий Извещения о проведении конкурса и конкурсной документации только перед теми Подрядчиками, которые получили конкурсную документацию в порядке, указанном в пункте 4.3.1.

## Подготовка Конкурсных заявок

    - Общие требования к конкурсной заявке

      - Подрядчик должен подготовить конкурсную заявку, включающую:

        - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.1);

        - Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.2);

        - График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.3);

        - Сводная таблица стоимости работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.4);

        - График оплаты выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.5);

        - Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (подраздел 6.6);

        - Документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 2.2-2.3).

        - Документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 2.4 и 4.5.2);

        - Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров) (подраздел 7.4).

      - Подрядчик в Графике выполнения работ (подраздел 6.3) и Графике оплаты выполнения работ (подраздел 6.5), должен указать условия по срокам выполнения работ и условиям оплаты выполнения работ, не противоречащие условиям, указанным в Письме о подаче оферты (подраздел 6.1). В случае расхождения данных условии, Акцептом для Заказчика, будут считаться данные указанные в Письмо о подаче оферты Подрядчика (подраздел 6.1).

    - Электронная конкурсная заявка Подрядчика содержит открытую и закрытую части. Открытой частью заявки считается оферта, которая доступна всем Подрядчикам и содержит информацию о цене заявки, условиях оплаты, сроках выполнения поставок согласно п. 4.4.2.1 Закрытая часть заявки включает в себя перечень документов и форм, приведенных в п. 4.4.2.2, и доступна только организатору конкурса.

      - В электронной форме, с использованием функционала системы B2B-MRSK в открытой части своей заявки, Подрядчик подает конкурсную заявку в составе следующих документов:

        - Письмо о подаче оферты (форма 1).

      - В электронной форме, с использованием функционала системы B2B-MRSK в закрытой части своей заявки, Подрядчик подает конкурсную заявку в составе следующих документов, отмечая их галочкой «Файл доступен только организатору»:

        - Техническое предложение на выполнение работ (форма 2);

        - График выполнения работ (форма 3);

        - Сводная таблица стоимости работ (форма 4);

        - График оплаты выполнения работ (форма 5)

        - Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6);

        - Анкета Подрядчика (форма 7);

        - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8);

        - Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);

        - Справка о кадровых ресурсах (форма 10);

        - Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 12);

        - оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Подрядчик не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Конкурсных заявок;

        - заверенную Подрядчиком копию Устава в действующей редакции;

        - заверенные Подрядчиком копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку или иное предложение Подрядчика, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупочной процедуры. Если конкурсная заявка или иное предложение Подрядчика подписывается по доверенности, представляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - заверенные Подрядчиком копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках, за три истекших года и завершившийся отчетный период текущего года;

        - заверенные Подрядчиком копии разрешающих документов на виды деятельности (допуски СРО, лицензии), связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Подрядчика есть разрешающие документы;

        - Подписанное с двух сторон предварительное соглашение со страховой компанией либо письмо-согласие страховой компании осуществить страхование строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего конкурса, на условиях, изложенных в п.п. n) п.4.5.2.1;

        - Заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика крупной) – справку в произвольной форме;

        - Заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

        - Документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5);

        - Документы, подтверждающие соответствие выполняемых Подрядчиком работ и поставляемой продукции, установленным требованиям (пункт 2.2-2.3);

        - Иные документы, которые, по мнению Подрядчика подтверждают его соответствие требованиям подпункта 4.5.1.1, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - Подрядчик имеет право подать только одну конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования все конкурсные заявки такого Подрядчика отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае отсканированный оригинал доверенности прикладывается к конкурсной заявке.

      - Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью Подрядчика.

      - Требования пунктов 4.4.2.4 и 4.4.2.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Подрядчики при оформлении конкурсных заявок через систему B2B-MRSK должны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.

      - Никакие исправления в тексте конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Конкурсная заявка Подрядчика, подаваемая в электронном виде через Систему B2B-MRSK (пункт 1.4.2) должна быть подписана электронной цифровой подписью Подрядчика, в соответствии с правилами работы в Системе B2B-MRSK.

      - Подрядчик должен подать Конкурсную заявку на весь объем, указанный в техническом задании. Не допускается подача Конкурсной заявки по отдельным позициям технического задания или на часть объема, указанного в техническом задании.

      - Заказчик должен отклонить Предложение Подрядчика, в случае непредоставления указанных в подразделе 7.4 настоящей Документации сведений;

      - Заказчик вправе отклонить Предложение Подрядчика, в случае непредоставления указанных в подразделе 7.4 настоящей Документации сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к предмету данного запроса предложений.

    - Требования к сроку действия Конкурсной заявки

      - Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Подрядчиком в письме о подаче оферты (подраздел 6.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем получения доступа к конкурсным заявкам (пункт 4.7).

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения конкурсной заявки.

    - Требования к языку конкурсной заявки

      - Все документы, входящие в конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Подрядчику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте конкурсной заявки

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Подрядчику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Начальная (предельная) цена конкурса

      - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, предельная (начальная) цена конкурса составляет: 1 935 450,16 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 16 коп. РФ, с учетом НДС.

      - Организатор конкурса вправе отклонить заявку Подрядчика только на том основании, что предложенная Подрядчиком цена превышает установленную начальную (предельную) цену конкурса.

      - Цена в письме о подаче оферты (форма 1), поданном Подрядчиком, должна соответствовать ценам, указанным в Сводной таблице стоимости работ (форма 4) и Графике оплаты выполнения работ (форма 5). Иначе заявка Подрядчика может быть отклонена без рассмотрения по существу.

    - Разъяснение Конкурсной документации.

      - Подрядчики вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Для этого в системе B2B-MRSK реализован функционал «Запросы разъяснений». Все запросы разъяснений (в том числе отправленные другими пользователями) публикуются в одноименном пункте локального меню «Конкурсной доски».

      - Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на запрос Подрядчика в системе B2B-MRSK, который он получит не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до истечения срока приема конкурсных заявок (пункт 4.6.1.3).

    - Внесение поправок в Конкурсную документацию

      - Организатор в любой момент до истечения срока приема конкурсных заявок в соответствии с пунктами 4.6.1.3 и 4.7.1 вправе внести поправки в настоящую конкурсную документацию.

      - Все Подрядчики, официально получившие настоящую конкурсную документацию в соответствии с подразделом 4.3, незамедлительно уведомляются Организатором о сути таких поправок с использованием средств Системы B2B-MRSK.

      - При необходимости Организатор вправе продлить срок приема конкурсных заявок в соответствии с подразделом 4.4.9.

    - Продление срока окончания приема конкурсных заявок

      - При необходимости Организатор конкурса имеет право переносить (увеличивать) срок окончания приема конкурсных заявок.

      - Все Подрядчики, официально получившие настоящую конкурсную документацию в соответствии с подразделом 4.3, незамедлительно уведомляются об этом Организатор с использованием средств Системы B2B-MRSK.

      - Организатор также вправе попросить Подрядчиков продлить срок действия своих конкурсных заявок. Подрядчик вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора о продлении срока действия конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных последствий и конкурсная заявка такого Подрядчика действует в течение первоначально установленного срока.

## Требования к Подрядчикам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Требования к Подрядчикам

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

        - Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом (желательно не менее одного года) и репутацией (наличие писем-отзывов об аналогичных выполненных ранее работах);

        - Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие свидетельства о допуске СРО (лицензии) на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

        - Члены объединений, являющихся коллективными Подрядчиками, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Подрядчика. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, заключением и последующем исполнением договора.

        - Подрядчик представляет в заявке на участие в конкурсе предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, содержащий предварительное согласие страховой компании заключить договор страхования, либо письмо-согласие страховой компании осуществить страхование строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего конкурса

- Предварительный договор должен быть заключен со страховой компанией, либо письмо-согласие должно быть получено от страховой компании, отвечающей следующим требованиям:

- страховая компания должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации;

- непроведение ликвидации или непроведение процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на момент заключения договора страхования;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

- соблюдение требований, установленных законодательством РФ в отношении субъектов страхового рынка:

- соблюдение соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности (Приказ Минфина РФ от 2 ноября 2001 г. N 90н "Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств")

- соблюдение состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2005 г. N 149н "Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика");

- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн.руб.;

- размер собственных средств составляет не менее 1 000 млн.руб.;

- отсутствуют неисполненные предписания со стороны органа страхового надзора;

- опыт страхования – не менее 5 лет;

- ведение  отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

- текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;

- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;

- наличие аккредитации ОАО "Холдинг МРСК", в случае утверждения ОАО "Холдинг МРСК" перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО "Холдинг МРСК".

- договор должен быть заключен в строгом соответствии с условиями указанными в п. 4.5.2.1. п.п. n). Включение дополнительных исключений из договора не допускается. Установление дополнительных параметров, неопределенных техническим заданием, осуществляется на усмотрение страховой компании.

      - Организатор конкурса вправе отклонить заявку Подрядчика в случае наличия отрицательных отзывов и рекламаций по выполненным договорам от ОАО «МРСК Центра» или сторонних Заказчиков.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Подрядчика установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным, Подрядчики должны включить в состав конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям:

        - оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Подрядчик не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Конкурсных заявок;

        - заверенную Подрядчиком копию Устава в действующей редакции;

        - заверенные Подрядчиком копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку или иное предложение Подрядчика, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупочной процедуры. Если конкурсная заявка или иное предложение Подрядчика подписывается по доверенности, представляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - заверенные Подрядчиком копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках, за три истекших года и завершившийся отчетный период текущего года;

        - заверенные Подрядчиком копии разрешающих документов на виды деятельности (допуски СРО, лицензии), связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Подрядчика есть разрешающие документы;

        - Анкету по установленной в настоящей конкурсной документации форме — Анкета Подрядчика (форма 7);

        - Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей конкурсной документации форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8) с обязательным указанием фактической продолжительности строительства;

        - Справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей конкурсной документации форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);

        - Справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей конкурсной документации форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 10);

        - Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей конкурсной документации форме письма о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 12);

        - заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика крупной) – справку в произвольной форме;

(Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Подрядчика, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Подрядчик является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)

        - заверенный Подрядчиком документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Подрядчика сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

(Примечание: Таковыми документами являются:

- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Подрядчика, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Подрядчик является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»).

        - отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (при наличии).

        - предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, содержащий предварительное согласие страховой компании заключить договор страхования, либо письмо-согласие страховой компании осуществить страхование строительно-монтажных работ, являющихся предметом настоящего конкурса, на  следующих условиях:

- Объект страхования

Объектом страхования являются имущественные интересы Подрядчика (Выгодоприобретателя), связанные с риском гибели (утраты) или повреждения объектов строительно-монтажных работ, выполняемых в соответствии с заключенным договором подряда, а также с обязанностью возместить вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, причинённый Подрядчиком (Застрахованным лицом) в связи с осуществлением последним строительно-монтажных работ.

Объектами строительных работ являются: - объекты нового строительства, объекты незавершенного строительства, объекты реконструкции и расширения, объекты капитального ремонта, объекты, на которых проводятся работы по техническому перевооружению и поддержанию мощностей действующих предприятий.

Объектами монтажных работ являются: - работы по сборке, установке всех видов производственного оборудования, пусконаладочные работы.

Страхованию подлежат:

- объект строительства / монтажа в соответствии с заключенным договором подряда;

- оборудование строительной площадки;

- строительная техника; (по желанию подрядчика, с предоставлением Перечня и установлением отдельной страховой суммы)

- существующее имущество Заказчика, находящееся на строительной площадке / территории, расположенной в непосредственной близости к строительной площадке;

- пусконаладочные работы;

- сданный в эксплуатацию объект на период его гарантийного обслуживания;

- имущественные интересы Подрядчика, связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством РФ, возместить вред, причиненный жизнью, здоровью или имуществу третьих лиц в связи с осуществлением строительно-монтажных работ и в период гарантийного обслуживания объекта.

Страховые случаи и страховые риски

- На период проведения строительно-монтажных работ страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате событий внезапного и непредвиденного характера, произошедших в период действия договора страхования на территории проведения строительно-монтажных работ.

- На период послепусковых гарантийных обязательств страховым случаем признается возникновение у подрядчика непредвиденных расходов, которые обусловлены его гарантийными обязательствами перед заказчиком, связаны с ремонтом (заменой, восстановлением) построенного (смонтированного) объекта подрядных работ в результате его повреждения или гибели и произошли вследствие:

- недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации;

-  недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам или уполномоченными им лицами.

- На период проведения СМР и период послепусковых гарантийных обязательств страховым случаем признается возникновение обязанности Подрядчика (Застрахованного лица) возместить ущерб (вред), причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие ошибки или упущения при осуществлении Подрядчиком (Застрахованным лицом) строительной деятельности, указанной в договоре страхования, в результате которого Подрядчику (Застрахованному лицу) предъявлены требования третьих лиц о возмещении нанесенного ущерба при условии, что:

-	вред третьим лицам был причинен в период действия договора страхования вследствие ошибок или упущений при осуществлении строительной деятельности, допущенных в течение срока действия договора страхования и при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам;

-	имеется наличие прямой причинно-следственной связи между причинением вреда и осуществлением строительной деятельности, указанной в договоре страхования;

-	требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм гражданского законодательства Российской Федерации в течение сроков исковой давности.

Оговорки и исключения из страхового покрытия

В рамках договоров страхования должны применяться следующие оговорки:

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания

Дополнительные расходы за сверхурочные работы, ночные работы, работы в государственные праздники, срочный фрахт

Хранение вне строительной площадки

Террористический акт

Подземные кабели, трубы и иные сооружения

Строительная техника, оборудование и машины

Строительные материалы

Противопожарные мероприятия на строительных площадках

Существующее имущество

Не подлежит возмещению ущерб, возникший в результате:

1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.

2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.

3. Умышленного действия или бездействия Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), умышленного нарушения норм и правил производства строительно-монтажных работ лицами, ответственными за их организацию и проведение.

4. Ошибок в строительной конструкции, недостатков или дефектов строительных элементов и материалов, которые были известны Страхователю до момента заключения договора страхования, а также во время всего срока его действия.

5. Полного или частичного прекращения работ.

Под «полным прекращением работ» понимается прекращение финансирования строительно-монтажных работ, порядок которого определяется в соответствии с договором строительного подряда (контрактом), на неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства.

Под «частичным прекращением работ» понимается временное (до 3-х месяцев) прекращение строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования строительно-монтажных работ, перепроектирования или других причин.

6.. Ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта.

Не являются застрахованными и не подлежат возмещению Страховщиком:

1. Косвенные убытки (ущерб) любого характера, включая неустойки, убытки вследствие просрочек, нарушений или прекращения договора подряда, а также неполученные Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) доходы (упущенную выгоду).

2. Расходы по замене, ремонту или устранению дефектных материалов, предметов или их частей, или недостатков в выполненных подрядных работах.

Данное исключение относится непосредственно только к самим дефектным материалам и предметам, но не исключает возмещения ущерба, причиненного исправным частям и правильно сооруженным конструкциям объектов строительно-монтажных работ, гибель или повреждение которых произошли в результате страхового случая, вызванного применением дефектных материалов, предметов или недостатками выполненных подрядных работ.

3. Убытки (ущерб), возникшие в результате коррозии, окисления, гниения, естественного износа, самовозгорания или влияния других естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных условий.

При этом ущерб в результате повреждения исправных строительных элементов, вызванный дефектными или непригодными материалами других элементов, подлежит возмещению.

4. Ущерб, вызванный внутренними неисправностями машин и механизмов и/или электрического оборудования, возникшими в процессе эксплуатации, а также поломками (отказами) строительных машин и оборудования строительной площадки, не вызванные внешними факторами.

5. Ущерб, вызванный гибелью (утратой) или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, плавучих средств или летательных аппаратов.

6. Ущерб, вызванный гибелью или повреждением разного рода документов (технической, конструкторской, бухгалтерской и прочей документации), денег, штампов, печатей, ценных бумаг или чеков, долговых обязательств, а также упаковочного материала, в том числе, контейнеров, ящиков, перегородок, поддонов, лотков, бочек и т.д.

7. Ущерб, вызванный гибелью (утратой) или повреждением горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих расходуемых и вспомогательных материалов, а также произведенной на застрахованном объекте продукции (за исключением необходимой для производства застрахованных строительно-монтажных работ).

8. Убытки (ущерб), связанные с исчезновением (повреждением) имущества, место, время или причины утраты (повреждения) которого неизвестны, обнаруженными лишь в ходе инвентаризации, а также убытки от недостачи имущества.

9. Убытки (ущерб), возникшие в результате проведения экспериментальных или исследовательских работ.

10. Убытки (ущерб), возникшие в результате воздействия дождя, снега, града или иных атмосферных осадков, изменения температур, влажности или иных природных факторов, характерных для обычных, в данной местности, климатических и погодных условий.

11. Вред, причиненный жизни или здоровью работников Страхователя или другой организации, занятой производством строительно-монтажных работ.

Страховая сумма

Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков устанавливается в размере полной стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, с учетом НДС в соответствии с договором подряда.

Страховая сумма по страхованию послепусковых гарантийных обязательств устанавливается в размере стоимости сданного объекта.

Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц устанавливается по согласованию с Заказчиком, но не более 15% от полной стоимости работ в соответствии с договором подряда.

Срок страхования

Срок страхования по страхованию строительно-монтажных рисков устанавливается равным сроку проведения строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда.

Срок страхования по страхованию послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания и составляет 24 месяца с момента пуска объекта.

Срок страхования по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц устанавливается с момента начала строительно-монтажных работ и до момента окончания послепусковых гарантийных обязательств.

Франшизы и лимиты ответственности

Франшизы устанавливаются по согласованию с Заказчиком. Безусловная франшиза на каждый страховой случай не может превышать:

30 000 руб. для строительно-монтажных работ общей стоимостью до 1 млн.руб.

100 000 руб. для строительно-монтажных работ общей стоимостью до 200 млн.руб.

250 000 руб. для строительно-монтажных работ общей стоимостью свыше 200 млн.руб.

Лимиты ответственности устанавливаются по согласованию с Заказчиком.

Территория страхования

Строительная площадка в соответствии с договором подряда и территория, непосредственно прилегающая к ней.

Оговорки, используемые в рамках настоящего ТЗ

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания

В соответствии с настоящей оговоркой  с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, действие договора страхования распространяется на указанный в договоре период технического обслуживания для покрытия ущерба и убытков, связанных с гибелью или повреждением застрахованного объекта контрактных работ:

-  причиненных застрахованными подрядчиками в ходе проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с положениями договора (контракта) о предоставлении технического обслуживания;

- имеющих место в период технического обслуживания, при условии, что ошибки и упущения, приведшие к ущербу, были допущены застрахованными подрядчиками в период проведения контрактных работ до подписания акта приемки законченного объекта (части объекта).

Период технического обслуживания:

с ________ до _______.

Дополнительные расходы за сверхурочные работы, ночные работы, работы в государственные праздники, срочный фрахт

В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта контрактных работ) включает в страховую выплату, подлежащую возмещению по условиям Договора, дополнительные расходы за сверхурочные работы, ночные работы, работы в официальные выходные дни, срочных фрахт (за исключением авиационного фрахта).

Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного объекта контрактных работ.

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _______________________ по каждому страховому случаю.

Хранение вне строительной площадки

В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (за исключением имущества в процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютора или Подрядчика), хранящегося вне строительной площадки на указанной ниже территории страхования.

Страховщик не производит страховую выплату по случаям причинения ущерба, вызванного несоблюдением общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры включают:

- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного расположения или типа складируемого имущества;

- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не менее 50 метров друг от друга (если иное не предусмотрено договором страхования);

- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность повторения менее одного раза в 20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования);

- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении.

Территория страхования _______________.

Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском сооружении составляет: _______________________.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на один страховой случай в размере - _______________________.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.

Террористический акт

Сторонами, с учетом других положений настоящего Договора дополнительно согласовано, что подлежит страховому возмещению гибель, повреждение имущества или расходы на его восстановление, прямо или косвенно вызванные или явившиеся результатом непосредственно или в связи с террористическим актом путём осуществления взрыва и/или пожара, по которому по указанному основанию возбуждено уголовное дело.

Террористическая акция - непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

В контексте настоящей Оговорки террористический акт означает совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств.

Оговорка также включает страховое возмещение гибели, повреждения, затрат или расходов любой природы, прямо или косвенно вызванных или явившихся результатом непосредственно или в связи с любым действием, предпринятым для обеспечения контроля, препятствования, подавления или иного способа осуществления террористического акта.

Бремя доказательства того, что такой ущерб застрахован, ложится на Страхователя.

В том случае, если какая-либо часть Оговорки признаётся как не имеющая силы или не могущая стать основанием для иска, оставшаяся часть Оговорки сохраняет силу и действие.

Подземные кабели, трубы и иные сооружения

В соответствии с настоящей Оговоркой, с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик при страховании гражданской ответственности перед третьими лицами производит страховую выплату по случаям причинения вреда существующим подземным кабелям и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате проведения контрактных  работ, если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном месторасположении таких кабелей и/или труб или иных подземных сооружений и принял все необходимые меры по избежанию их повреждения.

Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения таких подземных сооружений, расположенных в тех же местах, которые показаны на картах подземных сооружений (чертежах расположения подземных сооружений) подлежит оплате за вычетом 20% от суммы ущерба (если иное не предусмотрено договором страхования), но не менее _________________ на каждый страховой случай.

Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения неправильно показанных на картах подземных сооружений подлежит оплате за вычетом безусловной франшизы ______________. Страховщик не производит страховую выплату при отсутствии права суброгации к лицу, предоставившему не соответствующие действительности карты подземных сооружений.

Страховая выплата не может превышать стоимость ремонта таких кабелей, труб или иных подземных сооружений, причем из суммы страховой выплаты исключается любой косвенный ущерб и штрафы.

Строительная техника, оборудование и машины

В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик возмещает убытки, причиненные (прямо или косвенно) строительным машинам, технике или оборудованию в результате паводка и наводнения только при условии, что после выполнения контрактных работ либо в случае любого перерыва в работах такие машины, оборудование и техника содержатся в зоне, не подверженной наводнениям за последние 20 лет.

Строительные материалы

В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик возмещает убытки, причиненные (прямо или косвенно) строительным материалам паводком и наводнением только при условии, что количество таких материалов не превышает 3-х дневной потребности в них, а превышающие количества таких материалов содержатся в зоне, не подверженной наводнениям имеющим статистическую вероятность повторения менее одного раза в 20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования).

Противопожарные мероприятия на строительных площадках

В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик возмещает  ущерб, причиненный застрахованному имуществу непосредственно или косвенно пожаром или взрывом, только при выполнении следующих условий:

1. В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для пожаротушения.

Полностью пригодные к работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте вплоть до одного уровня ниже самого верхнего уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми пробками;

2. Регулярно, по меньшей мере, два раза в неделю, проверяются шкафы с пожарными шлангами и переносными огнетушителями;

3. После удаления опалубки в наикратчайшие сроки устанавливаются противопожарные отсеки в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты временно перекрываются в наикратчайшие сроки но не позднее начала монтажных работ;

4. Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений, освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня;

5. Система допуска к работе применяется ко всему персоналу, осуществляющему огнеопасную работу любого рода, в том числе:

- заточка, резка или сварка,

- использование паяльных ламп и горелок,

- применение горячего битума, или любую иную работу с выделением тепла.

Огнеопасная работа проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего, оснащенного огнетушителем и обученного способам пожаротушения.

Участок любой огнеопасной работы осматривается через час после завершения работы;

6. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько складских сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать _________________. Отдельные складские сооружения должны быть разделены противопожарными стенками или находиться на расстоянии не менее 50 м друг от друга (если иное не предусмотрено договором страхования).

Все легковоспламеняющиеся материалы, особенно легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны храниться на достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого объекта и от любого огнеопасного участка;

7. Назначается ответственный за меры безопасности на строительной площадке.

Устанавливается система пожарной сигнализации, а там, где это возможно, поддерживается прямая связь с ближайшей пожарной командой.

Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план действий при пожаре на строительной площадке.

Персонал подрядчика обучен методам пожаротушения и еженедельно проводятся учения по борьбе с пожаром.

Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной площадкой. Пути к ней должны быть всегда открытыми;

Существующее имущество

В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения нижеуказанного имущества, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ.

Имущество, на которое распространяется действие настоящей Оговорки:

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

Страховая сумма по настоящей Оговорке составляет _____________.

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда указанное имущество находилось в исправном состоянии до начала проведения строительно-монтажных работ и были приняты необходимые меры безопасности.

Разрушение или повреждение нижеуказанного имущества в результате вибрации, удаления или ослабления опоры является страховым случаем в рамках настоящей Оговорки только если оно вызвано частичным или полным разрушением застрахованного имущества, а не поверхностными повреждениями, которые не влияют на устойчивость сооружения и на безопасность его использования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

-ущербом, который можно предвидеть, исходя из характера строительно-монтажных работ или способа их выполнения;

- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума ущерба, вероятность которого возникает в течение срока действия договора страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере - _______________________.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.

Победитель запроса предложений представляет на согласование заполненный проект договора страхования на основании предварительного договора страхования, приложенного к Предложению, не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора подряда.

        - Иные документы, которые, по мнению Подрядчика подтверждают его соответствие требованиям подпункта 4.5.1.1, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - В случае, если Подрядчик зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные п. 4.5.2.1 настоящей конкурсной документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Подрядчика представление тех или иных документов не возможно – Подрядчик обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

      - Все указанные документы прилагаются Подрядчиком к конкурсной заявке.

      - В случае, если по каким-либо причинам Подрядчик не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Подрядчика данному требованию.

## Подача Конкурсных заявок и их прием

    - Подача Конкурсных заявок через систему B2B-MRSK

      - Подача Подрядчиками своих конкурсных заявок, осуществляется в соответствии с Инструкциями, размещенными на сайте Системы B2B-MRSK.

      - Все требуемые документы в соответствии с условиями п.Error: Reference source not found настоящей конкурсной документации должны быть предоставлены Подрядчиком через систему B2B-MRSK в отсканированном виде только в формате *.pdf. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации, после их подписания (пункт 4.4.2.4) и заверения печатью (пункт 4.4.2.5), а также нанесения сквозной нумерации страниц. Каждый документ должен быть предоставлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о предмете отсканированного документа (желательное требование Заказчика).

      - Организатор конкурса заканчивает принимать конкурсные заявки в системе B2B-MRSK в 12 часов 00 минут, по московскому времени, 14.05.2012 года.

## Получение доступа к поданным на конкурс заявкам Подрядчиков

    - Процедура вскрытия электронных конвертов с конкурсными заявками Подрядчиков будет проведена в порядке, предусмотренном правилами работы на электронной торговой площадке B2B-MRSK в 12 часов 00 минут, по московскому времени, 14.05.2012 года.

## Оценка конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок будет осуществляться, исходя из представленных в системе B2B-MRSK электронных версий документов Конкурсной заявки. При необходимости, Организатор конкурса имеет право обратиться к Подрядчикам с требованием о предоставлении оригинала конкурсной заявки в письменной (бумажной) форме.

      - Оценка конкурсных заявок включает отборочную стадию (пункт 4.8.2) и оценочную стадию (пункт 4.8.3).

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - правильность оформления конкурсных заявок и их соответствие требованиям настоящей конкурсной документации по существу;

        - соответствие Подрядчиков требованиям настоящей конкурсной документации;

        - соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ, услуг и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей конкурсной документации.

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия может запросить Подрядчиков разъяснения или дополнения их конкурсных заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть конкурсной заявки.

      - При проверке правильности оформления конкурсных заявок Конкурсная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо конкурсной заявки. Конкурсная комиссия с письменного согласия Подрядчика также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет конкурсные заявки, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей конкурсной документации;

        - поданы Подрядчиками, которые не отвечают требованиям настоящей конкурсной документации;

        - содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей конкурсной документации;

        - поданные Подрядчиками, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их конкурсных заявках.

      - В случае, если подавшие заявки Подрядчики удовлетворяют любому из следующих условий:

- В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

- Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

- Исполнительный орган один и тот же;

- в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц и от них должна быть представлена одна единая заявка. В случае подачи от данной группы лиц нескольких конкурсных заявок, Конкурсная комиссия вправе принять только одну заявку с наименьшей ценой отклонив остальные заявки без их рассмотрения по существу.

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную начальную (предельную) цену (пункт 4.4.6.1).

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - стоимость конкурсной заявки;

        - технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;

        - надежность Подрядчика (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.);

        - условия и график выполнения работ;

        - условия и график оплаты выполнения работ.

## Переторжка (регулирование цены)

    - Организатор конкурса оставляет за собой право предоставить Подрядчикам возможность добровольно повысить предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Заявок без изменений.

    - Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Конкурсная комиссия самостоятельно согласно нормам настоящей документации. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные Подрядчиками в заявках, по мнению Комиссии значительно завышены, либо организатором плосле вскрытия конвертов до определения Победителя будет получена просьба о проведении переторжки от одного из Подрядчиков, чья заявка заняла место не ниже четвертого в предварительной ранжировке заявок.

    - Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее проведении на нее в обязательном порядке приглашаются Подрядчики, заявки которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные Подрядчики, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению Конкурсной комиссии в любом составе.

    - Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки Подрядчикам по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем Подрядчикам, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

    - В переторжке может участвовать любое количество Подрядчиков из числа приглашенных. Подрядчик, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких Подрядчиков на процедуру переторжки не допускаются.

    - По решению Комиссии, процедура переторжки может проводиться на бумажном носителе (пункт 4.9.7) либо с использованием средств электронной торговой площадки ОАО «Холдинг МРСК» www.b2b-mrsk.ru. (пункт 4.9.8).

    - При проведении процедуры переторжки на бумажном носителе:

- Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

- На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица, уполномоченные Подрядчиком от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Подрядчика цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в Конкурсную комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

- Эти лица должны иметь с собой конверты, в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку представитель Подрядчика торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Подрядчика и руководителя экономической службы Подрядчика (при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется печатью организации.

- Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой под роспись сдаются в Конкурсную комиссию. Подрядчики, представители которых не сдали конверт с документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, и их заявки остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена Подрядчика, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

- При очной переторжке организатор конкурса в лице председателя или ответственного секретаря Конкурсной комиссии вскрывает поданные Подрядчиками конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов Комиссии (без оглашения Подрядчикам), предлагает всем приглашенным Подрядчикам публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор конкурса предупредит об этом Подрядчиков в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с Подрядчиками, приглашенными на процедуру переторжки, определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми Подрядчиками, приглашенными на процедуру переторжки, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, Комиссия по согласованию с участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага.

- Если окончательная цена, заявленная Подрядчиком по результатам переторжки, окажется выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного Подрядчика, Конкурсная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.

- Если цена, заявленная Подрядчиком в ходе переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного Подрядчика, Комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; при этом данный Подрядчик не вправе давать новые заявки по цене.

- По ходу проведения переторжки организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники переторжки также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры.

- При заочной переторжке Подрядчики, которые были приглашены организатором на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора до заранее установленного срока запечатанный конверт с документом с новой ценой, которая должна быть меньше указанной первоначально. В приглашении на заочную переторжку будет прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия ранее проведения переторжки. Подрядчики, подавшие такие конверты, имеют право на их замену или отзыв в период между принятием решения организатором о проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии, при этом окончательная цена заявки каждого Подрядчика объявляется и заносится в протокол.

- При очно-заочной (смешанной) переторжке Подрядчикам, которые были приглашены организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес организатора конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Подрядчика. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен очно присутствующими Подрядчиками, Конкурсная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Подрядчиков, не присутствующих на переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.

- Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями Подрядчиков, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры. Организатор в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Подрядчикам информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.

    - При проведении процедуры переторжки с использованием средств электронной торговой площадки ОАО «Холдинг МРСК» www.b2b-mrsk.ru:

- Порядок проведения процедуры переторжки определяется действующим регламентом Системы B2B-MRSK.

- Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются Протоколом, и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры.

    - В случае проведения очных переговоров Подрядчики, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны представить Организатору откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки, кроме ценовых. В остальных случаях Подрядчики сразу подают документы, подтверждающие новую цену.

    - Заявки Подрядчика по повышению цены не рассматриваются, такой Подрядчик считается не участвовавшим в переторжке.

    - После проведения переторжки Конкурсная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки заявок. Заявки Подрядчиков, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок по первоначальной цене.

    - Участие в переторжке не расценивается Организатором как нарушение требований пункта Error: Reference source not found.

## Определение Победителя конкурса

    - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Подрядчика, конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке конкурсных заявок, по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Перед окончательным определением победителя Организатор конкурса вправе потребовать от любого Подрядчика, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя. Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной документации (если проводился предварительный квалификационный отбор) или конкурсной документации. Конкурсная заявка Подрядчика, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а организатор закупки может продолжить процедуру отбора в отношении Подрядчика со следующим наиболее выгодным предложением.

    - Решение Конкурсной комиссии по определению Победителя конкурса, оформляется Протоколом заседания комиссии.

    - Подрядчик незамедлительно уведомляется о признании его Победителем конкурса и о месте и порядке подписания Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11).

## Подписание Протокола о результатах конкурса

    - Подписание Протокола о результатах конкурса, назначается (предварительно) на 13 июня 2012 года, по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4, каб. №303. Конкурсная комиссия в особых случаях может продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса (пункт 4.10.4).

    - Протокол о результатах конкурса подписываются в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    - С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицами, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах конкурса.

    - Организатор конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах конкурса в одностороннем порядке, если Победитель конкурса:

        - не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса сроки;

        - откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 4.12;

        - не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем конкурса, подписывается на основании Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11), в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.11).

    - В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях Договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4.12.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, настоящей конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

    - Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.6.

## Уведомление Подрядчиков о результатах конкурса

    - Организатор конкурса не позднее 10 дней с момента подписания Договора разместит на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru, копия публикации на официальном интернет-сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки», для всех Подрядчиков письменное Уведомление, в котором указывает:

        - Наименование и адрес Победителей конкурса;

        - Краткое изложение предмета и общей цены Конкурсных заявок Победителей.

    - Организатор конкурса вправе опубликовать в других средствах массовой информации вышеприведенные сведения о результатах конкурса или о том, что конкурс не состоялся.

    - Если между подписанием Протокола и Договора изменится Победитель (например, вследствие отказа), Подрядчики извещаются о новом Победителе в том же порядке.

# Дополнительные условия проведения конкурса. Дополнительные инструкции по подготовке Конкурсных заявок

## Статус настоящего раздела

    - Настоящий подраздел дополняет условия проведения конкурса и инструкции по подготовке конкурсных заявок, приведенные в разделе 4.

    - В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 4 применяются требования настоящего раздела.

    - В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними.

## Изменение и отзыв Конкурсных заявок

    - Подрядчик вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку при условии, что его действие будет произведено до истечения срока окончания приема конкурсных заявок (пункты 4.6.1.3 и 4.7.1), в соответствии с правилами работы в Системе B2B-MRSK.

## Участие в конкурсе генеральных подрядчиков

    - Во изменение требований подраздела 4.5, принимать участие в конкурсе и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

        - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

        - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

        - отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5).

    - Генеральный подрядчик также должен доказать Организатору, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.

    - Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в конкурсе.

    - Субподрядчики не могут входить в состав коллективных Подрядчиков (подраздел 5.4). Каждый генеральный подрядчик может подать только одну конкурсную заявку и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных Подрядчиков (подраздел 5.4). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

    - В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - в конкурсную заявку включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;

        - конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 4.5.2);

        - конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей конкурсной документации форме (План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 11)).

    - Конкурсная заявка, которую подает генеральный подрядчик, может быть отклонена, если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах конкурса или Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.

## Участие в конкурсе коллективных Подрядчиков.

    - В конкурсе могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно (подпункт 4.5.1.1), но и их объединения, способные на законных основаниях выполнить требуемый объем работ.

    - Если конкурсная заявка подается коллективным Подрядчиком, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования

    - Если конкурсная заявка подается коллективным Подрядчиком, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

    - Каждая организация, входящая в состав коллективного Подрядчика, должна отвечать требованиям настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5).

    - Организации, представляющие коллективного Подрядчика, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:

        - в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения Договора;

        - в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости, выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения работ;

        - в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного Подрядчика, во взаимоотношениях с Заказчиком;

        - в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

        - соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

    - Любая организация, входящая в состав коллективного Подрядчика, может входить только в одного коллективного Подрядчика и не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.

    - Организация, входящая в состав  коллективного Подрядчика, не имеет права принимать участие в конкурсе в качестве генерального подрядчика или субподрядчиков (подраздел 5.3). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.

    - В связи с вышеизложенным коллективный Подрядчик готовит конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей коллективного Подрядчика, установленным требованиям (пункт 4.5.2);

        - конкурсная заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Подрядчика;

        - в состав конкурсной заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного Подрядчика;

        - конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ между организациями, составляющими коллективного Подрядчика, по установленной в настоящей конкурсной документации форме (План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Подрядчика (форма 13)).

    - При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

    - Конкурсная заявка, которую подает коллективный Подрядчик, может быть отклонена, если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится, что из состава коллективного Подрядчика вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах конкурса или Договора, если из состава коллективного Подрядчика вышла одна или несколько организаций.

## Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

    - Обязательства Подрядчиков, связанные с подачей конкурсных заявок, обеспечиваются в форме неустойки в размере не менее 2% (два процента), от суммы подаваемой заявки, в рублях РФ (с НДС).

    - Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Подрядчика:

        - обязательство не изменять и не отзывать конкурсную заявку в течение срока ее действия (пункт 4.4.3) после истечения срока окончания приема конкурсных заявок (пункт 4.6);

        - обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе конкурсной заявки;

        - обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в подразделе 4.11 в случае признания Подрядчика Победителем конкурса и должного его уведомления об этом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Подрядчик обязан в десятидневный срок после выставления Организатором конкурса требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.

    - Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе заявки предложения имеют силу письменного соглашения о неустойке.

    - Организатор конкурса оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать только часть суммы неустойки.

    - Отсутствие в тексте конкурсной заявки обязательств Подрядчика о выплате неустойки в соответствии с конкурсной документацией или отражение в заявке обязательств о неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, может являться основанием для отклонения конкурсной заявки Подрядчика.

## Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору

    - Дополнительного обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, помимо указанного в Договоре, не требуется.

## Альтернативные предложения

    - Подготовка и подача Подрядчиками альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего конкурса не предусмотрены.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное в [указывается дата публикации Извещения о проведении конкурса и издание, в котором оно было опубликовано], и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса,

_____________________________________________________________________________,

(полное наименование Подрядчика с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________________,

(юридический адрес Подрядчика)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

______________________________________________________________________________

(краткое описание работ)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости работ и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость конкурсной заявки без НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму __________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в рублях РФ, с учетом НДС.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: _____________________________________________________.

Окончание выполнения работ: ________________________________________________.

Условия оплаты выполнения работ: _________________________________________.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»_________________ 200__ года.

Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) — на ____ л;

- График выполнения работ (форма 3) — на ____ л;

- Сводная таблица стоимости работ (форма 4)— на ____ л;

- График оплаты выполнения работ (форма 5) — на ____ л;

- Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6) — на ____ л;

- Документы, подтверждающие соответствие Подрядчика установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Подрядчика. Подрядчик присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Подрядчик должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Подрядчик должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (подраздел 6.3.2.1, графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Подрядчик должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе согласно требованиям подпункта 4.4.3.1.

      - Подрядчик должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Подрядчика.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 4.4.2.4 и 4.4.2.5.

## Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

Работы будут выполнены в соответствии с (приводится полный список нормативных документов) в следующем объеме: приводятся пункты Технического задания которые Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме и соответствии с требованиями документации.

В случае иных Предложений по выполнению работ Подрядчик заполняет таблицу разногласий к техническому заданию раздела 2 документации).

Таблица разногласий

| № | Требования Заказчика | Предложения Подрядчика |
| --- | --- | --- |

Технологические и организационно – технические предложения по выполнению работ:

(Подрядчик в свободной форме приводит свои технические и организационно-технические  предложения, опираясь на Техническое задание на выполнение работ в соответствии с требованиями раздела 2. Предложение должны содержать детальное описание технологии выполнения каждого этапа работ, включать в себя перечень нормативных, правовых и технических актов, а так же других документов, в соответствии с которыми будут выполняться работы, а так же организационную схему выполнения работ с описанием бизнес-процессов).

____________________________________(подпись, М.П.)

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3).

## График выполнения работ (форма 3)

    - Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| _________________________________________________________________________________ (Указывается наименование работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ.

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| __________________________________________________________________________________ (Указывается наименование работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

## Сводная таблица стоимости работ (форма 4)

    - Форма Сводной таблицы стоимости работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Сводная таблица стоимости работ

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

В ценах на момент подачи Конкурсной заявки: «___» ______________________ года

Таблица 1. Сводная стоимость оборудования и материалов

| _________________________________________________________________________________ (Указывается наименование работ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Производитель | Стоимость, руб. РФ без НДС |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  | х |  |
| НДС, руб. |  | х |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  | х |  |

Таблица 2. Сводная стоимость работ, оборудования и материалов

(Итоговая сумма Таблицы 1. должна быть включена отдельным пунктом в Таблицу 2)

| _________________________________________________________________________________ (Указывается наименование работ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| … | Оборудование и материалы | х | х | х |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчик указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

      - В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Все суммы в Сводной таблице стоимости работ должны быть представлены в формате  XXX XXX XXX,XX руб. например: «1 234 567,89 руб.» Округление, указанной суммы в Сводной таблице стоимости работ не допускаются.

      - Арифметические ошибки в Сводной таблице стоимости работ могут быть причиной отклонения Конкурсной заявки.

## График оплаты выполнения работ (форма 5)

    - Форма графика оплаты выполнения работ

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| __________________________________________________________________________________ (Указывается наименование работ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС |  | х | х |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 6.3).

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Подрядчика | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Подрядчика | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Подрядчика требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Подрядчика предложений по внесению изменений в проект Договора, Подрядчик должен представить в составе своей Конкурсной заявки данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Подрядчик должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора конкурса, но отклонение которых Организатором конкурса не повлечет отказа Подрядчика от подписания Договора в случае признания его Победителем конкурса.

      - Условия Договора будут определятся в соответствии с пунктом 4.12.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса.

      - В любом случае Подрядчик должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Подрядчиком, будет неприемлемо для Организатора конкурса, такая конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Подрядчиком протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Подрядчика и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Подрядчика (форма 7)

    - Форма Анкеты Подрядчика

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Подрядчика

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Подрядчике (заполняется Подрядчиком) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Подрядчика |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Подрядчика |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Подрядчика в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | ОКПО/ОКВЭД Подрядчика |  |
|  | Телефоны Подрядчика (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Подрядчика (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Подрядчика |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Подрядчика, имеющего право подписи согласно учредительным документам Подрядчика, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Подрядчика с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчики должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2008»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2009»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 20010 года», «I—II кварталы 20010 года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Подрядчик указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Подрядчик может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Подрядчик может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Подрядчик считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 10)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Подрядчика: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Подрядчиком в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Подрядчика.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

# Образцы дополнительных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

## План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 11)

    - Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющий данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если конкурсная заявка подается генеральным подрядчиком (подраздел 5.3).

      - Подрядчик указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик указывает:

        - перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

        - стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 6.4);

        - сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 6.3).

## Информационное письмо о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 12)

    - Форма письма о наличии у Подрядчика связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Подрядчика} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса}  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Подрядчиком могут быть расценены как аффилированность };

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Подрядчиком могут быть расценены как аффилированность };

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Подрядчик приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Подрядчики должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним.  В случае если, по мнению Подрядчика таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Подрядчика} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса.

      - При составлении данного письма Подрядчик должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Подрядчиком и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного конкурса, и повлечь отклонение заявки такого Подрядчика.

## План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Подрядчика (форма 13)

    - Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Подрядчика

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Подрядчика

Наименование и адрес лидера коллективного Подрядчика: _______________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющий данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если конкурсная заявка подается коллективным Подрядчиком (подраздел 5.4).

      - Подрядчик указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме лидер коллективного Подрядчика указывает:

        - перечень выполняемых каждой организацией работ;

        - стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 6.3.2.1);

        - сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 6.3).

## Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров) (форма 14)

  - Форма информации о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)

Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Информация о собственниках Подрядчика (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес Подрядчика: __________________________________________

|  | наименование Подрядчика |  |  |  |  |  | информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | руководитель/участник /акционер /бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

      - Подрядчик указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Подрядчик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.

      - При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

      - Разделы «ИНН» (№2 и №9) и «ОГРН» (№3 и №10) - указываются регистрационные данные Подрядчика.

      - Раздел «Наименование краткое» (№4) - указывается краткое наименование Подрядчика в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Предложений.

      - Раздел «Код ОКВЭД» (№5) - указывается код (основные коды) ОКВЭД.

      - Раздел «ФИО руководителя» (№6) - фамилия, отчество и имя указываются полностью.

      - Раздел «Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя» (№7) - паспортные данные указываются в формате: ХХХХХХХХХХ (10 знаков), то есть без слов «серия», «номер» и т.п.

      - Раздел «Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)» (№13) - паспортные данные указываются в формате: ХХХХХХХХХХ (10 знаков), то есть без слов «серия», «номер» и т.п.

      - Раздел «№» (№8) – заполняется в следующем формате:

1. собственник Подрядчика.

1.1. собственник собственника №1.

1.2. собственник собственника №1.

1.1.1. собственник собственника №1.1.

1.2.1. собственник собственника №1.2.

1.2.1.1. собственник собственника 1.2.1 и так далее.

Каждый собственник указывается в отдельной строке Формы.

      - Раздел «Наименование/ФИО» (№11) –для юридических лиц указывается краткое наименование собственника в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Предложений; для физических лиц - фамилия, имя и отчество (указываются полностью).

      - Раздел «Адрес регистрации» (№12) – для юридических лиц указывается адрес регистрации собственника в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема Предложений; для физического лица - адрес регистрации физического лица.

      - Раздел «руководитель/участник/акционер/бенефициар» (№14) – указывается, кем является  лицо или организация, отраженные в «Наименование/ФИО» (№11) - руководителем; участником (для собственников ООО); акционером (для собственников ЗАО и ОАО); бенефициаром (иностранные компании, по которым не известны конечные бенефициары); конечным бенефициаром (Российская Федерация, гос. учреждения РФ, физические лица, кроме руководителей).

      - Раздел «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» (№15) – указывается документ (документы), на основании которого вносились данные. Скан-копии документов, указанных в данном разделе, должны быть приложены Подрядчиком к Приложению №13 к письму о подаче оферты и войти в состав Предложения.