Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» ______________ А.Н.Марченко _______________ 2012 г.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Поставка оборудования для системы OMS/DMS(1 этап)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на __ листах

Действует с       2012 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник управления ИТ Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» ______________ А.И. Пахомов _________________ 2012 г.

- Общие сведения:

Общие сведения указаны в Приложении 1.

- Назначение и цели создания системы:

Назначение и цели создания системы указаны в Приложении 2.

- Характеристики объекта автоматизации:

Характеристики объекта автоматизации указаны в Приложении 3.

- Техническая характеристика работ:

Техническая характеристика работ указана в Приложении 4.

- Технические требования к оборудованию и материалам:

- Закупаемое  оборудование, материалы и программные средства должны иметь количество и состав, указанный в Приложении №5.

- Общие требования к поставляемому оборудованию:

    - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 26.205-88  «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51179-98,  ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

    - Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр в городе, куда выполняется поставка или договорные отношения с сертифицированным сервисным центром в этом городе с возможностью замены или ремонта вышедшего из строя оборудования в течении 7 дней в период действия гарантии - в случае если подрядчик является производителем поставляемого оборудования или обязан заключить договор с производителем оборудования на замену в течении 7 дней и ремонт поставленного и вышедшего из строя в течение гарантийного срока оборудования – в случае если подрядчик не является производителем оборудования.

    - Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

    - Состав технической и эксплуатационной  документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- Требования к Поставщику.

- должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию;

- привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Заказчиком.

- Правила приемки оборудования.

- Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра», куда выполняется поставка, при получении оборудования на склад.

- В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

Приложение №1

Общие сведения

- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» производит закупку оборудования для организации системы OMS/DMS (1 этап);

- Реквизиты Заказчика:

филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» -«Воронежэнерго».

Адрес: 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2

Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»

Адрес: 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2

ИНН/КПП: 6901067107/366302001

р/с:  40702810900200021808

Банк: ГПБ (ОАО), г. Липецк, ул. Гагарина, 49а

БИК: 044206745

к/с:  301 018 104 000 000 007 45

ОКПО: 836416

- Плановые сроки: начало - июль 2012, окончание – август 2012.

- Финансирование работ выполняется согласно статьи «Создание системы OMS/DMS» инвестпрограммы 2012 г. Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Приложение №2

Назначение и цели создания системы

- Целью создания системы являются:

Проект внедрения создание системы OMS_DMS предназначен для использования производственными подразделениями филиала ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго», осуществляющими оперативно-технологическое управление,  ремонтное и эксплуатационное обслуживание, планирование и управление исполнением работ, управление развитием электросетевого комплекса.

Приложение №3

Характеристики объекта автоматизации

- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ на территории Воронежской области площадью 52.4 тыс. кв. км с численностью населения 2,3 млн.человек (наиболее крупные города Воронеж, Борисоглебск, Лиски, Россошь), а также подключение новых потребителей к распределительным электрическим сетям компании.

Основная задача филиала ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» - обеспечение надежного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса региона. «Воронежэнерго» обслуживает 294 подстанции уровня 110 кВ. Протяженность обслуживаемых ЛЭП – 50,19 тыс. км.

- Климат умеренно континентальный, средняя температура Января от -11,5 С, абсолютный минимум- 47С, абсолютный максимум +37С

Приложение №4

Техническая характеристика работ:

- Поставка оборудования телемеханики в соответствии с проектно-сметной документацией № ИСТА.425270.185-03.В4 выполненной  ООО «Сител Автоматизация» в объемах и сроки установленные данным техническим заданием.

- Место поставки - Воронежская обл. г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205.

- Грузополучатель - Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Ведущий специалист СЗ по ИТТ | Нефёдов И.В. |  | 03.04.2012 |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник СЗ по ИТТ | Ключников Н.И. |  | 03.04.2012 |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Заместитель главного инженера по ОТУ - Начальник ЦУС | Демидов С.Н. |  | 03.04.2012 |