|  | Утверждаю Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» ______________ А.А. Корнилов «_____»________________2012г |
| --- | --- |

# Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

- Поставка оборудования

для системы управления  устранением аварий и технологических нарушений (OMS/DMS)  филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Липецкэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 12 листах

|  | Согласовано Начальник управления информационных технологий филиала ОАО МРСК Центра» – «Липецкэнерго» _______________С.А. Пастухов «_____»________________2012г. |
| --- | --- |

# Липецк 2012

- Общие сведения

Общие сведения указаны в Приложении 1.

- Назначение и цели создания системы

Назначение и цели создания системы указаны в Приложении 2.

- Характеристики объекта автоматизации

Характеристики объекта автоматизации указаны в Приложении 3.

- Техническая характеристика работ

Техническая характеристика работ указана в Приложении 4.

- Технические требования к оборудованию и материалам

- Закупаемое  оборудование, материалы и программные средства должны иметь количество и состав, указанные в Приложении №5.

- Общие требования к поставляемому оборудованию:

    - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 26.205-88  «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51179-98,  ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

    - Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр для замены или ремонта вышедшего из строя оборудования в течении 7 дней в период действия гарантии - в случае если подрядчик является производителем поставляемого оборудования или обязан заключить договор с производителем оборудование на замену в течении 7 дней и ремонт поставленного и вышедшего из строя в течение гарантийного срока оборудования – в случае если подрядчик не является производителем оборудования.  Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы.

    - Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- Требования к Поставщику:

6.1.  должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

6.2. должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию;

6.3.  должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в области электроэнергетики, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

6.4. привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Заказчиком.

- Правила приемки оборудования

- Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителем филиала ОАО «МРСК Центра» «Липецкэнерго», при получении оборудования на склад.

- В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

Приложение №1

Общие сведения

- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» производит закупку оборудования системы управления  устранением аварий и технологических нарушений (OMS/DMS).

- Реквизиты Заказчика:

ОАО «МРСК Центра»

Юридический адрес: 129090, г. Москва, Глухарев пер., д. 4/2

ИНН: 6901067107/КПП 770801001

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

398000, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.33

- Плановые сроки: начало - июль 2012, окончание – август 2012.

- Финансирование работ выполняется на основании статьи «Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» инвестиционной программы 2012 г. филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Приложение №2

Назначение и цели создания системы

- Назначение системы: автоматизация оперативно-технологического управления и информационно-аналитической поддержки оперативно-диспетчерского, оперативного и неоперативного персонала, осуществляющего оперативно-технологическое управление, ремонтное и эксплуатационное обслуживание электрических сетей, планирование работ и управление их исполнением, управление развитием электросетевого комплекса.

- Целью создания системы являются повышение уровня автоматизации и информационно-аналитического обеспечения процессов управления ЭСК, позволяющее:

сократить время принятия и повысить уровень обоснованности принимаемых в штатных и аварийных ситуациях решений;

сократить время выполнения работ по ремонту и обслуживанию ЭСК за счет улучшения управления ОВБ;

сократить время простоя оборудования, снизить потери от недоотпуска электроэнергии и затраты на ремонтно-восстановительные работы;

уменьшить длительность перерывов электроснабжения и потери электроэнергии;

улучшить взаимодействие подразделений филиала;

улучшить взаимодействие с потребителями электроэнергии;

повысить качество планирования режимов и развития электрической сети.

Приложение №3

Характеристики объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы оперативно-технологического управления, управления ремонтным и эксплуатационным обслуживанием электрических сетей, планирования работ и управления их исполнением, управления развитием электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Основные виды деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;

- оказание услуг по сбору, обработке и передаче технологической информации, включая данные измерений и учета;

- осуществление контроля безопасного обслуживания электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Компании;

- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Компании;

- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, техническое обслуживание, диагностика и ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;

- обеспечение работоспособности и исправности, техническое обслуживание, диагностика и ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития ЭСК, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ.

Приложение №4

Техническая характеристика работ:

- Поставка оборудования в соответствии с перечнем Приложения №5.

- Место поставки - центральный склад  филиала  ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (Липецкая область, с.Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад).

- Грузополучатель - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Приложение №5

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение документа | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическое АРМ диспетчера в составе: |  | комплект | 3 |
|  | LCD-панель | Mitsubishi 56P-QF60LCU | шт. | 1 |
|  | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
|  | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
|  | Материнская плата | GigaByte GA-X79-UD3 rev12.0 (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | шт. | 1 |
|  | Процессор | Intel Core i7-3820 3.6 ГГц/1+10Мб/5 ГТ/с LGA2011 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор | Thermaltake <CLP0597> Contac 39 (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15.-33.2 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки) | шт. | 1 |
|  | Видеокарта 1 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
|  | Видеокарта 2 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
|  | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ8GX3M4X1600C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb <PC3-12800> | шт. | 1 |
|  | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
|  | Винчестер 2 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
|  | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA | шт. | 1 |
|  | Сетевая карта | Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps | шт. | 1 |
|  | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB | шт. | 1 |
|  | Мышь | Logitech B110 Optical Mouse USB | шт. | 1 |
|  | Корпус | SuperMicro <CSE-733TQ-665B> Black 4xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 665W | шт. | 1 |
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit | шт. | 1 |
|  | Комплект кабелей DVI (6 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 | комплект | 1 |
|  | Удлинитель мыши \ клавиатуры (2 шт.) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> | комплект | 1 |
|  | Технологическое АРМ диспетчера в составе: |  | комплект | 1 |
|  | Материнская плата | GigaByte GA-X79-UD3 rev12.0 (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | шт. | 1 |
|  | Процессор | Intel Core i7-3820 3.6 ГГц/1+10Мб/5 ГТ/с LGA2011 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор | Thermaltake <CLP0597> Contac 39 (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15.-33.2 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки) | шт. | 1 |
|  | Видеокарта 1 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
|  | Видеокарта 2 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
|  | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ8GX3M4X1600C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb <PC3-12800> | шт. | 1 |
|  | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracua 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
|  | Винчестер 2 | HD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracud 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
|  | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA | шт. | 1 |
|  | Сетевая карта | Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps | шт. | 1 |
|  | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB | шт. | 1 |
|  | Мышь | Logiech B110 Optical Mouse USB | шт. | 1 |
|  | Корпус | SuperMicro <CSE-733TQ-665B> Black 4xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 665W | шт. | 1 |
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit | шт. | 1 |
|  | LCD-панель | Flame 46LED | шт. | 1 |
|  | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
|  | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
|  | Комплект кабелей DVI (3 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 | комплект | 1 |
|  | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт.) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> | комплект | 1 |
|  | Рабочая станция диспетчера в составе: |  | комплект | 4 |
|  | Монитор | MONITOR DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
|  | Монитор | MONITOR DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
|  | Материнская плата | GigaByte GA-H67A-D3H-B3 rev12.0 (RTL) LGA1155 <H67> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | шт. | 1 |
|  | Процессор | Intel Core i5-2500K BOX 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 | шт. | 1 |
|  | Видеокарта | Gigabyte GV-R575SL-1GI (RTL) +DualDVI+HDMI <Radeon HD5750> 1Gb <PCI-E> DDR-5 | шт. | 1 |
|  | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ4GX3M2A1600C9> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> | шт. | 1 |
|  | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
|  | Винчестер 2 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
|  | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA | шт. | 1 |
|  | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB | шт. | 1 |
|  | Мышь | Logitech B110 Optical Mouse USB | шт. | 1 |
|  | Корпус | ASCOT 6SR1/520 | шт. | 1 |
|  | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit | шт. | 1 |
|  | Комплект кабелей DVI (2 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 | комплект | 1 |
|  | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> | комплект | 1 |
|  | Стол диспетчерский типа ПД-3 |  | шт. | 3 |
|  | Кресло «ANATOM +» |  | шт. | 3 |
|  | Фильтр сетевой 5 розеток длина 3м |  | шт. | 2 |
|  | Настольное крепление для двух мониторов 24" | Ergotron DS100 | шт. | 2 |
|  | Универсальная стойка для 32-6” телевизоров и плазменных панелей | PEERLESS SR560M | шт. | 1 |
|  | Серверный модуль | BX920 S2 в составе: | комплект | 2 |
| 9.1. |  | PY BX920 S2 Dual Server Blade | шт. | 1 |
| 9.2. |  | Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 MB (арт. S26361-F4427-E266) 2 шт. | шт. | 2 |
| 9.3. |  | Performance Mode Installation | шт. | 1 |
| 9.4. |  | SP12GB 3x4 DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s/d | шт. | 3 |
| 9.5. |  | HD SAS 146GB 15K HOT PLUG | шт. | 2 |
| 9.6. |  | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) | шт. | 1 |
| 10. | НЖМД для дискового массива DX80 S2: | DX8090 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1 | шт. | 2 |
| 11. | НЖМД для BX920 S2: | HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5 EP | шт. | 2 |
| 12. | Блок питания для шасси BX900) | PY BX900 Power Supply Unit 100-240V AC | шт. | 1 |
| 13. | Блок питания для дискового массива: | DX80/90 S2 POWER SUPPLY UNIT (арт. FUJ:CA07336-C141) | шт. | 1 |
| 14. | Видеокарта для технологического АРМ диспетчера | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
| 15. | Коммутатор для шасси BX900 | PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12 (арт. S26361-K1304-V100) | шт. | 1 |
| 16. | Fiber channel коммутатор для шасси BX900 | PY CB FC Switch 8Gb 18/8 26 (Brocade) (арт. S26361-K1305-V26) | шт. | 1 |
| 17. | Модуль управления для шасси BX900 | PY BX900 Management Blade S1 (арт. S26361-F3962-E500) | шт. | 1 |
| 18. | Внешний HDD | Seagate 1,5TB 7200rpm FreeAgent GoFlex Ultra-portable Drive [STAA1500100/200] 2.5" USB 2.0 | шт. | 1 |
| 19. | Диспетчерский щит (мнемосхема) Елецкого РЭС | Тип - пленочный; размер щита общий: высота -3360 мм, длина - 12800 мм, размер активной части: высота - 3000 мм, длина - 12600 мм. Система часофикации и освещения. Изготовить щит в соответствии с предоставленным Заказчиком техническим заданием. | шт. | 1. |

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Начальник службы заказчика по ИТТ | Карнаухов Ю.В. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центр»- «Липецкэнерго» | Зам. главного инженера по техническим вопросам – начальник ЦУС | Арапов А.Л. |  |  |