Филиал «Липецкэнерго». Создание OMS/DMS – системы. 1 этап – система верхнего уровня. Спецификация оборудования АРМ, ЗИП

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование | Тип,марка,обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Цена без НДС, руб. |
|  | Аппаратно - программные средства АРМ диспетчера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 этап создания OMS/DMS-системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Технологическое АРМ диспетчера в составе: |  |  |  | комплект | 3 |  | 5 634 011,28 |
| 12.1. | LCD-панель | Mitsubishi 56P-QF60LCU |  |  | шт. | 1 |  | 1 700 000,00 |
| 12.2. | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) |  |  | шт. | 1 |  | 24 717,97 |
| 12.3. | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) |  |  | шт. | 1 |  | 24 717,97 |
| 12.4. | Материнская плата | GigaByte GA-X79-UD3 rev12.0 (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III |  |  | шт. | 1 |  | 8 000,00 |
| 12.5. | Процессор | Intel Core i7-3820 3.6 ГГц/1+10Мб/5 ГТ/с LGA2011 |  |  | шт. | 1 |  | 12 396,61 |
| 12.6. | Вентилятор | Thermaltake <CLP0597> Contac 39 (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15.-33.2 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки) |  |  | шт. | 1 |  | 1 300,00 |
| 12.7. | Видеокарта 1 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret |  |  | шт. | 1 |  | 25 000,00 |
| 12.8. | Видеокарта 2 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret |  |  | шт. | 1 |  | 25 000,00 |
| 12.9. | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ8GX3M4X1600C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb <PC3-12800> |  |  | шт. | 1 |  | 2 500,00 |
| 12.10. | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 12.11. | Винчестер 2 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 12.12. | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA |  |  | шт. | 1 |  | 1 000,00 |
| 12.13. | Сетевая карта | Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 12.14. | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB |  |  | шт. | 1 |  | 800,00 |
| 12.15. | Мышь | Logitech B110 Optical Mouse USB |  |  | шт. | 1 |  | 300,00 |
| 12.16. | Корпус | SuperMicro <CSE-733TQ-665B> Black 4xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 665W |  |  | шт. | 1 |  | 10 000,00 |
| 12.17. | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit |  |  | шт. | 1 |  | 5 000,00 |
| 12.18. | Комплект кабелей DVI (6 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 |  |  | комплект | 1 |  | 28 067,82 |
| 12.19. | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> |  |  | комплект | 1 |  | 203,39 |
| 13. | Технологическое АРМ диспетчера в составе: |  |  |  | комплект | 1 |  | 268 219,34 |
| 13.1 | Материнская плата | GigaByte GA-X79-UD3 rev12.0 (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III |  |  | шт. | 1 |  | 8 000,00 |
| 13.2 | Процессор | Intel Core i7-3820 3.6 ГГц/1+10Мб/5 ГТ/с LGA2011 |  |  | шт. | 1 |  | 12 396,61 |
| 13.3 | Вентилятор | Thermaltake <CLP0597> Contac 39 (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15.-33.2 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки) |  |  | шт. | 1 |  | 1 300,00 |
| 13.4 | Видеокарта 1 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret |  |  | шт. | 1 |  | 25 000,00 |
| 13.5 | Видеокарта 2 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret |  |  | шт. | 1 |  | 25 000,00 |
| 13.6 | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ8GX3M4X1600C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb <PC3-12800> |  |  | шт. | 1 |  | 2 500,00 |
| 13.7 | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracua 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 13.8 | Винчестер 2 | HD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracud 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 13.9 | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA |  |  | шт. | 1 |  | 1 000,00 |
| 13.10 | Сетевая карта | Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 13.11 | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB |  |  | шт. | 1 |  | 800,00 |
| 13.12 | Мышь | Logiech B110 Optical Mouse USB |  |  | шт. | 1 |  | 300,00 |
| 13.13 | Корпус | SuperMicro <CSE-733TQ-665B> Black 4xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 665W |  |  | шт. | 1 |  | 10 000,00 |
| 13.14 | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit |  |  | шт. | 1 |  | 5 000,00 |
| 13.15 | LCD-панель | Flame 46LED |  |  | шт. | 1 |  | 104 249,49 |
| 13.16 | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) |  |  | шт. | 1 |  | 24 717,97 |
| 13.17 | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) |  |  | шт. | 1 |  | 24 717,97 |
| 13.18 | Комплект кабелей DVI (3 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 |  |  | комплект | 1 |  | 14 033,91 |
| 13.19. | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> |  |  | комплект | 1 |  | 203,39 |
| 14. | Рабочая станция диспетчера в составе: |  |  |  | комплект | 4 |  | 371 181,08 |
| 14.1 | Монитор | MONITOR DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) |  |  | шт. | 1 |  | 24 717,97 |
| 14.2. | Монитор | MONITOR DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) |  |  | шт. | 1 |  | 24 717,97 |
| 14.3. | Материнская плата | GigaByte GA-H67A-D3H-B3 rev12.0 (RTL) LGA1155 <H67> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III |  |  | шт. | 1 |  | 3 500,00 |
| 14.4. | Процессор | Intel Core i5-2500K BOX 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 |  |  | шт. | 1 |  | 8 000,00 |
| 14.5. | Видеокарта | Gigabyte GV-R575SL-1GI (RTL) +DualDVI+HDMI <Radeon HD5750> 1Gb <PCI-E> DDR-5 |  |  | шт. | 1 |  | 4 000,00 |
| 14.6. | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ4GX3M2A1600C9> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> |  |  | шт. | 1 |  | 1 200,00 |
| 14.7. | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 14.8. | Винчестер 2 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb |  |  | шт. | 1 |  | 3 000,00 |
| 14.9. | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA |  |  | шт. | 1 |  | 1000,00 |
| 14.10. | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB |  |  | шт. | 1 |  | 800,00 |
| 14.11. | Мышь | Logitech B110 Optical Mouse USB |  |  | шт. | 1 |  | 300,00 |
| 14.12. | Корпус | ASCOT 6SR1/520 |  |  | шт. | 1 |  | 4 000,00 |
| 14.13.. | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit |  |  | шт. | 1 |  | 5 000,00 |
| 14.14. | Комплект кабелей DVI (2 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 |  |  | комплект | 1 |  | 9 355,94 |
| 14.15. | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> |  |  | комплект | 1 |  | 203,39 |
|  | Вспомогательное оборудование АРМ диспетчера |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Стол диспетчерский типа ПД-3 |  |  | «Видеопульт» | шт. | 3 |  | 701 694,93 |
| 16. | Кресло «ANATOM +» |  |  | Тайвань | шт. | 3 |  | 52 779,66 |
| 17. | Фильтр сетевой 5 розеток длина 3м |  |  |  | шт. | 2 |  | 508,48 |
| 18. | Настольное крепление для двух мониторов 24" | Ergotron DS100 |  |  | шт. | 2 |  | 33 898,30 |
| 19. | Универсальная стойка для 32-6” телевизоров и плазменных панелей | PEERLESS SR560M |  |  | шт. | 1 |  | 20 338,98 |
| 20. | Внешний HDD | Seagate 1,5TB 7200rpm FreeAgent GoFlex Ultra-portable Drive [STAA1500100/200] 2.5" USB 2.0 |  |  | шт. | 1 |  | 6 279,66 |
|  | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Серверный модуль | BX920 S2 в составе: |  |  | Комплект | 1 |  | 342 600,00 |
| 21.1 |  | PY BX920 S2 Dual Server Blade |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 |  | Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 MB (арт. S26361-F4427-E266) 2 шт. |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 21.3 |  | Performance Mode Installation |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 21.4 |  | SP12GB 3x4 DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s/d |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 21.5 |  | HD SAS 146GB 15K HOT PLUG |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 21.6 |  | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) |  |  | шт. |  |  |  |
| 22. | НЖМД для дискового массива DX80 S2: | DX8090 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1 |  |  | шт. | 2 |  | 22160,00 |
| 23. | НЖМД для BX920 S2: | HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5 EP |  |  | шт. | 2 |  | 24640,00 |
| 24. | Блок питания для шасси BX900 | PY BX900 Power Supply Unit 100-240V AC |  |  | шт. | 1 |  | 36000,00 |
| 25. | Блок питания для дискового массива: | DX80/90 S2 POWER SUPPLY UNIT (арт. FUJ:CA07336-C141) |  |  | шт. | 1 |  | 8625,00 |
| 26. | Видеокарта для технологического АРМ диспетчера | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret |  |  | шт. | 1 |  | 29500,00 |