Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ______________ А.А.Немцев _______________ 2012 г.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Поставка оборудования для системы OMS/DMS(1 этап)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на 14 листах

Действует с       2012 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления ИТ Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ______________ А.С.Комиссаров _________________ 2012 г.

- Общие сведения:

Общие сведения указаны в Приложении 1.

- Назначение и цели создания системы:

Назначение и цели создания системы указаны в Приложении 2.

- Характеристики объекта автоматизации:

Характеристики объекта автоматизации указаны в Приложении 3.

- Техническая характеристика работ:

Техническая характеристика работ указана в Приложении 4.

- Технические требования к оборудованию и материалам:

- Закупаемое  оборудование, материалы и программные средства должны иметь количество и состав, указанный в Приложении №5.

- Общие требования к поставляемому оборудованию:

    - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 26.205-88  «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51179-98,  ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

    - Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр в городе, куда выполняется поставка или договорные отношения с сертифицированным сервисным центром в этом городе с возможностью замены или ремонта вышедшего из строя оборудования в течении 7 дней в период действия гарантии - в случае если подрядчик является производителем поставляемого оборудования или обязан заключить договор с производителем оборудования на замену в течении 7 дней и ремонт поставленного и вышедшего из строя в течение гарантийного срока оборудования – в случае если подрядчик не является производителем оборудования.

    - Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

    - Состав технической и эксплуатационной  документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- Требования к Поставщику

- должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию;

- привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Заказчиком.

- Правила приемки оборудования

- Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра», куда выполняется поставка, при получении оборудования на склад.

- В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

Приложение №1

Общие сведения

- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит закупку оборудования для организации системы OMS/DMS (1 этап) для пилотной зоны (Орловский, Кромской РЭСы и ЦУС);

- Реквизиты Заказчика:

филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Орелэнерго».

Адрес: 170006, Москва, Глухарев переулок, д.4/2

ИНН 6901067107/КПП 770801001

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Фактический адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2,

тел.: (4862) 55-08-39, Факс: (4862) 47-06-76

ИНН: 6901067107, КПП: 575102001

БИК: 042908799

к/с № 30101810900000000799

Калужский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Калуга

р/с № 40702810949610000320

- Плановые сроки: начало - июль 2012, окончание – август 2012.

- Финансирование работ выполняется согласно статье «Создание системы OMS/DMS» инвестпрограммы 2012 г. Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Приложение №2

Назначение и цели создания системы

- Назначение системы: предназначена для автоматизации оперативно-технологического управления и информационно-аналитической поддержки оперативно-диспетчерского, оперативного и неоперативного персонала, осуществляющего оперативно-технологическое управление, ремонтное и эксплуатационное обслуживание электрических сетей, планирование работ и управление их исполнением, управление развитием электросетевого комплекса.

- Целью создания системы является повышение уровня автоматизации и информационно-аналитического обеспечения процессов управления ЭСК, позволяющее:

сократить время принятия и повысить уровень обоснованности принимаемых в штатных и аварийных ситуациях решений;

сократить время выполнения работ по ремонту и обслуживанию ЭСК за счет улучшения управления ОВБ;

сократить время простоя оборудования, снизить потери от недоотпуска электроэнергии и затраты на ремонтно-восстановительные работы;

уменьшить длительность перерывов электроснабжения и потери электроэнергии;

улучшить взаимодействие подразделений филиала;

улучшить взаимодействие с потребителями электроэнергии;

повысить качество планирования режимов и развития электрической сети.

Приложение №3

Характеристики объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы оперативно-диспетчерского управления, управления ремонтным и эксплуатационным обслуживанием электрических сетей, планирования работ и управления их исполнением, управления развитием электросетевого комплекса Орловского и Кромского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

В помещении ДП Орловского РЭС круглосуточно дежурят 2 диспетчера.

В помещении ДП Кромского РЭС круглосуточно дежурит 1 диспетчер. Орловский РЭС относится ко 2-й категории, Кромской РЭС - к 3-й категории.

Приложение №4

Техническая характеристика работ:

- Поставка оборудования автоматизированной системы технологического управления в соответствии с проектно-сметной документацией выполненной  ООО «Систел Автоматизация» в объемах, предусмотренных данным техническим заданием, и в  установленные им сроки.

- Место поставки – Орловская обл. г. Орел, пл. Мира, д. 2.

- Грузополучатель - Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Приложение №5

Перечень оборудования и материалов

| № П/П | Наименование | Тип, марка, обозначение документа | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппаратно - программные средства АРМ диспетчера |  |  |  |
|  | 1 этап создания OMS/DMS-системы |  |  |  |
| 1. | Технологическое АРМ диспетчера в составе: |  | комплект | 2 |
| 1.1. | LCD-панель | Mitsubishi 56P-QF60LCU | шт. | 1 |
| 1.2. | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
| 1.3. | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
| 1.4. | Материнская плата | GigaByte GA-X79-UD3 rev12.0 (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | шт. | 1 |
| 1.5. | Процессор | Intel Core i7-3820 3.6 ГГц/1+10Мб/5 ГТ/с LGA2011 | шт. | 1 |
| 1.6. | Вентилятор | Thermaltake <CLP0597> Contac 39 (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15.-33.2 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки) | шт. | 1 |
| 1.7. | Видеокарта 1 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
| 1.8. | Видеокарта 2 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
| 1.9. | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ8GX3M4X1600C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb <PC3-12800> | шт. | 1 |
| 1.10. | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
| 1.11. | Винчестер 2 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
| 1.12 | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA | шт. | 1 |
| 1.13. | Сетевая карта | Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps | шт. | 1 |
| 1.14. | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB | шт. | 1 |
| 1.15. | Мышь | Logitech B110 Optical Mouse USB | шт. | 1 |
| 1.16. | Корпус | SuperMicro <CSE-733TQ-665B> Black 4xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 665W | шт. | 1 |
| 1.17. | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit | шт. | 1 |
| 1.18. | Комплект кабелей DVI (6 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 | комплект | 1 |
| 1.19. | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> | комплект | 1 |
| 2. | Технологическое АРМ диспетчера в составе: |  | комплект | 2 |
| 2.1 | Материнская плата | GigaByte GA-X79-UD3 rev12.0 (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | шт. | 1 |
| 2.2 | Процессор | Intel Core i7-3820 3.6 ГГц/1+10Мб/5 ГТ/с LGA2011 | шт. | 1 |
| 2.3 | Вентилятор | Thermaltake <CLP0597> Contac 39 (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 15.-33.2 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки) | шт. | 1 |
| 2.4 | Видеокарта 1 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
| 2.5 | Видеокарта 2 | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
| 2.6 | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ8GX3M4X1600C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4*2Gb <PC3-12800> | шт. | 1 |
| 2.7 | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracua 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
| 2.8 | Винчестер 2 | HD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracud 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
| 2.9 | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA | шт. | 1 |
| 2.10 | Сетевая карта | Intel <EXPI9400PT> PRO/1000 PT Server adapter (OEM) PCI-E x1 10/100/1000Mbps | шт. | 1 |
| 2.11 | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB | шт. | 1 |
| 2.12 | Мышь | Logiech B110 Optical Mouse USB | шт. | 1 |
| 2.13 | Корпус | SuperMicro <CSE-733TQ-665B> Black 4xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 665W | шт. | 1 |
| 2.14 | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit | шт. | 1 |
| 2.15 | LCD-панель | Flame 46LED | шт. | 1 |
| 2.16 | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
| 2.17 | Монитор | DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
| 2.18 | Комплект кабелей DVI (3 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 | комплект | 1 |
| 2.19. | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> | комплект | 1 |
| 3. | Рабочая станция диспетчера в составе: |  | комплект | 4 |
| 3.1 | Монитор | MONITOR DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
| 3.2. | Монитор | MONITOR DELL U2410 24" (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, DisplayPort, +HDMI, RCA, Comp, USB2.0Hub, CR) | шт. | 1 |
| 3.3. | Материнская плата | GigaByte GA-H67A-D3H-B3 rev12.0 (RTL) LGA1155 <H67> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | шт. | 1 |
| 3.4. | Процессор | Intel Core i5-2500K BOX 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 | шт. | 1 |
| 3.5. | Видеокарта | Gigabyte GV-R575SL-1GI (RTL) +DualDVI+HDMI <Radeon HD5750> 1Gb <PCI-E> DDR-5 | шт. | 1 |
| 3.6. | Оперативная память | Corsair Vengeance <CMZ4GX3M2A1600C9> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> | шт. | 1 |
| 3.7. | Винчестер 1 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
| 3.8. | Винчестер 2 | HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb | шт. | 1 |
| 3.9. | Привод CD\DVD | Optiarc AD-5280S <Black> SATA | шт. | 1 |
| 3.10. | Клавиатура | Logitech Media Keyboard 600 Black USB | шт. | 1 |
| 3.11. | Мышь | Logitech B110 Optical Mouse USB | шт. | 1 |
| 3.12. | Корпус | ASCOT 6SR1/520 | шт. | 1 |
| 3.13. | Операционная система | Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit | шт. | 1 |
| 3.14. | Комплект кабелей DVI (2 шт.) | EXTRON 3,6 м DVID SL Pro/12, 26-649-12 | комплект | 1 |
| 3.15. | Удлинитель мыши\клавиатуры (2 шт) | Belsis USB 2.0 A->A 3.0м, 1 фильтр <BW1402> | комплект | 1 |
|  | Вспомогательное оборудование АРМ диспетчера |  |  |  |
| 4. | Стол диспетчерский типа ПД-3 |  | шт. | 3 |
| 5. | Кресло «ANATOM +» |  | шт. | 3 |
| 6. | Фильтр сетевой 5 розеток длина 3м |  | шт. | 2 |
| 7. | Настольное крепление для двух мониторов 24" | Ergotron DS100 | шт. | 2 |
| 8. | Универсальная стойка для 32-6” телевизоров и плазменных панелей | PEERLESS SR560M | шт. | 1 |
| 9. | Источник бесперебойного питания | APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount (SUM3000RMXLI2U) | шт. | 2 |
| 10. | Диспетчерский щит (мнемосхема) Кромского РЭС | Тип - пленочный; размер щита общий: высота -2700 мм, длина - 3500 мм, размер активной части: высота - 2400 мм, длина - 3300 мм. Система часофикации и освещения. Изготовить щит в соответствии с предоставленным Заказчиком техническим заданием. | шт. | 1. |
| 11. | Диспетчерский щит (мнемосхема) Орловского РЭС | Тип - пленочный; размер щита общий: высота -3200 мм, длина - 7000 мм, размер активной части : высота - 2400 мм, длина - 6800 мм. Система часофикации и освещения. Изготовить щит в соответствии с предоставленным Заказчиком техническим заданием. | шт. | 1. |
|  | ЗИП |  |  |  |
| 12. | Серверный модуль | BX920 S2 в составе: | Комплект | 1 |
| 12.1 |  | PY BX920 S2 Dual Server Blade | шт. | 1 |
| 12.2 |  | Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 MB (арт. S26361-F4427-E266) 2 шт. | шт. | 2 |
| 12.3 |  | Performance Mode Installation | шт. | 1 |
| 12.4 |  | SP12GB 3x4 DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s/d | шт. | 3 |
| 12.5 |  | HD SAS 146GB 15K HOT PLUG | шт. | 2 |
| 12.6 |  | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) | шт. | 1 |
| 13. | НЖМД для дискового массива DX80 S2: | DX8090 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1 | шт. | 2 |
| 14. | НЖМД для BX920 S2: | HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5 EP | шт. | 2 |
| 15. | Блок питания для шасси BX900 | PY BX900 Power Supply Unit 100-240V AC | шт. | 1 |
| 16. | Блок питания для дискового массива: | DX80/90 S2 POWER SUPPLY UNIT (арт. FUJ:CA07336-C141) | шт. | 1 |
| 17. | Видеокарта для технологического АРМ диспетчера | Matrox M9140 LP, PCI-Ex16, 512Mb DDR2, Conn KX-20, Adapters KX-20 to DVI, LP bracket, Ret | шт. | 1 |
| 18. | Коммутатор для шасси Fujitsu ETERNUS DX80 S2 BX900 | PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12 (арт. S26361-K1304-V100) | шт. | 1 |
| 19. | Fiber channel коммутатор для шасси BX900 | PY CB FC Switch 8Gb 18/8 26 (Brocade) (арт. S26361-K1305-V26) | шт. | 1 |
| 20. | Модуль управления для шасси BX900 | PY BX900 Management Blade S1 (арт. S26361-F3962-E500) | шт. | 1 |

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Специалист 2 категории СЗ по ИТТ | Чалый А.В. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Заместитель главного инженера - начальник ЦУС | Харламов Ю.А. |  |  |