## Расчет отвода земли на 1 км
Смета
На выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго"
№п/п | Наименование работ изатрат | Обоснование цены | Расчет стоимости работ и затрат | Общая стоимость (руб)
1. | 10.4. Выбор площадок для расширения населенных пунктов и строительства производственных объектов | ОЗНТ-96 табл 70 | (1975*0,109*2,5*1,2*2+3451*3,5*0,01)*11,10752*1,06 | 16629.969
Категория сложности -II
Протяженность трассы - 1 км.
Количество землепользователей - 4
Количество площадок - 5
Количество учреждений по согласованию-11
| К2"а"=1-0,9*(1-1/100)=0,109 | прим.2
| К4"а"=1+0,5*(4-1)=2,5 | прим.4
| К5"а"=1+0,05*(5-1)=1,2 | прим.5
| К8 "а"= 1+0,1*(11-1)=2 | прим.8
| К11 "в" =3,5 | прим.11
| К=11,10752-инфляционный коэффициент | Общий коэфф. на 2013 год (В приказе Минэкономразвития России от 31 октября 2012г. N 707 коэффициент-дефлятор = 1,569) 11,10752
К=1,06- районный коэффициент
| Итого |  |  | 16629.969
| Транспортные расходы - 25% от стоимости землеустроительных работ | О.У. п.7 | 20 353,94 *0,25 | 4157.4923
| Итого |  |  | 20787.4613
| НДС-18% |  |  | 3741.743
| Всего |  |  | 24529.2043

## Исходные данные
Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей
строительство ВЛИ-0,4кВ
| Наименование | Цена
| РУКОВОДСТВО «СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» РК БП 11/02-01/2012 | 222.1393
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛИ-0,4кВ при протяженности до 100 м | 1.165
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛИ-0,4кВ при протяженности свыше 100 м до 200 м | 0.659
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛИ-0,4 при протяженности свыше 200 м | 0.614
Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей
Техперевооружение ВЛ-0,4кВ |  | по индексам Тамбовской области | по индексам минрегиона k=6,27/4,23=1,5 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ
| Наименование | Цена | Цена | Наименование | Цена
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (1 провод) до 100 м | 8.1 | 12.15 | РУКОВОДСТВО «СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» РК БП 11/02-01/2012
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (1 провод) свыше 100 м до 200 м | 10.013 | 15.0195 | сечение до 35 | 78.3
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (1 провод) свыше 200 м | 10.697 | 16.0455 | сечение - 50 | 91.6
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (2 провода) до 100 м | 20.111 | 30.1665 | сечение - 70 | 107.2
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (2 провода) свыше 100 м до 200 м | 30.719 | 46.0785
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (2 провода) свыше 200 м | 26.293 | 39.4395
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (3 провода) | 15.976 | 23.964
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (4 провода) | 30.919 | 46.3785
| стоимость демонтажа (1 провод) | 2.132 | 3.198
| стоимость демонтажа (2 провода) до 100 м | 4.527 | 6.7905
| стоимость демонтажа (2 провода) свыше 100 м до 200 м | 3.058 | 4.587
| стоимость демонтажа (2 провода) свыше 200 м | 2.617 | 3.9255
| стоимость демонтажа (3 провода) | 3.21 | 4.815
| стоимость демонтажа (4 провода) | 2.382 | 3.573
| стоимость демонтажа ВЛ-0,4кВ до 100 м | 8.666 | 12.999
| стоимость демонтажа ВЛ-0,4кВ свыше 100 м до 200 м | 7.678 | 11.517
| стоимость демонтажа ВЛ-0,4кВ свыше 200 м | 7.608 | 11.412
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опрам)
по индексам Тамбовской области
| Наименование | Цена |  | Наименование | Цена
| Удельная стоимость техперевооружения ВЛИ-0,4кВ при протяженности до 100 м | 49.682 |  | РУКОВОДСТВО «СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» РК БП 11/02-01/2012
| Удельная стоимость техперевооружения ВЛИ-0,4кВ при протяженности свыше 100 м до 200 м | 66.952 |  | сечение до 35 | 116.9
| Удельная стоимость техперевооружения ВЛИ-0,4кВ при протяженности свыше 200 м | 62.892 |  | сечение - 50 | 127.9
| Удельная стоимость измерений при техперевооружении ВЛИ-0,4кВ при протяженности до 100 м | 0.333 |  | сечение - 70 | 133.4
Стоимость установки авт .выкл
| Наименование | Цена
| Удельная стоимость установки авт .выкл | 0.626
| строительство ВЛ-0,4кВ | по индексам Тамбовской области | по индексам минрегиона k=6,27/4,23=1,5
| Наименование | Цена | Цена | Наименование | Цена
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (2 провода) до 100 м | 127.805 | 191.7075 | РУКОВОДСТВО «СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» РК БП 11/02-01/2012
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (2 провода) свыше 100 м до 200 м | 116.597 | 174.8955 | сечение до 35 | 150.2
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (2 провода) свыше 200 м | 92.782 | 139.173 | сечение - 50 | 159.3
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (3 провода) | 130.914 | 196.371 | сечение - 70 | 164.8
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (4 провода) до 100 м | 143.181 | 214.7715
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (4 провода) свыше 100 м до 200 м | 137.285 | 205.9275
| удельная стоимость за км в ценах 2001 года (4 провода) свыше 200 м | 98.609 | 147.9135
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4кВ при протяженности до 100 м (2 провода) | 0.809
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4кВ при протяженности свыше 100 м до 200 м (2 провода) | 0.456
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4 при протяженности свыше 200 м (2 провода) | 0.959
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4кВ (3 провода) | 1.426
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4кВ при протяженности до 100 м (4 провода) | 1.051
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4кВ при протяженности свыше 100 м до 200 м (4 провода) | 0.484
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-0,4кВ при протяженности свыше 200 м (4 провода) | 0.682
| строительство ВЛ-10кВ |  |  | строительство ВЛЗ-10кВ
| Наименование | Цена |  | Наименование | Цена
| РУКОВОДСТВО «СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» РК БП 11/02-01/2012 | 241.39 |  | РУКОВОДСТВО «СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» РК БП 11/02-01/2012 | 259.8137
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-10кВ при протяженности до 100 м | 3.802 |  | Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-10кВ при протяженности до 100 м | 3.802
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-10кВ при протяженности свыше 100 м до 200 м | 1.003 |  | Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-10кВ при протяженности свыше 100 м до 200 м | 1.003
| Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-10кВ при протяженности свыше 200 м | 0.684 |  | Удельная стоимость измерений при строительстве ВЛ-10кВ при протяженности свыше 200 м | 0.684
монтаж СТП
| Наименование | Цена
| Удельная стоимость смр | 6.832
| Удельная стоимость пнр | 1.676 |  | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013
| Удельная стоимость оборудования СТП-25кВА | 29.2587 |  | Подстанция КТП ВС 25/10 (6) / 0,4 У1 | 63897 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 25 /6 - 10/0.4 | 63130
| Удельная стоимость оборудования СТП-40кВА | 31.3108 |  | Подстанция КТП ВС 40/10 (6) / 0.4 У1 | 64605 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 40 /6 - 10/0.4 | 71331
| Удельная стоимость оборудования СТП-63кВА | 35.5372 |  | Подстанция КТП ВС 63/10 (6) / 0,4 У1 | 70387 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 63 /6 - 10/0.4 | 83898
| Удельная стоимость оборудования СТП-100кВА | 38.5541 |  | Подстанция КТП ВС 100/10 (6) / 0.4 У1 | 75579 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 100/6 - 10/0.4 | 91804
| Удельная стоимость оборудования СТП-10кВА | 17.6803 |  | Подстанция КТП ВС 10 / 10 (6) / 0,23 У1 | 50150 | Трансформатор масляный ТМ ( ТМГ ) 10 /6 - 10/0.23 | 26609
| Удельная стоимость разъединителя ПРВТ-10кВ | 21.6376 |  | Удельная стоимость разъединителя ПРВТ-10кВ | 93939.8
| Удельная стоимость разъединителя РЛКВ-1б | 11.6038 |  | Удельная стоимость разъединителя РЛКВ-1б-10.IV/400 УХЛ1с одним заземлителем со строны подвиж. Кон | 48546 | ООО Электрощит 07.06.2013
| Удельная стоимость ОМП | 6.9003 |  | Удельная стоимость ОМП–4,0/10 | 27329.98 | ООО Компания «Электрик-Мастер»

## Тамбовская ЦРБ
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Технологическое присоединение. Заявитель - Виточнева Татьяна Васильевна
[5 empty] | Сметная стоимость (без НДС,): | 15.4013 | тыс. руб.
[5 empty] | ПНР | 0.06472 | тыс. руб.
[5 empty] | СМР | 15.3366 | тыс. руб.
Составлена в ценах 2000 . |  |  |  |  | Оборудование | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | Единицы по состоянию на 01.01.2001 | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 222.1393 | 0
1.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.165 | 0
1.3 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (с учетом опор) |  |  |  | 0 | 8.666 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 231.9703 | 0
2 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода)
2.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 78.3 | 0
2.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  |  | 0 | 91.6 | 0
2.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  |  | 0 | 107.2 | 0
2.4 | Демонтаж 1 провода |  |  |  | 0 | 3.198 | 0
2.5 | Демонтаж 2 проводов |  |  |  | 0 | 6.7905 | 0
2.6 | Демонтаж 3 проводов |  |  |  | 0 | 4.587 | 0
2.7 | Демонтаж 4 проводов |  |  |  | 0 | 3.9255 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
3 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам)
3.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №3. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛИ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 116.9 | 0
3.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  | км | 0 | 127.9 | 0
3.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  | км | 0 | 133.4 | 0
3.4 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  | км | 0 | 0.333 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
4 | Установка автоматического выключателя
4.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт | 0 | 0.626 | 0
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ
5.1 | Строительно-монтажные работы (в 2 провода) | Таблица №4. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  |  | 0.08 | 191.7075 | 15.3366
5.2 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 2 провода) |  |  |  |  | 0.809 | 0.06472
5.3 | Строительно-монтажные работы (в 3 провода) |  |  |  | 0 | 196.371 | 0
5.4 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 3 провода) |  |  |  |  | 1.426 | 0
5.5 | Строительно-монтажные работы (в 4 провода) |  |  |  | 0 | 214.7715 | 0
5.6 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 4 провода) |  |  |  |  | 1.051 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 15.4013
6 | Строительство ВЛ-10кВ
6.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 241.39 | 0
6.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 3.802 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 245.192 | 0
7 | Строительство ВЛЗ-10кВ
7.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | км | 0 | 259.8137 | 0
7.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 260.4977 | 0
8 | Установка СТП
8.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №6. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10/0,4кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт. | 0 | 6.832 | 0
8.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.676 | 0
8.3.1 | Оборудование КТП (С) | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013 |  | кВА | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Оборудование ОМП | ООО Компания «Электрик-Мастер» |  | шт. | 0 | 6.9003 | 0
8.4 | Оборудование ПРВТ |  |  | шт. | 0 | 21.6376 | 0
8.5 | Оборудование РЛК | ООО Электрощит 07.06.2013 |  | шт. | 0 | 11.6038 | 0
| Итого стоимость установки СТП |  |  |  |  | 48.6497 | 0
9 | Межевание земли под ВЛ
8.1 | Межевание ВЛ: Цена в ценах 2013 года за 1 км = 20,787 тыс.руб / коэф прочих затрат | выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго" |  | км | 0.08 | 2.6857 | 0.21486
| Итого Межевание земли под ВЛ |  |  |  |  | 2.6857 | 0.21486
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителяьдиректора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологическое присоединение. Заявитель - Виточнева Татьяна Васильевна
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | СМР | Оборудо-вания | Прочих затрат
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка автоматического выключателя |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  | 15.3366 | 0 | 0 | 15.3366
6 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛЗ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка СТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2 |  | 15.3366 | 0 | 0 | 15.3366
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 |  | Страхование строительных рисков 1% |  | 0 | 0 | 0.15337 | 0.15337
10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Электротехнические измерения (ПНР) |  | 0 | 0 | 0.06472 | 0.06472
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 0.21809 | 0.21809
|  | Итого по Главам 2-9 |  | 15.3366 | 0 | 0.21809 | 15.5547
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 |  | Проектные работы |  | 0 | 0 | 1.2828 | 1.2828
|  | Межевание ВЛ |  | 0 | 0 | 0.21486 | 0.21486
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 1.4977 | 1.4977
|  | Итого по Главам 2-12 |  | 15.3366 | 0 | 1.7158 | 17.0524
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 0.4601 | 0 | 0.051473 | 0.51157 | 0.03
|  | Итого с непредвиденными |  | 15.7967 | 0 | 1.7672 | 17.5639
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2000г. |  | 15.7967 | 0 | 1.7672 | 17.5639
13 | Индексы изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2013 года (письмо Минрегиона от 29.07.2013 №13478-СД/10) | Всего по сводному расчету в ценах 3 кв. 2013 г. |  | 66.6621 | 0 | 8.5677 | 75.2297
|  | Средний индекс СМР (ТЕР) (п.п.4,8) | 6.33 | 0 |  |  |  | 6.33
|  | Средний индекс СМР для ВЛ (ФЕР) (п.п.1,2,3,5,6,7) | 4.22 | 66.6621 |  |  |  | 4.22
|  | Оборудование - | 3.94 |  | 0 |  |  | 3.94
|  | Прочие работы и затраты - | 7.74 |  |  | 1.2227 |  | 7.74
|  | Межевание ВЛ - | 7.74 |  |  | 1.7129 |  | 7.74
|  | ПНР | 12.34 |  |  | 0.8226 |  | 12.34
|  | ПИР | 3.64 |  |  | 4.8095 |  | 3.64
Налоги и обязательные платежи
14 | Закон РФ от 06.12.91 №1992-1 | Средства на уплату НДС - 18 % |  | 11.9992 | 0 | 1.5422 | 13.5414 | 0.18
|  | Всего по сводному расчету |  | 78.6612 | 0 | 10.1098 | 88.7711
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)

## Былкин
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Технологическое присоединение. Заявитель - Былкин Сергей Евгеньевич
[5 empty] | Сметная стоимость (без НДС,): | 9.396 | тыс. руб.
[5 empty] | ПНР | 0 | тыс. руб.
[5 empty] | СМР | 9.396 | тыс. руб.
Составлена в ценах 2000 . |  |  |  |  | Оборудование | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | Единицы по состоянию на 01.01.2001 | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 222.1393 | 0
1.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.165 | 0
1.3 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (с учетом опор) |  |  |  | 0 | 8.666 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 231.9703 | 0
2 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода)
2.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0.12 | 78.3 | 9.396
2.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  |  | 0 | 91.6 | 0
2.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  |  | 0 | 107.2 | 0
2.4 | Демонтаж 1 провода |  |  |  | 0 | 3.198 | 0
2.5 | Демонтаж 2 проводов |  |  |  | 0 | 6.7905 | 0
2.6 | Демонтаж 3 проводов |  |  |  | 0 | 4.587 | 0
2.7 | Демонтаж 4 проводов |  |  |  | 0 | 3.9255 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 9.396
3 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам)
3.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №3. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛИ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 116.9 | 0
3.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  | км | 0 | 127.9 | 0
3.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  | км | 0 | 133.4 | 0
3.4 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  | км | 0 | 0.333 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
4 | Установка автоматического выключателя
4.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт | 0 | 0.626 | 0
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ
5.1 | Строительно-монтажные работы (в 2 провода) | Таблица №4. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  |  | 0 | 191.7075 | 0
5.2 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 2 провода) |  |  |  |  | 0.809 | 0
5.3 | Строительно-монтажные работы (в 3 провода) |  |  |  | 0 | 196.371 | 0
5.4 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 3 провода) |  |  |  |  | 1.426 | 0
5.5 | Строительно-монтажные работы (в 4 провода) |  |  |  | 0 | 214.7715 | 0
5.6 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 4 провода) |  |  |  |  | 1.051 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
6 | Строительство ВЛ-10кВ
6.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 241.39 | 0
6.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 3.802 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 245.192 | 0
7 | Строительство ВЛЗ-10кВ
7.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | км | 0 | 259.8137 | 0
7.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 260.4977 | 0
8 | Установка СТП
8.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №6. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10/0,4кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт. | 0 | 6.832 | 0
8.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.676 | 0
8.3.1 | Оборудование КТП (С) | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013 |  | кВА | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Оборудование ОМП | ООО Компания «Электрик-Мастер» |  | шт. | 0 | 6.9003 | 0
8.4 | Оборудование ПРВТ |  |  | шт. | 0 | 21.6376 | 0
8.5 | Оборудование РЛК | ООО Электрощит 07.06.2013 |  | шт. | 0 | 11.6038 | 0
| Итого стоимость установки СТП |  |  |  |  | 48.6497 | 0
9 | Межевание земли под ВЛ
8.1 | Межевание ВЛ: Цена в ценах 2013 года за 1 км = 20,787 тыс.руб / коэф прочих затрат | выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго" |  | км | 0 | 2.6857 | 0
| Итого Межевание земли под ВЛ |  |  |  |  | 2.6857 | 0
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителяьдиректора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологическое присоединение. Заявитель - Былкин Сергей Евгеньевич
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | СМР | Оборудо-вания | Прочих затрат
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода) |  | 9.396 | 0 | 0 | 9.396
3 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка автоматического выключателя |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛЗ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка СТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2 |  | 9.396 | 0 | 0 | 9.396
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 |  | Страхование строительных рисков 1% |  | 0 | 0 | 0.09396 | 0.09396
10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Электротехнические измерения (ПНР) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 0.09396 | 0.09396
|  | Итого по Главам 2-9 |  | 9.396 | 0 | 0.09396 | 9.49
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 |  | Проектные работы |  | 0 | 0 | 0.77651 | 0.77651
|  | Межевание ВЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 0.77651 | 0.77651
|  | Итого по Главам 2-12 |  | 9.396 | 0 | 0.87047 | 10.2665
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 0.28188 | 0 | 0.026114 | 0.30799 | 0.03
|  | Итого с непредвиденными |  | 9.6779 | 0 | 0.89658 | 10.5745
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2000г. |  | 9.6779 | 0 | 0.89658 | 10.5745
13 | Индексы изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2013 года (письмо Минрегиона от 29.07.2013 №13478-СД/10) | Всего по сводному расчету в ценах 3 кв. 2013 г. |  | 40.8407 | 0 | 3.6603 | 44.501
|  | Средний индекс СМР (ТЕР) (п.п.4,8) | 6.33 | 0 |  |  |  | 6.33
|  | Средний индекс СМР для ВЛ (ФЕР) (п.п.1,2,3,5,6,7) | 4.22 | 40.8407 |  |  |  | 4.22
|  | Оборудование - | 3.94 |  | 0 |  |  | 3.94
|  | Прочие работы и затраты - | 7.74 |  |  | 0.74907 |  | 7.74
|  | Межевание ВЛ - | 7.74 |  |  | 0 |  | 7.74
|  | ПНР | 12.34 |  |  | 0 |  | 12.34
|  | ПИР | 3.64 |  |  | 2.9113 |  | 3.64
Налоги и обязательные платежи
14 | Закон РФ от 06.12.91 №1992-1 | Средства на уплату НДС - 18 % |  | 7.3513 | 0 | 0.65886 | 8.0102 | 0.18
|  | Всего по сводному расчету |  | 48.192 | 0 | 4.3192 | 52.5112
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)

## Воронков
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Технологическое присоединение. Заявитель - Воронков Юрий Вячеславович
[5 empty] | Сметная стоимость (без НДС,): | 11.551 | тыс. руб.
[5 empty] | ПНР | 0.04854 | тыс. руб.
[5 empty] | СМР | 11.5024 | тыс. руб.
Составлена в ценах 2000 . |  |  |  |  | Оборудование | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | Единицы по состоянию на 01.01.2001 | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 222.1393 | 0
1.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.165 | 0
1.3 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (с учетом опор) |  |  |  | 0 | 8.666 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 231.9703 | 0
2 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода)
2.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 78.3 | 0
2.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  |  | 0 | 91.6 | 0
2.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  |  | 0 | 107.2 | 0
2.4 | Демонтаж 1 провода |  |  |  | 0 | 3.198 | 0
2.5 | Демонтаж 2 проводов |  |  |  | 0 | 6.7905 | 0
2.6 | Демонтаж 3 проводов |  |  |  | 0 | 4.587 | 0
2.7 | Демонтаж 4 проводов |  |  |  | 0 | 3.9255 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
3 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам)
3.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №3. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛИ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 116.9 | 0
3.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  | км | 0 | 127.9 | 0
3.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  | км | 0 | 133.4 | 0
3.4 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  | км | 0 | 0.333 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
4 | Установка автоматического выключателя
4.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт | 0 | 0.626 | 0
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ
5.1 | Строительно-монтажные работы (в 2 провода) | Таблица №4. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  |  | 0.06 | 191.7075 | 11.5024
5.2 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 2 провода) |  |  |  |  | 0.809 | 0.04854
5.3 | Строительно-монтажные работы (в 3 провода) |  |  |  | 0 | 196.371 | 0
5.4 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 3 провода) |  |  |  |  | 1.426 | 0
5.5 | Строительно-монтажные работы (в 4 провода) |  |  |  | 0 | 214.7715 | 0
5.6 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 4 провода) |  |  |  |  | 1.051 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 11.551
6 | Строительство ВЛ-10кВ
6.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 241.39 | 0
6.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 3.802 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 245.192 | 0
7 | Строительство ВЛЗ-10кВ
7.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | км | 0 | 259.8137 | 0
7.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 260.4977 | 0
8 | Установка СТП
8.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №6. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10/0,4кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт. | 0 | 6.832 | 0
8.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.676 | 0
8.3.1 | Оборудование КТП (С) | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013 |  | кВА | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Оборудование ОМП | ООО Компания «Электрик-Мастер» |  | шт. | 0 | 6.9003 | 0
8.4 | Оборудование ПРВТ |  |  | шт. | 0 | 21.6376 | 0
8.5 | Оборудование РЛК | ООО Электрощит 07.06.2013 |  | шт. | 0 | 11.6038 | 0
| Итого стоимость установки СТП |  |  |  |  | 48.6497 | 0
9 | Межевание земли под ВЛ
8.1 | Межевание ВЛ: Цена в ценах 2013 года за 1 км = 20,787 тыс.руб / коэф прочих затрат | выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго" |  | км | 0.06 | 2.6857 | 0.16114
| Итого Межевание земли под ВЛ |  |  |  |  | 2.6857 | 0.16114
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителяьдиректора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологическое присоединение. Заявитель - Воронков Юрий Вячеславович
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | СМР | Оборудо-вания | Прочих затрат
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка автоматического выключателя |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  | 11.5024 | 0 | 0 | 11.5024
6 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛЗ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка СТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2 |  | 11.5024 | 0 | 0 | 11.5024
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 |  | Страхование строительных рисков 1% |  | 0 | 0 | 0.11502 | 0.11502
10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Электротехнические измерения (ПНР) |  | 0 | 0 | 0.04854 | 0.04854
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 0.16356 | 0.16356
|  | Итого по Главам 2-9 |  | 11.5024 | 0 | 0.16356 | 11.666
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 |  | Проектные работы |  | 0 | 0 | 0.96211 | 0.96211
|  | Межевание ВЛ |  | 0 | 0 | 0.16114 | 0.16114
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233
|  | Итого по Главам 2-12 |  | 11.5024 | 0 | 1.2868 | 12.7893
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 0.34507 | 0 | 0.038604 | 0.38368 | 0.03
|  | Итого с непредвиденными |  | 11.8475 | 0 | 1.3254 | 13.1729
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2000г. |  | 11.8475 | 0 | 1.3254 | 13.1729
13 | Индексы изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2013 года (письмо Минрегиона от 29.07.2013 №13478-СД/10) | Всего по сводному расчету в ценах 3 кв. 2013 г. |  | 49.9965 | 0 | 6.4258 | 56.4223
|  | Средний индекс СМР (ТЕР) (п.п.4,8) | 6.33 | 0 |  |  |  | 6.33
|  | Средний индекс СМР для ВЛ (ФЕР) (п.п.1,2,3,5,6,7) | 4.22 | 49.9965 |  |  |  | 4.22
|  | Оборудование - | 3.94 |  | 0 |  |  | 3.94
|  | Прочие работы и затраты - | 7.74 |  |  | 0.917 |  | 7.74
|  | Межевание ВЛ - | 7.74 |  |  | 1.2847 |  | 7.74
|  | ПНР | 12.34 |  |  | 0.61695 |  | 12.34
|  | ПИР | 3.64 |  |  | 3.6071 |  | 3.64
Налоги и обязательные платежи
14 | Закон РФ от 06.12.91 №1992-1 | Средства на уплату НДС - 18 % |  | 8.9994 | 0 | 1.1566 | 10.156 | 0.18
|  | Всего по сводному расчету |  | 58.9959 | 0 | 7.5824 | 66.5783
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)

## Дробышев
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Технологическое присоединение. Заявитель - Дробышев Олег Николаевич
[5 empty] | Сметная стоимость (без НДС,): | 44.5597 | тыс. руб.
[5 empty] | ПНР | 0.1318 | тыс. руб.
[5 empty] | СМР | 44.4279 | тыс. руб.
Составлена в ценах 2000 . |  |  |  |  | Оборудование | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | Единицы по состоянию на 01.01.2001 | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0.2 | 222.1393 | 44.4279
1.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.659 | 0.1318
1.3 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (с учетом опор) |  |  |  | 0 | 8.666 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 231.4643 | 44.5597
2 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода)
2.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 78.3 | 0
2.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  |  | 0 | 91.6 | 0
2.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  |  | 0 | 107.2 | 0
2.4 | Демонтаж 1 провода |  |  |  | 0 | 3.198 | 0
2.5 | Демонтаж 2 проводов |  |  |  | 0 | 6.7905 | 0
2.6 | Демонтаж 3 проводов |  |  |  | 0 | 4.587 | 0
2.7 | Демонтаж 4 проводов |  |  |  | 0 | 3.9255 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
3 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам)
3.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №3. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛИ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 116.9 | 0
3.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  | км | 0 | 127.9 | 0
3.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  | км | 0 | 133.4 | 0
3.4 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  | км | 0 | 0.333 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
4 | Установка автоматического выключателя
4.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт | 0 | 0.626 | 0
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ
5.1 | Строительно-монтажные работы (в 2 провода) | Таблица №4. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  |  | 0 | 191.7075 | 0
5.2 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 2 провода) |  |  |  |  | 0.809 | 0
5.3 | Строительно-монтажные работы (в 3 провода) |  |  |  | 0 | 196.371 | 0
5.4 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 3 провода) |  |  |  |  | 1.426 | 0
5.5 | Строительно-монтажные работы (в 4 провода) |  |  |  | 0 | 214.7715 | 0
5.6 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 4 провода) |  |  |  |  | 1.051 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
6 | Строительство ВЛ-10кВ
6.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 241.39 | 0
6.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 3.802 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 245.192 | 0
7 | Строительство ВЛЗ-10кВ
7.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | км | 0 | 259.8137 | 0
7.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 260.4977 | 0
8 | Установка СТП
8.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №6. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10/0,4кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт. | 0 | 6.832 | 0
8.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.676 | 0
8.3.1 | Оборудование КТП (С) | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013 |  | кВА | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Оборудование ОМП | ООО Компания «Электрик-Мастер» |  | шт. | 0 | 6.9003 | 0
8.4 | Оборудование ПРВТ |  |  | шт. | 0 | 21.6376 | 0
8.5 | Оборудование РЛК | ООО Электрощит 07.06.2013 |  | шт. | 0 | 11.6038 | 0
| Итого стоимость установки СТП |  |  |  |  | 48.6497 | 0
9 | Межевание земли под ВЛ
8.1 | Межевание ВЛ: Цена в ценах 2013 года за 1 км = 20,787 тыс.руб / коэф прочих затрат | выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго" |  | км | 0.2 | 2.6857 | 0.53714
| Итого Межевание земли под ВЛ |  |  |  |  | 2.6857 | 0.53714
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителяьдиректора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологическое присоединение. Заявитель - Дробышев Олег Николаевич
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | СМР | Оборудо-вания | Прочих затрат
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  | 44.4279 | 0 | 0 | 44.4279
2 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка автоматического выключателя |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛЗ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка СТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2 |  | 44.4279 | 0 | 0 | 44.4279
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 |  | Страхование строительных рисков 1% |  | 0 | 0 | 0.44428 | 0.44428
10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Электротехнические измерения (ПНР) |  | 0 | 0 | 0.1318 | 0.1318
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 0.57608 | 0.57608
|  | Итого по Главам 2-9 |  | 44.4279 | 0 | 0.57608 | 45.0039
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 |  | Проектные работы |  | 0 | 0 | 3.7029 | 3.7029
|  | Межевание ВЛ |  | 0 | 0 | 0.53714 | 0.53714
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
|  | Итого по Главам 2-12 |  | 44.4279 | 0 | 4.8161 | 49.244
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 1.3328 | 0 | 0.14448 | 1.4773 | 0.03
|  | Итого с непредвиденными |  | 45.7607 | 0 | 4.9606 | 50.7213
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2000г. |  | 45.7607 | 0 | 4.9606 | 50.7213
13 | Индексы изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2013 года (письмо Минрегиона от 29.07.2013 №13478-СД/10) | Всего по сводному расчету в ценах 3 кв. 2013 г. |  | 193.1102 | 0 | 23.3822 | 216.4924
|  | Средний индекс СМР (ТЕР) (п.п.4,8) | 6.33 | 0 |  |  |  | 6.33
|  | Средний индекс СМР для ВЛ (ФЕР) (п.п.1,2,3,5,6,7) | 4.22 | 193.1102 |  |  |  | 4.22
|  | Оборудование - | 3.94 |  | 0 |  |  | 3.94
|  | Прочие работы и затраты - | 7.74 |  |  | 3.5419 |  | 7.74
|  | Межевание ВЛ - | 7.74 |  |  | 4.2822 |  | 7.74
|  | ПНР | 12.34 |  |  | 1.6752 |  | 12.34
|  | ПИР | 3.64 |  |  | 13.8829 |  | 3.64
Налоги и обязательные платежи
14 | Закон РФ от 06.12.91 №1992-1 | Средства на уплату НДС - 18 % |  | 34.7598 | 0 | 4.2088 | 38.9686 | 0.18
|  | Всего по сводному расчету |  | 227.87 | 0 | 27.591 | 255.461
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)

## Шишов ВЛ 0,4
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Технологическое присоединение. Заявитель - Виточнева Татьяна Васильевна
[5 empty] | Сметная стоимость (без НДС,): | 33.4198 | тыс. руб.
[5 empty] | ПНР | 0.09885 | тыс. руб.
[5 empty] | СМР | 33.3209 | тыс. руб.
Составлена в ценах 2000 . |  |  |  |  | Оборудование | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | Единицы по состоянию на 01.01.2001 | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0.15 | 222.1393 | 33.3209
1.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.659 | 0.09885
1.3 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (с учетом опор) |  |  |  | 0 | 8.666 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 231.4643 | 33.4198
2 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода)
2.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 78.3 | 0
2.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  |  | 0 | 91.6 | 0
2.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  |  | 0 | 107.2 | 0
2.4 | Демонтаж 1 провода |  |  |  | 0 | 3.198 | 0
2.5 | Демонтаж 2 проводов |  |  |  | 0 | 6.7905 | 0
2.6 | Демонтаж 3 проводов |  |  |  | 0 | 4.587 | 0
2.7 | Демонтаж 4 проводов |  |  |  | 0 | 3.9255 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
3 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам)
3.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №3. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛИ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 116.9 | 0
3.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  | км | 0 | 127.9 | 0
3.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  | км | 0 | 133.4 | 0
3.4 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  | км | 0 | 0.333 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
4 | Установка автоматического выключателя
4.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт | 0 | 0.626 | 0
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ
5.1 | Строительно-монтажные работы (в 2 провода) | Таблица №4. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  |  | 0 | 191.7075 | 0
5.2 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 2 провода) |  |  |  |  | 0.809 | 0
5.3 | Строительно-монтажные работы (в 3 провода) |  |  |  | 0 | 196.371 | 0
5.4 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 3 провода) |  |  |  |  | 1.426 | 0
5.5 | Строительно-монтажные работы (в 4 провода) |  |  |  | 0 | 214.7715 | 0
5.6 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 4 провода) |  |  |  |  | 1.051 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
6 | Строительство ВЛ-10кВ
6.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 241.39 | 0
6.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 3.802 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 245.192 | 0
7 | Строительство ВЛЗ-10кВ
7.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | км | 0 | 259.8137 | 0
7.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 260.4977 | 0
8 | Установка СТП
8.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №6. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10/0,4кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт. | 0 | 6.832 | 0
8.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.676 | 0
8.3.1 | Оборудование КТП (С) | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013 |  | кВА | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Оборудование ОМП | ООО Компания «Электрик-Мастер» |  | шт. | 0 | 6.9003 | 0
8.4 | Оборудование ПРВТ |  |  | шт. | 0 | 21.6376 | 0
8.5 | Оборудование РЛК | ООО Электрощит 07.06.2013 |  | шт. | 0 | 11.6038 | 0
| Итого стоимость установки СТП |  |  |  |  | 48.6497 | 0
9 | Межевание земли под ВЛ
8.1 | Межевание ВЛ: Цена в ценах 2013 года за 1 км = 20,787 тыс.руб / коэф прочих затрат | выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго" |  | км | 0.15 | 2.6857 | 0.40286
| Итого Межевание земли под ВЛ |  |  |  |  | 2.6857 | 0.40286
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителяьдиректора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологическое присоединение. Заявитель - Виточнева Татьяна Васильевна
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | СМР | Оборудо-вания | Прочих затрат
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  | 33.3209 | 0 | 0 | 33.3209
2 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка автоматического выключателя |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛЗ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка СТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2 |  | 33.3209 | 0 | 0 | 33.3209
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 |  | Страхование строительных рисков 1% |  | 0 | 0 | 0.33321 | 0.33321
10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Электротехнические измерения (ПНР) |  | 0 | 0 | 0.09885 | 0.09885
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 0.43206 | 0.43206
|  | Итого по Главам 2-9 |  | 33.3209 | 0 | 0.43206 | 33.753
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 |  | Проектные работы |  | 0 | 0 | 2.7772 | 2.7772
|  | Межевание ВЛ |  | 0 | 0 | 0.40286 | 0.40286
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 3.18 | 3.18
|  | Итого по Главам 2-12 |  | 33.3209 | 0 | 3.6121 | 36.933
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 0.99963 | 0 | 0.10836 | 1.108 | 0.03
|  | Итого с непредвиденными |  | 34.3205 | 0 | 3.7205 | 38.041
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2000г. |  | 34.3205 | 0 | 3.7205 | 38.041
13 | Индексы изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2013 года (письмо Минрегиона от 29.07.2013 №13478-СД/10) | Всего по сводному расчету в ценах 3 кв. 2013 г. |  | 144.8326 | 0 | 17.5367 | 162.3693
|  | Средний индекс СМР (ТЕР) (п.п.4,8) | 6.33 | 0 |  |  |  | 6.33
|  | Средний индекс СМР для ВЛ (ФЕР) (п.п.1,2,3,5,6,7) | 4.22 | 144.8326 |  |  |  | 4.22
|  | Оборудование - | 3.94 |  | 0 |  |  | 3.94
|  | Прочие работы и затраты - | 7.74 |  |  | 2.6564 |  | 7.74
|  | Межевание ВЛ - | 7.74 |  |  | 3.2117 |  | 7.74
|  | ПНР | 12.34 |  |  | 1.2564 |  | 12.34
|  | ПИР | 3.64 |  |  | 10.4122 |  | 3.64
Налоги и обязательные платежи
14 | Закон РФ от 06.12.91 №1992-1 | Средства на уплату НДС - 18 % |  | 26.0699 | 0 | 3.1566 | 29.2265 | 0.18
|  | Всего по сводному расчету |  | 170.9025 | 0 | 20.6933 | 191.5958
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)

## Шишов ВЛ 10
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Технологическое присоединение. Заявитель - Виточнева Татьяна Васильевна
[5 empty] | Сметная стоимость (без НДС,): | 87.2615 | тыс. руб.
[5 empty] | ПНР | 0.36108 | тыс. руб.
[5 empty] | СМР | 86.9004 | тыс. руб.
Составлена в ценах 2000 . |  |  |  |  | Оборудование | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, тыс.руб.
[6 empty] | Единицы по состоянию на 01.01.2001 | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 222.1393 | 0
1.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.165 | 0
1.3 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (с учетом опор) |  |  |  | 0 | 8.666 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 231.9703 | 0
2 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода)
2.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №2. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 78.3 | 0
2.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  |  | 0 | 91.6 | 0
2.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  |  | 0 | 107.2 | 0
2.4 | Демонтаж 1 провода |  |  |  | 0 | 3.198 | 0
2.5 | Демонтаж 2 проводов |  |  |  | 0 | 6.7905 | 0
2.6 | Демонтаж 3 проводов |  |  |  | 0 | 4.587 | 0
2.7 | Демонтаж 4 проводов |  |  |  | 0 | 3.9255 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
3 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам)
3.1 | Строительно-монтажные работы (сечение до 35) | Таблица №3. Расчетная таблица определения удельной стоимости техперевооружения ВЛИ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0 | 116.9 | 0
3.2 | Строительно-монтажные работы (сечение - 50) |  |  | км | 0 | 127.9 | 0
3.3 | Строительно-монтажные работы (сечение - 70) |  |  | км | 0 | 133.4 | 0
3.4 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  | км | 0 | 0.333 | 0
| Итого стоимость техперевооружения ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
4 | Установка автоматического выключателя
4.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №1. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт | 0 | 0.626 | 0
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ
5.1 | Строительно-монтажные работы (в 2 провода) | Таблица №4. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению заявителей |  |  | 0 | 191.7075 | 0
5.2 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 2 провода) |  |  |  |  | 0.809 | 0
5.3 | Строительно-монтажные работы (в 3 провода) |  |  |  | 0 | 196.371 | 0
5.4 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 3 провода) |  |  |  |  | 1.426 | 0
5.5 | Строительно-монтажные работы (в 4 провода) |  |  |  | 0 | 214.7715 | 0
5.6 | Электротехнические измерения (ПНР) (в 4 провода) |  |  |  |  | 1.051 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-0,4кВ | [5 empty] | 0
6 | Строительство ВЛ-10кВ
6.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей |  | км | 0.36 | 241.39 | 86.9004
6.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.003 | 0.36108
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 242.393 | 87.2615
7 | Строительство ВЛЗ-10кВ
7.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №5. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | км | 0 | 259.8137 | 0
7.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Итого стоимость строительства ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 260.4977 | 0
8 | Установка СТП
8.1 | Строительно-монтажные работы | Таблица №6. Расчетная таблица определения удельной стоимости строительства ВЛ-10/0,4кВ по технологическому присоединению заявителей за 2011 г. |  | шт. | 0 | 6.832 | 0
8.2 | Электротехнические измерения (ПНР) |  |  |  |  | 1.676 | 0
8.3.1 | Оборудование КТП (С) | Общество с ограниченной ответственностью "МИТЭК" Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 27.05.2013 |  | кВА | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Оборудование ОМП | ООО Компания «Электрик-Мастер» |  | шт. | 0 | 6.9003 | 0
8.4 | Оборудование ПРВТ |  |  | шт. | 0 | 21.6376 | 0
8.5 | Оборудование РЛК | ООО Электрощит 07.06.2013 |  | шт. | 0 | 11.6038 | 0
| Итого стоимость установки СТП |  |  |  |  | 48.6497 | 0
9 | Межевание земли под ВЛ
8.1 | Межевание ВЛ: Цена в ценах 2013 года за 1 км = 20,787 тыс.руб / коэф прочих затрат | выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков на территории Тамбовской области, определение границ охранных зон линий электропередачи в целях внесения сведений о них в госудавственный кадастр недвижимости для нужд ОАО "МРСК Центра" -филиала "Тамбовэнерго" |  | км | 0.36 | 2.6857 | 0.96686
| Итого Межевание земли под ВЛ |  |  |  |  | 2.6857 | 0.96686
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместителяьдиректора
по капитальному строительству
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
________________ /Свирин К.А. /
«______»_______________ 2013 г.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологическое присоединение. Заявитель - Виточнева Татьяна Васильевна
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  |  | СМР | Оборудо-вания | Прочих затрат
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛ-0,4кВ (подвеска дополнительного провода) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Техперевооружение ВЛИ-0,4кВ (подвеска СИП по существующим опорам) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка автоматического выключателя |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛ-10кВ |  | 86.9004 | 0 | 0 | 86.9004
7 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Строительство ВЛЗ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Установка СТП |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2 |  | 86.9004 | 0 | 0 | 86.9004
Глава 9. Прочие работы и затраты
9 |  | Страхование строительных рисков 1% |  | 0 | 0 | 0.869 | 0.869
10 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 | Электротехнические измерения (ПНР) |  | 0 | 0 | 0.36108 | 0.36108
|  | Итого по Главе 9 |  | 0 | 0 | 1.2301 | 1.2301
|  | Итого по Главам 2-9 |  | 86.9004 | 0 | 1.2301 | 88.1305
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
11 |  | Проектные работы |  | 0 | 0 | 7.2673 | 7.2673
|  | Межевание ВЛ |  | 0 | 0 | 0.96686 | 0.96686
|  | Итого по Главе 12 |  | 0 | 0 | 8.2342 | 8.2342
|  | Итого по Главам 2-12 |  | 86.9004 | 0 | 9.4643 | 96.3647
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 2.607 | 0 | 0.28393 | 2.8909 | 0.03
|  | Итого с непредвиденными |  | 89.5074 | 0 | 9.7482 | 99.2556
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2000г. |  | 89.5074 | 0 | 9.7482 | 99.2556
13 | Индексы изменения сметной стоимости строительства на 3 квартал 2013 года (письмо Минрегиона от 29.07.2013 №13478-СД/10) | Всего по сводному расчету в ценах 3 кв. 2013 г. |  | 377.7214 | 0 | 46.472 | 424.1933
|  | Средний индекс СМР (ТЕР) (п.п.4,8) | 6.33 | 0 |  |  |  | 6.33
|  | Средний индекс СМР для ВЛ (ФЕР) (п.п.1,2,3,5,6,7) | 4.22 | 377.7214 |  |  |  | 4.22
|  | Оборудование - | 3.94 |  | 0 |  |  | 3.94
|  | Прочие работы и затраты - | 7.74 |  |  | 6.9279 |  | 7.74
|  | Межевание ВЛ - | 7.74 |  |  | 7.708 |  | 7.74
|  | ПНР | 12.34 |  |  | 4.5894 |  | 12.34
|  | ПИР | 3.64 |  |  | 27.2467 |  | 3.64
Налоги и обязательные платежи
14 | Закон РФ от 06.12.91 №1992-1 | Средства на уплату НДС - 18 % |  | 67.9898 | 0 | 8.365 | 76.3548 | 0.18
|  | Всего по сводному расчету |  | 445.7112 | 0 | 54.8369 | 500.5481
| Составил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)
| Проверил: |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО)