## 1
Ведомость объемов работ на капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ 4303 ТП43 1035 ПС Вязьма1 и КЛ 0,4 кВ 4314 ТП43 1035 ПС Вязьма1 (2 КЛ в одной траншее) - Вяземский РЭС
№ п/п | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количество | Количество
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | м3 грунта | 150 | 150 м3 грунта
2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | м3 грунта | 150 | 150 м3 грунта
3 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | м2 | 150 | 150 м2
4 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | м2 | 150 | 150 м2
5 | Планировка участка вручную | м2 | 150 | 150 м2
6 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м кабеля | 374 | 3.74 | 100 м кабеля
7 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м кабеля | 748 | 7.48 | 100 м кабеля
8 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м кабеля | 374 | 3.74 | 100 м кабеля
9 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | шт. | 160 | 0.16 | 100 шт.
10 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 4 | 4 | 1 проход кабеля
11 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | 4 | 4 | 1 шт.
12 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м кабеля | 374 | 3.74 | 100 м кабеля
13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | м кабеля | 374 | 3.74 | 100 м кабеля
Материалы
1 | Кабель | м | 786 | 786
2 | Песок строительный | куб.м | 30 | 30
3 | Кирпич | 1000 шт. | 4.7 | 4.7
4 | Муфта концевая | шт. | 4 | 4
5 | Асфальт | т | 2 | 2

## SMW_Служебная (hidden)
Смета1
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
#REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 701
#REF! | 0 | 2 | 0 | 0 | 702
#REF! | 0 | 3 | 0 | 0 | 703
Ведомость объемов работ на капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ 4303 ТП43 1035 ПС Вязьма1 и КЛ 0,4 кВ 4314 ТП43 1035 ПС Вязьма1 (2 КЛ в одной траншее) - Вяземский РЭС | 0 | 4 | 0 | 0 | 704
#REF! | 0 | 5 | 0 | 0 | 705
#REF! | 0 | 5 | 1 | 0 | 705
#REF! | 0 | 6 | 0 | 0 | 706
#REF! | 0 | 6 | 1 | 0 | 706
#REF! | 0 | 7 | 0 | 0 | 707
#REF! | 0 | 7 | 1 | 0 | 707
#REF! | 0 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 0 | 10 | 0 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 1 | 0 | 1400
Наименование работ и затрат | 0 | 10 | 2 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 3 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 4 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 5 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 6 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 7 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 8 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 9 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 10 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 11 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 12 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 13 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 14 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 15 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 16 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 17 | 0 | 1400
#REF! | 0 | 10 | 18 | 0 | 1400
1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 1 | 0 | 1402
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 17 | 10 | 0 | 1402
2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 1 | 0 | 1402
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 19 | 10 | 0 | 1402
3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 1 | 0 | 1402
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0 | 20 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 20 | 10 | 0 | 1402
4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 1 | 0 | 1402
Ремонт тротуаров из литого асфальта | 0 | 21 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 21 | 10 | 0 | 1402
5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 1 | 0 | 1402
Планировка участка вручную | 0 | 23 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 23 | 10 | 0 | 1402
6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 1 | 0 | 1402
Устройство постели при одном кабеле в траншее | 0 | 34 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 34 | 10 | 0 | 1402
7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 1 | 0 | 1402
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 0 | 35 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 35 | 10 | 0 | 1402
8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 1 | 0 | 1402
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 0 | 36 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 36 | 10 | 0 | 1402
9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 1 | 0 | 1402
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 39 | 10 | 0 | 1402
10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 1 | 0 | 1402
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 0 | 41 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 41 | 10 | 0 | 1402
11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 1 | 0 | 1402
Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 0 | 42 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 42 | 10 | 0 | 1402
12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 1 | 0 | 1402
На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 0 | 64 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 64 | 10 | 0 | 1402
13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 1 | 0 | 1402
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 0 | 65 | 2 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 3 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 4 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 6 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 7 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 8 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 9 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 65 | 10 | 0 | 1402
#REF! | 0 | 13 | 0 | 0 | 1403
#REF! | 0 | 52 | 0 | 0 | 100
#REF! | 0 | 52 | 1 | 0 | 100
#REF! | 0 | 52 | 3 | 0 | 100
#REF! | 0 | 53 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 53 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 54 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 54 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 55 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 55 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 56 | 0 | 0 | 103
#REF! | 0 | 56 | 1 | 0 | 103
#REF! | 0 | 57 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 57 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 58 | 0 | 0 | 102
#REF! | 0 | 58 | 1 | 0 | 102
#REF! | 0 | 59 | 0 | 0 | 103
#REF! | 0 | 59 | 1 | 0 | 103
#REF! | 0 | 60 | 0 | 0 | 103
#REF! | 0 | 60 | 1 | 0 | 103
Материалы | 0 | 15 | 0 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 15 | 1 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 15 | 2 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 15 | 3 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 15 | 4 | 0 | 2000
#REF! | 0 | 15 | 5 | 0 | 2000