## Лист1
Ведомость объемов работ по капитальному ремонту КЛ-6-0,4 кВ на 2014 год
№ пп. | Объект | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
| Уч1 КЛ ТП-323-ТП-427 Л-605 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.028
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.07
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.07
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.07
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01225
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1225
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.009
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.09
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.7
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.7
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.7
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0.006
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.7
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.2
Материалы
|  | Песок | м3 | 7
|  | Кирпич | шт. | 560
|  | Кабель ААБл-6 3х150 | м | 70
|  | Муфта СТП-10-150/240 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 9
|  | Ветошь | кг | 8
| Уч КЛ ТП-38-РП-9 Л-1613 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.072
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.18
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.18
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.18
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0315
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.315
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0236
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.236
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.8
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.8
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.8
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0.016
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.8
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 18
|  | Кирпич | шт. | 1440
|  | Кабель ААБл-6 3х240 | м | 180
|  | Муфта СТП-10-150/240 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 9
|  | Ветошь | кг | 8
| Уч.2 КЛ ПС Смоленск 1-оп.1ВЛ(ТП-18)Л-650 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.036
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.09
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.09
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.09
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.016
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.016
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.012
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.16
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.9
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.9
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.9
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 30
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.9
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 4
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 40
|  | Кирпич | шт. | 7200
|  | Кабель ААБл-6 3х240 | м | 90
|  | Муфта СТП-10-150/240 | кмт | 4
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 5
|  | Ветошь | кг | 5
|  | Труба ПНД 150 | м | 40
| Уч. КЛ ПС Чернушки -ТП-475 Л-1003 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.016
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.04
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.04
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.04
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0035
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.035
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.003
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.03
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.4
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.4
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.4
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.4
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.2
Материалы
|  | Песок | м3 | 8
|  | Кирпич | шт. | 340
|  | Кабель ААБл-6 3х240 | м | 40
|  | Муфта СТП-10-150/240 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 12
|  | Ветошь | кг | 12
|  | Труба ПНД 150 | м | 30
| Уч.1 КЛ РП-6-ТП-21 Л-605 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.072
| Уч.2 КЛ РП-6-ТП-21 Л-605 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.18
| Уч.3 КЛ РП-6-ТП-21 Л-605 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.18
| Уч.4 КЛ РП-6-ТП-21 Л-605 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.18
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.23716
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1.0164
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1775
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.7607
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 9.68
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 9.68
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 9.68
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0.016
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 9.68
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 4
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 78
|  | Кирпич | шт. | 8035
|  | Кабель ААБл-6 3х240 | м | 968
|  | Муфта СТП-10-150/240 | кмт | 4
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 18
|  | Ветошь | кг | 16
|  | Труба ПНД 150 | м | 280
| Уч. КЛ-0,4кВ ТП-614 58-56 Автозавод. №1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.018
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.045
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.045
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.045
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.028
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.28
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.023
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.6
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.6
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.6
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.004
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 45
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.6
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 13
|  | Кирпич | шт. | 1328
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 160
|  | Муфта-4 СТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 17
|  | Ветошь | кг | 14
|  | Труба ПНД 110 | м | 45
| Уч.КЛ-0,4кВ ТП-614 д56 Автозаводская №1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.018
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.045
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.045
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.045
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0315
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.315
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.023
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.8
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.8
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.8
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.004
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 45
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.8
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 15
|  | Кирпич | шт. | 1500
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 180
|  | Муфта-4 СТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 9
|  | Труба ПНД 110 | м | 45
| Уч.КЛ-0,4кВ ТП-539 ж/д 5 Пригородная №1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.048
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.12
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.12
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.12
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.021
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.21
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.016
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.16
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.2
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.2
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.2
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.012
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.2
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 4
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 4
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.08
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.016
Материалы
|  | Песок | м3 | 12
|  | Кирпич | шт. | 960
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 120
|  | Муфта-4 СТП-1 70/120 | кмт | 4
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 4
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 36
|  | Ветошь | кг | 28
| Уч.1 КЛ-0,4кВ ТП-182-20-22 Окт. рев. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.04
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.1
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.1
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.1
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0175
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.18
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0131
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.13
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.004
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.04
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.016
Материалы
|  | Песок | м3 | 6.5
|  | Кирпич | шт. | 700
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 100
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 8
| Уч.1 КЛ-0,4кВ ТП-182-22 Окт. рев. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.092
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.23
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.23
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.23
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.04025
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.4
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03012
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.3
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 2.3
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2.3
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 2.3
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.004
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 2.3
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.08
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.016
Материалы
|  | Песок | м3 | 18
|  | Кирпич | шт. | 1700
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 230
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 8
| Уч.1КЛ-0,4кВ ТП-128-ж/д20А Багариона №1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.02
| Уч.1КЛ-0,4кВ ТП-128-ж/д20А Багариона №2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.05
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.05
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.05
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.3
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.023
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.23
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 4.2
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 4.2
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 4.2
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.003
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 4.2
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 4
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 30
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.12
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.0624
Материалы
|  | Песок | м3 | 31
|  | Кирпич | шт. | 2900
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 420
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 4
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 16
|  | Ветошь | кг | 16
|  | Труба ПНД 110 | м | 40
| Уч.1 КЛ-0,4кВ РП-8-ж/д60 Попова №1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.016
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.04
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.04
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.04
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.007
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.07
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0058
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0058
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.4
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.4
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.4
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.4
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 6
|  | Кирпич | шт. | 340
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 40
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 5
|  | Муфта-4 СТП-1 70/120 | кмт | 2
| Уч.1 КЛ-0,4кВ РП-8-ж/д15/70 П. Алекс №1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.024
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.06
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.06
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.06
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0105
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.105
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.008
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.008
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.6
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.6
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.003
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.6
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0.6
|  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.02
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.008
Материалы
|  | Песок | м3 | 6
|  | Кирпич | шт. | 540
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 60
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 4
|  | Муфта-4 СТП-1 70/120 | кмт | 2
| Уч.1 КЛ-0,4кВ ТП-212 - 25 Ломоносова | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.004
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.01
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.01
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.01
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01925
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.19
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.014
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.14
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.1
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.1
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.1
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.1
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 12
|  | Кирпич | шт. | 930
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 110
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 5
| Уч.1 КЛ-0,4кВ ТП--212-23А Ломоносова | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.004
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.01
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.01
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 основания | 0.01
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.021
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.21
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.016
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.16
|  | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.2
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.2
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.2
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 1.2
|  | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2
|  | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 0.1
|  | Ремонт поребриков | 100 м бордюров | 0.039
Материалы
|  | Песок | м3 | 20
|  | Кирпич | шт. | 1000
|  | Кабель АПвБШв-1 4х120 | м | 120
|  | Муфта 4 КВТП-1 70/120 | кмт | 2
|  | Газ Пропан сжиженный | кг | 8
|  | Ветошь | кг | 5