## Лист1
Приложение №1 к техническому заданию на оказание услуг по межеванию, кадастровому учету земельных участков под линейными объектами
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
(Елецкий район)
№п/п | Наименование РЭС | Наименование ВЛ | Класс напряжения | Протяжённость(км)
1 | Елецкий РЭС | Волчье яч. 7 ПС Афанасьево | 10 | 25.22
2 | Елецкий РЭС | Урывки яч.11 ПС Афанасьево | 10 | 16.31
3 | Елецкий РЭС | Буевка яч.4 ПС Солидарность | 10 | 11.93
4 | Елецкий РЭС | Чибисовка яч.7 ПС Солидарность | 10 | 17.59
5 | Елецкий РЭС | Посёлок завода яч.10 ПС Казаки | 10 | 5.25
6 | Елецкий РЭС | Тонеевка яч.1 Хитрово | 10 | 22.77
7 | Елецкий РЭС | МТФ Комплекс яч.216 ПС Западная | 6 | 9.56
8 | Елецкий РЭС | Задонье яч.1 ПС Голиково | 6 | 14.19
9 | Елецкий РЭС | Б.Извалы яч.1 ПС Авангард | 10 | 11.27
10 | Елецкий РЭС | Екатериновка яч.5 ПС Авангард | 10 | 3.47
11 | Елецкий РЭС | Воронец яч.8 ПС Ворнец | 10 | 28.29
12 | Елецкий РЭС | Паниковец яч.4 РП Ченышовка | 10 | 12.23
13 | Елецкий РЭС | Крутое яч. 10 РП Чернышовка | 10 | 16.02
14 | Елецкий РЭС | Н.Ольшанец яч.10 ПС Лукошкино | 10 | 35.38
15 | Елецкий РЭС | Елецкий яч.8 ПС Восточная | 6 | 10.14
16 | Елецкий РЭС | ПТФ Бройлерная яч.1 ПС Солидарность | 10 | 1.87
17 | Елецкий РЭС | Голубевка яч.3 ПС Солидарность | 10 | 24.2
18 | Елецкий РЭС | ПТФ яч.9 ПС Солидарность | 10 | 2.45
19 | Елецкий РЭС | Инкубатор яч.13 ПС Солидарность | 10 | 2.45
20 | Елецкий РЭС | Откормочный комплекс яч.12 ПС Солидарность | 10 | 7.14
21 | Елецкий РЭС | МТФ яч.18 ПС Солидарность | 10 | 1.78
22 | Елецкий РЭС | Завод яч.5 ПС Казаки | 10 | 1.51
23 | Елецкий РЭС | Молочный блок яч.6 ПС Казаки | 10 | 11.13
24 | Елецкий РЭС | МТФ Комплекс яч.14 ПС Казаки | 10 | 7.17
25 | Елецкий РЭС | Поповка яч.2 ПС Талица | 10 | 12.82
26 | Елецкий РЭС | Колосовка яч.6 ПС Талица | 10 | 14.47
27 | Елецкий РЭС | Водозабор яч.2 ПС Хитрово | 10 | 4.09
28 | Елецкий РЭС | Котельная яч.10 ПС Хитрово | 10 | 6.25
29 | Елецкий РЭС | МТФ яч.5 ПС Хитрово | 10 | 6.4
30 | Елецкий РЭС | Зерноток яч.14 ПС Голиково | 6 | 4.83
31 | Елецкий РЭС | МТФ яч.10 ПС Авангард | 10 | 1.77
32 | Елецкий РЭС | Улусарка яч.11 ПС Авангард | 10 | 2.5
33 | Елецкий РЭС | Комбаровка яч.14 ПС Авангард | 10 | 7.61
34 | Елецкий РЭС | М.Извалы яч.15 ПС Авангард | 10 | 13.43
35 | Елецкий РЭС | Семичастное яч.2 ПС Воронец | 10 | 10.51
36 | Елецкий РЭС | Мастерские яч.3 ПС Воронец | 10 | 3.62
37 | Елецкий РЭС | Кр.Хутор яч.6 ПС Воронец | 10 | 20.94
38 | Елецкий РЭС | Ввод №1 яч.16 ПС Ворнец | 10 | 10.05
39 | Елецкий РЭС | Приречье яч.8 РП Ченышовка | 10 | 16.02
40 | Елецкий РЭС | Теплицы Соколье яч.5 ПС Лукошкино | 10 | 11
41 | Елецкий РЭС | ТЭЦ яч.25 до КТП-227 | 6 | 1.8
|  |  | ВСЕГО, км | 447.4
Стоимость работ за 1 км, руб. (без НДС) |  |  |  | 10250
Стоимость работ, всего руб. (без НДС) |  |  |  | 4585850
Заместитель главного инженера-
начальник управления распределительных сетей С.Б. Русских