## Лист2
Типы и марки оборудования, применяемые при выполнении работ на ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ (ТП)
БОЛТ М12Х40 | ШТ
ВА ВА 51-35 340010 100А ГОСТ 9098 | ШТ
ВА ВА 51-35 340010 250А ГОСТ 9098 | ШТ
ВА ВА 51-35 340010 63А ГОСТ 9098 | ШТ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВР32-35А 30220 (250А) | ШТ
ГАЙКА М12 | ШТ
ДЕРЖАТЕЛЬ-КОНТАКТ ОСНОВАНИЯ К ПН2-250 250А | ШТ
ЗАЖИМ АНКЕРНО-ПОДДЕРЖ. PAS 216/450 | ШТ
ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-35-2 | ШТ
ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ N-70 | ШТ
ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1 | ШТ
ЗАМОК НАВЕСНОЙ ТНЯИ.332583.009 | ШТ
ЗАКЛЁПКА 4х10 50шт | УП
ЗНАК ОСТОРОЖНО! ЭЛ. НАПРЯЖЕНИЕ! (СОВМЕЩЕННЫЙ) | ШТ
ИЗОЛЯТОР ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (ОВ.ФЛ.) | ШТ
ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ А-632 | ШТ
ИЗОЛЯТОР ШФ-10Г | ШТ
КАТАНКА D6,5 ГОСТ 2590-88 | Т
КОЛПАЧОК КП-22 | ШТ
КОНСТРУКЦИЯ ПОД КТП (2 стойки) | ШТ
КОНСТРУКЦИЯ ПОД КТП (4 стойки) | КМТ
КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS 10.3 | ШТ
КРОНШТЕЙН РА1, 3.407.1-143.8.64 | ШТ
КРОНШТЕЙН РА2, 3.407.1-143.8.65 | ШТ
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 180Х1,6Х22 | ШТ
КРУГ СТАЛЬНОЙ D16 | Т
Лента крепления F-207 | М
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 0,8ММ | Т
Масло траснформаторное ГК | Т
НАКОНЕЧНИК ТА 35-10-8 | ШТ
НАКОНЕЧНИК ТА 50-10-9 | ШТ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОПНП-10/12,5/10/1/III УХЛ1 | ШТ
ОПНП-0,38 УХЛ1 | ШТ
ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТУ22540062110418105) | ШТ
ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ ТП10/0,4 | ШТ
ПЛАСТИНА РЕЗИН.Д/ТРАНСФОРМ.ТР 25Х11Х12 | ШТ
ПЛАСТИНА РЕЗИН.ТРАНСФ. ТР 50Х27Х6 | ШТ
ПЛАСТИНА РЕЗИН.ТРАНСФ.ТР 68Х41Х6 | ШТ
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4 | Т
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ101-10-10-12,5 У3 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ101-10-16-12,5 У3 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ101-10-20-12,5 У3 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ101-10-8-12,5 У3 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ102-10-40-12,5 У1 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/63 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/100 | ШТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/160 | ШТ
ПРИСТАВКА ПТ43-2 3.407-57/87 | ШТ
ПРОВОД АПВ 35 | М
ПРОВОД АПВ 50 | М
ПРОВОД СИП-3 1Х35-20 | М
ПРОВОД СИП-4 4Х35 | М
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНДМ-1-10/400УХЛ1 С ПРН10 | ШТ
РАСТВОРИТЕЛЬ 646 | КГ
РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 20 ММ | КГ
САМОРЕЗ 3,5Х8 ГОСТ 10621-80 | ШТ
Скрепа NC20 | ШТ
ТАБЛИЧКА 400Х600 | ШТ
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВГП 25Х3,2 | Т
УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 | КГ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ СЕ 3 | ШТ
ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ А1 8Х24 | М
ШАЙБА М12 | ШТ
ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 3х25х4000 | М
ЭЛЕКТРОД МР-3 D3 | КГ
ЭМАЛЬ PANTONE 315C БИРЮЗОВАЯ | КГ
ЭМАЛЬ PANTONE 429С СВЕТЛО-СЕРАЯ | КГ
ЭМАЛЬ НЦ-132 ЧЕРНАЯ | КГ
ВЕТОШЬ | КГ