## Лист1
Наименование объекта | Мощность КТП
2 | 3
КТП 25-07 ПС Н.Оскол | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 13-09 РП-1 ПС Н.Оскол
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и кабельными выводами 0,4 кВ.
КТП 14-24 РП-1 ПС Н.Оскол
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ, двумя кабельными и одним воздушным выводами 0,4 кВ.
КТП 15-06 ПС Н.Оскол
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 401 ПС Красногвардейское
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 465 ПС В.Покровка
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 159 ПС В.Покровка
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 203 ПС Никитовка
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 148 ПС В.Покровка
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 303 ПС Ровеньки
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 316 ПС Ровеньки
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 1202 ПС Ровеньки
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 227 ПС Ровеньки
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.
КТП 102 ПС Ровеньки
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 тупиковая киоскового типа однотрансформаторная с воздушным вводом 10 кВ и воздушными выводами 0,4 кВ.