## Лист1
Приложение 1
№ п/п | Диспетчерское наименование ВЛ входящих в ЭСК | Место расположения | Инвентарный № | Протяженность, км
1 | ВЛ-6кВ фид.611 ПС Нелидово | Нелидовский РЭС | 69436600 | 1.51
2 | ВЛ-6кВ фид.607 ПС Нелидово | Нелидовский РЭС | 69400069 | 15.636
3 | ВЛ-6кВ фид.16 ПС Половцово | Нелидовский РЭС | 69436430 | 2.16
4 | ВЛ-10кВ фид.0 ПС Монино | Нелидовский РЭС | 69436490 | 1.815
5 | ВЛ-10кВ фид.7 ПС Монино | Нелидовский РЭС | 69436561 | 48.352
6 | ВЛ-10кВ фид. 24 ПС Монино | Нелидовский РЭС | 69436580 | 14
7 | ВЛ-10кВ фид.23 ПС Монино | Нелидовский РЭС | 69436530 | 3.6
8 | ВЛ-10кВ фид.2 ПС Ковалево | Нелидовский РЭС | 69436460 | 0.56
9 | ВЛ-10кВ фид.5 ПС Ковалево | Нелидовский РЭС | 69436470 | 4
10 | ВЛ-10кВ фид.7 ПС Ковалево | Нелидовский РЭС | 69436591 | 6.26
11 | ВЛ-10кВ фид.13 ПС Земцы | Нелидовский РЭС | 69400029 | 2.64
12 | ВЛ-10кВ фид.09 ПС Земцы | Нелидовский РЭС | 69436640 | 2.322
13 | ВЛ-10кВ фид.03 ПС Земцы | Нелидовский РЭС | 69436541 | 22.64
14 | ВЛ-10кВ фид.01 ПС Земцы | Нелидовский РЭС | 69436541 | 23.184
15 | ВЛ-10кВ фид.21 ПС Монино | Нелидовский РЭС | 69436522 | 23.66
16 | ВЛ-10кВ фид.22 ПС Монино | Нелидовский РЭС | 69436551 | 18.688
17 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС Ковалево | Нелидовский РЭС | 69436481 | 45.03
18 | ВЛ-10кВ фид.3 ПС Половцово | Нелидовский РЭС | 69436511 | 36.708
19 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС Половцово | Нелидовский РЭС | 69436622 | 35.17
20 | ВЛ-10кВ фид.8 ПС Мостовая | Нелидовский РЭС | 69436612 | 45.85
21 | ВЛ-10кВ фид.8 ПС Бибирево | Нелидовский РЭС | 69436441 | 46.42
22 | ВЛ-10кВ фид.5 ПС Гиппирон (Гидропресс) | Нелидовский РЭС | 69436450 | 5.937
23 | ВЛ-10кВ фид. Ворошилово | Пеновский РЭС | 13510 | 2.281
24 | ВЛ-10кВ фид. Рунский | Пеновский РЭС | 13501 | 19.56
25 | ВЛ-10 кВ фид. Рунский | Пеновский РЭС | 13501 | 24.816
26 | ВЛ-10кВ фид. Слаутино от ПС Слаутино | Пеновский РЭС | 13500 | 26.074
27 | ВЛ-10 кВ фид. Красный городок | Пеновский РЭС | 13502 | 25.613
28 | ВЛ-10 кВ фид. Соблаго | Пеновский РЭС | 013503,12016623-00,626-00 | 41.089
29 | ВЛ-10 кВ фид. Коковкинский | Пеновский РЭС | 13505 | 15.497
30 | ВЛ-10 кВ фид. Пеновский | Пеновский РЭС | 13504 | 73.963
31 | ВЛ-10 кВ фид.комплекс Мошары | Пеновский РЭС | 13507 | 5.136
32 | ВЛ-10 кВ фид. Борец | Пеновский РЭС | 13514 | 24.601
33 | ВЛ-10 кВ фид. Заселица | Пеновский РЭС | 13516 | 5.29
34 | ВЛ-10 кВ фид. Заборье | Пеновский РЭС | 13513 | 27.388
35 | ВЛ-10 кВ "Мосты" от ПС 35/10 кВ Слаутино | Пеновский РЭС | 13512 | 46.697
36 | ВЛ-10 кВ "Родина" | Пеновский РЭС | 13507 | 7.188
37 | ВЛ-10 кВ "Нелегино" | Пеновский РЭС | 13515.0117 | 46.519
38 | ВЛ-10 кВ "Поселок-1"от ПС 110/10 кВ Пено | Пеновский РЭС | 13517.0135 | 14.054
39 | ВЛ-10 кВ "Поселок-2" | Пеновский РЭС | 13518.0116 | 5.446
Общая протяженность |  |  |  | 817.354
817,35*10226р/км=8 358 221 руб.