## Лист1
Приложение 1
№ п/п | Диспетчерское наименование ВЛ входящих в ЭСК | Место расположения | Инвентарный № | Протяженность, км
1 | ВЛ-10кВ ф.3 Максимово | Старицкий РЭС | 12016381-00 | 0.66
2 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Заднее Поле | Старицкий РЭС | 32786 | 74.52
3 | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32909 | 7.12
4 | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32603 | 37.6
5 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Максимово | Старицкий РЭС | 32679 | 9.46
6 | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Максимово | Старицкий РЭС | 33042 | 24.74
7 | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Максимово | Старицкий РЭС | 32689 | 2.2
8 | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Максимово | Старицкий РЭС | 32690 | 29.06
9 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Заднее Поле | Старицкий РЭС | 32952, 33034 | 37.68
10 | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Заднее Поле | Старицкий РЭС | 33020 | 54.24
11 | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32613 | 41.28
12 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32617 | 57.46
13 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32641 | 44.46
14 | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Старица | Старицкий РЭС | 33024 | 13.6
15 | ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32664,32663,33087,33088 | 17.23
16 | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Старица | Старицкий РЭС | 33025 | 22.38
17 | ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Старица | Старицкий РЭС | 32669 | 26.09
18 | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Родня | Старицкий РЭС | 32988 | 24.9
19 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Родня | Старицкий РЭС | 32699 | 3.78
20 | ВЛ-10 кВ ф.4 Родня | Старицкий РЭС | 32969 | 38
21 | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Берново | Старицкий РЭС | 32877.3278 | 4.1
22 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Берново | Старицкий РЭС | 32777 | 1.38
23 | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Берново | Старицкий РЭС | 32782 | 6.66
24 | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Берново | Старицкий РЭС | 32784 | 2.1
25 | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Берново | Старицкий РЭС | 32892 | 15.22
26 | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Берново | Старицкий РЭС | 32924 | 3.94
27 | ВЛ-10 кВ ф.4 РП Орешки | Старицкий РЭС | 32773 | 13.14
28 | ВЛ-10 кВ ф.1 РП Орешки | Старицкий РЭС | 32955 | 16.02
29 | ВЛ-10 кВ ф.3 РП Орешки | Старицкий РЭС | 32984 | 2.42
30 | ВЛ-10 кВ ф.2 РП Орешки | Старицкий РЭС | 32887 | 0.5
31 | ВЛ-10 кВ ф.5 РП Орешки | Старицкий РЭС | 33008 | 9.54
32 | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32759 | 1.86
33 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32718 | 8.8
34 | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32742 | 10.58
35 | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32723 | 20.98
36 | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32711 | 11.86
37 | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32750 | 27.52
38 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Луковниково | Старицкий РЭС | 32732 | 19.38
39 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Степурино | Старицкий РЭС | 32843 | 0.9
40 | ВЛ-10 кВ ф.10 (8) ПС Степурино | Старицкий РЭС | 33065,33052,32861 | 10.76
41 | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Степурино | Старицкий РЭС | 33094 | 19.96
42 | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Степурино | Старицкий РЭС | 32860 | 9.3
43 | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Степурино | Старицкий РЭС | 33060 | 22.1
44 | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Степурино | Старицкий РЭС | 32848 | 22.66
45 | ВЛ-10 кВ ф.23 (3) ПС Степурино | Старицкий РЭС | 32863 | 4.98
46 | ВЛ-10 кВ ф.19 (1) ПС 35/10 кВ. Степурино | Старицкий РЭС | 33078 | 37.7
47 | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Заднее Поле | Старицкий РЭС | 32799 | 18.9
48 | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Заднее Поле | Старицкий РЭС | 32647 | 45.33
49 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Степурино | Старицкий РЭС | 32840 | 27.3
50 | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Максимово | Старицкий РЭС | 32674 | 9.54
51 | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Заднее Поле | Старицкий РЭС | 33084 | 4.22
52 | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Берново Курово-Покровско | Старицкий РЭС | 32946 | 2.1
53 | ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Старица | Старицкий РЭС | 33098 | 4.82
54 | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Старица | Старицкий РЭС | 12016621-00 | 0.04
Общая протяженность |  |  |  | 983.07
983,12*10226=10 053 385 руб.