## Лист1
Приложение 1
№ п/п | Диспетчерское наименование ВЛ входящих в ЭСК | Место расположения | Инвентарный № | Протяженность, км
1 | ВЛ-10кВ ф.1 Оленино | Оленинский РЭС | 33101 | 32.33
2 | ВЛ-10кВ ф.4Оленино | Оленинский РЭС | 33405 | 56.97
3 | ВЛ-10кВ ф.5 Оленино | Оленинский РЭС | 33348 | 26.09
4 | ВЛ-10кВ ф.7 Оленино | Оленинский РЭС | 33131 | 16.34
5 | ВЛ-10кВ ф.8 Оленино | Оленинский РЭС | 33410 | 22.17
6 | ВЛ-10кВф.9 Оленино | Оленинский РЭС | 33378 | 24.81
7 | ВЛ-10кВ ф.№10 ПС Оленино | Оленинский РЭС | 33383 | 64.89
8 | ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 Гусево | Оленинский РЭС | 33353 | 17.53
9 | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Гусево | Оленинский РЭС | 33295 | 6.65
10 | ВЛ-10кВ ф.5 Гусево | Оленинский РЭС | 33320 | 6.89
11 | ВЛ-10кВ №.11 ПС 35/10 Ильенки | Оленинский РЭС | 33280 | 23.61
12 | ВЛ-10кВ №13 ПС Ильенки | Оленинский РЭС | 33297 | 14.65
13 | ВЛ-10кВ № 09 ПС35/10 Верховье | Оленинский РЭС | 33219 | 26.41
14 | ВЛ-10кВ 05 ПС Верховье | Оленинский РЭС | 33224 | 22.4
15 | ВЛ-10кВ ф.1 Каденка | Оленинский РЭС | 33360 | 20.81
16 | ВЛ-10кВ ф.3 Каденка | Оленинский РЭС | 33400 | 1.61
17 | ВЛ-10кВ ф.4 Каденка | Оленинский РЭС | 33392 | 9.61
18 | ВЛ-10кВ ф.2 пс Каденка | Оленинский РЭС | 33366 | 6.65
19 | ВЛ-10кВ ф.1 Чертолино | Оленинский РЭС | 33311 | 1.68
20 | ВЛ-10кВ ф.№2 пс Молодой Туд | Оленинский РЭС | 33240 | 16.97
21 | ВЛ-10кВ ф.3 пс Молодой Туд | Оленинский РЭС | 33245 | 1.53
22 | ВЛ-10кВ ф.4 Молодой Туд | Оленинский РЭС | 33321 | 5.45
23 | ВЛ-10кВ ф.5 Молодой Туд | Оленинский РЭС | 33254 | 30.33
24 | ВЛ-10кВ ф.5 Мостовая | Оленинский РЭС | 33345 | 2.01
25 | ВЛ-10кВ ф.3 Мостовая | Оленинский РЭС | 33342 | 26.08
26 | ВЛ-10кВ ф.4 Мостовая | Оленинский РЭС | 33191 | 30.8
27 | ВЛ-10 кВ ф.17 пс Ильенки | Оленинский РЭС | 33332 | 3.69
28 | ВЛ-10 кВ ф.№8 пс Молодой Туд | Оленинский РЭС | 33363 | 2.66
29 | ВЛ-10 кВ ф.1 пс Молодой Туд | Оленинский РЭС | 33231 | 17.14
30 | ВЛ-10 кВф.9 пс Мостовая | Оленинский РЭС | 33417 | 40.73
31 | ВЛ-10 кВ №.17 ПС 35/10 Гусево | Оленинский РЭС | 33331 | 11.07
32 | ВЛ-10 кВ фид Баховка | Кувшиновский РЭС | 13624 | 23.87
33 | ВЛ-10 кВ фид Брылево | Кувшиновский РЭС | 13615 | 39.97
34 | ВЛ-10 кВ фид Св. Путь | Кувшиновский РЭС | 13614 | 28.98
35 | ВЛ-10кВ фид. Тысяцкое от ПС Кувшиново | Кувшиновский РЭС | 13623 | 6.225
36 | ВЛ-10кВ фид. Хвошня - 1 от ПС Кувшиново | Кувшиновский РЭС | 13600 | 11.57
37 | ВЛ-10кВ фид. Электросети | Кувшиновский РЭС | 41 | 0
38 | ВЛ-10 кВ фид Хвошня-2 | Кувшиновский РЭС | 13619 | 8.4
39 | ВЛ-10 кВ фид Борзыни | Кувшиновский РЭС | 13620 | 12.67
40 | ВЛ-10 кВ фид Бор | Кувшиновский РЭС | 13604 | 35.07
41 | ВЛ-10кВ фид. Пень от ПС Пень | Кувшиновский РЭС | 13621 | 4.62
42 | ВЛ-10 кВ фид Березки | Кувшиновский РЭС | 13602 | 19.81
43 | ВЛ-10 кВ фид Сидорково | Кувшиновский РЭС | 13617 | 14.84
44 | ВЛ-10 кВ фид Б. Борок | Кувшиновский РЭС | 13622 | 24.64
45 | ВЛ-10 кВ фид Чапаева | Кувшиновский РЭС | 13616 | 16.8
46 | ВЛ-10кВ фид. Богданово от ПС Прямухино | Кувшиновский РЭС | 13613 | 10.08
47 | ВЛ-10 кВ фид Заовражье | Кувшиновский РЭС | 13601 | 21.07
48 | ВЛ-10кВ фид. К-с Прямухино | Кувшиновский РЭС | 13611 | 0.28
49 | ВЛ-10 кВ фид Прямухино | Кувшиновский РЭС | 13610 | 5.88
50 | ВЛ-10 кВ фид Калинина | Кувшиновский РЭС | 13607 | 29.68
51 | ВЛ-10 кВ фид Маяк Коммунизма | Кувшиновский РЭС | 13608 | 17.57
52 | ВЛ-10 кВ фид Восход | Кувшиновский РЭС | 13609 | 30.31
53 | ВЛ-10кВ фид. Город-3 от ПС Кувшиново | Кувшиновский РЭС | Б/Н | 3.06
55 | ВЛ-10 кВ фид Сельхозтехника | Кувшиновский РЭС | 13606 | 4.48
56 | ВЛ-10кВ фид. №17 (ЛЭП-1) ПС Кувшиново | Кувшиновский РЭС | 10668 | 1.2
57 | ВЛ-10кВ фид. №10 (ЛЭП-2) ПС Кувшиново | Кувшиновский РЭС | Б/Н | 1.2
Общая протяженность |  |  |  | 962.835
962,84*10226=9 846 001,84 руб.