## Лист1
Приложение 1
№ п/п | Диспетчерское наименование ВЛ входящих в ЭСК | Место расположения | Инвентарный № | Протяженность, км
1 | ВЛ-10кВ ф № 13 ПС Клешнево | Ржевский РЭС | 033772 | 8.3
2 | ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ | Ржевский РЭС | SRSK-00 | 23.68
3 | ВЛ-10кВ ф № 2 ПС РМК | Ржевский РЭС | 697032013 | 11.19
4 | ВЛ-10кВ ф № 4 ПС РМК | Ржевский РЭС | 697032006 | 73.24
5 | ВЛ-10кВ ф № 7 ПС РМК | Ржевский РЭС | 697032002 | 39.284
6 | ВЛ-10кВ ф № 8 ПС Ржев | Ржевский РЭС | 697032017 | 21.64
7 | ВЛ-10кВ ф № 18 ПС Ржев | Ржевский РЭС | 697032023 | 22.32
8 | ВЛ-10кВ ф № 23 ПС Ржев | Ржевский РЭС | 697032136 | 31.36
9 | ВЛ-10кВ ф № 1 ПС Бахмутово | Ржевский РЭС | 697032113 | 33.84
10 | ВЛ-10кВ ф № 2 ПС Бахмутово | Ржевский РЭС | 697032238 | 19.135
11 | ВЛ-10кВ ф № 3 ПС Бахмутово | Ржевский РЭС | 697032246 | 5.055
12 | ВЛ-10кВ ф № 3 ПС Клешнево | Ржевский РЭС | 697032032 | 65.04
13 | ВЛ-10кВ ф № 6 ПС Клешнево | Ржевский РЭС | 697032184 | 56.16
14 | ВЛ-10кВ ф № 1 ПС Мин.Дворы | Ржевский РЭС | 697032108 | 33.465
15 | ВЛ-10кВ ф № 2 ПС Мин. Дворы | Ржевский РЭС | 697032126 | 26.13
16 | ВЛ-10кВ ф № 3 ПС Мин. Дворы | Ржевский РЭС | 697032274 | 32.185
17 | ВЛ-10кВ ф № 4 ПС Мин. Дворы | Ржевский РЭС | 697032230 | 10.985
18 | ВЛ-10кВ ф № 5 ПС Мин.Дворы | Ржевский РЭС | 697032303 | 16
19 | ВЛ-10кВ ф № 6 ПС Мин. Дворы | Ржевский РЭС | 032158 | 33.225
20 | ВЛ-10кВ ф № 7 ПС Мининские Дворы | Ржевский РЭС | 697032208 | 59.755
21 | ВЛ-10кВ ф № 8 ПС Мининские Дворы | Ржевский РЭС | 697032078 | 43.135
22 | ВЛ-10кВ ф № 1 ПС Ельцы | Ржевский РЭС | SRSK-00 | 19.44
23 | ВЛ-10кВ ф № 1 ПС Чертолино | Ржевский РЭС | 697032043 | 9.465
24 | ВЛ-10кВ ф № 3 ПС Чертолино | Ржевский РЭС | 697032168 | 50.64
25 | ВЛ-10кВ ф № 4 ПС Чертолино | Ржевский РЭС | 697032093 | 16.025
26 | ВЛ-10кВ ф № 5 ПС Чертолино | Ржевский РЭС | 697032052 | 11.68
27 | ВЛ-10кВ ф № 6 ПС Чертолино | Ржевский РЭС | 697032060 | 26.72
28 | ВЛ-10кВ ф № 7 ПС Чертолино | Ржевский РЭС | SRSK-00 | 3.84
29 | ВЛ-10кВ ф № 2 ПС Пятницкое | Ржевский РЭС | 697032035 | 12.425
30 | ВЛ-10кВ ф № 3 ПС Пятницкое | Ржевский РЭС | 697032038 | 21.465
31 | ВЛ-10кВ ф № 4 ПС Пятницкое | Ржевский РЭС | 697032224 | 8.655
32 | ВЛ-10кВ ф № 1 ПС Осуга | Ржевский РЭС | 697032140 | 22.6
33 | ВЛ-10кВ ф № 2 ПС Осуга | Ржевский РЭС | 697033756 | 8.505
34 | ВЛ-10кВ ф № 5 ПС Осуга | Ржевский РЭС | 697033481 | 6.985
35 | ВЛ-10кВ ф № 17 (4) ПС НТПФ | Ржевский РЭС | 697032195 | 4.72
Общая протяженность |  |  |  | 888.289
888,29*10226=9 083 653руб.