## ЛОТ 207В
Приложение к ТЗ на поставку светильников. Лот № 207В
1. | Светильник уличный ЖКУ-16-250-001 «Лидер» | ТУ 3461–002–05758434–94 | шт. | 21 | 60 | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
ГОСТ 8045-82; ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99
Область применения - освещение дорог, улиц и открытых территорий
Напряжение, В - 220
Тип лампы - ДНаТ
Мощность лампы, Вт - 250
Коэффициент мощности, не менее - 0,85
КПД, не менее, % - 75
Патрон - Е40
Степень защиты оптического отсека - IP54
Степень защиты отсека ПРА - IP23
Климатическое исполнение - УХЛ1
Модель светильника - 001 (защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната соединено с отражателем при помощи накидных замков, войлочная прокладка IP54)
Тип КСС - Широкая осевая
Конструктивное исполнение - Консольный (способ крепления)
Материал и окраска изделия - Основание из стали методом штамповки, защищено порошковым покрытием, крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы, отражатель изготовлении из алюминия высокой чистоты методом глубокой вытяжки, отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окислении и коррозии
Вес, не более, кг - 6,8
Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм - 690 х 335 х 310
Срок службы, не менее, лет - 10
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации, технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Специально для филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" согласно п.4.4.3 РГ БП 11/05 - 02/2012 для дозакупки аналогичного оборудования
Гарантийный срок от даты продажи, не менее, мес. - 12
2. | Светильник типа ПСХ-60 «Евро» | ТУ 3461–002–05758434–94 | шт. | 25 | 60 | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
ГОСТ 8045-82; ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99; ГОСТ 8607-82
Область применения - для внутреннего и наружного освещения промышленных и производственных зданий. Уличного освещения, подъездов, переходов, а также участков территории под навесами, в постройках хозяйственного типа и для освещения производственных помещений с обычными условиями
Напряжение, В - 220
Тип лампы -компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), лампа накаливания
Мощность лампы, Вт - 60
Коэффициент мощности, не менее - 0,98
КПД, не менее, % - 60
Патрон - Е27
Степень защиты - IP52
Климатическое исполнение - УХЛ4
Модель светильника - «Евро» ¬- защитная решетка
Конструктивное исполнение - К корпусу прикреплены металлические крепежные приспособления
Вес, не более, кг - 1,2
Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм - 233 x 136 x 136
Срок службы, не менее, лет - 10
Материал и окраска - Корпус светильника ПСХ-60 евро изготовлен из полипропилена со встроенным керамическим патроном Е-27. Рассеиватель светильника защищен решеткой из полипропилена
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации, технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Специально для филиала ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" согласно п.4.4.3 РГ БП 11/05 - 02/2012 для дозакупки аналогичного оборудования
Гарантийный срок от даты продажи, не менее, мес. - 12
3 | Светильник уличный настенный НБП -02-60-030 | ГОСТ 8045-82; ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 | шт. | 13 | 60 | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для внутреннего и наружного освещения промышленных и производственных зданий. Уличного освещения, подъездов, переходов, а также участков территории под навесами, в постройках хозяйственного типа и для освещения производственных помещений с обычными условиями
Напряжение, В - 220
Тип лампы - накаливания, компактные люминесцентные
Мощность лампы, Вт - 60-95
Патрон - Е27
Степень защиты - IP43
Климатическое исполнение - УХЛ1
Вес, не более, кг - 1,1
Габаритные размеры (D x H), не более, мм - 400 х 460
Срок службы, не менее, лет - 10
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации, технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Гарантийный срок от даты продажи, не менее, мес. - 12
* - в календарных днях с момента заключения договора на поставку