## 2014
Год | Трансформаторы тока 110 кВ | Элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Элегазовые выключатели 35 кВ |  | Вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Дополнительное оборудование (силовая часть) |  | Организация оперативного тока |  | Дуговые защиты |  |  | Шкафы УРЗА |  | УРЗА потерминально | [5 empty] | Прочие УРЗА
|  | баковый |  | колонковый |  |  | линейный | вводной\ секционный | Наименование | Стоимость, т.р. | АУОТ 2 шкафа и 1 АБ | АУОТ 1 шкаф и 1 АБ | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость вспомог. обор., т.р. | Наименование | Кол-во, шт. | Терминал 110 кВ | Кол-во, шт. | Терминал 35 кВ | Кол-во | Терминал 6, 10 кВ | Кол-во | Наименование | Кол-во, шт.
2011 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2014 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2015 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Перечень подстанций с укрупненными объемами работ
2014 | Трансформаторы тока 110 кВ | Элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Элегазовые выключатели 35 кВ |  | Вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Дополнительное оборудование (силовая часть) |  | Организация оперативного тока |  | Дуговые защиты |  |  | Шкафы УРЗА |  | УРЗА потерминально | [5 empty] | Прочие УРЗА |  | Дополнительный объем работ
| Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. | Вспомог. обор. (наименование) | Наименование | Кол-во, шт. | Терминал 110 кВ | Кол-во, шт. | Терминал 35 кВ | Кол-во | Терминал 6, 10 кВ | Кол-во | Наименование | Кол-во, шт.
ПС 110/35/10 кВ Осташков |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  |  |  | 1*УУОТ*1АБ
| 6 | вводной | колонк | 2 | вводной | 2 | вводной |  |  |  | 2*УУОТ*1АБ | 1 |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2
|  | секционный | колонк |  | секционный |  | секционный | [8 empty] | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (РЗ и авт-ка управления выкл-ля СН, РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН) | 2
|  | линейный | баков | [12 empty] | Шкаф ЦС | 1
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Инякино |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  |  |  | 1*УУОТ*1АБ | [14 empty] | 1. Предус мотреть перенос оборудования из старого в новое ОПУ.
| 9 | вводной | колонк | 2 | вводной |  | вводной |  | ОПУ | 1 | 2*УУОТ*1АБ | 1 |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2
|  | секционный | колонк | 1 | секционный |  | секционный | [8 empty] | Шкаф УРЗА СВ-110 кВ (КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП), КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП) + АУВ) | 1
|  | линейный | баков | [12 empty] | Шкаф ЦС | 1
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Пожня |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  |  |  | 1*УУОТ*1АБ | [14 empty] | 1. Предусмотреть устройство кабельных каналов от монтируемого оборудования до ОПУ и КРУН-10 кВ.
|  | вводной | колонк |  | вводной | 1 | вводной | 1 |  |  | 2*УУОТ*1АБ |  |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 1
|  | секционный | колонк |  | секционный | 1 | секционный | [8 empty] | Шкаф УРЗА СВ-35 кВ (резервные защиты СВ 35, АУВ 35) | 1
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ НТПФ | 6 | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  |  |  | 1*УУОТ*1АБ
|  | вводной | колонк | 2 | вводной |  | вводной |  | ОПУ | 1 | 2*УУОТ*1АБ | 1 |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2
|  | секционный | колонк |  | секционный |  | секционный | [8 empty] | Шкаф ЦС | 1
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Бибирево | 3 | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  | Раз-ли 110 кВ | 3 | 1*УУОТ*1АБ | 1 | [13 empty] | 1. Предусмотреть устройство кабельных каналов от монтируемого оборудования до ОПУ и КРУН-10 кВ.
|  | вводной | колонк | 1 | вводной |  | вводной |  | ОПУ | 1 | 2*УУОТ*1АБ |  |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН,авт-ка упр-я РПН) | 1
|  | секционный | колонк |  | секционный |  | секционный
|  | линейный | баков | [12 empty] | Шкаф ЦС | 1
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков | 1 | [11 empty] | Шкаф УРЗА СВ-110 кВ (КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП), КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП) + АУВ) | 1
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Тимково |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный | 8 |  |  | 1*УУОТ*1АБ | [10 empty] | РЗА линии | 8
|  | вводной | колонк |  | вводной | 2 | вводной | 2 |  |  | 2*УУОТ*1АБ | 1 |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
|  | секционный | колонк |  | секционный | 1 | секционный | 1 | [7 empty] | Шкаф УРЗА СВ-35 кВ (резервные защиты СВ 35, АУВ 35) | 1 |  |  |  |  | РЗА СВ | 1
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
ПС 35/10 Ривзавод |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  |  |  | 1*УУОТ*1АБ
|  | вводной | колонк |  | вводной | 2 | вводной | 2 |  |  | 2*УУОТ*1АБ |  |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
|  | секционный | колонк |  | секционный |  | секционный
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Энергетик |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный |  |  |  | 1*УУОТ*1АБ | [14 empty] | 1. Предусмотреть устройство кабельных каналов от монтируемого оборудования до КРУН-10 кВ.
|  | вводной | колонк |  | вводной | 2 | вводной | 2 |  |  | 2*УУОТ*1АБ |  |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
|  | секционный | колонк |  | секционный |  | секционный
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ №8 |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный | 5 |  |  | 1*УУОТ*1АБ | [10 empty] | РЗА линии | 5 |  |  | 1. Предусмотреть устройство кабельных каналов от монтируемого оборудования до ОПУ и КРУН-10 кВ.
|  | вводной | колонк |  | вводной | 1 | вводной | 1 |  |  | 2*УУОТ*1АБ |  |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН) | 1 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 1
|  | секционный | колонк |  | секционный |  | секционный
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ПС 35/3 кВ №2 |  | линейный | колонк |  | линейный |  | линейный | 4 |  |  | 1*УУОТ*1АБ | [10 empty] | РЗА линии | 4 |  |  | 1. Предусмотреть устройство кабельных каналов от монтируемого оборудования до ОПУ и КРУН-10 кВ.
|  | вводной | колонк |  | вводной | 2 | вводной | 2 | Раз-ли 35 кВ | 2 | 2*УУОТ*1АБ |  |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
|  | секционный | колонк |  | секционный | 1 | секционный | [8 empty] | Шкаф УРЗА СВ-35 кВ (резервные защиты СВ 35, АУВ 35) | 1
|  | линейный | баков
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
ИТОГО 2014 | 24 |  |  | 9 |  | 15 |  | 28 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 27
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" Галкин А.Е.
,