## Инструмент
Приложение к ТЗ на поставку инструмента Лот № 311С
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки* | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | Набор головок торцовых 8-36 мм | 14 шт. | к-т | 11 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
2. | Ключ динамометрический | ГОСТ 25603-83 | шт. | 7 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
3. | Набор сверл | 1,5-13 мм | к-т | 42 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
29 шт.
4. | Набор инструментов электромонтера | 22 предмета | к-т | 7 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
5. | Круг отрезной по металлу | 125х1х22 мм | шт. | 700 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 21963-82
6. | Круг отрезной по металлу | 125х1,6х22 мм | шт. | 700 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 21963-82
7. | Набор ключей комбинированных | 8-24 мм | к-т | 14 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
22 шт.
ГОСТ 16983-80
8. | Ключ гаечный комбинированый | 27х27 мм | шт. | 38 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 16983-80
9. | Дрель | 700Вт | шт. | 7 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
0-3000 об.
D сверла: 1,5 - 13 мм
Вес, кг - 1,9
10. | Машина шлифовальная | 840 Вт | шт. | 7 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
125 мм
11000 об/мин
Вес, кг -1,6 кг
11. | Краскопульт ручной СО-71Б | Рабоче давление, Мпа - 5 | шт. | 12 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Объем бачка, л - 0,35
Габариты, мм - 165х92х360
Вес, кг - 0,8
12. | Набор слесарного инструмента | 45 предметов | шт. | 3 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
|  |  |  | 2 |  |  | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
13 | Ключ гаечный рожковый | 30х32 мм | шт. | 25 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 2839-80
14. | Ключ гаечный рожковый | 32х36 мм | шт. | 25 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 2839-80
15. | Щетка по металлу пятирядная | ТУ 36-2460-82 | шт. | 139 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
16. | Набор метчиков и плашек М3 М10 | 14 пр. | шт. | 7 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
17. | Пассатижи с изолир. ручками 200 мм | 200 мм | шт. | 28 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 17438-72
18. | Ключ гаечный комбинированный | 10Х10 мм | шт. | 46 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 16983-80
19. | Нож монтерский складной | Ширина лезвия: 21 мм. | шт. | 28 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Толщина обуха: 3 мм
Прямое лезвие
Вес: 125 г.
Длина: 110/195 мм.
20. | Сверло | d4,0 мм | шт. | 140 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
21. | ИНСТРУМЕНТ МОНТЕРСКИЙ | ГОСТ 11516-94 | шт. | 12 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
22. | Ключ газовый N3 | Ширина, м - 0,026 | шт. | 9 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Высота, м- 0,07
23. | КЛЮЧ НАКИДНОЙ | 24*27 мм | шт. | 23 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 2839-80
24. | Ключ гаечн.двухсторон | 10х12 мм | шт. | 35 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 2839-80
25. | Кусачки боковые | 200мм | шт. | 14 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 28037-89
26. | Диск отрезной | 125х1,2х22 | шт. | 350 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 21963-82
27. | Ключ газовый N2 | Длина, мм - 560 | шт. | 9 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Раствор ключа, мм - 76
28. | Ключ гаечный накидной | 17х19 мм | шт. | 34 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 2839-80
29. | Ключ накидн. | 30х32 мм | шт. | 18 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 2839-80
30. | Плоскогубцы с удлиненными губками | 150мм | шт. | 14 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 5547-93
31. | Домкрат гидравлический 20т | Высота подхвата,мм - 235 | шт. | 2 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Макс. высота, мм - 380
32. | Набор сверл по металлу | 3-8мм | шт. | 14 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 10902
33. | Пассатижи | 200 мм | шт. | 12 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 17438-72
34. | Диск отрезной по металлу | 115х1,2х22,2 | шт. | 10 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 21963-82
35. | Плоскогуб. ком.уд.закр.губ.(1000В) | 180мм | шт. | 3 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 5547-93
36. | Круг отрезной | 150Х22,23Х2,5 мм | шт. | 10 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
ГОСТ 21963-82
37. | Жир паяльный | ГОСТ 19113-84 | шт. | 5 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Масса, г - 20
38. | Набор пробойников | ГОСТ 11415-75 | шт. | 6 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
39. | Перфоратор | 780 Вт | шт. | 7 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
0-1100 об/мин
Макс. диаметр отверстия в стали - 13 мм
Макс отверстие в бетоне - 24 мм
40. | Уровень строительный 80см | Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м. | шт. | 7 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
Измерение над головой: 0,043°=0.75 мм/м
41. | Гидроуровень 8ммх10м со шкалой | 8ммх10м | шт. | 1 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
42. | Диск отрезной 230х2х22 | 230х2х22 мм | шт. | 50 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
ГОСТ 21963-82
43. | Ключ трубный рычажный КТР-1 | ГОСТ 18981-73 | шт. | 2 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
44. | Тиски слесарн. 140мм | Ширина губок – 140мм. | шт. | 2 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
Усилие зажима – 30000 Н.
Длина хода подвижной губки – 120 мм.
Высота рабочего пространства – 70 мм.
Длина – 360 мм.
Ширина – 180 мм.
Высота – 170 мм.
45. | Лампа паяльная | Объем , л - 1 | шт. | 2 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
Вес, кг - 1,0
46. | Набор гаечных ключей | ГОСТ 2839-80 | шт. | 7 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
47. | Набор головок 8-32 (27 предметов) | 8-32 мм | шт. | 7 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
27 предметов
48. | Щетка по металлу усиленная | ТУ 3918-001-23609732-2006 | шт. | 20 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
49. | Шуруповерт | Ном. потреб. Мощность - 701 Вт | шт. | 7 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
Диметр шурупов - 6,0 мм
Макс. крутящий момент - 12 Нм
50 | Ключ разводной №1 | ГОСТ 7275-75 | шт. | 1 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
51 | Ключ разводной №3 | ГОСТ 7275-75 | шт. | 1 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
52 | Ножницы арматурные(болторез) | ГОСТ 7210-75 | шт. | 1 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 15
длина 750 мм
толщина разрезаемого металла до 12 мм
53 | Ножницы арматурные(болторез) | ГОСТ 7210-75 | шт. | 1 | 30 | Авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
длина 750 мм
толщина разрезаемого металла до 12 мм
54 | Шуруповерт | диаметр сверления в стали/дереве - 10/25 | шт. | 2 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
|  | Размер патрона - 0,8-10 мм |  | 3 |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Крутящий момент - 30/18 Нм
Аккумулятор - 12 В
Масса, кг не более 1,5
55 | Перфоратор | Тип хвостовика sds-мах | шт. | 2 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
Количество режимов - 2
Сила удара не менее 17.5 Дж
Мощность не менее 1500 Вт
Мах диаметр сверления коронкой (бетон) - 160 мм
Мах диаметр сверления буром (бетон) - 50 мм
Реверс - нет
Частота ударов - 1100-2150 уд/мин
Регулировка частоты вращения - есть
Частота вращения на х.х. - 120-240 об/мин.
Длина сетевого шнура не менее 5 м.
Масса не более 10 кг
56 | Набор инструмента | 45 предметов | шт. | 6 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
|  |  |  | 2 |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
57 | Краскопульт КРДП-4 | Производительность, л/мин - 1,4 | шт. | 1 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
Принцип работы - безвоздушный
Давление, атм. - 5
|  | Емкость бака, л - 2 |  | 1 |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Вес, кг - 5,3
58 | Ящик д/инструмента пластиковый | Габариты, мм - 500х258х255 | шт. | 6 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
|  |  |  | 9 |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
59 | Пресс гидравлический ручной | Диапазон сеч. медных наконечн. 10-240 мм2 | шт. | 3 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
Диапазон сеч. алюмин.наконечн. 16-240 мм2
Максимальное усилие: 12 т
|  | Ход поршня: 20 мм |  | 1 |  |  | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Вес к-та/инструмента не более: 6,90/3,80 кг
Длина не более: 480 мм
60 | Ручная лебедка | Высота подъема - 3м | шт. | 2 | 30 | авто | Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 16
Высота подъема с блоком - 1,5 м
Грузоподъемность с блоком - 1000 м
61 | Раскаточный ролик | предельная нагрузка - 800 даН | шт. | 10 | 30 | авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Радиус шкива - 80 мм
Ширина желоюа - 60 мм
Масса - 2 кг
62. | Круг отрезной по металлу | 230х1,6х22 мм | шт. | 40 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
ГОСТ 21963-2002
63. | Круг отрезной по металлу | 125х1,6х22 мм | шт. | 40 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
ГОСТ 21963-2002
64. | Бокорезы 1PK-23 110мм | Длина 110мм | шт. | 4 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Материал: высококачественная сталь с индукционной закалкой
Резка стальных проводов диаметром 0.8 мм, мягкой стали 1.3 мм, меди диаметром до 2 мм.
65. | Набор бит 9 штук KRAFTOOL | Биты двусторонние | шт. | 2 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Материал: хромованадиевая сталь высокого качества, закаленная
Количество бит в упаковке - 9 шт.
Вес: 0.25 кг.
66. | Набор отверток часовых 6шт CR-V | Стержень из хром-ванадиевой стали с магнитным наконечником | шт. | 2 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Количество отверток в упаковке - 6 шт. (шлиц - 4, крест - 2)
Размер, мм (шлиц): 1,5*50; 2*50; 2,5*50; 3*50
Размер, мм (крест): №00*50, №0*50
67. | Нож монтерский | Нож изолированный для снятия изоляции | шт. | 12 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Рукоятка из эластичного, небьющегося пластика
68. | Отвертка диэл. шлицевая 4х100мм 1000В | Эргономичная двухкомпонентная рукоятка | шт. | 10 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Стержень отвертки изготовлен из хромованадиевой стали
Наконечник отверток намагничен
Изоляция отверток выдерж. U не менее 1000 В
Размер: 4х100 мм.
69. | Отвертка крестовая диэлектр.125мм 1000В | Эргономичная двухкомпонентная рукоятка | шт. | 10 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Стержень отвертки изготовлен из хромованадиевой стали
Наконечник отверток намагничен
Изоляция отверток выдерживает напряжение не менее 1000 В
Размер: Ph2x125 мм.
70. | Полотно ножовочное по металлу | Материал: легированная сталь | шт. | 3 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Односторонние зубья, с волнообразным разводом
Длина полотна: 300 мм.
Количество зубьев на дюйм: 32
71. | Сверло по металлу Р6М5 3,7мм | Материал: быстрорежущая сталь Р6М5 | шт. | 10 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Цилиндрический хвостовик
Диаметр: 3,7мм
72. | Сумка д/инструмента | Хранения и транспортировки инструмента | шт. | 9 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Внутренние и наружные карманы
Плечевой ремень и ручка
Размер 49х21х28 см
73. | Штангенциркуль ШЦ-200 | Предел измерения - 0-200 мм | шт. | 1 | 30 | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
Губки - 60мм
Значение отсчета по нониусу, мм - 0,05
ГОСТ 166-89
74. | Набор автоинструмента N4 27пр. | 27 предметов | шт. | 4 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
Универсальный набор
75. | Набор электрика SK-10 полный | 22 предмета | шт. | 4 | 30 | Авто | Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
размер сумки, см - 45х32х10
* - в календарных днях с момента подачи заявки
*в календарных днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции.