## Расчет по пилоту ППРСУ
Расчет под ТЗ 2012 года
ГОД выполнения работ | Наименование филиала | наименование подстанции | фидер | Характеристика фидера
|  |  |  | Количество ТП (КТП) | [5 empty] | кол-во ТУ на фидере всего | Средства измерения у потребителей-граждан | [8 empty] | Средства измерения у мелкомоторных потребителей (0,4 кВ) | [7 empty] | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ) | [9 empty] | Средства измерения на ТП МРСК (коммерческий + технический учет) | [11 empty] | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ МРСК (коммерческий + технический учет) | [14 empty] | УСПД |  |  | Количество оборудования, шт. | [19 empty] | Оборудование для автоматизации
|  |  |  | На балансе МРСК |  | На балансе потребителей (раздельный расчетный учет на присоединениях ТП, есть опосредованно присоединенные потребители) |  | На балансе потребителей (расчетный учет на вводах ТП, опосредованно присоединенных потребителей нет) |  |  | 1 фазные |  | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов |  |  |  |  | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов |  |  |  |  | В ТП на балансе потребителей (раздельный расчетный учет на присоединениях ТП, есть опосредованно присоединенные потребители) |  | В ТП на балансе потребителей (расчетный учет на вводах ТП, опосредованно присоединенных потребителей нет) |  | ТТ, комплектов | [5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ*** | ТТ, комплектов | [8 empty] | 3 фазные прямого включения |  | 3 фазные с ТТ |  | ТТ, комплектов | [8 empty] | 3 фазные с ТТ и ТН |  | УСПД на ПС 110 (35) кВ |  | УСПД на ТП (КТП) | 1 фазные счетчики PLC | 3 фазные счетчики PLC прямого включения | 3 фазные счетчики PLC трансфорного включения | 3 фазные счетчики трансфорного включения 100В RS-485 | 3 фазные счетчики прямого включения 380В RS-485 | 3 фазные счетчики трансфорного включения 380В RS-485 | 3 фазные счетчики GSM прямого включения | 3 фазные счетчики GSM трансфорного включения 0,4 кВ | БИЗ для установки 1-ф счетчиков | БИЗ для установки 3-ф счетчиков прямого включения | БИЗ для установки 3-ф счетчиков трансформаторного включения и трансформаторов тока | трансформаторы тока | [8 empty] | УСПД (комплект в сборе с модемом и др. оборудованием в шкафу) на ПС 110 (35) кВ | УСПД (в комплекте с модемом, антеной блоком питания и др. в шкафу) на ТП (КТП)
|  |  |  | 1-но трансформаторных | 2-х трансформаторных | 1-но трансформаторных | 2-х трансформаторных | 1-но трансформаторных | 2-х трансформаторных |  | ИЖС | в МКЖД |  |  | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" |  |  |  | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | 3-х фазные прямого включения | 3-х фазные с ТТ | 3-х фазные прямого включения | 3-х фазные с ТТ | "150/5"* | "200/5"* | "300/5"* | "400/5"* | "600/5"** | "1000/5"** |  |  |  | "100/5"* | "150/5"* | "200/5"* | "300/5"* | "400/5"* | "500/5"** | "600/5"** | "800/5"** | "1000/5"** | соответствует | требуется установить (заменить) | соответствует | требуется установить (заменить) | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | "500/5" | "600/5" | "800/5" | "1000/5" | соответствует | требуется установить (заменить) | соответствует | требуется установить (заменить) | требуется установить | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | "500/5" | "600/5" | "800/5" | "1000/5" | кол-во, шт | кол-во, шт
[79 empty] | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл. | кол-во компл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | [6 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№33 (ф.26 стар.) | 7 |  | 3 | 1 | 2 |  | 935 | 698 | 61 | 67 | [6 empty] | 14 | 50 | 11 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 18 |  | 1 | 12 | 773 | 117 | 23 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 712 | 117 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№32 (ф.29 стар.) | 17 |  |  |  | 11 |  | 1019 | 784 | 31 | 150 | 1 |  |  |  | 1 |  | 7 | 15 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 29: 2; 30: 15; 32: 1; 33: 2; 34: 6; 35: 5; 37: 1; 46: 17; 47: 822; 48: 167; 49: 19; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 7; 54: 4; 55: 791; 56: 167; 57: 18; кол-во компл. 58: 1; кол-во компл. 59: 1; кол-во компл. 60: 3; кол-во компл. 61: 8; кол-во компл. 62: 9; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 1; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 0; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 17
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№36 (ф.31 стар.) | 9 | 2 | 3 |  | 12 |  | 1439 | 963 | 131 | 240 | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 39 | 28 | 7 | 3 | 18 |  |  | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 30: 13; 33: 2; 34: 3; 35: 5; 37: 3; 46: 16; 47: 1102; 48: 280; 49: 45; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 4; 54: 8; 55: 971; 56: 279; 57: 40; кол-во компл. 58: 7; кол-во компл. 59: 3; кол-во компл. 60: 25; кол-во компл. 61: 7; кол-во компл. 62: 7; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 4; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 0; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 16
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№40 (ф.33 стар.) |  |  | 2 |  |  |  | 117 | 8 | 73 | 3 | [6 empty] | 6 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 46: 2; 47: 87; 48: 22; 49: 8; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 0; 55: 14; 56: 22; 57: 5; кол-во компл. 58: 1; кол-во компл. 59: 1; кол-во компл. 60: 3; кол-во компл. 61: 0; кол-во компл. 62: 0; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 1; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 1; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 2
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№42 (ф.34 стар.) | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  | 679 | 518 | 37 | 75 | [6 empty] | 5 | 26 | 7 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 30: 6; 33: 1; 35: 2; 37: 3; 46: 8; 47: 560; 48: 101; 49: 15; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 2; 54: 1; 55: 523; 56: 101; 57: 10; кол-во компл. 58: 0; кол-во компл. 59: 0; кол-во компл. 60: 4; кол-во компл. 61: 2; кол-во компл. 62: 6; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 4; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 0; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 8
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№07 (ф.9 стар.) |  | 1 |  |  |  | 1 | 307 | 27 | 267 | 1 | [7 empty] | 2 | 6 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 30: 2; 39: 2; 46: 2; 47: 294; 48: 3; 49: 8; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 2; 55: 27; 56: 3; 57: 3; кол-во компл. 58: 1; кол-во компл. 59: 2; кол-во компл. 60: 0; кол-во компл. 61: 0; кол-во компл. 62: 0; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 2; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 2; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 2
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№09 (ф.8 стар.) | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 323 | 205 |  | 88 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 29: 1; 30: 6; 33: 3; 34: 3; 46: 12; 47: 206; 48: 97; 49: 15; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 2; 54: 3; 55: 206; 56: 94; 57: 11; кол-во компл. 58: 3; кол-во компл. 59: 1; кол-во компл. 60: 6; кол-во компл. 61: 4; кол-во компл. 62: 1; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 1; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 0; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 12
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№02 (ф.12 стар.) | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 30: 1; 35: 1; 46: 1; 47: 0; 48: 0; 49: 1; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 0; 55: 0; 56: 0; 57: 1; кол-во компл. 58: 0; кол-во компл. 59: 0; кол-во компл. 60: 0; кол-во компл. 61: 0; кол-во компл. 62: 1; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 0; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 0; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 1
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№21 (ф.2 стар.) |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 120 |  | 89 | [7 empty] | 3 | 7 | 14 |  | 1 | 6 | 1 | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 46: 5; 47: 92; 48: 7; 49: 19; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 2; 55: 3; 56: 7; 57: 11; кол-во компл. 58: 0; кол-во компл. 59: 1; кол-во компл. 60: 7; кол-во компл. 61: 1; кол-во компл. 62: 5; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 3; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 1; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 5
2012 | Тверьэнерго | ПС №9 | ф.№44 (ф.35 стар.) |  |  | 1 |  | 1 |  | 52 | 44 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 46: 1; 47: 44; 48: 5; 49: 2; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 1; 55: 44; 56: 5; 57: 1; кол-во компл. 58: 0; кол-во компл. 59: 0; кол-во компл. 60: 1; кол-во компл. 61: 0; кол-во компл. 62: 0; кол-во компл. 63: 0; кол-во компл. 64: 2; кол-во компл. 65: 0; кол-во компл. 66: 0; кол-во компл. 67: 0; кол-во компл. 68: 1
|  | ИТОГО |  | 45 | 4 | 17 | 3 | 36 | 1 | 4992 | 3247 | 689 | 627 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 165 | 82 | 15 | 10 | 33 | 4 | 11 | 4 | 19 | 17 | 21 | 0 | 11 | 6 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 76 | 3980 | 799 | 155 | 18 | 0 | 2 | 17 | 21 | 3291 | 795 | 116 | 15 | 12 | 56 | 25 | 35 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | 76
* - ТТ в составе БиЗ
** - ТТ комплектом, для замены в существующем ВРУ
*** - счетчики всего, как в составе БиЗ, так и отдельно для установки в имеющееся ВРУ
Note on L8: +13
Note on N8: +3
Note on V8: 8 в МКЖД
Note on W8: 3 в МКЖД
Note on L9: +8
Note on N9: +4
Note on V9: 2 в МКЖД
Note on L10: +14
Note on N10: +4
Note on V10: 17 в МКЖД
Note on W10: 10 в МКЖД
Note on L11: +4
Note on W11: в МКЖД
Note on L12: +7
Note on N12: +3
Note on V12: 13 в МКЖД
Note on V13: 1 в МКЖД
Note on W13: 3 шт. в МКЖД
Note on V14: 2 в МКЖД
Note on W16: 5 в МКЖД

## ф.33(26)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 712
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 117
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 2
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 3
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 4
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 2
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 5
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 61
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
8 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 7
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 12
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 2
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 0
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 2
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 18
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 1
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 3
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 1
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 1
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 4
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 0

## ф.2(29)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 791
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 167
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 90/5 | 1
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 1
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 2
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 7
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 7
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 31
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 1
9 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-9/0,4 кВ в сборе | 17
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 7
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 4
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/90 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 19,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 90/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 1
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 1
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 2
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 1
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 900/5 | 0

## ф.36 (31)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 971
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 279
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 7
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 3
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 22
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 3
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 5
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 131
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 1
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 5
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 16
10 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 4
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 8
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 100,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 3
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 4
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 2
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 4
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 0

## ф.40 (33)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 14
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 22
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 1
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 1
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 3
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 0
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 0
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 73
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 3
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 2
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 0
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 0
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 0
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 0
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 1
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 1

## ф.42 (34)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 523
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 101
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 0
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 0
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 3
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 2
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 5
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 37
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 5
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 8
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 2
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 1
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 1
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 1
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 4
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 0

## ф.07 (9)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 27
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 3
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 1
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 2
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 0
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 0
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 0
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 267
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 5
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 2
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 0
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 2
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 0
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 0
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 2
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 2

## ф.09 (8)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 206
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 94
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 3
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 1
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 3
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 4
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 0
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 3
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 4
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 12
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 2
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 3
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 3
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 1
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 1
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 0

## ф.02 (12)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 0
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 0
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 0
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 0
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 0
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 0
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 1
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 0
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 1
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 0
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 0
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 0
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 0
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 0
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 0

## ф.21 (2)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 3
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 7
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 0
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 1
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 6
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 1
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 3
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 89
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 8
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 5
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 0
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 2
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 1
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 2
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 3
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 1

## ф.44 (35)
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 44
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 5
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 0
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 0
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 1
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 0
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 0
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 0
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 1
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 1
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 0
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 1
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 0
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 0
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 0
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 0
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 0
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 0
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 2
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 0

## ИТОГО по фидерам
Объем поставок оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования (шт.) к поставке
Тверьэнерго
1 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | 3291 | 0.2
2 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | 795 | 0.4
3 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | 15 | 0.4
4 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | 12 | 0.4
5 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | 44 | 0.4
6 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | 19 | 0.4
7 | Блок измерения и защиты (БиЗ) в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | 26 | 0.4
| Счетчик 1-фазный прямого включения (PLC-технология) | 689 | 0.4
8 | Счетчик 3-фазный прямого включения (PLC-технология) | 4 | 0.4
9 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (PLC-технология) | 39 | 0.4
10 | Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП 6-10/0,4 кВ в сборе | 76
11 | Счетчик 3-фазный прямого включения (GSM-технология) | 17 | 0.4
12 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения (GSM-технология) | 21 | 0.4
13 | Счетчик 3-фазный прямого включения 220/380 В (RS-485) | 0 | 0.4
14 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 220/380 В включения (RS-485) | 2 | 0.4
15 | Счетчик 3-фазный трансформаторного включения 57,7/100 В (RS-485) | 18 | 6(10)
16 | Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | 1
17 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 100/5 | 0
18 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 150/5 | 0
19 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 200/5 | 12
20 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 300/5 | 6
21 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 400/5 | 9
22 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 500/5 | 0
23 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 600/5 | 22
24 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 800/5 | 0
25 | Комплект трансформаторов тока 0,66 кВ 1000/5 | 4