Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Директор по информационным технологиям - начальник департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра» _______________ Дудин А.В. «___»______________ 2014 г | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по технической вопросам - главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» ______________ Колубанов И.В. «___»______________ 2014 г. |
| --- | --- |

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по

созданию каналов связи с ПС для выполнения программы ССПИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 12 листах

Действует с 2013 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник управления ИТ Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» ______________ Комиссаров А.С. ______________ 2014 г.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Орелэнерго» | Ведущий специалист службы заказчика по информационно телекоммуникационным технологиям | Степанов С.Н. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Ведущий специалист отдела эксплуатации ТК службы эксплуатации СДТУ и ИТ управления ИТ | Шебанов Г.В. |  |  |

- Общие сведения.

Общие сведения указаны в Приложении 1.

- Назначение и цели создания.

Назначение и цели создания указаны в Приложении 2.

- Техническая характеристика работ, требования к составу и содержанию работ.

- Закупаемое  оборудование, материалы и программные средства должны иметь количество и состав, указанный в Приложении №4.

- Общие требования к поставляемому оборудованию:

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

    - Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов:

- счет на оплату товара;

- счет-фактуру;

- товарную накладную;

- гарантийный талон на каждую единицу оборудования.

    - Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику копии документов, заверенные владельцем:

- сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии);

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии системы сертификации Минкомсвязь России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии);

  - Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приёма-передачи. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр для замены или ремонта вышедшего из строя оборудования в течение 7 дней в период действия гарантии - в случае если подрядчик является производителем поставляемого оборудования или обязан заключить договор с производителем оборудование на замену в течение 7 дней и ремонт поставленного и вышедшего из строя в течение гарантийного срока оборудования – в случае если подрядчик не является производителем оборудования.

  - Требования к надежности и живучести оборудования

  - Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

  - Состав технической и эксплуатационной  документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- Условия и требования к приемке оборудования

5.1	Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

5.2	При получении все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

5.3	В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок.

5.4	Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Требования к подрядной организации.

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие свидетельства на допуски к данным видам работ, выданное саморегулируемой организацией, зарегистрированной уполномоченным государственным органом в установленном законодательством РФ порядке.

6.2.	 Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации или экономическая деятельность участника конкурса должна быть приостановлена. На имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест.

6.3.	 Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

6.4.	Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса общим требованиям, предъявляемым к подрядной организации, а так же:

  - стоимость и сроки оказания услуг, предложенных участником конкурса;

  - опыт деятельности по оказанию комплекса услуг  по поставке и СМР и ПНР цифровых систем связи на современном оборудовании;

  - способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым  распорядительными документами ОАО «МРСК Центра» (опыт работы с предприятиями электроэнергетики);

  - наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденное сертификатом соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2008).

- Организация строительства

7.1.Работы по монтажу телекоммуникационного оборудования Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» должны выполняться с использованием материалов, необходимого инструмента и приспособлений Подрядчика

7.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

  - СНиП;

  - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

  - ГОСТ 24.208 - 80. Документация на АСУ, требования к содержанию документов стадии "Ввод в эксплуатацию".

  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями».

  - Руководящими документами;

  - Отраслевыми стандартами и др. документами.

7.3. В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

  - Составлен и согласован с Заказчиком проект производства работ (ППР) и графики их выполнения;

  - До выполнения работ провести необходимые согласования и оформить наряд-допуск в установленном порядке;

7.4.  Монтажные и пуско-наладочные работы должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на данном предприятии.

7.5.  Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Исполнителя и, при необходимости, отключение монтируемых объектов и подготовку рабочего места.

7.6.  В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

7.7.  В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения проекта должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и отражены в рабочей документации.

- Требования к выполнению приемки СМР ПНР

8.1. 	В процессе производства работ должно осуществляться ведение журнала выполнения работ, отражающего последовательность, сроки, качество работ, готовность отдельных участков, а также журнала авторского надзора проектной организации и заказчика.

8.2. 	Приемочный контроль качества осуществляется при завершении монтажа объекта.

8.3. 	Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования проведенных работ, в актах испытания объекта под нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных работ.

8.4. 	Руководители, участвующие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Орелэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

8.5. 	Представители проектной организации вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

8.6. 	Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.

8.7. 	Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний и исполнительную документацию.

8.8. 	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

8.9. 	Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

8.10. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную организацию.

- Исполнительная документация СМР ПНР

Состав исполнительной документации:

9.1.  Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами.

9.2. Протоколы измерений.

9.3. Сертификаты на используемое оборудование, кабельную продукцию и материалы.

- Гарантийные условия СМР ПНР

Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта законченного строительством объекта и действует в течение 12 месяцев.

Приложение № 1

- Наименование работ

Создание каналов связи с ПС для выполнения программы ССПИ

Реквизиты Заказчика:

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Реквизиты Заказчика: ОАО «МРСК «Центра»,

Юридический адрес: 129090, г. Москва,

пер.Глухарев, д. 4/2

ИНН 6901067107/КПП 770801001

Филиал ОАО «МРСК Центра» -«Орелэнерго»

Фактический адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2,

тел.: (4862) 55-08-39, Факс: (4862) 47-06-76

ИНН: 6901067107, КПП: 575102001

БИК: 042908799

к/с № 30101810900000000799

Калужский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Калуга

р/с № 40702810949610000320

Финансирование работ выполняется за счет инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2014 г., строка  «Организация каналов связи с ПС в рамках программы ССПИ».

Плановые сроки начала – с момента заключения договора, окончания работ – 12 недель с

момента заключения договора.

Приложение № 2

Назначение и цели создания системы

- Назначение системы:

Создание собственных и внедрение арендованного у операторов связи каналов с ПС для выполнения программы ССПИ Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» и ДП Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ для осуществления контроля и управления электросетевым оборудованием ПС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

- Целью создания системы являются:

- Выполнение Технических требований Системного оператора по организации передачи телеинформации, в диспетчерский центр Филиала ОАО « СО ЕЭС» - «РДУ» с энергообъектов  Филиала ОАО «МРСК Центра» -  необходимой для управления режимами ЕЭС.

- Передача технологической информации на все уровни принятия решений (ДП РЭС, ЦУС Филиала ОАО «МРСК Центра»- ИАЦ ОАО «МРСК Центра» и т.п.).

- Приведение в соответствие с положением о технической политике ОАО «МРСК Центра» в области информационных технологий, утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Центра» от 30.07.2010г.

Приложение № 3

Техническая характеристика работ  по поставке оборудования:

- Поставка оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией, выполненной в объемах и сроки установленные данным техническим заданием.

- Грузополучатель – Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Требования к составу и содержанию СМР ПНР

- Состав работ:

  - Проведение монтажных работ системы ТК;

  - Проведение пусконаладочных работ системы ТК;

  - Проведение предварительных испытаний согласно разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программы и методики испытаний

  - Сдача в опытную эксплуатацию системы ТК;

  - Сдача в постоянную эксплуатацию системы ТК.

  - Разработка исполнительной документации

- Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются в полном соответствии с проектом  предоставляемым заказчиком.

- Объемы монтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ приведены в таблицах Приложения 4.

- Оборудование размещается согласно проекту;

- Электропитание оборудования осуществляется от существующих систем электропитания согласно проекту.

- После выполнения пуско-наладочных работ система ТК передается в опытную эксплуатацию.

- После окончания опытной эксплуатации и устранения, выявленных в ходе опытной эксплуатации отклонений от проекта, система ТК передается в постоянную эксплуатацию.

Приложение № 4

Количество и состав поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 3 вентилятора | Шт. | 9 |
|  | Полка 19" консольная, серая L=400мм., перфорированная | Шт. | 9 |
|  | Термостат универсальный 0-60°C | Шт. | 9 |
|  | Розетка с заземляющим контактом 220В | Шт. | 33 |
|  | Шлюз IP телефонии | Шт. | 10 |
|  | Источник бесперебойного питания Back-UPSES 525VA/300W | Шт. | 12 |
|  | Автоматический выключатель однопол, 16А | Шт. | 11 |
|  | Автоматический выключатель однопол, 10А | Шт. | 22 |
|  | Контроллер NetPing /PWR-220 v3/ETH | Шт. | 22 |
|  | Контроллер NetPing 2/PWR-220 v3/ETH | Шт. | 2 |
|  | Коммутатор Ethernet Switch 8 Ports 10/100 BaseT | Шт. | 5 |
|  | Коммуникационный модуль потока E1 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | Шт. | 2 |
|  | Блок силовых розеток в стойку 19", кабель 1.8м., подключение к UPS,8 розеток,1U,Negorack | Шт. | 22 |
|  | Телефонный аппарат без номеронабирателя | Шт. | 20 |
|  | DIN-рейка (L=2000) | Шт. | 2,75 |
|  | Разъем (1 уп – 100шт.) | Уп. | 2 |
|  | Труба гофрированная со стальной протяжкой D=20мм | м | 110 |
|  | Клипса для трубы гофрированной D=20мм | Шт. | 165 |
|  | Бирки маркировочные кабельные | Шт. | 230 |
|  | Винт с шайбой и гайкой для оборудования (1 уп. – 100 шт.) | Уп. | 2 |
|  | Дюбель-гвоздь 6х60 | Шт. | 165 |
|  | Кабельные хомуты (нейлоновые стяжки) стандартные (1 уп – 200шт.) | Уп. | 22 |
|  | Кабель информационный витая пара UTP 5-ой категории | м | 379 |
|  | Кабель силовой с медными жилами | м | 231 |
|  | Кабель телефонный | м | 174 |
|  | Кабель питания с заземлением, компьютерный 1.5 м, черный | Шт. | 13 |
|  | Провод заземления | м | 80 |
|  | Саморез по металлу со сверлом и плоской шляпкой 3,5х50 | Шт. | 20 |

Состав выполняемых монтажных и пуско-наладочных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж модуля вентиляторного 19’ | шт | 9 |
|  | Монтаж источника бесперебойного питания Back-UPS ES 525VA/300W | шт | 10 |
|  | Монтаж полки 19" консольной, серой L=400мм., перфорированной | шт | 9 |
|  | Монтаж и подключение розетки с заземляющим контактом 220В | шт | 33 |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя однопол., 10А | шт | 11 |
|  | Монтаж и подключение автоматического выключателя однопол., 25А | шт | 22 |
|  | Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг 3x2,5в трубе гофрированной с креплением на клипсах | м | 231 |
|  | Прокладка провода заземления ПВ-3 1x6 | м | 55 |
|  | Прокладка кабеля информационного(витая пара) UTP 5 категории | м | 379 |
|  | Обжим и подключение разъема RJ-45 | шт | 200 |
|  | Монтаж и подключение наконечника изолированного для провода 2,5-6 кв. мм., под болт d=6 мм. | м | 2 |
|  | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 102 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 17 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной | шт | 11 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий | шт | 11 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | шт | 11 |
|  | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | шт | 11 |

Место поставки оборудования

г. Орел, пл. Мира, 2 Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Место выполнения работ

| № п/п | Наименование объекта и принадлежность РЭС | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 11 | ПС 110/10кВ Володарская, Орловский РЭС | г. Орел, ул. Раздольная, 118 |
| 22 | ПС 110/10 кВ Пищевая МЭС, Мценский РЭС | г. Мценск, ул. Промышленная |
| 33 | ПС-110/10кВ Воин-1, Мценский РЭС | Орловская обл., Мценский р-он, д. Первый Воин |
| 44 | ПС-110/35/10кВ Болхов, Болховский РЭС | Орловская обл., г.Болхов,ул.Ногина, д.31 |
| 55 | ПС-110/10кВ Б.Чернь, Болховский РЭС | Орловская обл., Болховский р-он, с.Большая Чернь |
| 66 | ПС-110/35/10кВ Знаменская, Знаменский РЭС | Орловская обл., пос.Знаменское, пер.Больничный |
| 77 | ПС-110/35/10кВ Коммаш, Мценский РЭС | Орловская обл., г.Мценск, мкр-н Коммаш |
| 88 | ПС 110/10 кВ Русский Брод, Верховский РЭС | Верховский р-н ПГТ Русский Брод ул. Кооперативная |
| 99 | ПС-110/10кВ Кочеты, Залегощенский РЭС | Орловская обл., Залегощенский р-он, д.Кочеты |
| 110 | ПС-110/35/10кВ Новосергиевка, Мценский РЭС | Орловская обл., Мценский р-он, с.Черемошны |
| 111 | ПС 110/10/6 Юго-Восточная, Орловский РЭС | г. Орел, Новосильское шоссе |