## ЛОТ 401T
Приложение к ТЗ на поставку кабельной арматуры. Лот № 401T
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта авто, ж/д | Точка поставки, адрес
Наконечник алюминиевый
46 | Наконечник 25-8-7-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | 560 | 30 дн |  | авто | ЦС ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго", г.Орел, ул. Высоковольная,9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 8
D/d/d1, мм - 8,4/12/7
сечение токопроводящих жил: 25 мм²
47 | Наконечник 35-10-8-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | 3140 | 30 дн |  | авто | ЦС ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго", г.Орел, ул. Высоковольная,9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/14/8
сечение токопроводящих жил: 35 мм²
48 | Наконечник 50-10-9-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | 2439 | 30 дн |  | авто | ЦС ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго", г.Орел, ул. Высоковольная,9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/16/9
сечение токопроводящих жил: 50 мм²
49 | Наконечник 70-10-11-А-УХЛ3 | ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23981 | 306 | 30 дн |  | авто | ЦС ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго", г.Орел, ул. Высоковольная,9
область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой
материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82
диаметр контактного стержня, мм - 10
D/d/d1, мм - 10,5/18/11
сечение токопроводящих жил: 70 мм²
*в календарных днях, с момента подписания Договора