## утв 2013
Год | Трансформаторы тока 110 кВ | Элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Элегазовые выключатели 35 кВ |  | Вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Дополнительное оборудование (силовая часть) |  | Организация оперативного тока |  | Дуговые защиты |  |  | Шкафы УРЗА |  | УРЗА потерминально | [5 empty] | Прочие УРЗА
|  | баковый |  | колонковый |  |  | линейный | вводной\ секционный | Наименование | Стоимость, т.р. | АУОТ 2 шкафа и 1 АБ | АУОТ 1 шкаф и 1 АБ | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость вспомог. обор., т.р. | Наименование | Кол-во, шт. | Терминал 110 кВ | Кол-во, шт. | Терминал 35 кВ | Кол-во | Терминал 6, 10 кВ | Кол-во | Наименование | Кол-во, шт.
2011 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2012 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2013 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2014 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2015 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Утверждаю
заместитель генерального директора
по техническим вопросам - главный инженер
С.А. Шумахер
Целевая программа повышения надежности филиала "ОАО МРСК Центра" - "Орелэнерго" на 2013 год
2013 | Трансформаторы тока 110 кВ | Элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Элегазовые выключатели 35 кВ |  | Вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Дополнительное оборудование (силовая часть) |  | Организация оперативного тока |  | Дуговые защиты |  |  | Шкафы УРЗА |  | УРЗА потерминально | [5 empty] | Прочие УРЗА
| Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт. | Вспомог. обор. (наименование) | Наименование | Кол-во, шт. | Терминал 110 кВ | Кол-во, шт. | Терминал 35 кВ | Кол-во | Терминал 6, 10 кВ | Кол-во | Наименование | Кол-во, шт.
ПС 110 кВ Южная |  | линейный | колонк |  |  |  | линейный | 8 | [13 empty] | отходящ линий 10кВ | 8
|  | вводной | колонк |  |  |  | вводной | 2 | [13 empty] | ввод. выключ. 10кВ | 2
|  | секционный | колонк |  |  |  | секционный | 1 | [13 empty] | секц. выключ. 10кВ | 1
|  | линейный | баков | [18 empty] | блок питания | 11
|  | вводной | баков
|  | секционный | баков
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Итого по 2013 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала "ОАО МРСК Центра"- "Орелэнерго" | [6 empty] | А.А. Немцев
Note on A16: Karasyuk_AA: ОД-110 кВ