## Лист1
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» на 2015 год
Перечень реконструируемых ПС с укрупненным объемом работ
Подстанция | Напряжение | Объем работ
|  | Установка элегазовых трансформаторов тока 110 кВ | Замена масляных выключателей 110 кВ и блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка ОПУ, шт | Установка устройств организации оперативного тока |  | Установка шкафов РЗА |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка прочих устройств РЗА
|  | Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. |  | Наименование | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт.
ПС 110//35/10 кВ "Измалково" | 110кВ |  | вводной | колонковый | 2 | [5 empty] | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля СН, РЗА выкл-ля НН) | 2 | авт-ка упр-я РПН | 2
ПС 110/35/10 кВ "Аксай" | 110кВ | 3 | вводной | колонковый | 1 | [7 empty] | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля СН, РЗА выкл-ля НН) | 1 | авт-ка упр-я РПН | 1
ПС 110/35/10 кВ "Верхняя Матренка" | 110кВ | 6 | вводной | колонковый | 2 |  |  |  |  | 1 | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля СН, РЗА выкл-ля НН) | 2 | авт-ка упр-я РПН | 2
ПС 35/10кВ Паршиновка | 35 | [6 empty] | линейный | 3 | [5 empty] | РЗА линии 6 кВ | 3
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии 6 кВ | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 6 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 6 кВ | 1
Блок питания МП терминала
ПС 35/10 кВ Сенцово | 35 | [6 empty] | линейный | 1 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 1
[8 empty] | вводной | [6 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 0
[8 empty] | секционный | [6 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 0
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 1
ПС 35/10 кВ Малей | 35 | [6 empty] | линейный | 4 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 4
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
Блок питания МП терминалам 10 кВ
ПС 35/10 кВ Карамышево | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
Блок питания МП терминалам 10 кВ
ПС 110/6 кВ КПД | 110 | 3 | вводной | колонковый | 1 |  |  | линейный | 10 |  |  |  | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля НН, авт-ка упр-я РПН) | 1 | РЗА линии 10 кВ | 10
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 0
ПС 110/35/10 кВ Добринка | 110 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 6
[8 empty] | вводной | [6 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | [6 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 3
ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 110 | [6 empty] | линейный | 1 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 1
[8 empty] | вводной | [6 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ
[8 empty] | секционный | [6 empty] | РЗА СВ 10 кВ
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 1
ПС 35/10кВ Новочеркутино | 35 | [6 empty] | линейный | 8 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 8
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
ПС 35/10кВ Талицкий Чамлык | 35 | [6 empty] | линейный | 7 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 7
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
ПС 35/10кВ Правда | 35 | [6 empty] | линейный | 2 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 2
[8 empty] | вводной | 1 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
ПС 35/10кВ Княжья Байгора | 35 | [6 empty] | линейный | 8 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 8
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
РП-10кВ Махоново | 10 | [6 empty] | линейный | 4 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 4
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
РП-10кВ Грязное | 10 | [6 empty] | линейный | 5 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 5
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
ПС 35/10кВ Князево | 35 | [6 empty] | линейный | 1 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 1
[8 empty] | вводной | [6 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ
[8 empty] | секционный | [6 empty] | РЗА СВ 10 кВ
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 1
РП-10 кВ Пашково | 10 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
РП-10кВ Пластинки | 10 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии 10 кВ | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра 10 кВ | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ 10 кВ | 1
Блок питания МП терминала
|  | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 2 |  | 6 |  | 137