## 26_лот_(льготники)
Лот № 26 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2411/336-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40855790 | 124902.88 | ОАО Мегафон | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 32.55 | 2.604 | 27.993 |  | 1.953 | 32.55 | [21 empty] | 0.04 | 32.55 | [6 empty] | 32.55 | 2014-06-28
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский район. с. Мантурово | строительство ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 132 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). Обязательные требования В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ |  | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ). Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ- СТП-63 кВа. Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 401.09 | 23.182 | 169.63 | 200.97 | 7.31 | 401.092 |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 12.5 | 0.015 | 129 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 22.59 | [12 empty] | 401.09 | 2015-02-14
[8 empty] | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ) | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.15 | 129 | 10.32 | 114.81 |  | 3.87 | 129
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ- СТП-63 кВа | 1 | 183.66 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 22.59 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с. Бараново, ул. Полевая | - строительство ответвления протяженностью 0,69 км от опоры №8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям В-2275 (Лот 22 Льготники ВЭС). | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 447/40 в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж КТП 100 кВА; демонтаж СТП 40 кВА Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 786.1235 | 50.8555 | 462.586 | 239.44 | 33.2419 | 786.1235 | [13 empty] | Монтаж КТП 100 кВА; демонтаж СТП 40 кВА | 330.42 | [6 empty] | 0.49 | 455.7 | [6 empty] | 786.12 | 2014-08-25 | Остальной объем строительства включен в В-2275 (Лот 22 Льготники ВЭС)
[8 empty] | Монтаж КТП 100 кВА; демонтаж СТП 40 кВА | Монтаж КТП 100 кВА | 298.82 | 12.08 | 41.69 | 239.44 | 5.61 | 298.82
[9 empty] | Демонтаж СТП 40 кВА | 31.6035 | 2.3195 | 28.994 | 0 | 0.28994 | 31.6035
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.49 | 455.7 | 36.456 | 391.902 |  | 27.342 | 455.7
В-2399/0312-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40853329 | 466.1 | Пахк Елена Альбертовна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с.Кунье, ул. Советская,20 | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | 0.08 | 21.696 | 1.7357 | 19.7434 |  | 0.21696 | 21.696 | [25 empty] | 0.08 | 21.7 |  |  | 21.7 | 2014-08-24
В-2402/0271-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40855324 | 466.1 | Хорошева Галина Ивановна | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он, п.Горшечное,ул. Октябрьская | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 3-5 существующей ВЛ-0,4 кВ №3 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 | 11.16 | 119.97 |  | 8.37 | 139.5 | [21 empty] | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5 | 2014-06-14
В-2406/0308-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40853802 | 466.1 | Андреева Наталья Николаевна | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, п.Кшенский, ул.Ленина, 88 | строительство отпайки от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 | [21 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-06-25
В-2410/0248-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40855193 | 466.1 | Свиридов Александр Иванович | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, с.3-е Выгорное | строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 | 15.624 | 167.958 |  | 11.718 | 195.3 | [21 empty] | 0.21 | 195.3 | [6 empty] | 195.3 | 2014-06-17
З-1994/0309-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40858445 | 466.1 | Тен Нина Федоровна | ЛРЭС | Курская обл., Льговский р-н, Вышнедеревенский сельсовет, ст "Озерное" | строительство отпайки от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12012892-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,27 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 251.1 | 20.088 | 215.946 |  | 15.066 | 251.1 | [21 empty] | 0.27 | 251.1 | [6 empty] | 251.1 | 2014-06-24
З-1977/0387-ОРЗТП/2014 от 04.03.2014г. | 40850947 | 466.1 | Самотылова Наталья Викторовна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-н, с. Чапли, ул. 7 | - Выполнить монтаж ответвления от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ №2 до вводного пункта учета Заявителя, находящегося на границе (тип и марку провода определить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км (в пролетах опор №№ 23…30) и замены провода А-16 в пролете опор №№ 30…31 на СИП (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ответвление от опоры до ВПУ Заявителя) | 0.025 | 23.25 | 1.86 | 19.995 |  | 1.395 | 23.25 | [21 empty] | 0,025 (ответвление от опоры до ВПУ Заявителя) | 23.25 |  |  | 0.16 |  | 0.04 |  | 23.25 | 2014-09-04
З-2006/342-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40860070 | 466.1 | Фенина Галина Михайловна | РРЭС | Курская обл., г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д. 40 -б | строительство отпайки от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 | 5.952 | 63.984 |  | 4.464 | 74.4 | [21 empty] | 0.08 | 74.4 | [6 empty] | 74.4 | 2014-06-28
С-1950/0253-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40850895 | 466.1 | Ханин Дмитрий Иванович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Разветьевский с/с, с.Разветье, к-л Заозерье | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1698 (Лот № 20 СЭС). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [21 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-08-17 | Остальной объем строительства С-1698 (Лот № 20 СЭС)
С-1961/0212-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40853376 | 466.1 | Гришанов Андрей Валентинович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н ,с/с Разветьевский,с Разветье,квартал" Заозерье", уч.№ 32 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-1825 (Лот № 25 Льготники). | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1825 (Лот № 25 Льготники). строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1825 (Лот № 25 Льготники). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 | [21 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-06-12 | Остальной объем строительства включен в С-1825 (Лот № 25 Льготники)
С-1962/0265-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40853781 | 466.1 | Выводцев Алексей Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье,квартал "Заозерье" | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ с монтажом промежуточной опоры в пролете ВЛ-10 кВ № 2.6.19 и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850 (Лот 23-24 Льготники СЭС). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1850 (Лот 23-24 Льготники СЭС). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [21 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-08-17 | Остальной объем строительства включен в С-1850 (Лот 23-24 Льготники СЭС)
С-1965/0223-ОРЗТП/2014 от 13.02.14г. | 40854046 | 466.1 | Печенкин Николай Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Волковский с/с,снт "Горняк",зона "Ивановские",участок 406 | строительство ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям С-1632 (Лот № 17 СЭС). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 | 26.04 | 279.93 |  | 19.53 | 325.5 | [21 empty] | 0.35 | 325.5 | [6 empty] | 325.5 | 2014-06-13 | Остальной объем строительства включен в С-1632 (Лот № 17 СЭС)
С-1966/0252-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40855219 | 466.1 | Васильева Наталья Семеновна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Волковский с/с,с/о " горняк"," Ивановские",уч. 401 | строительство ответвления протяженностью 0,43 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,43 км по техническим условиям С-1632 (Лот № 17 СЭС), С-1965. | [39 empty] | 2014-06-18 | Объем строительства включен в С-1632 (Лот № 17 СЭС), С-1965
С-1970/0306-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40855830 | 466.1 | Воронин Александр Леонидович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, Железногорск,ст. Мичуринец, уч. 545 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 303130750100) протяженностью 0,18 км до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 143.964 |  | 10.044 | 167.4 | [21 empty] | 0.18 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 | 2014-06-24
С-1971/0311-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40856509 | 466.1 | Никулин Владимир Дмитриевич | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск,с/т" Мичуринец",ул. 11,уч. 548 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 303130750100) протяженностью 0,18 км до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /аналогично техническим условиям С-1970/. | [39 empty] | 2014-06-25
Ц-7308/0221-ОРЗТП/2014 от 13.02.14г. | 40833617 | 466.1 | Чугунов Александр Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.Кукуевка, уч.1105 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,51 км от ТП-10/0,4 кВ №673 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-7233 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7236 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7307 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 | [21 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-06-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-7233 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7236 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-7307 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 2-я Моква, д.23, кад. номер: 46:11:090501:508 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,42 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ Монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 806.79 | 55.888 | 534.618 | 190.85 | 25.436 | 806.792 |  |  |  |  | 0.42 | 361.2 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0.2 | 186 | [6 empty] | 806.79 | 2014-08-20
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.42 | 361.2 | 28.896 | 321.468 |  | 10.836 | 361.2
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВА | 1 | 183.66 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 22.59 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186
Ц-7591/0258-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40855723 | 466.1 | Журбенко Алексей Александрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, с. Рышково, кад. номер: 46:11:170301:1178 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 12/160 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж ТП 250 кВА; демонтаж ТП 160 кВА | Монтаж ТП 250 кВА | 439.28 | 12.08 | 41.69 | 379.9 | 5.61 | 439.28 | [13 empty] | Монтаж ТП 250 кВА; демонтаж ТП 160 кВА | 470.88 | [14 empty] | 470.88 | 2014-08-19
[9 empty] | демонтаж ТП 160 кВА | 31.6035 | 2.3195 | 28.994 | 0 | 0.28994 | 31.6035
Ц-7610/0200-ОРЗТП/2014 от 11.02.14г. | 40855695 | 466.1 | Кочеров Владимир Алексеевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова, ул. Бабанина, д.2, кад. номер: 46:11:111802:348 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-7079 (Лот № 22 Льготники ЦЭС). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6459 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7079 (Лот № 22 Льготники ЦЭС), Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7269 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом. – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6459 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7079 (Лот № 22 Льготники ЦЭС), Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7269 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1). | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186 | [21 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-08-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-6459 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-7079 (Лот № 22 Льготники ЦЭС), Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1), Ц-7269 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1); Ц-7079 (Лот № 22 Льготники ЦЭС)
Ц-7615/0263-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40855125 | 466.1 | Волобуев Юрий Валерьевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, с/т "Березка", уч.432 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры №22 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 65.1 | 5.208 | 55.986 |  | 3.906 | 65.1 | [21 empty] | 0.07 | 65.1 | [6 empty] | 65.1 | 2014-06-19
Ц-7616/0205-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856510 | 466.1 | Наумов Дмитрий Владимирович | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Бесединский с/с, с. Беседино, д.65, кв.2 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км от ТП-10/0,4 кВ № 127/250 совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до опоры № 2 и переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от опоры № 2 до опоры № 8 на питание от проектируемой ВЛ-0,4кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); переключение участка ВЛ-0,4 кВ № 1 от опоры № 2 до опоры № 8 на питание от проектируемой, согласно п. 10.1 ВЛ-0,4 кВ. | монтаж дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; замена двух проводов в пролете опор №№ 7…8 ВЛ-0,4 кВ № 1 протяженностью 0,035 км по трассе на провода СИП 2 сечением 35 мм² (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ(Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подкоса к опоре |  | 50.146 | 3.6157 | 37.4709 | 6.7 | 2.3595 | 50.146 | [19 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 8.2 | 0,035 (совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ); переключение участка ВЛ-0,4 кВ | 4.75 |  |  |  |  | 0,04 (Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подкоса к опоре | 37.2 | 50.14 | 2014-12-18
[8 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | 1 | 8.2 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ(совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ); переключение участка ВЛ-0,4 кВ | 0.035 | 4.746 | 0.37968 | 4.3189 |  | 0.04746 | 4.746
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подкоса к опоре | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2
Ц-7621/0201-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856052 | 466.1 | Дунаева Люмидла Михайловна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад. номер: 46:11:121202:478 | строительство отпайки от опоры №1-4 ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186 | [21 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-06-12
Ц-7626/0269-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40855138 | 466.1 | Ломакина Ольга Сергеевна | ПРЭС | Курская обл., Поныровский р-он, п. Поныри,ул. Горишного, д. 7 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 11-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 83.7 | 6.696 | 71.982 |  | 5.022 | 83.7 | [21 empty] | 0.09 | 83.7 | [6 empty] | 83.7 | 2014-06-20
Ц-7627/0208-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856532 | 466.1 | Зубахин Виктор Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, д.Шуклинка, уч.46-46-12/005/2012-716 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [21 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-06-12
Ц-7630/0207-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856060 | 466.1 | Шатилова Наталья Анатольевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:481 | строительство ответвления протяженностью 0,56 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 | [21 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-06-12 | Остальной объем строительства включен в Ц-7345 (Лот 24_ЦЭС-2)
Ц-7631/0319-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40856075 | 466.1 | Милютин Евгений Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Строитель", уч.790 | - строительство отпайки от проектируемой (по ТУ Ц-7527) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-7601 (Лот № 25 Льготники)/. | замена ТП-10/0,4 кВ №649 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. – /аналогично техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники)/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 | 3.72 | 39.99 |  | 2.79 | 46.5 | [21 empty] | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 46.5 | 2014-08-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-7527 (Лот № 25 Льготники), Ц-7601 (Лот № 25 Льготники)
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | БРЭС | Курская область, Курский р-н, д.Долгое. кад.№ 46:11:071004:75 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ. Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 1408.59 | 104.032 | 1042.32 | 190.85 | 71.39 | 1408.592 | [6 empty] | 0.03 |  | 1 |  |  |  |  | СТП 63 кВА |  | 1 | [5 empty] | 0.1 | [7 empty] | 93 | 2014-08-12
Ц-7654/0231-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40858116 | 466.1 | Попов Александр Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, уч.46:11:071004:52 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [15 empty] | 33 |  | 53.34 |  |  |  |  | 183.66 |  | 22.59 |  |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 478.59 | 2014-08-17
Ц-7655/0240-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40858320 | 466.1 | Петин Иван Сергеевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, уч.46:11:071004:64 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [29 empty] | 0.5 | [7 empty] | 465 | 2014-08-18
Ц-7707/339-ОРЗТП/2014 от 27.02.14г. | 40859856 | 466.1 | Кузьмин Владимир Анатольевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:071004:46 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7629/. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 54 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654, Ц-7655/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /аналогично техническим условиям Ц-7629, Ц-7654, Ц-7655/ – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [29 empty] | 0.4 | [7 empty] | 372 | 2014-08-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-7629
[8 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 33 | 2.64 | 29.37 |  | 0.99 | 33
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВА | 1 | 183.66 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 22.59 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г.) | 0.1 | 93 | 7.44 | 79.98 |  | 5.58 | 93
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (Ц-7654/0231-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г.) | 0.2 | 186 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (Ц-7655/0240-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г.0 | 0.5 | 465 | 37.2 | 399.9 |  | 27.9 | 465
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (Ц-7707/339-ОРЗТП/2014 от 27.02.14г.) | 0.4 | 372 | 29.76 | 319.92 |  | 22.32 | 372
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт"Химфарм", уч. "В" 147 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 806.19 | 55.84 | 524.04 | 190.85 | 35.462 | 806.192 |  |  |  |  | 0.03 | 25.8 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 22.59 |  |  |  |  | 0,3 (в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ) | 279 | [6 empty] | 564.39 | 2014-08-28
Ц-7659/340-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40861683 | 466.1 | Ткаченко Ирина Леонидовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, СНТ "Химфарм", уч. Г-275 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,56 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7623. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-7623; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- аналогично техническим условиям Ц-7623. | [29 empty] | 0.26 | 241.8 | [6 empty] | 241.8 | 2014-08-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 25.8 | 2.064 | 22.962 |  | 0.774 | 25.8
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342
[8 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВа | 1 | 183.66 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[8 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 22.59 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ(в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ) | 0.3 | 279 | 22.32 | 239.94 |  | 16.74 | 279
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 | 19.344 | 207.948 |  | 14.508 | 241.8
Ц-7664/0314-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40859177 | 466.1 | Медведев Денис Сергеевич | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-н, Катыринский с/с, д.Нижняя Малыхина, уч.46:17:051206:174 | строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №16-6 ВЛ-10 кВ №556.07 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км с установкой разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВмонтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 79.14 | 5.976 | 33.472 | 38.39 | 1.304 | 79.142 |  |  |  |  | 0.03 | 25.8 |  |  | 1 | 53.34 | [19 empty] | 79.14 | 2014-06-26
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 25.8 | 2.064 | 22.962 |  | 0.774 | 25.8
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342
Ц-7673/0255-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40858346 | 466.1 | Тиликов Сергей Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.419/74 | строительство отпайки от проектируемой (по ТУ Ц-6659, Ц-7286) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 | 7.44 | 79.98 |  | 5.58 | 93 | [21 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2014-06-18
Ц-7680/0274-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40859833 | 466.1 | Бобрышева Ирина Сергеевна | КРЭС | г.Курск, ул.1-я Строительная, д.1а | строительство участка КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода(кабеля), протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.08 | 102.32 | 8.1856 | 87.9952 |  | 6.1392 | 102.32 | [11 empty] | 0.08 | 102.32 | [16 empty] | 102.32 | 2014-06-20
Ц-7681/0257-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40858576 | 466.1 | Москалев Вячеслав Григорьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.441 | строительство отпайки от проектируемой (по ТУ Ц-7587) ВЛ-0,4 кВ км до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 | 3.72 | 39.99 |  | 2.79 | 46.5 | [21 empty] | 0.05 | 46.5 | [6 empty] | 46.5 | 2014-06-19
Ц-7683/0256-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40858839 | 466.1 | Давтян Марго Лусаковна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.57 А | строительство отпайки от проектируемого участка (по ТУ Ц-6844) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [21 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-06-19
Ц-7684/0264-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40858770 | 466.1 | Растопчинова Ирина Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.394 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой (по ТУ Ц-5517) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-6468 (Лот № 20 ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.28 | 260.4 | 20.832 | 223.944 |  | 15.624 | 260.4 | [21 empty] | 0.28 | 260.4 | [6 empty] | 260.4 | 2014-06-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-6468 (Лот № 20 ЦЭС-1)
Ц-7685/0305-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40859844 | 466.1 | Лазарян Жора Сетракович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.23-А | строительство отпайки от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,15 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-6844 (Лот № 21 ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 | 7.44 | 79.98 |  | 5.58 | 93 | [21 empty] | 0.1 | 93 | [6 empty] | 93 | 2014-06-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-6844 (Лот № 21 ЦЭС-1)
Ц-7701/0299-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40860194 | 466.1 | Сергеева Светлана Леонидовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт"Химфарм", уч.А23 | строительство отпайки от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,13 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-6844 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-7685/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 | [21 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-06-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-6844 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-7685
Ц-7690/0275-ОРЗТП/2014 от 21.02.14г. | 40859686 | 466.1 | Пахомов Алексей Геннадьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч. 46:11:120203:1110 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ №673 до границ земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-7307 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)/. | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВЗамена тр-ра 25 кВА на тр-ор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей, щитовых приборов, ТТ, РЗА) | 1 | 193.65 | 10.89 | 33.05 | 171.2276 | 1.36 | 216.5276 | [19 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-ор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей, щитовых приборов, ТТ, РЗА) | 216.53 | [8 empty] | 216.53 | 2014-08-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-7307 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)
Ц-7698/0301-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40859885 | 466.1 | Гришаев Николай Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, с/т "Взлет", уч.77 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №660 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 143.964 |  | 10.044 | 167.4 | [21 empty] | 0.18 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 | 2014-06-25
Ц-7699/0300-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40859907 | 466.1 | Рыбалкин Олег Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.436/5 | строительство отпайки от проектируемой (по ТУ Ц-5296) ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-7586 (Лот № 25 Не льготники)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 27.9 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 | [21 empty] | 0.03 | 27.9 | [6 empty] | 27.9 | 2014-06-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-7586 (Лот № 25 Не льготники)
Ц-7712/321-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40860247 | 466.1 | Бартенева Татьяна Евгеньевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч.947 | строительство отпайки от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ №3 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 | [21 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-06-26
Ц-7725/0330-ОРЗТП/2014 от 27.02.2014г. | 40862236 | 466.1 | Переверзев Геннадий Анатольевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с, с.Полянское, уч.46:11:160502:167 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,25 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом двух дополнительных проводов в пролетах опор №№27-33 протяженностью 0,3 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | 313.86 | 25.1088 | 269.9196 |  | 18.8316 | 313.86 | [21 empty] | 0.25 | 232.5 |  |  | 0.3 | 81.36 |  |  | 313.86 | 2014-08-27
[8 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 232.5 | 18.6 | 199.95 |  | 13.95 | 232.5
[8 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | 0.3 | 81.36 | 6.5088 | 74.0376 |  | 0.8136 | 81.36
Ц-7716/328-ОРЗТП/2014 от 27.02.14г. | 40860875 | 466.1 | Рябых Андрей Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Верхняя Медведица, кад. номер: 46:11:110502:32 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,34 км по техническим условиям Ц-6926 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 | 17.112 | 183.954 |  | 12.834 | 213.9 | [21 empty] | 0.23 | 213.9 | [6 empty] | 213.9 | 2014-06-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-6926 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-7776/____-ОРЗТП/2014 от | 40866094 | 466.1 | Парахин Владимир Алексеевич | КРЭС | г.Курск, с/т Курск, уч.1126 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 | 11.16 | 119.97 |  | 8.37 | 139.5 | [21 empty] | 0.15 | 139.5 | [6 empty] | 139.5
Ю-2288/0349-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40851023 | 466.1 | Администрация Любимовский сельсовет | Б.С.РЭС | Курская область, Большесолдатский район, Любимовский сельсовет, с. Любимовка, ул. 1-я Рабочая | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 085. |  | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ) | 1 | 22.59 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59 |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 085 | 22.59 | [25 empty] | 22.59 | 2014-06-28
8464.85

## Лист2
9029.2565
[13 empty] | 6.508 | 197.9712 | 1948.8954 | 458.91 | 132.3249 | 2738.1015 | 0
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | год ввода | год освоения | ИПР код | ТПиР/НС | Тип Объекта | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Наименование работ | Тип Объекта | ТПиР/НС | кол-во | ПИР | СМР | Обор | Прочие | Итого | Примеч
В-2411/336-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40855790 | 124902.88 | ОАО Мегафон | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855790 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.604 | 27.993 |  | 1.953 | 32.55 |  | 813.75
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | [5 empty] | 40850633 | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ). Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ- СТП-63 кВа. Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | [9 empty] | #DIV/0!
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40850633 | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ) | Прочее | ТПиР | 1 | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5 |  | 12.5
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | 40850633 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 10.32 | 114.81 |  | 3.87 | 129 |  | 860
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40850633 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Прочее | НСиР | 1 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342 |  | 53.342
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40850633 | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ- СТП-63 кВа | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 |  | 2915.2381
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40850633 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59 |  | 22.59
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | [5 empty] | 40855166 | Монтаж КТП 100 кВА; демонтаж СТП 40 кВА Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [9 empty] | #DIV/0!
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40855166 | Монтаж КТП 100 кВА; демонтаж СТП 40 кВА | Прочее | ТПиР | 0.1 | 12.08 | 41.69 | 239.44 | 5.61 | 298.82 |  | 2988.2
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40855166 | Демонтаж СТП 40 кВА | Прочее | ТПиР |  | 2.3195 | 28.994 |  | 0.28994 | 31.6035 |  | #DIV/0!
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855166 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.49 | 36.456 | 391.902 |  | 27.342 | 455.7 |  | 930
В-2399/0312-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40853329 | 466.1 | Пахк Елена Альбертовна | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40853329 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | ВЛЭП | ТПиР | 0.08 | 1.7357 | 19.7434 |  | 0.21696 | 21.696 |  | 271.2
В-2402/0271-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40855324 | 466.1 | Хорошева Галина Ивановна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855324 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 11.16 | 119.97 |  | 8.37 | 139.5 |  | 930
В-2406/0308-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40853802 | 466.1 | Андреева Наталья Николаевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40853802 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 |  | 930
В-2410/0248-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40855193 | 466.1 | Свиридов Александр Иванович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855193 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.21 | 15.624 | 167.958 |  | 11.718 | 195.3 |  | 930
З-1994/0309-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40858445 | 466.1 | Тен Нина Федоровна | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | ВЛЭП | 40858445 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.27 | 20.088 | 215.946 |  | 15.066 | 251.1 |  | 930
З-1977/0387-ОРЗТП/2014 от 04.03.2014г. | 40850947 | 466.1 | Самотылова Наталья Викторовна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40850947 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ответвление от опоры до ВПУ Заявителя) | ВЛЭП | НСиР | 0.025 | 1.86 | 19.995 |  | 1.395 | 23.25 |  | 930
З-2006/342-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40860070 | 466.1 | Фенина Галина Михайловна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40860070 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.08 | 5.952 | 63.984 |  | 4.464 | 74.4 |  | 930
С-1950/0253-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40850895 | 466.1 | Ханин Дмитрий Иванович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40850895 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 |  | 930
С-1961/0212-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40853376 | 466.1 | Гришанов Андрей Валентинович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40853376 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 |  | 930
С-1962/0265-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40853781 | 466.1 | Выводцев Алексей Васильевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40853781 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 |  | 930
С-1965/0223-ОРЗТП/2014 от 13.02.14г. | 40854046 | 466.1 | Печенкин Николай Владимирович | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40854046 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 0.35 | 26.04 | 279.93 |  | 19.53 | 325.5 |  | 930
С-1966/0252-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40855219 | 466.1 | Васильева Наталья Семеновна | [5 empty] | 40855219 | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0!
С-1970/0306-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40855830 | 466.1 | Воронин Александр Леонидович | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40855830 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 0.18 | 13.392 | 143.964 |  | 10.044 | 167.4 |  | 930
С-1971/0311-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40856509 | 466.1 | Никулин Владимир Дмитриевич | [5 empty] | 40856509 | [10 empty] | #DIV/0!
Ц-7308/0221-ОРЗТП/2014 от 13.02.14г. | 40833617 | 466.1 | Чугунов Александр Николаевич | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40833617 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 0.03 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 |  | 930
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | [5 empty] | 40853967 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ Монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [9 empty] | #DIV/0!
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | 40853967 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.42 | 28.896 | 321.468 |  | 10.836 | 361.2 |  | 860
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40853967 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Прочее | НСиР | 1 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342 |  | 53.342
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40853967 | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 |  | 2915.2381
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40853967 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59 |  | 22.59
Ц-7555/0273-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40853967 | 466.1 | Соснов Игорь Борисович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40853967 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186 |  | 930
Ц-7591/0258-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40855723 | 466.1 | Журбенко Алексей Александрович | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40855723 | Монтаж ТП 250 кВА | Прочее | ТПиР | 0.25 | 12.08 | 41.69 | 379.9 | 5.61 | 439.28 |  | 1757.12
Ц-7591/0258-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40855724 | 467.1 | Журбенко Алексей Александрович | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40855724 | демонтаж ТП 160 кВА | Прочее | ТПиР | 1 | 2.3195 | 28.994 |  | 0.28994 | 31.6035 |  | 31.6035
Ц-7610/0200-ОРЗТП/2014 от 11.02.14г. | 40855695 | 466.1 | Кочеров Владимир Алексеевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855695 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186 |  | 930
Ц-7615/0263-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40855125 | 466.1 | Волобуев Юрий Валерьевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855125 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.07 | 5.208 | 55.986 |  | 3.906 | 65.1 |  | 930
Ц-7616/0205-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856510 | 466.1 | Наумов Дмитрий Владимирович | [5 empty] | 40856510 | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ(Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подкоса к опоре | [9 empty] | #DIV/0!
Ц-7616/0205-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856510 | 466.1 | Наумов Дмитрий Владимирович | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40856510 | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | Прочее | ТПиР | 1 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 |  | 8.2
Ц-7616/0205-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856510 | 466.1 | Наумов Дмитрий Владимирович | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40856510 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ(совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ); переключение участка ВЛ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 0.035 | 0.37968 | 4.3189 |  | 0.04746 | 4.746 |  | 135.6
Ц-7616/0205-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856510 | 466.1 | Наумов Дмитрий Владимирович | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40856510 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Замена провода 2А-16 на СИП2 сеч. 35 мм2); установка подкоса к опоре | ВЛЭП | ТПиР | 0.04 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 |  | 930
Ц-7621/0201-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856052 | 466.1 | Дунаева Люмидла Михайловна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40856052 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186 |  | 930
Ц-7626/0269-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40855138 | 466.1 | Ломакина Ольга Сергеевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40855138 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.09 | 6.696 | 71.982 |  | 5.022 | 83.7 |  | 930
Ц-7627/0208-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856532 | 466.1 | Зубахин Виктор Иванович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40856532 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 |  | 930
Ц-7630/0207-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856060 | 466.1 | Шатилова Наталья Анатольевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40856060 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.976 | 31.992 |  | 2.232 | 37.2 |  | 930
Ц-7631/0319-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40856075 | 466.1 | Милютин Евгений Николаевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40856075 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 3.72 | 39.99 |  | 2.79 | 46.5 |  | 930
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | [5 empty] | 40856723 | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ. Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ.Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [9 empty] | #DIV/0!
Ц-7654/0231-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40858116 | 466.1 | Попов Александр Александрович | [5 empty] | 40858116 | [10 empty] | #DIV/0!
Ц-7655/0240-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40858320 | 466.1 | Петин Иван Сергеевич | [5 empty] | 40858320 | [10 empty] | #DIV/0!
Ц-7707/339-ОРЗТП/2014 от 27.02.14г. | 40859856 | 466.1 | Кузьмин Владимир Анатольевич | [5 empty] | 40859856 | [10 empty] | #DIV/0!
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | 40856723 | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.64 | 29.37 |  | 0.99 | 33 |  | 1100
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40856723 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Прочее | НСиР | 1 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342 |  | 53.342
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40856723 | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВА | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 |  | 2915.2381
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40856723 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59 |  | 22.59
Ц-7629/0215-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40856723 | 466.1 | Гнида Игорь Андреевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40856723 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 7.44 | 79.98 |  | 5.58 | 93 |  | 930
Ц-7654/0231-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40858116 | 466.1 | Попов Александр Александрович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40858116 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.2 | 14.88 | 159.96 |  | 11.16 | 186 |  | 930
Ц-7655/0240-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40858320 | 466.1 | Петин Иван Сергеевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40858320 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.5 | 37.2 | 399.9 |  | 27.9 | 465 |  | 930
Ц-7707/339-ОРЗТП/2014 от 27.02.14г. | 40859856 | 466.1 | Кузьмин Владимир Анатольевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40859856 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.4 | 29.76 | 319.92 |  | 22.32 | 372 |  | 930
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | [5 empty] | 40856804 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ.Монтаж разъединителя 10 (6) кВ. Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [9 empty] | #DIV/0!
Ц-7659/340-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40861683 | 466.1 | Ткаченко Ирина Леонидовна | [5 empty] | 40861683 | [10 empty] | #DIV/0!
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | 40856804 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.064 | 22.962 |  | 0.774 | 25.8 |  | 860
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40856804 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Прочее | НСиР | 1 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342 |  | 53.342
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40856804 | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ-63 кВа | Прочее | НСиР | 1 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66 |  | 183.66
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | 2014 | 2014 | 2550 | НСиР | Прочие | 40856804 | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59 |  | 22.59
Ц-7623/0352-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40856804 | 466.1 | Полякова Оксана Сергеевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40856804 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ(в т.ч. 0,08 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ) | ВЛЭП | НСиР | 0.3 | 22.32 | 239.94 |  | 16.74 | 279 |  | 930
Ц-7659/340-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40861683 | 466.1 | Ткаченко Ирина Леонидовна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40861683 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.26 | 19.344 | 207.948 |  | 14.508 | 241.8 |  | 930
Ц-7664/0314-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40859177 | 466.1 | Медведев Денис Сергеевич | [5 empty] | 40859177 | Строительство ВЛ-10 (6) кВмонтаж разъединителя 10 (6) кВ | [9 empty] | #DIV/0!
Ц-7664/0314-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40859177 | 466.1 | Медведев Денис Сергеевич | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | 40859177 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.064 | 22.962 |  | 0.774 | 25.8 |  | 860
Ц-7664/0314-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40859177 | 466.1 | Медведев Денис Сергеевич | 2014 | 2014 | 2547 | ТПиР | Прочие | 40859177 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Прочее | ТПиР | 1 | 3.912 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.342 |  | 53.342
Ц-7673/0255-ОРЗТП/2014 от 18.02.14г. | 40858346 | 466.1 | Тиликов Сергей Владимирович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40858346 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 7.44 | 79.98 |  | 5.58 | 93 |  | 930
Ц-7680/0274-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40859833 | 466.1 | Бобрышева Ирина Сергеевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40859833 | Строительство КЛ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.08 | 8.1856 | 87.9952 |  | 6.1392 | 102.32 |  | 1279
Ц-7681/0257-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40858576 | 466.1 | Москалев Вячеслав Григорьевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40858576 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.05 | 3.72 | 39.99 |  | 2.79 | 46.5 |  | 930
Ц-7683/0256-ОРЗТП/2014 от 19.02.14г. | 40858839 | 466.1 | Давтян Марго Лусаковна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40858839 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 |  | 930
Ц-7684/0264-ОРЗТП/2014 от 20.02.14г. | 40858770 | 466.1 | Растопчинова Ирина Николаевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40858770 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.28 | 20.832 | 223.944 |  | 15.624 | 260.4 |  | 930
Ц-7685/0305-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40859844 | 466.1 | Лазарян Жора Сетракович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40859844 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.1 | 7.44 | 79.98 |  | 5.58 | 93 |  | 930
Ц-7701/0299-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40860194 | 466.1 | Сергеева Светлана Леонидовна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40860194 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 |  | 930
Ц-7690/0275-ОРЗТП/2014 от 21.02.14г. | 40859686 | 466.1 | Пахомов Алексей Геннадьевич | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40859686 | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ Замена тр-ра 25 кВА на тр-ор 250 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей, щитовых приборов, ТТ, РЗА) | Прочее | ТПиР | 0.25 | 10.89 | 33.05 | 171.2276 | 1.36 | 216.5276 |  | 866.1104
Ц-7698/0301-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40859885 | 466.1 | Гришаев Николай Иванович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40859885 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.18 | 13.392 | 143.964 |  | 10.044 | 167.4 |  | 930
Ц-7699/0300-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40859907 | 466.1 | Рыбалкин Олег Михайлович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40859907 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.03 | 2.232 | 23.994 |  | 1.674 | 27.9 |  | 930
Ц-7712/321-ОРЗТП/2014 от 26.02.14г. | 40860247 | 466.1 | Бартенева Татьяна Евгеньевна | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40860247 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  | 6.696 | 111.6 |  | 930
Ц-7725/0330-ОРЗТП/2014 от 27.02.2014г. | 40862236 | 466.1 | Переверзев Геннадий Анатольевич | [5 empty] | 40862236 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | [9 empty] | #DIV/0!
Ц-7725/0330-ОРЗТП/2014 от 27.02.2014г. | 40862236 | 466.1 | Переверзев Геннадий Анатольевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40862236 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.25 | 18.6 | 199.95 |  | 13.95 | 232.5 |  | 930
Ц-7725/0330-ОРЗТП/2014 от 27.02.2014г. | 40862236 | 466.1 | Переверзев Геннадий Анатольевич | 2014 | 2014 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | 40862236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | ВЛЭП | ТПиР | 0.3 | 6.5088 | 74.0376 |  | 0.8136 | 81.36 |  | 271.2
Ц-7716/328-ОРЗТП/2014 от 27.02.14г. | 40860875 | 466.1 | Рябых Андрей Владимирович | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40860875 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.23 | 17.112 | 183.954 |  | 12.834 | 213.9 |  | 930
Ц-7776/____-ОРЗТП/2014 от | 40866094 | 466.1 | Парахин Владимир Алексеевич | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | 40866094 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 11.16 | 119.97 |  | 8.37 | 139.5 |  | 930
Ю-2288/0349-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40851023 | 466.1 | Администрация Любимовский сельсовет | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | 40851023 | Монтаж приборов учета (без АСКУЭ) | Прочие | ТПиР | 1 | 1.67 | 1.26 | 18.5 | 1.16 | 22.59 |  | 22.59
[18 empty] | 0 |  | #DIV/0!
[18 empty] | 0 |  | #DIV/0!

## 26_лот_(льгот) 8500002907
[11 empty] | 6.613 | 195.2982 | 1920.4604 | 27.433 | 458.91 | 124.9078 | 2727.0095 | 0
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | год ввода | год освоения | ИПР код | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Наименование работ | Тип Объекта | ТПиР/НС | кол-во | ПИР | СМР | ПНР | Обор | Прочие | Итого | Примеч
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | 40850633 | Монтаж приборов учета | Прочее | ТПиР | 1 | 0.75 | 1.63 |  | 10.12 |  | 12.5
Ю-2288/0349-ОРЗТП/2014 от 28.02.2014г. | 40851023 | 466.1 | Администрация Любимовский сельсовет | 2014 | 2014 | 2550 | 40851023 | Монтаж приборов учета | Прочие | ТПиР | 1 | 1.67 | 1.26 |  | 18.5 | 1.16 | 22.59
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2547 | 40850633 | Строительство ВЛ-10 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.015 | 2.44 | 27.145 |  |  | 0.915 | 30.5
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | 40850633 | Монтаж разъединителя 10 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 3.912 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.342
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | 40850633 | Монтаж СТП 10/0,4 кВ (63 кВА) | Прочее | НСиР | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 9.377 | 133.96 | 0.7 | 191.987
В-2392/0219-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40850633 | 466.1 | Филиал РТРС "Курский ОРТПЦ" | 2014 | 2014 | 2550 | 40850633 | Монтаж учёта в ТП 10/0,4 кВ | Прочее | НСиР | 1 | 1.67 | 1.26 | 1.295 | 18.5 | 0.464 | 23.189
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | 2014 | 2014 | 2550 | 40855166 | Демонтаж СТП 40 кВА | Прочее | ТПиР | 0.04 | 2.3195 | 28.994 |  |  | 0.289 | 31.6025
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | 2014 | 2014 | 2550 | 40855166 | Монтаж КТП 100 кВА | Прочее | ТПиР | 0.1 | 12.08 | 41.69 | 16.761 | 239.44 | 2.244 | 312.215
З-1977/0387-ОРЗТП/2014 от 04.03.2014г. | 40850947 | 466.1 | Самотылова Наталья Викторовна | 2014 | 2014 | 2549 | 40850947 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (ответвление от опоры до ВПУ Заявителя) | ВЛЭП | НСиР | 0.025 | 1.86 | 19.995 |  |  | 1.395 | 23.25
В-2411/336-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40855790 | 124902.88 | ОАО Мегафон | 2014 | 2014 | 2549 | 40855790 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.604 | 27.993 |  |  | 1.953 | 32.55
В-2398/0313-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40855166 | 466.1 | Полянский Алексей Николаевич | 2014 | 2014 | 2549 | 40855166 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.49 | 36.456 | 391.902 |  |  | 27.342 | 455.7
В-2402/0271-ОРЗТП/2014 от 14.02.14г. | 40855324 | 466.1 | Хорошева Галина Ивановна | 2014 | 2014 | 2549 | 40855324 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.15 | 11.16 | 119.97 |  |  | 8.37 | 139.5
В-2406/0308-ОРЗТП/2014 от 25.02.14г. | 40853802 | 466.1 | Андреева Наталья Николаевна | 2014 | 2014 | 2549 | 40853802 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.976 | 31.992 |  |  | 2.232 | 37.2
В-2410/0248-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40855193 | 466.1 | Свиридов Александр Иванович | 2014 | 2014 | 2549 | 40855193 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.21 | 15.624 | 167.958 |  |  | 11.718 | 195.3
З-1994/0309-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40858445 | 466.1 | Тен Нина Федоровна | 2014 | 2014 | 2549 | 40858445 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.27 | 20.088 | 215.946 |  |  | 15.066 | 251.1
З-2006/342-ОРЗТП/2014 от 28.02.14г. | 40860070 | 466.1 | Фенина Галина Михайловна | 2014 | 2014 | 2549 | 40860070 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.08 | 5.952 | 63.984 |  |  | 4.464 | 74.4
С-1950/0253-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40850895 | 466.1 | Ханин Дмитрий Иванович | 2014 | 2014 | 2549 | 40850895 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  |  | 6.696 | 111.6
С-1961/0212-ОРЗТП/2014 от 12.02.14г. | 40853376 | 466.1 | Гришанов Андрей Валентинович | 2014 | 2014 | 2549 | 40853376 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 2.976 | 31.992 |  |  | 2.232 | 37.2
С-1962/0265-ОРЗТП/2014 от 17.02.14г. | 40853781 | 466.1 | Выводцев Алексей Васильевич | 2014 | 2014 | 2549 | 40853781 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | НСиР | 0.12 | 8.928 | 95.976 |  |  | 6.696 | 111.6
С-1965/0223-ОРЗТП/2014 от 13.02.14г. | 40854046 | 466.1 | Печенкин Николай Владимирович | 2014 | 2014 | 2549 | 40854046 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 0.35 | 26.04 | 279.93 |  |  | 19.53 | 325.5
С-1970/0306-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40855830 | 466.1 | Воронин Александр Леонидович | 2014 | 2014 | 2549 | 40855830 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | ВЛЭП | ТПиР | 0.18 | 13.392 | 143.964 |  |  | 10.044 | 167.4
З-1977/0387-ОРЗТП/2014 от 04.03.2014г. | 40850947 | 466.1 | Самотылова Наталья Викторовна | 2014 | 2014 | 2549 | 40850947 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | ВЛЭП | ТПиР | 0.16 | 3.4714 | 39.4867 |  |  | 0.43392 | 43.392
В-2399/0312-ОРЗТП/2014 от 24.02.14г. | 40853329 | 466.1 | Пахк Елена Альбертовна | 2014 | 2014 | 2549 | 40853329 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | ВЛЭП | ТПиР | 0.08 | 1.7357 | 19.7434 |  |  | 0.21696 | 21.696 |  | 271.2
З-1977/0387-ОРЗТП/2014 от 04.03.2014г. | 40850947 | 466.1 | Самотылова Наталья Викторовна | 2014 | 2014 | 2549 | 40850947 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов | ВЛЭП | НСиР | 0.04 | 1.7357 | 19.7434 |  |  | 0.21696 | 21.696