## ЛОТ 207А
Приложение к ТЗ на поставку ламп освещения. Лот № 207А
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта авто, ж/д | Точка поставки, адрес
Лампы натриевые
1 | Натриевая лампа высокого давления ДНАТ 250 | ГОСТ Р 53073-2008 (МЭК 60662:2002) | шт. | 247 | 30 |  | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для уличного и производственного освещения
Мощность, Вт - 250
Расчетное напряжение, В - 120
Цветовая темпиратура, К - 2 000
Световой поток, не менее, Лм - 28 000
Световая отдача, не менее, Лм/Вт - 112
Цоколь - Е40
Колба - трубчатая
Вес, не более, кг - 0,2
Габариты, L x D, не более, мм - 257 х 47
Срок службы, не менее, час - 32 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 5 000
Лампы ртутные
1 | Ртутная лампа высокого давления ДРЛ 250 Е 40 | ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001) | шт. | 25 | 30 |  | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для уличного и производственного освещения
Мощность, Вт - 250
Расчетное напряжение, В - 125
Цветовая температура, К - 4 200
Световой поток, не менее, Лм - 23500
Световая отдача, не менее, Лм/Вт - 60
Цоколь - Е40
Колба - Эллипсоидная Матовая
Вес, не более, кг - 0,2
Габариты, L x D, не более, мм - 227 х 91
Срок службы, не менее, час - 15 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 5 000
2 | Ртутная лампа высокого давления ДРЛ 400 Е 40 | ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001) | шт. | 5 | 30 |  | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для уличного и производственного освещения
Мощность, Вт - 400
Расчетное напряжение, В - 125
Цветовая температура, К - 4 200
Световой поток, не менее, Лм - 23500
Световая отдача, не менее, Лм/Вт - 60
Цоколь - Е40
Колба - Эллипсоидная Матовая
Вес, не более, кг - 0,2
Габариты, L x D, не более, мм - 227 х 91
Срок службы, не менее, час - 15 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 5 000
3 | Ртутная лампа высокого давления ДРВ 250 Вт Е 40 | ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001) | шт. | 20 | 30 |  | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для уличного и производственного освещения
Мощность, Вт - 250
Расчетное напряжение, В - 130
Цветовая температура, К - 4 000
Световой поток, не менее, Лм - 13 000
Световая отдача, не менее, Лм/Вт - 52
Цоколь - Е40
Колба - Эллипсоидная Матовая
Вес, не более, кг - 0,2
Габариты, L x D, не более, мм - 226 х 91
Срок службы, не менее, час - 20 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 5 000
Лампы накаливания
1 | Лампа накаливания общего назначения Б 230-240-60Вт | ГОСТ Р МЭК 60901-99, ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999), ГОСТ Р МЭК 60432-2-99 | шт. | 800 | 30 |  | Авто/ЖД | г.Орёл,ул.Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для освещения помещений
Мощность, Вт - 60
Диапазон напряжения сети, В - 220-230
Световой поток, не менее, Лм - 710
Цоколь - Е27
Колба - прозрачная
Длина х диаметр, не более, мм - 110 х 61
Вес, не более, кг - 0,05
Срок службы, не менее, час - 1 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации, технический паспорт.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 200
2 | Лампа накаливания местного назначения МО-36х60 | ГОСТ Р МЭК 60901-99, ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999), ГОСТ Р МЭК 60432-2-99 | шт. | 4 | 30 |  | Авто/ЖД | г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для освещения помещений
Мощность, Вт - 60
Диапазон напряжения сети, В - 36
Световой поток, не менее, Лм - 710
Цоколь - Е27
Колба - прозрачная
Длина х диаметр, не более, мм - 110 х 61
Вес, не более, кг - 0,05
Срок службы, не менее, час - 1 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации, технический паспорт.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 200
Лампы люминесцентные трубчатые низкого давления
6 | Лампа люминесцентная трубчатая низкого давления ЛБ 40 Вт | ГОСТ 6825-91* (МЭК 81-84) | шт. | 6 | 30 |  | Авто/ЖД | г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО "МРСК Центра- “Орёлэнерго”
Область применения - для освещения закрытых помещений, включаются в сеть вместе с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, в схемах стартерного зажигания
Мощность, Вт - 40
Расчетное напряжение сети, В - 103
Цветовая темпиратура, К - 4 000
Индекс цветопередачи, Ra - 60 … 69
Цветность - Холодно-белый
Световой поток, не менее, Лм - 2800
Световая отдача, не менее, Лм/Вт - 70
Цоколь - G13
Колба - трубчатая
Вес, не более, кг - 0,2
Длина х диаметр, не более, мм - 1200 х 38
Срок службы, не менее, час - 10 000
Срок хранения, не менее, год - 1
Комплектность поставки - Полный комплект, наличие заводской документации.
Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию, не менее, час. - 5 000