|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора по  техническим вопросам –  Главный инженер  Филиала ОАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. В. Поляков  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Поставка комплектующих изделий, ЗИП и материалов (лот 310F – оборуд. связи и телемеханики)

для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

(План закупок 2014 г.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на \_\_\_\_ листах

Действует с 2014 г.

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник управления ИТ  Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. А. Морозов |

Оглавление

[1. Общие данные 3](#_Toc363475152)

[2. Сроки начала и поставки 3](#_Toc363475153)

[3. Финансирование поставки 3](#_Toc363475154)

[4. Требования к Поставщику 3](#_Toc363475156)

[5. Технические требования к оборудованию и материалам. 3](#_Toc363475162)

[6. Гарантийные обязательства 4](#_Toc363475167)

[7. Условия и требования к поставке 4](#_Toc363475168)

[8. Правила приёмки оборудования 4](#_Toc363475170)

[9. Стоимость и оплата 4](#_Toc363475171)

[Приложение №1. 6](#_Toc363475172)

# Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку комплектующих изделий, ЗИП и материалов (лот 310F - оборуд. связи и телемеханики) для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

**Заказчик:**

Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго», г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23

**Исполнитель:** определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель:** выбор Исполнителя для заключения договора поставки комплектующих изделий, ЗИП и материалов (лот 310F - оборуд. связи и телемеханики) для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго». Для принятия решения о выборе Поставщика участники конкурса представляют стоимость оборудования (Приложение 1).

# Сроки начала и поставки

Начало: С момента заключения договора.

Окончание: 45 рабочих дней с даты заключения договора.

# Финансирование поставки

Выполняется на основании Плана закупок на 2014 г., лот № 310F.

# Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования – не менее 2 лет.

Должен иметь письменное подтверждение от производителя продукции, предоставляющее право поставлять эту продукцию.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

# Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»

# Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

# Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» при получении оборудования на склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго», расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Авиационная, 149.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

# Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» | Ведущий специалист СЗ по ИТТ | Бычков А.Н. |  |  |
|  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» | Начальник СЗ по ИТТ | Ефимов И.Ю. |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

комплектующих изделий, ЗИП и материалов   
(лот 310F - оборуд. связи и телемеханики)

для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Тамбовэнерго»

**Перечень комплектующих и материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материала** | **Технические характеристики** | **Ед. измере-ния** | **Количест-во** |
|  | КОНТРОЛЛЕР ВВОДА СИГНАЛОВ CD116E2 | Контроллер ввода дискретных сигналов CD116E2 | шт. | 1 |
|  | Контроллер вывода дискрет.сигнал.NQ201E1 | Контроллер вывода дискретных сигналов NQ201E1 | шт. | 1 |