## Лист1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | формирование лотов
886-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40837489 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации г.Костромы (всего 81,06 кВт, в т.ч. Ранее разрешенная 32 кВт) | детский сад № 43 , г.Кострома, Рабочий проспект, д.46 | 49.06 | 2015-04-16 | Замена провода А-35 в 15 пролетах опор ВЛ-0,4 кВ района ТП 6/0,4 кВ №126 от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №126 ПС 110/6 кВ «Северная» на провод СИП 4х95мм2. | км. | 0.65 | 700 | 455 | 455 | 36.4 | 418.6 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
48-Н/2(3)-ТП(2014)И | 40833041 | ИП Бабенков Сергей Владимирович | нежилое помещение, Костромская обл. г. Кологрив промзона | 15 | 2014-07-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 22К-49/400 ф. 10-22 ПС 35/10кВ «Кологрив» до земельного участка лесопильного цеха с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.24 | 1025 | 246 | 246 | 19.68 | 226.32 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
237-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40830621 | Леванова Анна Александровна | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Красные Пожни д.56 | 15 | 2014-08-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11/8 ВЛ-0,4 кВ ТП № 59 ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 606 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.07 | 1025 | 71.75 | 146.75 | 5.74 | 66.01 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
[6 empty] | Монтаж дополнительно одного провода А-35 в восьми пролетах опор № 11 - № 11/8 ВЛ-0,4 кВ ТП № 59. | км. | 0.3 | 250 | 75 |  | 6 | 69 |  |  | 16/2014-П(Ц)
331-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40853880 | ЗАО Санаторий "Серебряный плёс" | санаторий, Костромской р-он, Чернопенское с/п, д. Кузьминка | 150 | 2015-02-18 | Замена существующей КТП № 95 ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и дополнительных замков. | шт. | 1 | 470 | 470 | 500 | 9.2 | 105.8 | 355 | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
[6 empty] | Переключение существующих ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с КТП № 95 на проектируемую ТП-10/0,4 кВ. | шт. | 3 | 10 | 30 |  | 2.4 | 27.6 |  |  | 16/2014-П(Ц)
828-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40878563 | Пахомов Павел Сергеевич | садовый дом, Костромской р-н, Минское с/п, СТ "Пушкино", уч.№22а | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 396 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.13 | 1025 | 133.25 | 133.25 | 10.66 | 122.59 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
839-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880152 | Зайцев Евгений Евгеньевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Жданово, ул. Липовая, в 38 м на восток от д.№1А | 15 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 230 ПС-35/10 кВ «Сущево», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
841-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40847796 | Дружинина Наталия Александровна | нежилое помещение №1, (комн. №№1,3-7,11-13 на 1-ом этаже; комн.№№1,11 на 2-ом этаже), г.Кострома, ул.Льняная,д 4а | 15 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 740 ПС-110/6 кВ «Восточная-1» до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 82 | 6.56 | 75.44 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
874-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40873837 | Королева Ольга Михайловна (всего 75 кВт, ранее разрешенная 15 кВт) | нежилое строение (здание гаража), г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д.8 | 60 | 2015-04-16 | Проложить дополнительно СИП по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №381 ПС 110/6 кВ «Восточная-1» до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 500 | 125 | 125 | 10 | 115 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
919-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40843940 | ОГБУЗ "Костромской наркологический диспансер" (ранее разрешенная 25 по 3 категории) | нежилое здание, г. Кострома, ул.Красная Слобода, д.29 а | 25 | 2015-04-20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24 ПС 110/6 кВ «КТЭЦ-1» до ВРУ-0,4 кВ нежилого здания. | км. | 0.3 | 1420 | 426 | 506 | 34.08 | 391.92 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
[6 empty] | Установка РЩ-0,4 кВ на наружной стене ТП 6/0,4 кВ №24 | шт. | 1 | 80 | 80 |  | 6.4 | 73.6 |  |  | 16/2014-П(Ц)
922-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40878277 | Кондрина Анна Николаевна | нежилое строение, г. Кострома, ул. Деминская, д.2, здание склада, лит,Б | 15 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 334 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до объекта заявителя с выполненнием монтажа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1025 | 410 | 415 | 32.8 | 377.2 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
[6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата 0,4 кВ для проектируемого присоединения нежилого строения в РУ-0,4 кВ ТП № 334. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  | 16/2014-П(Ц)
924-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875159 | Бобров Родион Викторович | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Кузьмино, ул. Волжская, д.6 | 15 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 334 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 до жилых домов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.46 | 1025 | 471.5 | 471.5 | 37.72 | 433.78 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
925-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875171 | Кузнецов Игорь Юрьевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Кузьмино, ул. Волжская, д.18 | 15 | 2014-10-20 | [10 empty] | 16/2014-П(Ц)
926-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875183 | Караськова Татьяна Федоровна | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Кузьмино, ул. Волжская, д.20 | 15 | 2014-10-20 | [10 empty] | 16/2014-П(Ц)
927-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875124 | Охлопков Александр Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Кузьмино, ул. Волжская, д.2 | 15 | 2014-10-20 | [10 empty] | 16/2014-П(Ц)
929-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40881106 | Волнухин Илья Владимирович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Б.Безгачево, д.18 | 7 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/1 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 ТП № 317 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 606 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1025 | 205 | 205 | 16.4 | 188.6 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
934-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40882929 | Коновалова Марина Артемьевна | хозяйственная постройка, Костромской р-он, Середняковское с/п, д.Середняя | 5 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-7 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 789 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-04 до постройки с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
938-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40882994 | Барцев Александр Вячеславович | хозяйственная постройка, Костромской р-он, в 40 м на юго-запад от ориентира дер. Калинино (Шестково) | 7 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 52 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 до постройки с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1025 | 82 | 82 | 6.56 | 75.44 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
943-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880835 | Аникина Марина Николаевна | хоз. постройка, Костромской р-он, Никольская с/а, СТ "Миф", уч-к №6 | 5 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 829 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 до постройки с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.17 | 1025 | 174.25 | 174.25 | 13.94 | 160.31 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
946-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40875161 | Хлебникова Ирина Владимировна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н,д. Каримово, примерно в 20м по напр. на с-в от ориентира д. № 69 | 7 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 779 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1025 | 30.75 | 30.75 | 2.46 | 28.29 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
949-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40881154 | Лебедева Елена Витальевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Турабьево, в 15 м на юго-запад от д. №12 а | 15 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 382 ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1025 | 41 | 41 | 3.28 | 37.72 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
950-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880047 | Наумов Александр Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, примерно в 254,5 м на запад от ориентира ОМЗ №296 (Кузьмищи) | 11.5 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 209 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи», ф. 10-04 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1025 | 51.25 | 51.25 | 4.1 | 47.15 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
1055-Ц/6(2)-ТП(2014)И | 40869362 | ООО "Зеленый дом" | тепличный комбинат, Нерехтский р-н, южная часть кадастрового квартала 44:13:122201:166 | 1500 | 2016-04-28 | Строительство линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах от места присоединения к опоре №32 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Рудино» до земельного участка Заявителя с выполнением работ по межеванию з.у. | км. | 0.05 | 1150 | 57.5 | 67.5 | 4.6 | 52.9 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
[6 empty] | Выполнение работ по расчёту режимов согласоно ТУ | шт. | 1 | 10 | 10 |  | 0.8 | 9.2 |  |  | 16/2014-П(Ц)
998-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886554 | Осипова Светлана Дмитриевна | дачный дом, Костромской р-он, д. Асташево, в 12 м на восток от ориентира СТ "Светлый залив" (уч-к №5) | 7 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 298 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-01 до границы земельного участка дачного дома с выполнением монтажа н/в ввода (предусмотреть прохождение ВЛИ-0,4 кВ вдоль участка Затягиной Н.С.). | км. | 0.13 | 1025 | 133.25 | 133.25 | 10.66 | 122.59 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
1002-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886594 | Петров Александр Андреевич | дачный дом, Красносельский р-он, д. Иконниково | 7 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 306 ПС-35/10 кВ «Чапаево», ф. 10-02 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.24 | 1025 | 246 | 246 | 19.68 | 226.32 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
1049-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877759 | Хритоненко Татьяна Павловна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Лира", уч-к №60 | 5 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 828 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.46 | 1025 | 471.5 | 471.5 | 37.72 | 433.78 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
951-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40864567 | Вихрев Юрий Сергеевич | сушилка лесоматериалов, Костромская обл, Галичский р-н | 15 | 2014-10-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах от РУ-0,4 кВ ТП №43 до земельного участка сушилки лесоматериалов с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.55 | 1025 | 563.75 | 675.75 | 45.1 | 518.65 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
[6 empty] | Замена существующего трансформатора ОМП 10 на ТМГ-63 в существующей ТП №43. | шт. | 1 | 112 | 112 |  | 4 | 46 | 62 |  | 16/2014-П(Ц)
994-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40879918 | Лебедев Анатолий Алексадрович | садовый дом, г.Волгореченск С/Т Строитель-1 | 5 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до здания до границ земельных участков с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 | 1025 | 102.5 | 102.5 | 8.2 | 94.3 |  | август 2014 | 16/2014-П(Ц)
1051-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883857 | Новожилов Вадим Валентинович | земельный участок № 495, с/т "Строитель-1" | 15 | 2014-10-27 | [10 empty] | 16/2014-П(Ц)