## Лист1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию
721-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40865709 | ГПК №8 | гаражные боксы (22 шт.), Костромской р-н, п. Караваево, ул. Совхозная, примерно в 37 м на север от д. №1 а | 80 | 2014-09-30 | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре к ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Караваево». | шт. | 1 | 40 | 40 | 535 | 3.2 | 36.8 |  | август 2014
[6 empty] | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Караваево» до РУ-10 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.1 | 1150 | 115 |  | 9.2 | 105.8
[6 empty] | Монтаж КТП-10/0,4 кВ киоскового типа на границе земельного участка заявителя с силовым трансформатором 100 кВА с выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и доп.замков. | шт. | 1 | 380 | 380 |  | 8.8 | 101.2 | 270
836-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880471 | Попова Юлия Владимировна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Становщиково (Середняковский с/с), в 45 м на северо-восток от д.№68 | 7 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 693 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-04 до жилых домов заявителей с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 991.17 | 59.4702 | 73.4702 | 4.7576 | 54.7126 |  | август 2014
840-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880164 | Попов Павел Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Становщиково (Середняковский с/с), в 60 м на северо-восток от д.№68 | 7 | 2014-10-09 | Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в одном пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 693. | км. | 0.04 | 350 | 14 |  | 1.12 | 12.88
856-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40871774 | Мартынов Денис Александрович | жилой дом (строительство), г. Кострома ул. Плесская д. 23 | 15 | 2014-10-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 707 ПС-110/35/10 кВ «Южная» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 991.17 | 79.2936 | 79.2936 | 6.3435 | 72.9501 |  | август 2014
928-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40879078 | Тихомирова Нина Никитична | гараж, Костромской р-н, п. Сухоногово | 15 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 595 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-03 до гаража заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 991.17 | 118.9404 | 118.9404 | 9.5152 | 109.4252 |  | август 2014
1043-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883810 | Кудрявцева Екатерина Александровна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Бакшеевское с/п, п. Зарубино, ул. Школьная, в 56 м на юг от д.№1 | 15 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-1 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 216 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-03 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 991.17 | 99.117 | 99.117 | 7.9294 | 91.1876 |  | август 2014
1044-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886892 | Озеров Владимир Викторович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Губачево, ул. Щаповская | 15 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 727 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-06 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 991.17 | 118.9404 | 118.9404 | 9.5152 | 109.4252 |  | август 2014
1082-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40889683 | Курапова Любовь Павловна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №141 | 5 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП№ 756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» (в районе участка № 116) до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.4 | 991.17 | 396.468 | 396.468 | 31.7174 | 364.7506 |  | август 2014
1103-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40888725 | Романов Сергей Николаевич | садовый дом, г.Кострома, пос.Козелино, НСТ "Волжанка", участок №72 | 5 | 2014-11-04
1105-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40894648 | Катилов Лев Анатольевич | хозяйственное строение (садовый дом) , г.Кострома, п.Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №30 | 5 | 2014-11-06
1106-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40894629 | Катилова Лариса Львовна | садовый дом с пристройкой, г.Кострома, п.Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №28 | 5 | 2014-11-06
1112-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40892836 | Соловьев Анатолий Георгиевич | садовый дом, г. Кострома, пос.Козелино, НСТ "Волжанка", уч-к №106 | 5 | 2014-11-11
1121-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40892102 | Майоров Николай Витальевич, Майорова Валентина Николаевна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, НСТ "Волжанка", уч-к №63 | 5 | 2014-11-11
1081-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40889782 | Городкова Викторина Владимировна | хозяйственное строение (садовый дом), г.Кострома, пос.Козелино, с/т "Волжанка", участок №170 | 5 | 2014-11-04
1111-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40891872 | Ванчиков Аркадий Васильевич | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, с/т "Волжанка", уч-к №98 | 5 | 2014-11-11
1115-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40891738 | Шульдишов Николай Сергеевич | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №251 | 5 | 2014-11-11
1118-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40891245 | Малышева Валентина Иосифовна | садовый дом, г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Волжанка", участок №154 | 7 | 2014-11-11
1122-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40892039 | Елисеев Александр Николаевич | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №100 | 5 | 2014-11-11
1127-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40889260 | Охапкина Тамара Дмитриевна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №201 | 5 | 2014-11-11
1101-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40889869 | Замышляев Вячеслав Алексеевич | садовый дом, Костромской р-он, снт "Буровский родничок" (Кузьмищенское) , уч-к №10 | 5 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 774 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи», ф. 10-05 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 991.17 | 59.4702 | 59.4702 | 4.7576 | 54.7126 |  | август 2014
1107-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40892745 | Болтыкова Альбина Алексеевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Некрасово, ул. Школьная, в 70 м на юго-запад от д.№25 | 15 | 2014-11-06 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 412 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 670 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода (предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ через участок Кукушкина А.В.) | км. | 0.12 | 991.17 | 118.9404 | 603.9404 | 9.5152 | 109.4252 |  | август 2014
[6 empty] | Замена существующей трансформаторной подстанции ТП № 412 - 160 кВА на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА. | шт. | 1 | 445 | 445 |  | 8.4 | 96.6 | 340
[6 empty] | Перевод существующих нагрузок 0,4 кВ во вновь устанавливаемую трансформаторную подстанцию. | шт. | 4 | 10 | 40 |  | 3.2 | 36.8
1108-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40894230 | Пересадов Игорь Валерьевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д.Ивакино, в 72 м на юго-запад от д.№78 | 15 | 2014-11-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 776 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-01 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 991.17 | 297.351 | 297.351 | 23.7881 | 273.5629 |  | август 2014
1116-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40892838 | Дубровина Елена Ивановна | садовый дом, Костромской р-н, Никольская с/а, СТ "Заря", участок №16 | 7 | 2014-11-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 313 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 604 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.24 | 991.17 | 237.8808 | 237.8808 | 19.0305 | 218.8503 |  | август 2014
1117-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40893105 | Маков Николай Николаевич | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Брусничное", участок №15 | 5 | 2014-11-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 (по договору ТП № 2041-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Козлов А.Ю., ТЗ № 91/2013-П(Ц)) до дома. заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.18 | 991.17 | 178.4106 | 178.4106 | 14.2728 | 164.1378 |  | август 2014
1120-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40892714 | Озеров Сергей Викторович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Губачево, ул.Новая в 19 м на северо-запад от д.1 | 7 | 2014-11-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 ТП № 358 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 991.17 | 198.234 | 198.234 | 15.8587 | 182.3753 |  | август 2014
1999-Ц/1(3)-ТП(2012)И | 40587597 | Высокова Светлана Игоревна | садовый дом Костромской р-н, Караваевское с/п, СТ"Ручеек",участок №79 | 5 | 2013-01-15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 354 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 до дома заявителя. | км. | 0.12 | 991.17 | 118.9404 | 118.9404 | 9.5152 | 109.4252 |  | август 2014
616-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40868309 | Набокова Нина Анатольевна | садовый дом, Костромской р-н, Кузьмищенская с/а, ст"Энергия", участок №12 | 5 | 2014-09-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 829 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 (проектируемой по дог. ТП № 675-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Иванов В.И., ТЗ № 14/2014-П(Ц)) до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 991.17 | 79.2936 | 79.2936 | 6.3435 | 72.9501 |  | август 2014
930-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40879369 | Рябыш Светлана Станиславовна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, пос.Крутик, в 80 м по направлению на северо-восток от ориентира д.7 | 15 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 357 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-01 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 991.17 | 39.6468 | 39.6468 | 3.1717 | 36.4751 |  | август 2014
1104-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40882822 | ИП Салакатова Елена Николаевна | магазин со встроеннной автомойкой, п.Красное-на-Волге, ул.Ленина, д.73 | 50 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ района ТП № 270 ф. 10-14 ПС 110/35/10 кВ «Красное» до магазина со встроенной автомойкой с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 991.17 | 138.7638 | 138.7638 | 11.1011 | 127.6627 |  | август 2014
1088-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883651 | Глазырин Михаил Александрович | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-он, д. Новосельское | 14 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 49 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 991.17 | 138.7638 | 138.7638 | 11.1011 | 127.6627 |  | август 2014
1162-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40878290 | ООО "МастерСтрой" | Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул.Давыдовская, д.20 | 95 | 2015-05-11 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от 1 секции РУ-0,4 кВ вновь построенной трансформаторной подстанции (присоединяемой от 1, 2 секции РУ-10 кВ ТП №538) до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.2 | 1420 | 284 | 583 | 22.72 | 261.28 |  | август 2014
[6 empty] | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от 2 секции РУ-0,4 кВ вновь построенной трансформаторной подстанции (присоединяемой от 1, 2 секции РУ-10 кВ ТП №538) до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.2 | 1420 | 284 |  | 22.72 | 261.28
[6 empty] | Установка дополнительного линейного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №547 для присоединения строительной площадки по временной схеме присоединения. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6
[6 empty] | Установка на присоединениях заявителя в РУ-0,4 кВ вновь построенной трансформаторной подстанции, для ООО «Рекламно - производственное предприятие «Мастер», коммутационных аппаратов в соответствии с запрашиваемой мощностью и с учетом селективности и чувствительности работы защиты. | шт. | 2 | 5 | 10 |  | 0.8 | 9.2
1130-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886521 | Сопова Оксана Александровна | хозяйственная постройка, Судиславский р-он, тер. Калинковское с/п, севернее д. Большие Жары | 7 | 2014-11-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ТП № 348 ПС-110/35/10/6 кВ «Калинки», ф. 621 до постройки заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.35 | 991.17 | 346.9095 | 346.9095 | 27.7528 | 319.1567 |  | август 2014
1134-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883003 | Усов Алексей Евгеньевич | гараж, Нерехтский р-н, д. Климушино, ул. Щорса, д.25, кв.2 | 10 | 2014-11-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП № 20 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 667 до гаража заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 991.17 | 59.4702 | 71.9702 | 4.7576 | 54.7126 |  | август 2014
[6 empty] | Монтаж дополнительно одного провода АС-50 в одном пролете опор № 1 - № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП № 20. | км. | 0.05 | 250 | 12.5 |  | 1 | 11.5
1242-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40896231 | Ткачев Даниил Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Холм, примерно в 175 м от ориентира по направлению на северо-восток, ориентир д.№1 | 7 | 2014-11-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 24 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 343 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 991.17 | 49.5585 | 49.5585 | 3.9647 | 45.5938 |  | август 2014
1270-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40894198 | Киселев Илья Константинович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Стрельниково, ул. Цицинская, в 40 м на юг от д.№8 | 7 | 2014-11-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 658 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 670 до жилого дома зявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 991.17 | 79.2936 | 79.2936 | 6.3435 | 72.9501 |  | август 2014
3158-Ц/1(3)-ТП(2012)П | 40639843 | Яныгин Сергей Андреевич | жилой дом (сроительство) Костромской р-н, д. Нажерово, в 80м на северо-запад от д.1 | 15 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 498 ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2», ф. 10-05 до жилого дома с монтажём н/в ввода. | км. | 0.04 | 991.17 | 39.6468 | 39.6468 | 3.1717 | 36.4751 |  | август 2014
3101-Ц/1(3)-ТП(2013)И | 40802779 | Хафизова Раиса Егоровна | садовый дом, Костромской р-он, Никольская с/а, СТ "Рассвет", уч-к №44 | 5 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 788 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 603 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.13 | 991.17 | 128.8521 | 128.8521 | 10.3082 | 118.5439 |  | август 2014
3962-Ц/1(3)-ТП(2013)П | 40834008 | Мочалов Петр Васильевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, п. Мисково, ул. Пушкина, в 20 м на северо-восток от д.№21 | 7 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ТП № 207 ПС-35/6 кВ «Мисково» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 991.17 | 39.6468 | 39.6468 | 3.1717 | 36.4751 |  | август 2014
3965-Ц/1(3)-ТП(2013)П | 40831969 | Мендрик Татьяна Николаевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Жданово, ул. Ждановская, в 59м на запад от д.33 | 15 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 230 ПС-35/10 кВ «Сущево», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 991.17 | 198.234 | 198.234 | 15.8587 | 182.3753 |  | август 2014
792-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40872993 | Хабазов Александр Владимирович | жилой дом, Галичский р-н, г. Галич, ул. Комсомольская, д.7 Б | 15 | 2014-10-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. Комсомольская 1 часть ТП №79 ф. 10-02 ЦРП-10 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 991.17 | 99.117 | 99.117 | 7.9294 | 91.1876 |  | август 2014