## ПС-р
Форма № 1
| Согласовано |  |  | Утверждаю
| _______________ |  |  | ___________________________
| '____' ___________ 2012 г. |  |  | '____' ___________ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 9911.3005 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Савватьево" и строительство и реконструкция распределительной сети 10 кВ
Составлен в ценах по состоянию на 3 квартала 2013 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. | Подготовка территории строительства
2 |  | Подготовка территории строительства (расчитска, расширение)
3 | смета | Землеустроительные работы КТП
4 | смета | Землеустроительные работы ВЛ
5 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Глава 2. | Основные объекты строительства
7 |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №46 отпайка ТП 10/0,4 кВ №335 "Оршино" до новой ТП (0,7 км)
8 |  | Строительство двух КТП по 630 кВА каждая
9 |  | Замена существующего трансформатора Т-1 ТМ-1600 на трансформатор ТМ-4000, замена (установка) трансформаторов тока 10 кВ в ячейке №3 "Ввод Т-1" с реконструкцией РЗА на МБ, реконструкция РЗА Т-1; замена МВ на ВВ с разъединителями 10 кВ, ТТ 10 кВ, с РЗА на МПБ, с возможностью подключения АИИС КУЭ | 220 | 1320 | 5530 | 419.08 | 7489.08
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 220 | 1320 | 5530 | 419.08 | 7489.08
11 |  | Итого по Главам1-2 | 220 | 1320 | 5530 | 419.08 | 7489.08
12 | Глава 8. | Временные здания и сооружения.
13 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на строительство временных зданий и соружений -2% | 4.4 | 26.4 |  |  | 30.8
14 |  | Итого по главам 1-8 | 224.4 | 1346.4 | 5530 | 419.08 | 7519.88
15 | Глава 9. | Прочие работы и затраты.
16 | ГСН 81-05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,9% | 4.2636 | 25.5816 |  |  | 29.8452
17 | МДС 81-35.2004 | Доп.затраты по страхованию рисков |  |  |  | 60.159 | 60.159
18 |  | Итого по Главам1-9 | 228.6636 | 1371.9816 | 5530 | 479.239 | 7609.8842
19 | Глава 12. | Проектные и изыскательские работы.
20 |  | Средства на оплату проектных работ ПС 7% |  |  |  | 544.88 | 544.88
21 |  | Средства на оплату проектных работ КТП 6% |  |  |  | 0 | 0
22 |  | Средства на оплату проектных работ ВЛ 8% |  |  |  | 0 | 0
23 | смета | Средства на оплату проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0
24 | смета | Средства на оплату изыскательских работ |  |  |  |  | 0
25 |  | Итого по Главе 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 544.88 | 544.88
26 | МДС 81-35.2004 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 3% | 6.8599 | 41.1594 | 165.9 | 30.7236 | 244.6429
27 |  | ИТОГО: | 235.5235 | 1413.141 | 5695.9 | 1054.8426 | 8399.4072
28 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 18% | 42.3942 | 254.3654 | 1025.262 | 189.8717 | 1511.8933
29 |  | Итого по сводному расчету: | 277.9177 | 1667.5064 | 6721.162 | 1244.7143 | 9911.3005
1648.6646
Составил
Заказчик

## КТП
Форма № 1
| Согласовано |  |  | Утверждаю
| _______________ |  |  | ___________________________
| '____' ___________ 2012 г. |  |  | '____' ___________ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 391.2169 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Савватьево" и строительство и реконструкция распределительной сети 10 кВ
Составлен в ценах по состоянию на 3 квартала 2013 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. | Подготовка территории строительства
2 |  | Подготовка территории строительства (расчитска, расширение) |  |  |  | 0 | 0
3 | смета | Землеустроительные работы КТП |  |  |  | 57.8926 | 57.8926
4 | смета | Землеустроительные работы ВЛ |  |  |  |  | 0
5 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | 0 | 0 | 0 | 57.8926 | 57.8926
6 | Глава 2. | Основные объекты строительства
7 |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №46 отпайка ТП 10/0,4 кВ №335 "Оршино" до новой ТП (0,7 км)
8 |  | Строительство двух КТП по 630 кВА каждая | 136 |  |  | 105.18 | 241.18
9 |  | Замена существующего трансформатора Т-1 ТМ-1600 на трансформатор ТМ-4000, замена (установка) трансформаторов тока 10 кВ в ячейке №3 "Ввод Т-1" с реконструкцией РЗА на МБ, реконструкция РЗА Т-1; замена МВ на ВВ с разъединителями 10 кВ, ТТ 10 кВ, с РЗА на МПБ, с возможностью подключения АИИС КУЭ
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 136 | 0 | 0 | 105.18 | 241.18
11 |  | Итого по Главам1-2 | 136 | 0 | 0 | 163.0726 | 299.0726
12 | Глава 8. | Временные здания и сооружения.
13 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на строительство временных зданий и соружений -2% | 2.72 | 0 |  |  | 2.72
14 |  | Итого по главам 1-8 | 138.72 | 0 | 0 | 163.0726 | 301.7926
15 | Глава 9. | Прочие работы и затраты.
16 | ГСН 81-05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,9% | 2.6357 | 0 |  |  | 2.6357
17 | МДС 81-35.2004 | Доп.затраты по страхованию рисков |  |  |  | 2.4143 | 2.4143
18 |  | Итого по Главам1-9 | 141.3557 | 0 | 0 | 165.4869 | 306.8426
19 | Глава 12. | Проектные и изыскательские работы.
20 |  | Средства на оплату проектных работ ПС 7% |  |  |  | 0 | 0
21 |  | Средства на оплату проектных работ КТП 6% |  |  |  | 15.0407 | 15.0407
22 |  | Средства на оплату проектных работ ВЛ 8% |  |  |  | 0 | 0
23 | смета | Средства на оплату проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0
24 | смета | Средства на оплату изыскательских работ |  |  |  |  | 0
25 |  | Итого по Главе 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 15.0407 | 15.0407
26 | МДС 81-35.2004 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 3% | 4.2407 | 0 | 0 | 5.4158 | 9.6565
27 |  | ИТОГО: | 145.5964 | 0 | 0 | 185.9434 | 331.5398
28 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 18% | 26.2073 | 0 | 0 | 33.4698 | 59.6772
29 |  | Итого по сводному расчету: | 171.8037 | 0 | 0 | 219.4132 | 391.2169
Составил
Заказчик

## ВЛ-10
Форма № 1
| Согласовано |  |  | Утверждаю
| _______________ |  |  | ___________________________
| '____' ___________ 2012 г. |  |  | '____' ___________ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 1000.142 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Савватьево" и строительство и реконструкция распределительной сети 10 кВ
Составлен в ценах по состоянию на 3 квартала 2013 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. | Подготовка территории строительства
2 |  | Подготовка территории строительства (расчитска, расширение) | 22.75 |  |  | 0 | 22.75
3 | смета | Землеустроительные работы КТП |  |  |  |  | 0
4 | смета | Землеустроительные работы ВЛ |  |  |  | 50.6025 | 50.6025
5 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | 22.75 | 0 | 0 | 50.6025 | 73.3525
6 | Глава 2. | Основные объекты строительства
7 |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №46 отпайка ТП 10/0,4 кВ №335 "Оршино" до новой ТП (0,7 км) | 609 |  |  | 15.225 | 624.225
8 |  | Строительство двух КТП по 630 кВА каждая
9 |  | Замена существующего трансформатора Т-1 ТМ-1600 на трансформатор ТМ-4000, замена (установка) трансформаторов тока 10 кВ в ячейке №3 "Ввод Т-1" с реконструкцией РЗА на МБ, реконструкция РЗА Т-1; замена МВ на ВВ с разъединителями 10 кВ, ТТ 10 кВ, с РЗА на МПБ, с возможностью подключения АИИС КУЭ
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 609 | 0 | 0 | 15.225 | 624.225
11 |  | Итого по Главам1-2 | 631.75 | 0 | 0 | 65.8275 | 697.5775
12 | Глава 8. | Временные здания и сооружения.
13 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на строительство временных зданий и соружений -2% | 12.635 | 0 |  |  | 12.635
14 |  | Итого по главам 1-8 | 644.385 | 0 | 0 | 65.8275 | 710.2125
15 | Глава 9. | Прочие работы и затраты.
16 | ГСН 81-05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,9% | 12.2433 | 0 |  |  | 12.2433
17 | МДС 81-35.2004 | Доп.затраты по страхованию рисков |  |  |  | 5.6817 | 5.6817
18 |  | Итого по Главам1-9 | 656.6283 | 0 | 0 | 71.5092 | 728.1375
19 | Глава 12. | Проектные и изыскательские работы.
20 |  | Средства на оплату проектных работ ПС 7% |  |  |  | 0 | 0
21 |  | Средства на оплату проектных работ КТП 6% |  |  |  | 0 | 0
22 |  | Средства на оплату проектных работ ВЛ 8% |  |  |  | 51.758 | 51.758
23 | смета | Средства на оплату проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0
24 | смета | Средства на оплату изыскательских работ |  |  |  | 42.9957 | 42.9957
25 |  | Итого по Главе 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 94.7537 | 94.7537
26 | МДС 81-35.2004 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 3% | 19.6988 | 0 | 0 | 4.9879 | 24.6867
27 |  | ИТОГО: | 676.3272 | 0 | 0 | 171.2508 | 847.578
28 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 18% | 121.7389 | 0 | 0 | 30.8251 | 152.564
29 |  | Итого по сводному расчету: | 798.0661 | 0 | 0 | 202.0759 | 1000.142
Составил
Заказчик

## ПИР
Форма № 1
| Согласовано |  |  | Утверждаю
| _______________ |  |  | ___________________________
| '____' ___________ 2012 г. |  |  | '____' ___________ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 422.0721 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Савватьево" и строительство и реконструкция распределительной сети 10 кВ
Составлен в ценах по состоянию на 3 квартала 2013 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. | Подготовка территории строительства
2 |  | Подготовка территории строительства (расчитска, расширение) |  |  |  | 0 | 0
3 | смета | Землеустроительные работы КТП |  |  |  |  | 0
4 | смета | Землеустроительные работы ВЛ |  |  |  |  | 0
5 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Глава 2. | Основные объекты строительства
7 |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №46 отпайка ТП 10/0,4 кВ №335 "Оршино" до новой ТП (0,7 км)
8 |  | Строительство двух КТП по 630 кВА каждая
9 |  | Замена существующего трансформатора Т-1 ТМ-1600 на трансформатор ТМ-4000, замена (установка) трансформаторов тока 10 кВ в ячейке №3 "Ввод Т-1" с реконструкцией РЗА на МБ, реконструкция РЗА Т-1; замена МВ на ВВ с разъединителями 10 кВ, ТТ 10 кВ, с РЗА на МПБ, с возможностью подключения АИИС КУЭ
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Итого по Главам1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Глава 8. | Временные здания и сооружения.
13 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на строительство временных зданий и соружений -2% | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  | Итого по главам 1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Глава 9. | Прочие работы и затраты.
16 | ГСН 81-05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,9% | 0 | 0 |  |  | 0
17 | МДС 81-35.2004 | Доп.затраты по страхованию рисков |  |  |  | 0 | 0
18 |  | Итого по Главам1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Глава 12. | Проектные и изыскательские работы.
20 |  | Средства на оплату проектных работ ПС 7% |  |  |  | 0 | 0
21 |  | Средства на оплату проектных работ КТП 6% |  |  |  | 0 | 0
22 |  | Средства на оплату проектных работ ВЛ 8% |  |  |  | 0 | 0
23 | смета | Средства на оплату проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  |  | 347.2702 | 347.2702
24 | смета | Средства на оплату изыскательских работ |  |  |  |  | 0
25 |  | Итого по Главе 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 347.2702 | 347.2702
26 | МДС 81-35.2004 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 3% | 0 | 0 | 0 | 10.4181 | 10.4181
27 |  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 357.6883 | 357.6883
28 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 18% | 0 | 0 | 0 | 64.3839 | 64.3839
29 |  | Итого по сводному расчету: | 0 | 0 | 0 | 422.0721 | 422.0721
Составил
Заказчик

## топог (2)
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
"_____"________________2013 г. |  |  |  |  | "_____"________________2013 г.
Смета
на выполнение работ
Изыскания трасс воздушных линий электропередачи
Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов Мегаррамова А.М., по адресу Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Измайлово.
Наименование проектной организации
Наименование организации Заказчика
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | объем работ | Норма затрат труда на ед.изм., рублей | №№ таблиц, примечаний и приложений к СБЦ Инженерно-геодезические изыскания, 01.01.2004 г |  | Всего, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
[5 empty] | Табл. | 15 |  | 0.7 | километраж линии
1 | Изыскание трасс воздушных кабельных линий электропередач | полевые(км) | 0.7 | 4106 | 4106*Ка*Кв*длину линии= | 4311.3 | 5604.69
|  | камеральные (км) | 0.7 | 1984 | 1984*Кб*Ке*длину линии= | 1388.8 | 2673.44 | 1.5 | длинна трассы до 1 км (к полевым работам)
На полевые Ка-1,5 - при длине трассы до 1 км; К= 1,2 - при длине трассы от 1 до 5 км; К - 1,1 - при длинне трассы от 5 до 10 км. Кв-1,3 - табл.2 парагр.2 - неблагоприятный период На камеральные работы п.15 Общих указаний: Кб - 1,1 - использованием материалов ограниченного пользования; Ке - 1,75 - составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях
[5 empty] | Табл. | 4
2 | Внутренний транспорт | 8,75% - расстояние от базы до места изысканий до 5 км, стоимость полевых работ до 75 т.р. от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ * 8,75%= | 25.9 | 490.4104
[5 empty] | Табл. | 5
3 | Внешний транспорт | 14% -продолжительность полевых работ до 1 месяца, от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ * 14%= | 784.6566 | 784.6566
[5 empty] | п. | 13 |  | 1.75 | п.15 е оставлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях
4 | Ликвидация работ | 6% от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ * 6%= | 336.2814 | 336.2814 | 1.1 | п.15 б использованием материалов ограниченного пользования;
Итого в базовых ценах | [6 empty] | 9889.4784
|  |  |  | Индекс 3кв.2013 г = | 3.7 |  |  | 3.7 | индекс пересчета на3кв.2013 г
| ИТОГО в текущих ценах | [5 empty] | 36591.07 | 1.3 | табл.2 парагр.2 - неблагоприятный период
[5 empty] | Проезд к месту обследования и обратно (см.Расчет стоимости переездов ниже) |  | 6404.64 | 14% | продолжительность полевых работ до 1 месяца
Итого по смете в текущих ценах 2013 г | [6 empty] | 42995.71 | 8.75% | расстояние от базы до места изысканий до 5 км, стоимость полевых работ до 75 т.р.
[8 empty] | 6% | ликвидация работ от стоимости полевых работ
Приложение 1
к смете выполнения работ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕЕЗДОВ ДО ОБЪЕКТОВ И ОБРАТНО
(П.7 ОБЩИХ УКАЗАНИЙ)
| Автомобиль УАЗ - (120 км / 40 км/ч * 1 раз = 3 маш.ч.) * 417,9 руб |  |  | 1253.7 | руб.
| Проезд бригады - 3 чел - 183,91 руб * 3 чел * 3 часов = |  |  | 1655.19 | руб.
| Накладные расходы 80% на ЗП |  |  | 1324.15 | руб.
| Сметная прибыль 50% на ЗП |  |  | 827.6 | руб.
| Итого проезды |  |  | 5060.64 | руб.
| Командировочные расходы - 112 руб * 3 чел * 4 дн = |  |  | 1344 | руб.
| Итого |  |  | 6404.64 | руб.
Note on I18: Автор: Если длинна трассы от 1 до 5 км, то сюда ставим К = 1,2; если свыше 5 до 10 км, то К=1,1

## сводный расчет
Форма № 1
| Согласовано |  |  | Утверждаю
| _______________ |  |  | ___________________________
| '____' ___________ 2012 г. |  |  | '____' ___________ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 11724.7315 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Савватьево" и строительство и реконструкция распределительной сети 10 кВ
Составлен в ценах по состоянию на 3 квартала 2013 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. | Подготовка территории строительства
2 |  | Подготовка территории строительства (расчитска, расширение) | 22.75 |  |  | 0 | 22.75
3 | смета | Землеустроительные работы КТП |  |  |  | 57.8926 | 57.8926
4 | смета | Землеустроительные работы ВЛ |  |  |  | 50.6025 | 50.6025
5 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | 22.75 | 0 | 0 | 108.4951 | 131.2451
6 | Глава 2. | Основные объекты строительства
7 |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №46 отпайка ТП 10/0,4 кВ №335 "Оршино" до новой ТП (0,7 км) | 609 |  |  | 15.225 | 624.225
8 |  | Строительство двух КТП по 630 кВА каждая | 136 |  |  | 105.18 | 241.18
9 |  | Замена существующего трансформатора Т-1 ТМ-1600 на трансформатор ТМ-4000, замена (установка) трансформаторов тока 10 кВ в ячейке №3 "Ввод Т-1" с реконструкцией РЗА на МБ, реконструкция РЗА Т-1; замена МВ на ВВ с разъединителями 10 кВ, ТТ 10 кВ, с РЗА на МПБ, с возможностью подключения АИИС КУЭ | 220 | 1320 | 5530 | 419.08 | 7489.08
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 965 | 1320 | 5530 | 539.485 | 8354.485
11 |  | Итого по Главам1-2 | 987.75 | 1320 | 5530 | 647.9801 | 8485.7301
12 | Глава 8. | Временные здания и сооружения.
13 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на строительство временных зданий и соружений -2% | 19.755 | 26.4 |  |  | 46.155
14 |  | Итого по главам 1-8 | 1007.505 | 1346.4 | 5530 | 647.9801 | 8531.8851
15 | Глава 9. | Прочие работы и затраты.
16 | ГСН 81-05-02-2001 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,9% | 19.1426 | 25.5816 |  |  | 44.7242
17 | МДС 81-35.2004 | Доп.затраты по страхованию рисков |  |  |  | 68.2551 | 68.2551
18 |  | Итого по Главам1-9 | 1026.6476 | 1371.9816 | 5530 | 716.2352 | 8644.8644
19 | Глава 12. | Проектные и изыскательские работы.
20 |  | Средства на оплату проектных работ ПС 7% |  |  |  | 544.88 | 544.88
21 |  | Средства на оплату проектных работ КТП 6% |  |  |  | 15.0407 | 15.0407
22 |  | Средства на оплату проектных работ ВЛ 8% |  |  |  | 51.758 | 51.758
23 | смета | Средства на оплату проектных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  |  | 347.2702 | 347.2702
24 | смета | Средства на оплату изыскательских работ |  |  |  | 42.9957 | 42.9957
25 |  | Итого по Главе 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 1001.9445 | 1001.9445
26 | МДС 81-35.2004 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 3% | 30.7994 | 41.1594 | 165.9 | 51.5454 | 289.4043
27 |  | ИТОГО: | 1057.447 | 1413.141 | 5695.9 | 1769.7251 | 9936.2132
28 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 18% | 190.3405 | 254.3654 | 1025.262 | 318.5505 | 1788.5184
29 |  | Итого по сводному расчету: | 1247.7875 | 1667.5064 | 6721.162 | 2088.2756 | 11724.7315
Составил
Заказчик

## земляКТП
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
"_____"________________2012 г. |  |  |  |  | "_____"________________2012 г.
Смета
на выполнение работ
Составление схем расположения опор под объектом "ТП 10/0,4 кВ 630 кВА"
Наименование проектной организации
Наименование организации Заказчика
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | объем работ | Норма затрат труда на ед.изм., рублей | №№ таблиц, примечаний и приложений к СЦ и ОНЗТ-96 |  | Всего, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Подготовительные работы | объект (а) | 2 | 668 | Таб. | 74 | 961.9397 | 1e-05 | площадь, тыс.га
|  | тыс.га (в) | 1e-05 | 49 | Ка7=1,0+0,2(n-1) | 3.6
|  | Ка2-площадь территории менее 2,0 тыс.га; Ка7 -согласование материалов в нескольких организациях |  |  | Ка2 = 1,0 - 0,40 (2 - n)= | 0.2 |  | 2 | количество ТП 25-630 кВА
2 | Вычисление общей площади землепользований | землепользование (а) | 1 | 56 | Таб. | 35 | 5.6006 | 0.016 | длина границы участка в км
|  | тыс.га (в) | 1e-05 | 34 | Ка2 = 1,0 - 0,9 (1 - n)= | 0.10001 |  | 14 | количество организаций, с которыми производится согласование материалов подготовтиельных работ
|  | Ка2-площадь территории менее 1,0 тыс.га; Кв3 -лощадь территории менее 1,0 тыс.га; |  |  | Кв3 = 1,0 - 0,7 (1 - n)= | 0.30001 |  | 4 | согласование границ со смежными землепользователями
3 | Нанесение на плановую основу границ землепользований | объект (а) | 2 | 137 | Таб. | 42 | 65.877
|  | 10км границы (в) | 0.0016 | 50
|  | Ка2-нанесение на плановую основу менее 20 км границы Ка,в5 - выезд в район при сборе информации |  |  | Ка2 = 1,0 - 0,04 (20 - n) = | 0.20006
[5 empty] | Ка,в5= | 1.2
4 | Подготовка землеустроительного дела по отводу земель | объект (а) | 2 | 1363 | Таб. | 73 | 628.4318
|  | 100 км трассы (в) | 0.00016 | 3431 | Ка2 = 1,0 -0,9 (1 - n) = | 0.10014
|  | Ка2-площадь территории менее 1,0 тыс.га; Ка8 - согласование материалов в нескольких организациях |  |  | Ка8 = 1,0 + 0,1 (n - 1) = | 2.3
5 | Описание и согласование границ землепользований | объект (а) | 2 | 882 | Таб. | 77 | 883.5872
|  | 1 км границы (в) | 0.016 | 11 | Ка2 = 1,0-0,02 (40 - n) = | 0.20032
|  | Ка1-описание границы административного района |  |  | Ка1= | 2.5
Ка2-протяженность границы менее 40 км
6 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | объект (а) | 2 | 355 | Таб. | 75 | 163.3076
|  | 1 тыс. га (в) | 1e-05 | 22 | Ка8 = 1,0 + 0,1 (n - 1) = | 2.3
|  | Ка2-площадь территории менее 2,0 тыс.га; |  |  | Ка2 = 1,0 - 0,45 (2 - n)= | 0.1
|  | Ка8-согласование материалов в нескольких организациях Кв6-масштаб 1:5000 |  |  | Кв6= | 1.2
7 | Выбор площадок для расширения населенных пунктов и строительства производственных объектов | объкт (а) | 2 | 2154 | Таб. | 70 | 1189.1725
|  | тыс.га (в) | 1e-05 | 4165 | Ка2 = 1,0 - 0,9 (1 - n)= | 0.10001
|  | III категория земель Ка2-площадь территории менее 1,0 тыс.га; Ка,в6 -отсутствие разработанных проектных предположенийпо созданию устойчивого агроэкологического ландшафта |  |  | Ка,в6 = | 1.2
|  | Кв7-масштаб М1:5000 |  |  | Кв7= | 1.15
|  | Ка8 - согласование материалов в нескольких организациях |  |  | Ка8 = 1,0 + 0,10 (n - 1) = | 2.3
8 | Переплет дел | экз.книги (а) | 8 | 15 | Таб. | 139 | 120.9
|  | 100 книжных листов (в) | 0.15 | 6
[5 empty] | Итого |  | 4018.8165
Итого по смете в ценах 1996г. | [6 empty] | 4018.8165
Коэффициенты
к1=1.01-природно-экономическая зона |  |  | К1 | приложение 1,2 к сборнику ОНЗТ |  |  | 1.01
4059
Коэффициент перевода в текущие цены (на 2013год), К=11,107 | [6 empty] | 11.107
| ИТОГО в текущих ценах | [5 empty] | 45083.313
[5 empty] | Проезд к месту обследования и обратно (см.Расчет стоимости переездов ниже) |  | 12809.28
Итого по смете в ценах 2013 г | [6 empty] | 57892.593
Приложение 1
к смете выполнения работ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕЕЗДОВ ДО ОБЪЕКТОВ И ОБРАТНО
(П.7 ОБЩИХ УКАЗАНИЙ)
| Автомобиль УАЗ - (120 км / 40 км/ч * 1 раз = 3 маш.ч.) * 417,9 руб |  |  | 1253.7 | руб.
| Проезд бригады - 3 чел - 183,91 руб * 3 чел * 3 часов = |  |  | 1655.19 | руб.
| Накладные расходы 80% на ЗП |  |  | 1324.15 | руб.
| Сметная прибыль 50% на ЗП |  |  | 827.6 | руб.
| Итого проезды |  |  | 5060.64 | руб.
| Командировочные расходы - 112 руб * 3 чел * 4 дн = |  |  | 1344 | руб.
| Итого |  |  | 6404.64 | руб.
Note on I16: Автор: Изменять объемы работ можно только в красных клеточках

## земляВЛ
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
"_____"________________2012 г. |  |  |  |  | "_____"________________2012 г.
Смета
на выполнение работ
Составление схем расположения опор под объектом "ВЛ 10 кВ"
(протяженность ВЛ 10 кВ 1 км, количество землепользователей - 1, количество поопорных точек на 1 км - 7, количество опор - 20)
Наименование проектной организации
Наименование организации Заказчика
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | объем работ | Норма затрат труда на ед.изм., рублей | №№ таблиц, примечаний и приложений к СЦ и ОНЗТ-96 |  | Всего, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Подготовительные работы | объект (а) | 1 | 668 | Таб. | 74 | 1229.6263 | 0.00020192 | площадь, тыс.га
|  | тыс.га (в) | 0.00020192 | 49 | Ка7=1,0+0,2(n-1) | 9.2 |  | 13.4615 | кол-во опор
|  | Ка2-площадь территории менее 2,0 тыс.га; Ка7 -согласование материалов в нескольких организациях |  |  | Ка2 = 1,0 - 0,40 (2 - n)= | 0.20008 |  | 0.7 | км линии
2 | Вычисление общей площади землепользований | землепользование (а) | 1 | 56 | Таб. | 35 | 5.6122 | 2.6923 | поопорных точек на 1 км границы
|  | тыс.га (в) | 0.00020192 | 34 | Ка2 = 1,0 - 0,9 (1 - n)= | 0.10018 |  | 42 | количество организаций, с которыми производится согласование материалов подготовтиельных работ
|  | Ка2-площадь территории менее 1,0 тыс.га; Кв3 -лощадь территории менее 1,0 тыс.га; |  |  | Кв3 = 1,0 - 0,7 (1 - n)= | 0.30014 |  | 12 | согласование границ со смежными землепользователями
3 | Нанесение на плановую основу границ землепользований | объект (а) | 1 | 137 | Таб. | 42 | 37.5403
|  | 10км границы (в) | 0.07 | 50
|  | Ка2-нанесение на плановую основу менее 20 км границы Ка,в5 - выезд в район при сборе информации |  |  | Ка2 = 1,0 - 0,04 (20 - n) = | 0.2028
[5 empty] | Ка,в5= | 1.2
4 | Подготовка землеустроительного дела по отводу земель | объект (а) | 1 | 1363 | Таб. | 73 | 821.0429
|  | 100 км трассы (в) | 0.007 | 3431 | Ка2 = 1,0 -0,9 (1 - n) = | 0.1063
|  | Ка2-площадь территории менее 1,0 тыс.га; Ка8 - согласование материалов в нескольких организациях |  |  | Ка8 = 1,0 + 0,1 (n - 1) = | 5.1
|  | Кв4-на 1 км границы более 5 точек |  |  | Кв4=1,0+0,01(n-5) | 0.97692
|  | Кв10 - при отводе земель под строительство линейных сооружений |  |  | Кв10= | 3.5
5 | Описание и согласование границ землепользований | объект (а) | 1 | 882 | Таб. | 77 | 489.4082
|  | 1 км границы (в) | 0.7 | 11 | Ка2 = 1,0-0,02 (40 - n) = | 0.214
|  | Ка1-описание границы административного района |  |  | Ка1= | 2.5
|  | Ка2-протяженность границы менее 40 км |  |  | Кв4 = 1,0 + 0,05 (n - 1)= | 1.0846
|  | Кв4-на 1 км границы более 5 точек Кв5-количество смежных землепользователей более 1 |  |  | Кв5 = 1,0 + 0,10 (n - 1)= | 2.1
6 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | объект (а) | 1 | 355 | Таб. | 75 | 181.2198
|  | 1 тыс. га (в) | 0.00020192 | 22 | Ка8 = 1,0 + 0,1 (n - 1) = | 5.1
|  | Ка2-площадь территории менее 2,0 тыс.га; |  |  | Ка2 = 1,0 - 0,45 (2 - n)= | 0.10009
|  | Ка8-согласование материалов в нескольких организациях Кв6-масштаб 1:5000 |  |  | Кв6= | 1.2
7 | Выбор площадок для расширения населенных пунктов и строительства производственных объектов | объкт (а) | 1 | 2154 | Таб. | 70 | 1324.7057
|  | тыс.га (в) | 0.00020192 | 4165 | Ка2 = 1,0 - 0,9 (1 - n)= | 0.10018
|  | III категория земель Ка2-площадь территории менее 1,0 тыс.га; Ка,в6 -отсутствие разработанных проектных предположенийпо созданию устойчивого агроэкологического ландшафта |  |  | Ка,в6 = | 1.2
|  | Кв7-масштаб М1:5000 |  |  | Кв7= | 1.15
|  | Ка8 - согласование материалов в нескольких организациях |  |  | Ка8 = 1,0 + 0,10 (n - 1) = | 5.1
|  | Кв11-выбор площадок для строительства линейных сооружений |  |  | Кв11= | 3.5
8 | Переплет дел | экз.книги (а) | 8 | 15 | Таб. | 139 | 120.9
|  | 100 книжных листов (в) | 0.15 | 6
[5 empty] | Итого |  | 4210.0555
Итого по смете в ценах 1996г. | [6 empty] | 4210.0555
Коэффициенты
к1=1.01-природно-экономическая зона |  |  | К1 | приложение 1,2 к сборнику ОНЗТ |  |  | 1.01
4252.16
Коэффициент перевода в текущие цены (на 2013год), К=11,107 | [6 empty] | 11.107
| ИТОГО в текущих ценах | [5 empty] | 47228.7411
[5 empty] | Проезд к месту обследования и обратно (см.Расчет стоимости переездов ниже) |  | 3373.76
Итого по смете в ценах 2013 г | [6 empty] | 50602.5011
Приложение 1
к смете выполнения работ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕЕЗДОВ ДО ОБЪЕКТОВ И ОБРАТНО
(П.7 ОБЩИХ УКАЗАНИЙ)
| Автомобиль УАЗ - (80км / 40 км/ч * 1 раз = 3 маш.ч.) * 417,9 руб |  |  | 835.8 | руб.
| Проезд бригады - 3 чел - 183,91 руб * 3 чел * 3 часов = |  |  | 1103.46 | руб.
| Накладные расходы 80% на ЗП |  |  | 882.77 | руб.
| Сметная прибыль 50% на ЗП |  |  | 551.73 | руб.
| Итого проезды |  |  | 3373.76 | руб.
| Командировочные расходы - 112 руб * 3 чел * 4 дн = |  |  | 0 | руб.
| Итого |  |  | 3373.76 | руб.
Note on I16: Автор: Изменять объемы работ можно только в красных клеточках

## Пир на вл-10 кВ
«УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  | «СОГЛАСОВАНО»
________________ /_______________/ |  |  |  |  | ________________ /________________/
«______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г.
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
Смета
на проектные (изыскательские) работы
Реконструкция распределительной сети 10 кВ в целях ТП объектов Оршинские зори
№ п/п | Характеристика предприятия, |  | Номер частей, глав, таблиц, | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или |  |  |  | Стоимость
| здания, сооружения или вид работ |  | параграфов и пунктов указаний к | (стоимость |  |  |  | работ, тыс.
|  |  | разделу справочника базовых цен | строительно-монтажных |  |  |  | руб.
|  |  | на проектные и изыскательские | работ)*проц./ 100 или количество * цена
работы для строителей
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5
[12 empty] | / | 2031.8 / 3.58
[12 empty] | / | 300 / 4.69
12
[15 empty] | 18662.96 | 0.97245
*
*
*
*
[10 empty] | ( | ) | * | + | 0.5 | п/п 2 ( | расч.)
п/п 5 (
п/п 8 (
п/п 14 (
[10 empty] | (0,7*0,85* | ) | * | 0.7 | 0.85
[10 empty] | (1,16*0,86* | ) | * | 1.16 | 0.86
[10 empty] | (2,47*0,85* | ) | * | 2.47 | 0.85
[10 empty] | (3,29*0,85* | ) | * | 3.29 | 0.85
[10 empty] | (0,95*0,81* | ) | * | 0.95 | 0.81
[10 empty] | (0,7*0,85* | ) | * | 0.7 | 0.85
[10 empty] | (1,64*0,85* | ) | * | 1.64 | 0.85
[10 empty] | (1,12*0,79* | ) | * | 1.12 | 0.79
[10 empty] | (35+3,53 | ) | *
| Реконструкция ВЛ-10 кВ (3,2 км) |  | СБЦ на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. РАО ЕЭС. 2003 г.
Таблица 11. ЛЭП напряжением 0,4-20 кВ
2,544- Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на III квартал 2013 г. ( для СИП)
3,6 Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2013года
|  |  | Стоимость строительномонтажных работ в ценах на 01.01.2001 (тыс. руб) | 3600/2,544 |  | 1415.0943
|  |  | К-1,07 на реконструкцию 0,95 - понижающий коэффициент | ((0,085 + ((0,166 - 0,085) / (2-1)) * (стоимость 2001 г. - 1)) * 1000 * 3,6) * (100%) *(80%)*1,07 |  |  |  | 347.2702 | 0.41 | 684.7172
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ |  | Таблица 10.Воздушные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ
Укрупненные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий 6,10-750 кВ стоимость реконструкции (в ценах 2001).
|  |  | Таблица 9. Базисные показатели стоимости ВЛ (стоимость прокладки волс в грозотросе 360 т. руб.) (1560 м.) |  |  |  |  | 108.1491
0
#REF!
|  | Итого | [5 empty] | 347.2702 | [6 empty] | 18148.7208
|  | НДС, 18% |  |  |  |  | 0.18 | 62.5086 | [6 empty] | 1244.14
|  | Итого с НДС | [5 empty] | 409.7788
19392.8608
Итого по смете:
[14 empty] | Колво | т.р. (без НДС) |  | Индексы пехода к ценам 2001г
[13 empty] | Стоимость реконстр | 2 | 1015.9 | 2031.8 | 3.58 | 567.5419
Проверил: __________________________________________________ | [12 empty] | Стоимость монтажа и наладки | 2 | 150 | 300 | 4.69 | 63.9659
[12 empty] | Сумма |  |  |  | 2331.8 |  | 631.5078
3.35
0.63151
*1160/12000*
0
0
*
%
3.35
[18 empty] | 0 |  | *1000
[17 empty] | 631.50778*1160/12000*0*3.35 | 0 | 0 | 631.50778*1160/12000*0*3.35
0.63151
[19 empty] | диапозон | 12000
16000
1160
1470
0
0
*
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 15999.3685 | *1000
[17 empty] | (1160+(1470-1160)/(16000-12000)*(631.50778-12000))*0*0*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (1160+(1470-1160)/(16000-12000)*(631.50778-12000))*0*0*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 16
20
1.47
1.75
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 19.3685 | *1000
[17 empty] | (1.47+(1.75-1.47)/(20-16)*(0.63150778-16))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (1.47+(1.75-1.47)/(20-16)*(0.63150778-16))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 20
24
1.75
1.98
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 23.3685 | *1000
[17 empty] | (1.75+(1.98-1.75)/(24-20)*(0.63150778-20))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (1.75+(1.98-1.75)/(24-20)*(0.63150778-20))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 24
28
1.98
2.17
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 27.3685 | *1000
[17 empty] | (1.98+(2.17-1.98)/(28-24)*(0.63150778-24))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (1.98+(2.17-1.98)/(28-24)*(0.63150778-24))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 28
32
2.17
2.33
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 31.3685 | *1000
[17 empty] | (2.17+(2.33-2.17)/(32-28)*(0.63150778-28))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (2.17+(2.33-2.17)/(32-28)*(0.63150778-28))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 32
36
2.33
2.44
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 35.3685 | *1000
[17 empty] | (2.33+(2.44-2.33)/(36-32)*(0.63150778-32))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (2.33+(2.44-2.33)/(36-32)*(0.63150778-32))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 36
40
2.44
2.52
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 39.3685 | *1000
[17 empty] | (2.44+(2.52-2.44)/(40-36)*(0.63150778-36))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (2.44+(2.52-2.44)/(40-36)*(0.63150778-36))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 40
48
2.52
2.79
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 47.3685 | *1000
[17 empty] | (2.52+(2.79-2.52)/(48-40)*(0.63150778-40))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (2.52+(2.79-2.52)/(48-40)*(0.63150778-40))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 48
56
2.79
2.98
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 55.3685 | *1000
[17 empty] | (2.79+(2.98-2.79)/(56-48)*(0.63150778-48))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (2.79+(2.98-2.79)/(56-48)*(0.63150778-48))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 56
64
2.98
3.29
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 63.3685 | *1000
[17 empty] | (2.98+(3.29-2.98)/(64-56)*(0.63150778-56))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (2.98+(3.29-2.98)/(64-56)*(0.63150778-56))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 64
72
3.29
3.49
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 71.3685 | *1000
[17 empty] | (3.29+(3.49-3.29)/(72-64)*(0.63150778-64))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (3.29+(3.49-3.29)/(72-64)*(0.63150778-64))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 72
80
3.49
3.72
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 79.3685 | *1000
[17 empty] | (3.49+(3.72-3.49)/(80-72)*(0.63150778-72))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (3.49+(3.72-3.49)/(80-72)*(0.63150778-72))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 80
90
3.72
4.01
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 89.3685 | *1000
[17 empty] | (3.72+(4.01-3.72)/(90-80)*(0.63150778-80))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (3.72+(4.01-3.72)/(90-80)*(0.63150778-80))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 90
100
4.01
4.36
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 99.3685 | *1000
[17 empty] | (4.01+(4.36-4.01)/(100-90)*(0.63150778-90))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (4.01+(4.36-4.01)/(100-90)*(0.63150778-90))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 100
110
4.36
4.7
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 109.3685 | *1000
[17 empty] | (4.36+(4.7-4.36)/(110-100)*(0.63150778-100))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (4.36+(4.7-4.36)/(110-100)*(0.63150778-100))*0*0%*3.35*1000
0.63151
[19 empty] | диапозон | 110
120
4.7
5
0
0
*
%
(
)
+
-
/
3.35
[19 empty] | 119.3685 | *1000
[17 empty] | (4.7+(5-4.7)/(120-110)*(0.63150778-110))*0*0%*3.35*1000 | больше пока нет | 0 | (4.7+(5-4.7)/(120-110)*(0.63150778-110))*0*0%*3.35*1000
больше пока нет
Note on S59: Стоимость 1ой скважины
Note on S60: Стоимость 1го Га топосъемки(минимум 1 Га)