## 30_лот_(льготники) расчет
30 лот ЛЬГОТНИКИ ВЭС,ЗЭС,ЮЭС
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор, шт. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2479/0896-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40882560 | 466.1 | Назарова Мария Михайловна | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, д.Волжанец | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №3 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№23-37 протяженностью 0,28 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.28 | 37.968 | 3.0374 | 34.5509 | 0 | 0.37968 | 37.968 | [20 empty] | 0.28 | 37.968 |  |  | 37.968 | 2014-10-23 |  | 0
З-1056/0186-ОРЗТП/2012 от 07.02.12г. | 40463930 | 466.1 | Березников Роман Васильевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-н, Костельцевский с/с, д. Жмакино | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №5 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [16 empty] | 0.04 | 37.2 | [6 empty] | 37.2 | 2014-11-07 |  | 0
З-2029/0887-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40877073 | 466.1 | Банников Алексей Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Куйбышева | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № ЖД-6 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [16 empty] | 0.4 | 372 | [6 empty] | 372 | 2014-08-23 | Один объем строительства на 2 договора | 0
З-2075/0907-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40886591 | 466.1 | Лунцевич Михаил Петрович | ЛРЭС | г. Льгов, ул. Куйбышева( в районе ж.д. 34). | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № ЖД-6 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям З-2029. | [33 empty] | 0 | 2014-08-28 |  | 0
З-2056/0839-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40883937 | 466.1 | Кашин Иван Ефимович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с, кад. № 46:10:080702:61 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,65 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,35 км по техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники), З-2040, З-2041, З-2042/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям З-2039 (Лот № 29 Льготники), З-2040, З-2041, З-2042/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 279 | 22.32 | 239.94 | 0 | 16.74 | 279 | [16 empty] | 0.3 | 279 | [6 empty] | 279 | 2014-10-25 | Остальной объем строительства включен в З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники) | 0
З-2058/0908-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40884640 | 466.1 | Никифорова Валентина Ивановна | РРЭС | Курская обл г.Рыльск ул. Щорса д.22 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 89 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | [16 empty] | 0.2 | 186 | [6 empty] | 186 | 2014-08-24 |  | 0
З-2066/0905-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40885826 | 466.1 | Новиков Сергей Иванович | КорРЭС | Кореневский р-н, с. Коренево, ул. Красная, д.35 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№5-25 и №№25-36 протяженностью 0,48 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.48 | 65.088 | 5.207 | 59.2301 | 0 | 0.65088 | 65.088 | [20 empty] | 0.48 | 65.088 |  |  | 65.088 | 2014-10-23 |  | 0
З-2067/0906-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40886023 | 466.1 | Гончарова Валентина Дмитриевна | КорРЭС | Курская обл., с. Коренево, ул. Родниковая, д. 7 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | [16 empty] | 0.18 | 167.4 | [6 empty] | 167.4 | 2014-08-25 | Один объем строительства на 2 договора | 0
З-2068/0922-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40885908 | 466.1 | Наумова Татьяна Александровна | КорРЭС | с. Коренево, ул. Родниковая, д. 12 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-2067/. | [33 empty] | 0 | 2014-08-24 |  | 0
З-2073/0904-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40887366 | 466.1 | Малахов Павел Вячеславович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненский с/с, снт "Автомобилист", уч. 532 | строительство отпайки от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | [16 empty] | 0.12 | 111.6 | [6 empty] | 111.6 | 2014-08-25 |  | 0
Ю-2379/0889-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40886464 | 466.1 | Гороховцева Наталья Борисовна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Пушкарное, ул.Нижняя, д.23 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№2-7 протяженностью 0,21 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.21 | 28.476 | 2.2781 | 25.9132 | 0 | 0.28476 | 28.476 | [20 empty] | 0.21 | 28.476 |  |  | 28.476 | 2014-10-28 |  | 0
0
[7 empty] | ИТОГО |  |  | 1284.732 |  |  |  |  | 1284.732 | [24 empty] | 1284.732 |  |  | 0

## 30_лот_(льготники)
Лот № 30 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, шт. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор, шт. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительных проводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2479/0896-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40882560 | 466.1 | Назарова Мария Михайловна | СоРЭС | Курская обл., Советский р-н, д.Волжанец | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №3 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№23-37 протяженностью 0,28 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. | [33 empty] | 0.28 | [6 empty] | 2014-10-23
З-1056/0186-ОРЗТП/2012 от 07.02.12г. | 40463930 | 466.1 | Березников Роман Васильевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-н, Костельцевский с/с, д. Жмакино | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №5 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.04 | [11 empty] | 2014-11-07
З-2029/0887-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40877073 | 466.1 | Банников Алексей Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Куйбышева | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № ЖД-6 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.4 | [11 empty] | 2014-08-23 | Один объем строительства на 2 договора
З-2075/0907-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40886591 | 466.1 | Лунцевич Михаил Петрович | ЛРЭС | г. Льгов, ул. Куйбышева( в районе ж.д. 34). | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № ЖД-6 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям З-2029. | [41 empty] | 2014-08-28
З-2040/0823-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40884015 | 466.1 | Сазонов Владимир Анатольевич | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с. | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2040/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям З-2039 (Лот № 29 Льготники)/. | [40 empty] | 2014-10-09 | Объем строительства включен в З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники)
З-2042/0824-ОРЗТП/2014 от 09.04.14г. | 40884029 | 466.1 | Сазонова Наталья Григорьевна | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники), З-2040, З-2041/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям З-2039 (Лот № 29 Льготники), З-2040, З-2041/. | [40 empty] | 2014-10-09 | Объем строительства включен в З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники)
З-2056/0839-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40883937 | 466.1 | Кашин Иван Ефимович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский с/с, кад. № 46:10:080702:61 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,65 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,35 км по техническим условиям З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники), З-2040, З-2041, З-2042/. | замена СТП-10/0,4 кВ № 249 на СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям З-2039 (Лот № 29 Льготники), З-2040, З-2041, З-2042/. | [28 empty] | 0.3 | [11 empty] | 2014-10-25 | Остальной объем строительства включен в З-1444 (Лот № 16 ЗЭС), З-2039 (Лот № 29 Льготники)
З-2058/0908-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40884640 | 466.1 | Никифорова Валентина Ивановна | РРЭС | Курская обл г.Рыльск ул. Щорса д.22 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 89 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.2 | [11 empty] | 2014-08-24
З-2066/0905-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40885826 | 466.1 | Новиков Сергей Иванович | КорРЭС | Кореневский р-н, с. Коренево, ул. Красная, д.35 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №2 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№5-25 и №№25-36 протяженностью 0,48 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. | [33 empty] | 0.48 | [6 empty] | 2014-10-23
З-2067/0906-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40886023 | 466.1 | Гончарова Валентина Дмитриевна | КорРЭС | Курская обл., с. Коренево, ул. Родниковая, д. 7 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.18 | [11 empty] | 2014-08-25 | Один объем строительства на 2 договора
З-2068/0922-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40885908 | 466.1 | Наумова Татьяна Александровна | КорРЭС | с. Коренево, ул. Родниковая, д. 12 | строительство отпайки от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям З-2067/. | [41 empty] | 2014-08-24
З-2073/0904-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40887366 | 466.1 | Малахов Павел Вячеславович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дружненский с/с, снт "Автомобилист", уч. 532 | строительство отпайки от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.12 | [11 empty] | 2014-08-25
С-2038/0984-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40882137 | 466.1 | Рябченков Александр Сергеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,ул. Молодежная,уч. № 17 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники). | [28 empty] | 0.3 | [11 empty] | 2014-11-05 | Остальной объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники), С-2033 (Лот № 29 Льготники)
С-2106/0919-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40890636 | 466.1 | Долгов Кирилл Валерьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р -н, с. Разветье,ул. Молодежная,уч. № 16 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2038, С-2105 (Договор ТП не подписан Заявителем). | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | [40 empty] | 2014-10-30 | Остальной объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники), С-2033 (Лот № 29 Льготники)
С-2113/0985-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40891109 | 466.1 | Лаптева Надежда Дмитриевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с. Разветье,участок № 10 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026 (Лот № 29 Льготники); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2026, с учетом технических условий С-2038, С-2105, С-2106, С-2107, С-2109, С-2113. | [28 empty] | 0.18 | [11 empty] | 2014-11-05 | Остальной объем строительства включен в С-2026 (Лот № 29 Льготники), С-2033 (Лот № 29 Льготники)
С-2039/0901-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40878801 | 466.1 | Косогова Галина Николаевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,сл. Михайловка,ул. Советская, здание 82"А | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.035 | [11 empty] | 2014-08-29
С-2046/0895-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40880364 | 466.1 | Рябых Виктор Михайлович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, сл. Михайловка,п. Лоски, уч. 560 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.3 | [11 empty] | 2014-08-28 | Один объем строительства на 2 договора
С-2088/0891-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40887927 | 466.1 | Кузнецова Нина Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,сл. Михайловка,пос. Лоски | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям С-2046. | [41 empty] | 2014-08-28
С-2076/0822-ОРЗТП/2014 от 18.04.14г. | 40884180 | 466.1 | Лактюхина Любовь Егоровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Волковский,снт Горняк.зона Ивановские,участок № 89 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.25 | [11 empty] | 2014-08-18
С-2090/0986-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40887975 | 466.1 | Черных Наталья Сергеевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,с/с Разветьевский,с. Разветье, квартал " Заозерье" | строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.17 | [11 empty] | 2014-09-05
С-2092/0987-ОРЗТП/2014 от 06.05.14г. | 40887960 | 466.1 | Денисова Галина Александровна | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский с/с, с. Сухочево | - | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,379 по трассе, в пролетах опор №№ 1…10 (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [33 empty] | 0.379 | [6 empty] | 2014-11-06
С-2094/0898-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40889309 | 466.1 | Владимиров Андрей Георгиевич | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск ,с/о "Шахтер" № 214/4 | строительство ответвления протяженностью 0,43 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС), С-1860 (Лот № 25 Льготники СЭС). | [29 empty] | 0.15 | [11 empty] | 2014-08-28 | Остальной объем строительства включен в С-1856 (Лот № 25 Льготники СЭС), С-1860 (Лот № 25 Льготники СЭС)
С-2095/0890-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40889339 | 466.1 | Ссорина Валентина Ивановна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский сельсовет | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям С-1958 (Лот № 25 Льготники СЭС). | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2.6.1 (точку врезки определить при проектировании)с устройством перехода через автомобильную дорогу и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1958 (Лот № 25 Льготники СЭС); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1958 (Лот № 25 Льготники СЭС). | [28 empty] | 0.25 | [11 empty] | 2014-10-28 | Остальной объем строительства включен в С-1958 (Лот № 25 Льготники СЭС)
С-2099/0974-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40890390 | 466.1 | Карченков Алексей Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,д. Студенок | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31145400) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части 7 опор (№№ 15…21) и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,24 км, в пролетах опор №№ 15…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [28 empty] | 0.12 |  |  |  | 7 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 2014-11-05
С-2100/0921-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40890418 | 466.1 | Кононова Валентина Ильинична | ЖРЭС | Курская обл., г. Железногорск,с/о "Городские сады",Студенок № 100 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.12 | [11 empty] | 2014-08-30
Ц-7775/0963-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40865443 | 466.1 | Степанец Виктор Викторович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.1052 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.1 | [11 empty] | 2014-08-30
Ц-8245/0881-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40889988 | 466.1 | Сотников Юрий Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. №1008, кад. 46:11:211401:757 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от проектируемой (по ТУ Ц-7566) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7775/. | [29 empty] | 0.14 | [11 empty] | 2014-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-7775
Ц-7785/0808-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40867066 | 466.1 | Кудрявцев Виктор Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.3а/А | - строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 425.06 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ с переходом через а/д (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-7313 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7558, Ц-7352. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - аналогично техническим условиям Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-7313 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3), Ц-7558, Ц-7352. | [28 empty] | 0.12 | [11 empty] | 2014-10-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1), Ц-7313 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-7892/0966-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40885626 | 466.1 | Опанасенко Светлана Викторовна | КРЭС | г.Курск, с/т "Крутой лог",уч.2 | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры ВЛ-0,4 кВ строящейся в рамках договора Ц-6810 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.035 | [11 empty] | 2014-08-29
Ц-7899/0980-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40887021 | 466.1 | Кузьминчук Надежда Викторовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Ноздрачевский с/с, соднт "Ромашка", уч.582 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 15 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.05 | [11 empty] | 2014-09-05
Ц-8012/0869-ОРЗТП/2014 от 21.04.14г. | 40881091 | 466.1 | Евглевская Надежда Сергеевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, с.Лебяжье | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,13 км по техническим условиям Ц-8004 (Стройка у Заявителя), Ц-7762 (Лот № 28 Не льготники)/. | [29 empty] | 0.07 | [11 empty] | 2014-08-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-8004 (Стройка у Заявителя), Ц-7762 (Лот № 28 Не льготники)
Ц-8023/0813-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40886267 | 466.1 | Панькова Надежда Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, снт «Рассвет - 2», уч. № 694, кад.№46:11:061201:836 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от ТП-10/0,4 кВ № 661 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-7912 (Лот № 29 Льготники)/. | [29 empty] | 0.03 | [11 empty] | 2014-08-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-7912 (Лот № 29 Льготники)
Ц-8032/0807-ОРЗТП/2014 от 18.04.14г. | 40880848 | 466.1 | Голеусова Ольга Олеговна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.1-я Моква | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-8028 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)/. | [40 empty] | 2014-10-18 | Объем строительства включен в Ц-6967 (Лот № 21 ЦЭС-2), Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС), Ц-8028 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)
Ц-8058/0825-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40883976 | 466.1 | Лунева Валентина Ивановна | КРЭС | г.Курск, с/т "Знание", уч.140 | строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-8052 (Лот № 29 Льготники). | [29 empty] | 0.03 | [11 empty] | 2014-08-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-8052 (Лот № 29 Льготники)
Ц-8064/0830-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40884137 | 466.1 | Ковалева Татьяна Николаевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Знание", уч.141 | строительство ответвления протяженностью 0,39 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,37 км по техническим условиям Ц-8058. | [29 empty] | 0.02 | [11 empty] | 2014-08-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-8058
Ц-8063/0872-ОРЗТП/2014 от 21.04.14г. | 40884127 | 466.1 | Шутеева Татьяна Владимировна | КРЭС | 305502, Курский р-н, п.Маршала Жукова, 6-й квартал, д.2, кв.3 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 20/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7314 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)/. | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-7314 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)/. | [40 empty] | 2014-10-21 | Объем строительства включен в Ц-7314 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-8071/0950-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40884899 | 466.1 | Волобуева Олеся Александровна | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Гагарина, д.50 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №165/160 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.2 | [11 empty] | 2014-08-30
Ц-8080/0942-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40884783 | 466.1 | Бахматков Александр Иванович | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, СНТ "Рассвет-2", уч. №681 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 661/25 кВА на трансформатор большей мощности (100 кВА) (тип и мощность трансформатора и объем реконструкции утончить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7937 (Лот № 29 Льготники). | [28 empty] | 0.2 | [11 empty] | 2014-10-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-7937 (Лот № 29 Льготники)
Ц-8123/0870-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40885152 | 466.1 | Егорова Марина Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, ул. Полевая, кад. номер: 46:11:120102:748 | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.08 | [11 empty] | 2014-08-22
Ц-8141/0875-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40886136 | 466.1 | Иконописцев Евгений Михайлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетининский с/с, с/т "Химфарм", уч.74а | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,15 км по техническим условиям Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1)/. | [41 empty] | 2014-10-25 | Объем строительства включен в Ц-6890 (Лот № 21 ЦЭС-1)
Ц-8143/0810-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40886218 | 466.1 | Рябыкин Андрей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-Моква, ул.Майская, д.27 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т. ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-7345 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)/. | [41 empty] | 2014-08-22 | Объем строительства включен в Ц-7345 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-2)
Ц-8144/0874-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40886178 | 466.1 | Валентина Николаевна Синдеева | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетининский с/с, снт "Приморское", 511 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7173) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –/в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-7893 (Договор ТП не подписан)/. | [29 empty] | 0.36 | [11 empty] | 2014-10-25
Ц-8145/0809-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40886202 | 466.1 | Тютюнников Сергей Игоревич | КРЭС | Курская обл., г.Курск, с/т Курск,уч. 1269а | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ №691 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | [27 empty] | 1 | 0.1 | [11 empty] | 2014-10-22
Ц-8154/0876-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40886254 | 466.1 | Рышков Сергей Леонидович | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Кукуевка, кад.№46:11:120301:441 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.1 | [11 empty] | 2014-08-25
Ц-8160/0818-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40886990 | 466.1 | Седых Евгения Олеговна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Садовая, д. 2 "б" | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.06 | [11 empty] | 2014-08-22
Ц-8162/0884-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40886280 | 466.1 | Локтионов Юрий Владимирович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, с/т «Химфарм», уч. № 29Е, кад.№46:11:211601:0019 | - строительство отпайки от проектируемой (по ТУ Ц-7453) ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,03 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ №649 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э - /аналогично техническим условиям Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)/. | [28 empty] | 0.03 | [11 empty] | 2014-10-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-7527 (Лот № 25 Льготники ВЭС,ЗЭС,ЦЭС,ЮЭС)
Ц-8163/0814-ОРЗТП/2014 от 22.04.14г. | 40886291 | 466.1 | Ковалева Надежда Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье, кад.№46:11:080203:69 | строительство отпайки от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.16 | [11 empty] | 2014-08-22
Ц-8174/0970-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40888545 | 466.1 | Струков Алексей Николаевич | ЦРЭС | г. Курск, в районе ул. Рябиновая и ул. Смородиновая, кад.№46:29:102032:110 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,07 км по техническим условиям Ц-6696 (Лот № 20 ЦЭС-2). | строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 43 существующей ВЛ-10 кВ № 403.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6633 (Лот № 20 ЦЭС-2); замена ТП-10/0,4 кВ, построенной по договору Ц-6633 (Лот № 20 ЦЭС-2) на ТП-10/0,4 кВ проходного типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [19 empty] | 400 кВА проходного типа с трансформатором 100 кВА (демонтаж ТП) | 1 | [7 empty] | 0.2 | [11 empty] | 2014-10-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-6696 (Лот № 20 ЦЭС-2), Ц-6633 (Лот № 20 ЦЭС-2)
Ц-8180/0928-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40888244 | 466.1 | Симоненкова Надежда Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад.№46:11:170607:105 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-6932 (Лот № 21 ЦЭС-2) и Ц-6933 (Лот № 21 ЦЭС-2)/. | [41 empty] | 2014-08-25 | Объем строительства включен в Ц-6932 (Лот № 21 ЦЭС-2) и Ц-6933 (Лот № 21 ЦЭС-2)
Ц-8181/0812-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40887507 | 466.1 | Сазонов Николай Григорьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.845 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,36 км по техническим условиям Ц-7277 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)/. | [29 empty] | 0.27 | [11 empty] | 2014-08-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-7277 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)
Ц-8183/0972-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40888500 | 466.1 | Шеховцова Людмила Федоровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Приморское», уч. № 134, кад.№46:11:211401:399 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,62 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,62 км по техническим условиям Ц-7941 (Договор ТП не подписан)/. | [29 empty] | 0.62 | [11 empty] | 2014-08-29
Ц-8184/0826-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888256 | 466.1 | Хлынина Нина Григорьевна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Ноздрачевский с/с, снт "Ромашка", уч.160 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.17 | [11 empty] | 2014-08-24
Ц-8185/0828-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888264 | 466.1 | Белов Юрий Геннадьевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д. Каменево, участок №1-А, кад.№46:11:060603:162 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.05 | [11 empty] | 2014-08-24
Ц-8186/0827-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888506 | 466.1 | Иванова Ирина Дмитриевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, кад.№46:11:091207:748 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/. | [5 empty] | 0.03 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 160 кВА | 1 | [7 empty] | 0.37 | [11 empty] | 2014-10-24
Ц-8188/0882-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40888302 | 466.1 | Смирнов Анатолий Антонович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, с/т «Лазурное», участок №475, усл.№46-46-12/002/2010-412 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №689 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,39 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,39 км по техническим условиям Ц-7815 (Лот № 27 Льготники), Ц-7919 (Договор ТП не подписан)/. | [41 empty] | 2014-08-28 | Объем строительства включен в Ц-7815 (Лот № 27 Льготники)
Ц-8189/0877-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888355 | 466.1 | Хохлова Зоя Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», участок №432, кад.№46:11:211401:133 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №689 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,21 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,16 км по техническим условиям Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1)/. | [29 empty] | 0.05 | [11 empty] | 2014-08-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-6040 (Лот № 17 ЦЭС-1)
Ц-8190/0885-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888362 | 466.1 | Раков Петр Васильевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Химфарм», уч. А 152, кад.№46:11:211601:169 | строительство ответвления протяженностью 0,07 от проектируемого участка (по ТУ Ц-7683, Ц-7922) ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.07 | [11 empty] | 2014-08-24
Ц-8192/0968-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40887452 | 466.1 | Хотынюк Алла Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», уч. №291/174, кад.№46:11:211401:1435 | строительство отпайки от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.1 | [11 empty] | 2014-08-30
Ц-8193/0933-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40887469 | 466.1 | Бирюкова Надежда Степановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с/т «Заречное», участок №209, кад. № 46:11:200501:507 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.05 | [11 empty] | 2014-08-23
Ц-8194/0976-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40888516 | 466.1 | Панкратова Валерия Сергеевна | КРЭС | г. Курск, с/т «Знание», участок №134, кад.№46:29:103187:79 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,3 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8060 (Лот № 29 Льготники)/. | [41 empty] | 2014-08-30 | Объем строительства включен в Ц-8060 (Лот № 29 Льготники)
Ц-8198/0969-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40888294 | 466.1 | Попова Алла Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, с/т «Лазурное», участок №99, кад.№46:11:211501:0210 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,11 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.11 | [11 empty] | 2014-08-29
Ц-8200/0871-ОРЗТП/2014 от 24.04.14г. | 40888528 | 466.1 | Куважукова Фаина Васильевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. 46:11:121203:774 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой (по ТУ Ц-6950 и Ц-6951) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-6950 (Лот № 22 Льготник ЦЭС), Ц-7782 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)/. | [29 empty] | 0.15 | [11 empty] | 2014-08-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-6950 (Лот № 22 Льготник ЦЭС), Ц-7782 (Лот № 23-24 аналог. Льготники ЦЭС)
Ц-8205/0829-ОРЗТП/2014 от 23.04.14г. | 40888663 | 466.1 | Елфимов Сергей Анатольевич | ЦРЭС | г. Курск, ул. Дмитриевская, д. 30, кад. 46:29:102069:1 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 145 существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [5 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 1 | [7 empty] | 0.25 | [11 empty] | 2014-10-23
Ц-8207/0873-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40888558 | 466.1 | Петрушин Денис Федорович | КРЭС | Курский район, Пашковский сельсовет, снт «Биолог», участок №1398, кад.№46:11:141502:295 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №648 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,23 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-7320 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС-3)/. | [29 empty] | 0.08 | [11 empty] | 2014-08-25
Ц-8218/0886-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40888673 | 466.1 | Хохлов Иван Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский сельсовет, снт «Приморское», уч. № 82/225, кад.№46:11:211401:931 | строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.04 | [11 empty] | 2014-08-25
Ц-8220/0975-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40888692 | 466.1 | Шинакова Надежда Анатольевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д.1-я Моква, кад.№46:11:091204:167 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС). | [28 empty] | 0.25 | [11 empty] | 2014-10-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23-24 Льготники ЦЭС)
Ц-8221/0965-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40888704 | 466.1 | Маслов Павел Иванович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова, кад. 46:11:111802:310 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,22 км от проектируемой (по ТУ Ц-7079) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – /в том числе 0,22 км по техническим условиям Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)/. | [41 empty] | 2014-10-29 | Объем строительства включен в Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-8225/0880-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40889706 | 466.1 | Лукунина Татьяна Павловна | КРЭС | г. Курск, с/т «Курск», участок №414, кад.№46:29:102084:0023 | строительство отпайки от опоры №сп 12-4 ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ц-6397 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3)/. | [29 empty] | 0.02 | [11 empty] | 2014-08-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-6397 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3)
Ц-8226/0967-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40891569 | 466.1 | Попов Валерий Петрович | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, СНТ «Приморское», уч. № 242/396, кад.№46:11:211401:568 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-7684 (Лот № 26 Льготники)/. | [41 empty] | 2014-08-30 | Объем строительства включен в Ц-7684 (Лот № 26 Льготники)
Ц-8228/0979-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40888996 | 466.1 | Левушкин Павел Александрович | КРЭС | г. Курск, ул. Просторная, строительный номер 23, кад.№46:29:102209:244 | строительство отпайки от опоры №8-13 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,22 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.22 | [11 empty] | 2014-09-05
Ц-8230/0879-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40888711 | 466.1 | Алпеева Анна Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д. Татаренкова, кад. 46:11:111802:333 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от проектируемой (по ТУ Ц-7079) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – /в том числе 0,3 км по техническим условиям Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)/. | [29 empty] | 0.03 | [11 empty] | 2014-10-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-7081 (Лот № 23 Льготники ЦЭС-1)
Ц-8231/0981-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40888719 | 466.1 | Пешхальская Анна Владимировна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, с/т «Химфарм», участок №Б 245, кад. 46:11:211601:0649 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-7623) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,33 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники)/. | [29 empty] | 0.03 | [11 empty] | 2014-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 Льготники)
Ц-8233/0878-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40890000 | 466.1 | Веденьев Владимир Георгиевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, с/т «Лазурное», участок №14, кад.№46:11:211501:0115 | - | замена ТП-10/0,4 кВ №669 16 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА. (Тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э | [19 empty] | СТП 63 кВА (демонтаж ТП 16 кВА) | 1 | [19 empty] | 2014-10-29
Ц-8235/0926-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40887483 | 466.1 | Зубкова Евгения Леонидовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-он, Клюквинский с/с, д. Долгое, кад. №46:11:070203:147 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от опоры №43 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-8022 (Лот № 29 Льготники)/. | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры №1-27 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/ - /аналогично техническим условиям Ц-8022 (Лот № 29 Льготники)/. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА с врезкой в существующую ВЛ-0,4 кВ №2 (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/- /аналогично техническим условиям Ц-8022 (Лот № 29 Льготники)/. | [28 empty] | 0.07 | [11 empty] | 2014-10-29 | Остальной объем строительства включен в Ц-8022 (Лот № 29 Льготники)
Ц-8236/0929-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40887493 | 466.1 | Филатов Владимир Валерьевич | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:76 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км от проектируемой (по ТУ Ц-7629) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7735 (Лот № 26 аналог. Льготники)/. | [41 empty] | 2014-08-29 | Объем строительства включен в Ц-7654 (Лот № 26 Льготники), Ц-7735 (Лот № 26 аналог. Льготники)
Ц-8239/0977-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40889739 | 466.1 | Твердов Владимир Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, с/т «Химфарм», уч. №Б 232, кад.№46:11:211601:518 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой (по ТУ Ц-7623) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.3 | [11 empty] | 2014-09-05
Ц-8251/0944-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40888832 | 466.1 | Еремеев Дмитрий Викторович | БРЭС | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д. Лисово, д. 498, кад. № 46:11:101102:134 | строительство отпайки от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.05 | [11 empty] | 2014-08-28
Ц-8255/0883-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40890008 | 466.1 | Левченко Вера Тихоновна | КРЭС | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, снт «Химфарм», участок №3Б | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой (по ТУ Ц-6890) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [29 empty] | 0.2 | [11 empty] | 2014-10-28
Ц-8265/0971-ОРЗТП/2014 от 29.04.14г. | 40890103 | 466.1 | Хасаев Руслан Сайдумович | БРЭС | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Долгое, кад. № 46:11:071004:70 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от проектируемой (по ТУ Ц-7629) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,6 км по техническим условиям Ц-7736 (Договор ТП не подписан), Ц-7697 (Договор ТП не подписан)/ | [29 empty] | 0.6 | [11 empty] | 2014-10-29
Ц-8286/0964-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40889767 | 466.1 | Гахова Елена Юрьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д. Кукуевка, кад. 46:11:121203:1107 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №673 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,48 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,48 км по техническим условиям Ц-7971 (Лот № 29 Льготники)/. | [41 empty] | 2014-08-28 | Объем строительства включен в Ц-7971 (Лот № 29 Льготники)
Ц-8287/0978-ОРЗТП/2014 от 05.05.14г. | 40891811 | 466.1 | Мельников Владимир Евгеньевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт «Химфарм», участок №176Г, кад. № 46:11:211601:1341 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от проектируемой (по ТУ Ц-7623) ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-7623 (Лот № 26 Льготники). | [29 empty] | 0.15 | [11 empty] | 2014-11-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-7623 (Лот № 26 Льготники)
Ц-8297/0961-ОРЗТП/2014 от 30.04.14г. | 40889810 | 466.1 | Котова Екатерина Сергеевна | КРЭС | Курская обл., Курский район, Пашковский с/с, с/т «Соловушка», участок №695, кад. 46:11:141801:152 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,12 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [29 empty] | 0.12 | [11 empty] | 2014-08-30
Ю-2379/0889-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40886464 | 466.1 | Гороховцева Наталья Борисовна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Пушкарное, ул.Нижняя, д.23 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№2-7 протяженностью 0,21 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э/. | [33 empty] | 0.21 | [6 empty] | 2014-10-28
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.349 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477930 | #VALUE!