## 31_лот_льготники ЦЭС южный
Лот 31 Льготники
| ИПР код | ТПиР/НС | Тип Объекта |  | Кол-во | ПИР | СМР | ПНР | Оборуд | Прочие | ИТОГО
[5 empty] | 5.866 | 154.3606 | 1530.3079 | 10.7168 | 364.94 | 99.149 | 2159.4743
0040888791 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 2.64 | 29.37 |  |  | 0.99 | 33
0040897295 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.5 | 44 | 489.5 |  |  | 16.5 | 550
0040888791 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
0040897295 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
0040888791 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.1 | 9.082 | 41.695 | 9.5776 | 239.44 | 4.61 | 304.4046
0040897295 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
0040888791 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
0040897295 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
0040862734 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.4 | 31.8024 | 337.9 | 0 | 0 | 27.8271 | 372
0040886651 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.67 | 44.5175 | 489.6923 |  |  | 22.2587 | 556.4685
0040893217 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.1 | 8.8 | 97.9 |  |  | 3.3 | 110
0040886651 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
0040893217 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
0040886651 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
0040893217 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
0040886651 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
0040893217 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
0040881074 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 9.7315 | 103.3974 | 0 | 0 | 8.5151 | 121.644
0040891157 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.12 | 10.56 | 117.48 |  |  | 3.96 | 132
0040891157 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
0040882488 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.16 | 11.254 | 41.695 | 13.1979 | 329.948 | 5.11 | 401.2049
0040884158 | 2549 | ТПиР | ВЛЭП | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | 0.6 | 6.5088 | 73.224 |  |  | 1.6272 | 81.36
0040885848 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 8.1096 | 86.1645 | 0 | 0 | 7.0959 | 101.37
0040886239 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.35 | 27.8271 | 295.6625 | 0 | 0 | 24.3487 | 325.5
0040886651 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.27 | 21.8959 | 232.6442 | 0 | 0 | 19.1589 | 273.699
0040887373 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.4 | 29.76 | 316.2 |  |  | 26.04 | 372
0040887438 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 3.1802 | 33.79 | 0 | 0 | 2.7827 | 37.2
0040891157 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
0040891157 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
0040892603 | 2550 | НСиР | Прочие | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 5.89 | 36.08 |  | 87.09 | 1.52 | 130.58
0040887944 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 13.7863 | 146.4797 | 0 | 0 | 12.063 | 158.1
0040888371 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 13.516 | 143.6075 | 0 | 0 | 11.8265 | 158.1
0040888791 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 15.9012 | 168.95 | 0 | 0 | 13.9135 | 186
0040888993 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 13.516 | 143.6075 | 0 | 0 | 11.8265 | 158.1
0040889005 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 6.3605 | 67.58 | 0 | 0 | 5.5654 | 74.4
0040889358 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 2.4329 | 25.8494 | 0 | 0 | 2.1288 | 27.9
0040889752 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.07 | 5.5654 | 59.1325 | 0 | 0 | 4.8697 | 65.1
0040889786 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 7.9506 | 84.475 | 0 | 0 | 6.9568 | 93
0040890022 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 4.0548 | 43.0823 | 0 | 0 | 3.548 | 50.685
0040890133 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.16 | 12.7209 | 135.16 | 0 | 0 | 11.1308 | 148.8
0040890519 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.09 | 7.2986 | 77.5481 | 0 | 0 | 6.3863 | 83.7
0040890616 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 2.4329 | 25.8494 | 0 | 0 | 2.1288 | 30.411
0040891058 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.08 | 7.04 | 78.32 |  |  | 2.64 | 88
0040891058 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 |  | 38.39 | 0.53 | 53.34
0040891058 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 6.53 | 41.42 | 5.3584 | 133.96 | 1.75 | 189.0184
0040891058 | 2550 | НСиР | Прочие | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 0.75 | 1.53 |  | 10.12 | 0.1 | 12.5
0040891058 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.01 | 0.744 | 7.905 |  |  | 0.651 | 9.3
0040891157 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 4.8658 | 51.6987 | 0 | 0 | 4.2575 | 55.8
0040891222 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 20.274 | 215.4113 | 0 | 0 | 17.7398 | 232.5
0040891879 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 9.7315 | 103.3974 | 0 | 0 | 8.5151 | 121.644
0040892570 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 13.7863 | 146.4797 | 0 | 0 | 12.063 | 158.1
0040892588 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 20.274 | 215.4113 | 0 | 0 | 17.7398 | 232.5
0040892603 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.03 | 2.4329 | 25.8494 | 0 | 0 | 2.1288 | 27.9
0040892648 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.19 | 15.1061 | 160.5025 | 0 | 0 | 13.2179 | 176.7
0040892657 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.07 | 5.6767 | 60.3152 | 0 | 0 | 4.9671 | 70.959
0040892708 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.23 | 17.112 | 181.815 |  |  | 14.973 | 213.9
0040892727 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 12.648 | 134.385 |  |  | 11.067 | 158.1
0040893217 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.09 | 7.2986 | 77.5481 | 0 | 0 | 6.3863 | 91.233
0040893860 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.07 | 5.208 | 55.335 |  |  | 4.557 | 65.1
0040896638 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 4.7704 | 50.685 | 0 | 0 | 4.1741 | 55.8
0040896652 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 9.7315 | 103.3974 | 0 | 0 | 8.5151 | 121.644
0040896675 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.16 | 12.7209 | 135.16 | 0 | 0 | 11.1308 | 148.8
0040896763 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 4.7704 | 50.685 | 0 | 0 | 4.1741 | 55.8
0040897168 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.06 | 4.7704 | 50.685 | 0 | 0 | 4.1741 | 55.8
0040897295 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.3 | 23.8518 | 253.425 | 0 | 0 | 20.8703 | 279
0040898396 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 13.516 | 143.6075 | 0 | 0 | 11.8265 | 158.1
0040899363 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.02 | 1.6219 | 17.2329 | 0 | 0 | 1.4192 | 20.274