Распределение шкафов и терминалов РЗА по объектам ЦП 2014г. Брянскэнерго.

| Оборудование | Количество по ПС 110 кВ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Белая берёзка | Дятьковская | Дубровская | Климово | Луговая | Тембр | Трубчевск | Южная | Всего |
| Шкаф микропроцессорных защит, автоматики и управления выключателями сторон ВН, НН1, НН2 трехобмоточного силового трансформатора | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Шкаф микропроцессорных защит и автоматики двухобмоточного силового трансформатора и автоматики РПН | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Шкаф микропроцессорных защит и автоматики секционного выключателя 6кВ и двух ТН 6кВ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Терминал защиты и автоматики ВЛ 6-10 кВ | 9 | 25 |  | 16 | 8 | 12 | - | - | 70 |
| Блок питания терминала защиты и автоматики | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | 13 |
| Терминал защиты и автоматики ввода трансформатора 6 – 35 кВ | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| Терминал защиты и автоматики секционного выключателя | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Терминал автоматического регулирования напряжения трансформатора | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Терминал определения мест повреждения ВЛ 6 – 10 кВ. | - | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  | 9 |

Начальник ОРЗПА СРЗАИМ                                   Зверуго Н. П.