## 2014 год ЦП
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» на 2014 год
Подстанция | Напряжение | Объем работ
|  | Установка элегазовых трансформаторов тока 110 кВ | Замена масляных выключателей 110 кВ и блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка ОПУ, шт | Установка устройств организации оперативного тока |  | Установка шкафов РЗА |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка прочих устройств РЗА |  | Дополнительное оборудование (силовая часть)
|  | Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. |  | Наименование | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Наименование | Кол-во, шт.
ПС 110 кВ Южная | 110кВ | 6 | линейный | колонк |  |  |  | линейный |  | ОПУ | АУОТ 2ЗУ*1АБ | 1 |  |  | отходящ линий 10кВ |  |  |  | Р-ли 110 кВ | 6
|  |  | вводной | колонк | 2 |  |  | вводной |  |  | АУОТ 1ЗУ*1АБ |  | Шкаф защит двухобмот. трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения | 2 | ввод. выключ. 10кВ
|  |  | секционный | колонк |  |  |  | секционный | [6 empty] | секц. выключ. 10кВ
|  |  | линейный | баков | [10 empty] | блок питания
|  |  | вводной | баков
|  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
ПС 110 кВ Новосиль | 110кВ |  | линейный | колонк |  |  |  | линейный | 10 | [5 empty] | отходящ линий 10кВ | 10
|  |  | вводной | колонк |  |  |  | вводной | 2 | [5 empty] | ввод. выключ. 10кВ | 2
|  |  | секционный | колонк |  |  |  | секционный | 2 | [5 empty] | секц. выключ. 10кВ | 2
|  |  | линейный | баков | [10 empty] | блок питания | 14
|  |  | вводной | баков
[9 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 28
ПС 110 кВ Верховье 1 | 110кВ |  | линейный | колонк |  |  |  | линейный | 6 | [5 empty] | отходящ линий 10кВ | 6
|  |  | вводной | колонк |  |  |  | вводной | 2 | [5 empty] | ввод. выключ. 10кВ | 2
|  |  | секционный | колонк |  |  |  | секционный | 1 | [5 empty] | секц. выключ. 10кВ | 1
|  |  | линейный | баков | [10 empty] | блок питания | 9
|  |  | вводной | баков
[9 empty] | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 18
ПС 110 кВ Химмаш | 110кВ | 6 | линейный | колонк |  |  |  | линейный |  | ОПУ | АУОТ 2ЗУ*1АБ | 1 |  |  | блок МП зашиты АЧР | 1
|  |  | вводной | колонк | 2 |  |  | вводной |  |  | АУОТ 1ЗУ*1АБ |  | Шкаф защит двухобмот. трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения | 2 | блок МП зашиты ЦС | 1 |  |  | Р-ли 110 кВ | 6
|  |  | секционный | колонк |  |  |  | секционный
|  |  | линейный | баков
|  | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 6
ПС 110 кВ Новополево | 110кВ |  | линейный | колонк |  |  |  | линейный |  |  | АУОТ 2ЗУ*1АБ | [5 empty] | МП устр. для определения мест повреждения на ВЛ | 3
|  |  | вводной | колонк |  |  |  | вводной |  |  | АУОТ 1ЗУ*1АБ
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0
Итого по 2014 году | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 12
И.о. заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала И. В. Колубанов
Note on A8: Автор: ОД-110 кВ
Note on A26: Автор: ОД-110 кВ