Распределение шкафов РЗА по объектам ЦП 2014г. Брянскэнерго.

| Объеткт | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Южная | Шкаф микропроцессорных защит, автоматики и управления выключателями сторон ВН, НН1, НН2 трехобмоточного силового трансформатора | 1 |
|  | Шкаф микропроцессорных защит и автоматики двухобмоточного силового трансформатора и автоматики РПН | 1 |
| ПС 110 кВ Белая берёзка | Шкаф микропроцессорных защит и автоматики секционного выключателя 6кВ и двух ТН 6кВ | 1 |

Начальник ОРЗПА СРЗАИМ                                   Зверуго Н. П.