## РЗА
Год | Шкафы УРЗА
| Наименование | Кол-во, шт.
2011
2012
2013
2014
2015
| Наименование | Кол-во, шт.
ПС-110кВ Пушкарная | Шкаф рез. Защит ЛЭП-110 кВ | 2
| Шкаф НВЧЗ ЛЭП-110 кВ | 4
| Шкаф АУВ СВ-110 кВ и 2-х ТН-110 кВ | 1
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, 2 комплекта АУВ и рез. защ. НН) | 2
| Шкаф УРЗА (2 комплекта АУВ и защиты СВ НН, 2 комплекта АЧР) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (2 сервера) | 1
| Шкаф ОБР | 1
| Шкаф защит ближнего резервирования сил. тр-ра (наруж. установки) | 2
| ПРМД высокочастотных защит | 4
ПС-110кВ Обуховская | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, 2 комплекта АУВ и рез. защ. НН) | 2
| Шкаф УРЗА (2 комплекта АУВ и защиты СВ НН, 2 комплекта АЧР) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (2 сервера) | 1
| Шкаф ОБР | 1
| Шкаф защит ближнего резервирования сил. тр-ра (наруж. установки) | 2
ПС-110кВ Очистные | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. НН) | 2
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ НН, 2 комплекта АЧР) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (2 сервера) | 1
| Шкаф ОБР | 1
| Шкаф защит ближнего резервирования сил. тр-ра (наруж. установки) | 2
ПС-110кВ Вейделевка | Шкаф рез. Защит ЛЭП-110 кВ | 2
| Шкаф НВЧЗ ЛЭП-110 кВ | 4
| Шкаф АУВ СВ-110 кВ и 2-х ТН-110 кВ | 1
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. СН, АУВ и рез. защ. НН) | 2
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (2 комплекта авт-ки упр-я РПН) | 1
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ СН, АУВ и защиты СВ НН, 2 комплекта АЧР) | 1
| Шкаф организации цепей 2-х ТН-35 кВ | 1
| Шкаф АУВ и защит ЛЭП-35 кВ (2 комплекта) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (2 сервера) | 1
| Шкаф ОБР | 1
| Шкаф защит ближнего резервирования сил. тр-ра (наруж. установки) | 2
| ПРМД высокочастотных защит | 4
ПС-110кВ Витаминный к-т | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, 2 комплекта АУВ и рез. защ. НН) | 2
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (2 комплекта авт-ки упр-я РПН) | 1
| Шкаф УРЗА (2 комплекта АУВ и защиты СВ НН, 2 комплекта АЧР) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (2 сервера) | 1
| Шкаф ОБР | 1
| Шкаф защит ближнего резервирования сил. тр-ра (наруж. установки) | 2
ПС-35кВ Викторополь | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. НН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА (2 комплекта защит ЛЭП-35 кВ, 2 комплекта ТН-35 кВ) | 1
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ ВН, АУВ и защиты СВ НН) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (1 сервер) | 1
| Шкаф ОБР | 1
ПС-35кВ Мандрово | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. НН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА (2 комплекта защит ЛЭП-35 кВ, 2 комплекта ТН-35 кВ) | 1
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ ВН, АУВ и защиты СВ НН) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (1 сервер) | 1
| Шкаф ОБР | 1
ПС-35кВ Белянка | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. НН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА (2 комплекта защит ЛЭП-35 кВ, 2 комплекта ТН-35 кВ) | 1
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ ВН, АУВ и защиты СВ НН) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (1 сервер) | 1
| Шкаф ОБР | 1
ПС-35кВ Гостищево | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. НН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА (2 комплекта защит ЛЭП-35 кВ, 2 комплекта ТН-35 кВ) | 1
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ ВН, АУВ и защиты СВ НН) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (1 сервер) | 1
| Шкаф ОБР | 1
ПС-35кВ Октябрьская | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. з-ты тр-ра, АУВ и рез. защиты ВН, АУВ и рез. защ. НН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА (4 комплекта АУВ и защит ЛЭП-35 кВ) | 1
| Шкаф УРЗА (АУВ и защиты СВ ВН, АУВ и защиты СВ НН) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф сервера РЗА (1 сервер) | 1
| Шкаф ОБР | 1
| Шкаф организации цепей 2-х ТН-35 кВ | 1
Итого по 2014 году |  | 102