## с мая 2013
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения | формирование лотов | проект
| кост |  | р | 1545-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40906259 | Захарова Татьяна Николаевна | жилой дом Костромской р-н, д.Горки, д.19 | 15 | 2014-12-01 | Замена деревянных опор № 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 ВЛ-0,4 кВ на ж/б опоры. | шт. | 9 | 18 | 162 | 366.8 | 12.96 | 149.04 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Замена голого провода А-16 на СИП сечением по-расчету в восьми пролетах опор № 12 - № 20 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 58 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-06. | км. | 0.32 | 618.125 | 197.8 |  | 15.824 | 181.976 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Монтаж ответвления ВЛИ-0,4 кВ к вводу от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 58 до наружной стены жилого дома. | шт. | 1 | 7 | 7 |  | 0.56 | 6.44 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1583-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40903025 | Ковригин Аркадий Леонидович | садовый дом, г.Кострома, пос.Козелино, с/т "Волжанка", участок №89 | 5 | 2014-12-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ района ТП №756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» до земельного участка № 89 с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1918-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913996 | Краснова Анжела Николаевна | садовый домик с мансардой, г. Кострома, п. Козелино, СТ "Волжанка", уч. №91 | 5 | 2014-12-24 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1180-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40881361 | Рогозянский Андрей Брониславович | жилой дом, Галичский р-н, д. Кожухово, д.15 | 10 | 2014-11-14 | Замена существующих проводов А-25 на провода СИП сечением не менее 70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП №481 ф.10-03 ПС-110/35/10 кВ «Орехово» | км. | 1.26 | 605.2381 | 762.6 | 768.6 | 61.008 | 701.592 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | [6 empty] | Монтаж ответвления ВЛИ-0,4 кВ к вводу от опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф. Княжево ТП №481 до наружной стены жилого дома без разрыва. | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1308-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40885854 | Самотаев Андрей Евгеньевич | гаражный бокс№34, г. Кострома, бульв. Петрковский, ГСК №105, лит. А, линия VII, гаражный бокс №34 | 15 | 2014-11-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 248 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до РЩ-0,4 кВ. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 282 | 16.8 | 193.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Монтаж РЩ-0,4 кВ на 6 групп, с присоединением его от ВЛИ-0,4 кВ | шт. | 1 | 60 | 60 |  | 4.8 | 55.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Установка дополнительного линейного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №248. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Монтаж ответвления ВЛИ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ до наружной стены гаражного бокса №34. | шт. | 1 | 7 | 7 |  | 0.56 | 6.44 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1376-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40891740 | Ткаченко Людмила Михайловна | гаражный бокс №21, г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, ГК №121 | 7 | 2014-11-25 | Строительство КЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ района ТП № 575 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до гаража с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1380-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40904735 | Егоров Сергей Викторович | гараж, г. Кострома, ул. Ново-Полянская, в районе дома 11 | 7 | 2014-11-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 303 8. ПС-110/6 кВ «Северная» с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1466-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40893197 | Калинина Светлана Викторовна | Здание магазина , Буйский район, гпп. Чистые Боры, ул.Мира, д.10в | 15 | 2014-11-28 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4кВ ТП №651 ф. 10-25 ПС-220/110/10 кВ «Борок » до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов, предусмотреть прохождение ВЛИ-0,4 кВ до участка Ювенской Е.Г. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 162.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1460-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40893862 | Румянцева Галина Константиновна | Здание магазина , Буйский район, гпп Чистые Боры, ул.Мира, д.10а | 15 | 2014-11-28 | В РУ-0,4кВ существующей ТП № 651 установить коммутационный аппарат на отходящий фидер 0,4кВ. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1502-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40879886 | Семенов Вячеслав Геннадьевич | садовый дом г Волгореченск С/Т Водник участок 94 | 5 | 2014-12-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП ф. 625, ПС-110/35/6 кВ «СУГРЭС» (проетируемой по дог. ТП № 1074-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Соколова Е.П., ТЗ № 18/2014-П(Ц)) до дома.с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1527-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40904909 | Щур Надежда Геннадьевна | индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-он, Чернопенское с/п, д. Асташево, ул. Приволжская, в 25 м на юго-восток от д.№22 | 7 | 2014-12-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 298 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-01 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1533-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40905564 | Бахарева Ирина Александровна | индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-н, Шунгенское с/п, д.Стрельниково, ул.Замолодинская, в 15 м на северо-запад от д.1 | 7 | 2014-12-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 657 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 670 до жилого дома с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1534-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40905656 | Сотова Наталья Борисовна | индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-н, Шунгенское с/п, д.Стрельниково, ул.Замолодинская, в 40 м на северо-запад от д.1 | 7 | 2014-12-01 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | с | 1608-Ш/3(3)-ТП(2014)И | 40897158 | ООО СК "НеоСтрой" | Многоквартирный жилой дом №11 по ГП (строительство), Пыщугский р-н, с.Пыщуг, м/р-н Юго-Западный | 54.4 | 2014-12-02 | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре к точке присоединения. | шт. | 1 | 45 | 45 | 582.5 | 3.6 | 41.4 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | с | [6 empty] | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах от опоры №58 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-110/35/10 кВ «Пыщуг» до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ с выполнением рбот по межеванию з.у.. | км. | 0.02 | 1150 | 23 |  | 1.84 | 21.16 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | с | [6 empty] | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ киоскового типа c установкой трансформатора мощностью 250 кВА с выполнением работ по межеванию з.у., установке охранной сигнализации и доп. замков. | шт. | 1 | 450 | 450 |  | 8.8 | 101.2 | 340 | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | с | 1609-Ш/3(3)-ТП(2014)И | 40897064 | ООО СК "НеоСтрой" | Многоквартирный жилой дом №9 по ГП (строительство), Пыщугский р-н, с.Пыщуг, м/р-н Юго-Западный | 54.4 | 2014-12-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 |  | 4.2 | 48.3 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | с | [6 empty] | Реконструкция опоры №58 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-110/35/10 кВ «Пыщуг» (установка дополнительного укоса к опоре). | шт. | 1 | 12 | 12 |  | 0.96 | 11.04 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1729-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910104 | Кузьмичев Алексей Евгеньевич | садовый дом, , г. Волгореченск, садоводческое товарищество «Лесное», участок № 58. | 10 | 2014-12-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проетируемой ТП ф. 625, ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» (проетируемой по дог. ТП № 4022-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Мубинова А., ТЗ № 4/2014-П(Ц)) до земельных участков с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.17 | 1050 | 178.5 | 178.5 | 14.28 | 164.22 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1720-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40912793 | Чегодаева Татьяна Александровна | садовый дом, СТ Лесное | 10 | 2014-12-19 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1731-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910493 | Чикинев Борис Николаевич | гаражный бокс, г. Волгореченск, квартал № 26, гаражный бокс № 5. | 5 | 2014-12-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 (проектируемой по дог. ТП № 3995-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Шибачев В.Н., ТЗ 2/2014-П(Ц)) до гаражного бокса с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1050 | 420 | 420 | 33.6 | 386.4 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | 1234-Ш/3(3)-ТП(2014)И | 40887903 | ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф." | помещение (гражданское), г.Шарья, ул. м/р-н 2-й, д.48, помещение в здании больничного комплекса, (помещение стационара с детской поликлинникой) | 160 | 2015-05-14 | Установка н/в ячейки типа ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-400 кВА № 189 ПС 35/6 кВ «Центральная», ф. 617. | шт. | 1 | 70 | 70 | 170 | 5.6 | 64.4 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | [6 empty] | Увеличить сечение проводника 0,4 кВ от н/в контактов (шпилек) силового трансформатора в ТП-400 кВА № 189 до главного рубильника. | шт. | 1 | 100 | 100 |  | 8 | 92 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | 475-Ш/3(2)-ТП(2014)И | 40841584 | ООО "Недра" | Многоквартирный жилой дом (строительство), г.Шарья, ул.Парковая, д2 | 85 | 2015-03-05 | Строительство КЛ-0,4 кВ с прокладкой в земле от 1 секции шин 0,4 кВ 2-х трансформаторной подстанции ТП- №180 ПС 35/6 кВ «Центральная», ф.615 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.1 | 1420 | 142 | 894 | 11.36 | 130.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ с прокладкой в земле от 2 секции шин 0,4 кВ 2-х трансформаторной подстанции ТП- №180 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.1 | 1420 | 142 |  | 11.36 | 130.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | [6 empty] | Установка в/в ячеек (типа КСО-386-04 и КСО-386-14) в РУ-6 кВ ТП №180. | шт. | 2 | 80 | 160 |  | 12.8 | 147.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | [6 empty] | Установка н/в ячеек (типа ЩО-70) в РУ-0,4кВ ТП №180. | шт. | 3 | 70 | 210 |  | 16.8 | 193.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| ш |  | р | [6 empty] | Установка 2-го трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА и монтаж необходимого электрооборудования (шинный мост 0,4кВ; шинный мост 10кВ) в существующей ТП- №180. | шт. | 1 | 240 | 240 |  | 8 | 92 | 140 | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 676-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40852037 | Погуляйко Павел Аркадьевич | объект административного и складского назначения III, IV, V класса опасности (строительство), г. Кострома ул. Зеленая, 1д | 15 | 2014-09-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП №767 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» (проектируемой по дог. ТП № 2026-Ц/1(3)-ТП(2013)И; Черепенин А.П., ТЗ № 95/2013-П(Ц)) до объекта административного и складского назначения с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 162.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Для присоединения строительной площадки по временной схеме присоединения установка дополнительного линейного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №767. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 884-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40866487 | ООО "Фиори" (всего 190 кВт, в т.ч. Ранее разрешенная 36 кВт) | нежилое помещение №16, г.Кострома, ул.Советская, д.2/1 | 190 | 2015-04-16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №34 ПС связи 110/6 кВ «ТЭЦ 1» до РЩ-0,4 кВ. | км. | 0.1 | 1420 | 142 | 212 | 11.36 | 130.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Установка РЩ-0,4 кВ (рядом с РЩ-1/34) с переключением на него кабельных линий 0,4 кВ нежилого помещения №16 по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д.2/1. | шт. | 1 | 70 | 70 |  | 5.6 | 64.4 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1041-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886450 | Чернышов Валерий Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Никольское, ул. Школьная, в 10 м на восток от д. №22 | 7 | 2014-10-27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 314 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 603 до жилого дома с выполненнием монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| остр |  | с | 1076-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883427 | Воронова Марина Павловна | Строящийся жилой дом, п. островское ул. Тихая | 7 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-13 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 268 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна», ф. 10-14 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | р | 1093-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40886538 | Смирнов Алексей Николаевич | объект незавершенного строительства (одноквартирный жилой дом), г. Кострома, ул. Желтова, д.8 | 15 | 2014-11-04 | Произвести замену провода А-35 на провод СИП-4х95 в пролетах опор 1-20-38-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 6/0,4 кВ №154 ПС 110/6 кВ «Северная». | км. | 0.5 | 650 | 325 | 325 | 26 | 299 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1174-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40869628 | Иванов Андрей Викторович | строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома, г Чухлома ул Рябиновая д 4 | 5 | 2014-11-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4 кВ ТП №052 ф. 10-06 ПС-110/35/10 кВ «Чухлома» до земельного участка жилого дома с авполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 320 | 25.2 | 289.8 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №052 для проектируемого жилого дома. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1176-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40883439 | Мельников Николай Владимирович | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Строитель-2", уч.№ 4 | 10 | 2014-11-14 | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной ж/б опоре к ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич». | шт. | 1 | 45 | 45 | 629.5 | 3.6 | 41.4 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводами марки СИП на ж/б опорах от опоры №4 ф. 10-07 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.14 | 1150 | 161 |  | 12.88 | 148.12 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | [6 empty] | Монтаж трансформаторной подстанции СТП-10/0,4 кВ c установкой трансформатора мощностью 63 кВА свыполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 245 | 245 |  | 5.2 | 59.8 | 180 | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.17 | 1050 | 178.5 |  | 14.28 | 164.22 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1184-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40881608 | Яблокова Галина Михайловна | гаражный бокс, г.Буй, ул.Максима Горького, в 65м на северо-запад от стадиона "Локомотив" | 10 | 2014-11-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №4/3 ВЛИ-0,4 кВ ф. М.Горького ТП №715 ф.10-09 ПС 110/10 кВ «Буй С» до границ земельных участкаов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1172-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40881463 | Буталова Елена Николаевна | гаражный бокс, г.Буй, ул.Максима Горького, в 65м на северо-запад от стадиона "Локомотив" | 15 | 2014-11-14 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | р | 1221-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40865846 | Власов Игорь Николаевич | объекты производственного назначения, Костромской р-н, Минское с/п,примерно в 700 м на северо-запад от п. Крутик | 70 | 2015-05-14 | Замена существующей ТП-10/100 кВА № 357 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Минское» на трансформаторную подстанцию 10/250 кВА с заменой силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА. | шт. | 1 | 440 | 440 | 440 | 8 | 92 | 340 | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1240-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40895908 | Комаров Виталий Николаевич | дом, Костромской р-н, НСТ "Пушкино", участок №10 | 7 | 2014-11-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 396 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до домов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов, предусмотреть ВЛИ-0,4 кВ до объекта Мирмиковой С.Ш.. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1812-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908002 | Шалыт Олег Соломонович | хоз. постройка, Костромской р-он, д.Пушкино, НСТ "Пушкино", участок №19 | 15 | 2014-12-23 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1337-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40899243 | Смородин Владимир Васильевич, Смородина Тамара Васильевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Пушкино", уч-к №18 | 7 | 2014-11-25 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1465-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40891451 | Белогорохов Анатолий Викторович | гаражный бокс, г.Буй, ГСК "Химик-2", 2 очередь | 5 | 2014-11-28 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.1 проводами СИП на ж/б опорах от ВЛИ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» ф.10-05 (проектируемой по ТЗ № 13/2014-П(Ц)) до земельного участка гаражного бокса с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | р | 1610-Ц/5(2)-ТП(2014)И | 40894589 | ОАО "Строймеханизация" | ТП для электроснабжения офисно-делового центра, г. Кострома, пл. Конституции, 6 | 378 | 2015-06-02 | Установка двух дополнительных ячеек типа КСО на 1 и 2 секции РУ-10 кВ ТП № 777 ПС-110/10/6 кВ «Центральная». | шт. | 2 | 80 | 160 | 160 | 12.8 | 147.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1628-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40898568 | Севикян Гурген Габриелович | садовый дом, Костромской р-н, Никольская с/а, СТ "Лира", уч.№2 | 5 | 2014-12-08 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 828 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 (проектируемой по дог. ТП № 1049-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Хритоненко Т.П., ТЗ № 16/2014-П(Ц)) до дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1633-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40883845 | Петровичева Оксана Сергеевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, дер. Становщиково, Середняковское с/п, д.70 | 15 | 2014-12-08 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 693 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-04 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 82 | 3.36 | 38.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в одном пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4 кВ ТП № 693. | км. | 0.04 | 350 | 14 |  | 1.12 | 12.88 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж дополнительно четырех проводов А-35 в одном пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 693. | км. | 0.04 | 650 | 26 |  | 2.08 | 23.92 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1678-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40900934 | ИП Жукова Татьяна Романовна | объект аттракционной техники, г. Кострома, парк "50-летия Победы" на ул. Профсоюзной | 5 | 2014-12-15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной трансформаторной подстанции по ТУ от 27.03.2013 № 953/2013-Ц для ООО «Рекламно - производственное предприятие «Мастер» ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2» эдо присоединяемого объекта с выполнением монтажа н/в ввода, предусмотреть ВЛИ-0,4 кВ до объекта ИП Красоткин С.А.. | км. | 0.35 | 1050 | 367.5 | 372.5 | 29.4 | 338.1 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Установка на присоединении ВЛИ-0,4 кВ, в РУ-0,4 кВ вновь построенной трансформаторной подстанции дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1688-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40899274 | Агапов Владимир Валерьевич | объект незавершенного строительства (жилой дом), Костромской р-н, Никольское с/п, пос.Губачево, ул.Щаповская, д.19 | 7 | 2014-12-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ТП № 727 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-06 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1718-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913368 | Моисеева Фейрузя | нежилое помещение, СТ Строитель-1 | 5 | 2014-12-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625(проектируемой по дог. ТП № 1128-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Фролова Н.В., ТЗ 22/2014-П(Ц)) до строения заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 667-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40853710 | МУП"Ильинское" Самсоновского сельского поселения | скважина артезианская №2478 с насосной станцией, Костромской р-н, пос. Трифоныч | 10 | 2014-09-24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Ильинское» (по дог. ТП № 718-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Михин А.В., ТЗ № 15/2014-П(Ц)) до скважины артезианской № 2478 с насосной станцией с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1464-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40891356 | Назаров Виктор Валерьевич | жилой дом, Галичский р-н, г. Галич, ул. Моховая | 10 | 2014-11-28 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. Моховая КТП № 703 ф. 10-21 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1520-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40905300 | Смирнова Ольга Игоревна | садовый дом г. Кострома, пос. Козелино, с/т "Волжанка", уч-к №62 | 7 | 2014-12-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» (проектируемой по дог. ТП № 1370-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Барышникова Г.П., 21/2014-П(Ц)) до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1926-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911945 | Кудрова Елена Александровна | хозяйственное строение (садовый дом), г. Кострома, п. Козелино, НСТ "Волжанка", уч. № 12 | 5 | 2014-12-25 | [9 empty] | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1524-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40904892 | Поляков Игорь Григорьевич | садовый дом Костромской р-н, Никольская с/а, СТ "Заря" | 5 | 2014-12-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 313 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 604 (проектируемой по дог. ТП№ 1116-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Дубровина Е.И., ТЗ № 20/2014-П(Ц)) до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1586-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40873761 | Масюрова Ольга Валентиновна | земельный участок № 73, с/т "Темп" | 5 | 2014-12-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ф. 621, ПС-110/35/6 «СУ ГРЭС» (проектируемой по дог. ТП № 499-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Старков В.А., ТЗ № 12/2014-П(Ц) ) до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1589-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40895235 | Годинов Василий Борисович | жилой дом, Костромской р-н, д. Кузьминка. ул. Березовая Роща, в 150 м на с-з от д №5 | 7 | 2014-12-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/14 ВЛ-0,4 кВ ТП № 94 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-04 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1659-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40902909 | Денисов Сергей Александрович | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, ул. Гладышева | 5 | 2014-12-08 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №4 ф. Сад Приозерный ВЛ-0,4 кВ ТП №729 ф.10-01, ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1728-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40912250 | Кутузов Борис Васильевич | садовый дом, г. Кострома, район Автодрома, СТ "Ивушка", уч-к № 20 | 5 | 2014-12-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой для СТ "Ивушка" ТП-10/0,4 кВ до участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1738-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40885833 | Неганова Любовь Борисовна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, дер. Жданово, ул. Липовая, примерно в 5 м. по направлению на юго-запад от ориентира дом № 1 "А" | 15 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 230 ПС-35/10 кВ «Сущево», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 1767-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40915174 | ООО "РЕАЛТИ" | нежилое здание, Красносельский р-он, Боровикоское с/п, пансионат отдыха с лечением "Волгарь", учебно-методический центр | 15 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 399 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-13 до здания заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 89 | 6.72 | 77.28 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| крас |  | с | [6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 399 дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1769-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40912961 | Бикчурина Инна Владимировна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Терентьево, д.34 | 7 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 45 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1050 | 31.5 | 31.5 | 2.52 | 28.98 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| нер |  | с | 1780-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40915979 | Новиков Евгений Евгеньевич | нежилое строение, г. Нерехта, ул. Додина д. 1 | 15 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 79 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 604 от ЦРП-6 кВ до нежилого строения заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1050 | 262.5 | 267.5 | 21 | 241.5 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| нер |  | с | [6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 79 дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1834-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911178 | Ишкина Юлия Сергеевна | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.534 | 10 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 до дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1797-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908822 | Мамонов Николай Леонидович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Шувалово,ул. Победы,120 м на северо-запад от д.№62 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 223 ПС-35/10 кВ «Сущево», ф. 10-05 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1798-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40905715 | Малинин Вячеслав Владимирович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Стрельниково, ул. Цицинская, в 40 м на север от д.№3 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 658 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 670 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1835-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910187 | Котов Андрей Леонидович | автосервис (строительство), г.Кострома, ул.Запрудня, д.1 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 219 ПС-110/6 кВ «Северная» до объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1838-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913302 | Шалина Наталия Валерьевна | садовый дом, Костромской р-н, СНТ "Приозёрный" (Шунгенское с/п), участок № 109 | 5 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 781 ПС 110/35/6 кВ «Кострома-3» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 939-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40882747 | ИП Рачинский Сергей Дмириевич | павильон по осуществлению дополнительных ритуальных услуг, Костромской р-он, с. Костенево, в 50 м на северо-восток от д. №20 | 15 | 2014-10-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 219 ф. 606 ПС 35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 1078-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40888403 | Вербицкий Андрей Михайлович | жилой дом, д.Синцово ул Молодежная дом 1 б | 15 | 2014-11-04 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 118 ф. 10-03 ПС 35/10 кВ "Новинки" до границы земельного участка жилого дома. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  | октябрь 2014 |  | 24/2014-П(Ц)

## согласование 2013
[9 empty] | строки ИПР 2013 | [9 empty] | Остатки на 14.03.2013 | [13 empty] | экономия по строкам
[9 empty] | стр-во ВЛЭП-0,4 кВ | стр-во ВЛИ-6/10 кВ | стр-во ТП | стр-во КЛ-6/10 кВ | рек-ия ВЛ-0,4 кВ | рек-ия ТП | рек-ия ВЛ-10 кВ | рек-ия КЛ-6/10 кВ | ИТОГИ ДО 14.03.2013 | стр-во КЛЭП-0,4 кВ | стр-во ВЛЭП-0,4 кВ | стр-во ВЛИ-6/10 кВ | стр-во ТП | стр-во КЛ-6/10 кВ | рек-ия ВЛ-0,4 кВ | рек-ия ТП | рек-ия ВЛ-10 кВ | рек-ия КЛ-6/10 кВ |  | согласованная стоимость ТЗ | стоимость по итогам торгов | экономия | падение |  | стр-во ВЛЭП-0,4 кВ | стр-во ВЛИ-6/10 кВ | стр-во ТП | стр-во КЛ-6/10 кВ | рек-ия ВЛ-0,4 кВ | рек-ия ТП | рек-ия ВЛ-10 кВ | рек-ия КЛ-6/10 кВ
| ЗАЛОЖЕНО | [7 empty] | 105000 | 58000 | 86017 | 93000 | 18102 | 13000 | 2000 | 0 | 375119 |  | 22061 | 18890 | 14053 | 11740 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 69098
| РЕЗЕРВ | [7 empty] | 1087.994 | 4248.1 | 4571.382 | 25478.371 | 6128.6 | 3.271 | 1525.5 | 0 | 43043.218 |  | 2.37 | 56.42 | 57.86 | 1.66 | 0 | 303.05 | 0 | 0 | 421.36
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | 103912.006 | 53751.9 | 81445.618 | 67521.629 | 11973.4 | 12996.729 | 474.5 | 0 | 332075.782 |  | 22058.63 | 18833.58 | 13995.14 | 11738.34 | 0 | 2050.95 | 0 | 0 | 68676.64 | [5 empty] | 9289.5433 | 4611.749 | 5849.8214 | 3915.498 | 580.4923 | 760.0902 | 1.1277 | 0
| № ТЗ | Состояние ТЗ | дата согласования с ДИ МРСК | дата передачи в УЛиМТО | текущие цены | № закупки в ГКПЗ | сумма закупки в плане | неиспользуемый остаток | 776 | 775 | 778 | 777 | 656 | 683 | 674 | 680 |  |  | 744 (776) | 757 (775) | 795 (778) | 768 (777) | 734 (656) | 794 (683) | 749 (674) | 770 (680) | [6 empty] | 744 (776) | 757 (775) | 795 (778) | 768 (777) | 734 (656) | 794 (683) | 749 (674) | 770 (680)
1 квартал 2013 г | 112/2012-П(Г,Н,Ш) | согласовано | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 7683.2 | 1 |  |  | 6768.2 | 268 | 585 |  | 42 |  | 20 | [12 empty] | 7683.2 | 7250 | 433.2 | 0.94362 | 0.056383 | 381.6098 | 15.1106 | 32.9839 |  | 2.3681 |  | 1.1277
| 113/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 9837.4 | 2 |  |  | 9337.4 |  |  |  |  | 500 | [13 empty] | 9837.4 | 8380 | 1457.4 | 0.85185 | 0.14815 | 1383.3255 |  |  |  |  | 74.0745
| 114/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 9389.9 | 3 |  |  | 8428.9 | 616 | 320 |  | 10 | 15 | [13 empty] | 9389.9 | 8100 | 1289.9 | 0.86263 | 0.13737 | 1157.8865 | 84.6205 | 43.9587 |  | 1.3737 | 2.0606
| 115/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 8793.7 | 4 |  |  | 7519.7 | 524 | 700 |  | 35 | 15 | [13 empty] | 8793.7 | 8266.1 | 527.6 | 0.94 | 0.059997 | 451.1632 | 31.4387 | 41.9982 |  | 2.0999 | 0.89996
| 116/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 8579.6 | 5 |  |  | 3635.6 | 3919 | 900 |  | 20 | 105 | [13 empty] | 8579.6 | 7100 | 1479.6 | 0.82754 | 0.17246 | 626.9796 | 675.8535 | 155.21 |  | 3.4491 | 18.1078
| 117/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 8860 | 6 |  |  | 200 |  | 3800 | 2860 |  | 2000 | [13 empty] | 8860 | 8371.6164 | 488.3836 | 0.94488 | 0.055122 | 11.0245 |  | 209.4648 | 157.6498 |  | 110.2446
| 118/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 9580 | 7 |  |  | 400 |  | 4100 | 3080 |  | 2000 | [13 empty] | 9580 | 8880.1596 | 699.8404 | 0.92695 | 0.073052 | 29.2209 |  | 299.5142 | 225.0009 |  | 146.1045
| 119/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 7530 | 8 |  |  | 1000 |  | 3900 | 2230 |  | 400 | [13 empty] | 7530 | 7122.2544 | 407.7456 | 0.94585 | 0.054149 | 54.1495 |  | 211.183 | 120.7533 |  | 21.6598
| 120/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 7026 | 9 |  |  |  | 6826 | 200 | [16 empty] | 7026 | 6523.4789 | 502.5211 | 0.92848 | 0.071523 |  | 488.2165 | 14.3046
| 121/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 9111 | 10 |  |  | 54 | 8857 | 200 | [16 empty] | 9111 | 8459.9496 | 651.0504 | 0.92854 | 0.071458 | 3.8587 | 632.9001 | 14.2915
| 122/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 9356.2 | 17 |  |  | 285.2 | 8851 | 220 | [16 empty] | 9356.2 | 8472.0934 | 884.1066 | 0.90551 | 0.094494 | 26.9497 | 836.3681 | 20.7887
| 123/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 8460 | 18 |  |  | 2770 |  | 3900 | 1790 | [15 empty] | 8460 | 7860 | 600 | 0.92908 | 0.070922 | 196.4539 |  | 276.5957 | 126.9504
| 125 Р/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 3304.6 | 1 реконстр. |  |  | 174.2 |  |  |  | 2496.4 | 634 | [13 empty] | 3304.6 | 3140.24 | 164.36 | 0.95026 | 0.049737 | 8.6641 |  |  |  | 124.1628 | 31.5331
| 126/2012-ПИР(Ц) | согласовано | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 686.683 |  |  |  | 32.349 |  | 227.559 | 279.009 |  | 147.766 | [13 empty] | 686.683 | 615 | 71.683 | 0.89561 | 0.10439 | 3.3769 |  | 23.7549 | 29.1258 |  | 15.4253
| 127/2012-П(Г) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 7437.097 | 19 |  |  | 100.02 |  | 3009.104 | 3671.165 |  | 656.808 | [13 empty] | 7437.097 | 7054.17 | 382.927 | 0.94851 | 0.051489 | 5.1499 |  | 154.9351 | 189.0238 |  | 33.8182
| 128/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 8442.445 | 20 |  |  | 425.414 |  |  | 5223.937 |  | 2793.094 | [13 empty] | 8442.445 | 8037.12 | 405.325 | 0.95199 | 0.04801 | 20.4243 |  |  | 250.8032 |  | 134.0975
| 129/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-02 | 2012-11-06 | 20243.022 | 21 |  |  | 2244.523 |  | 9320.52 | 7099.918 |  | 1578.061 | [13 empty] | 20243.022 | 19260.7 | 982.322 | 0.95147 | 0.048526 | 108.9187 |  | 452.2918 | 344.5338 |  | 76.5777
| РЕЗЕРВ |  |  |  | 20432.2
| 134/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-15 | 2012-11-19 | 6931.9 | 34 |  |  | 4876.9 |  |  | 2045 |  | 10 | [13 empty] | 6931.9 | 6600 | 331.9 | 0.95212 | 0.04788 | 233.5064 |  |  | 97.9148 |  | 0.4788
| 135/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 5998.75 | 22 |  |  | 5067.75 | 548.5 | 360 |  | 17.5 | 5 | [13 empty] | 5998.75 | 5705.9 | 292.85 | 0.95118 | 0.048819 | 247.4 | 26.7769 | 17.5747 |  | 0.85432 | 0.24409
| 136/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 4999.3 | 23 |  |  | 3701.8 | 816.5 | 425 |  | 56 | [14 empty] | 4999.3 | 4760 | 239.3 | 0.95213 | 0.047867 | 177.193 | 39.0832 | 20.3433 |  | 2.6805
| 137/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 998.5 | 8 реконструкция |  |  | 215.1 |  |  |  | 503.4 | 280 | [13 empty] | 998.5 | 950 | 48.5 | 0.95143 | 0.048573 | 10.448 |  |  |  | 24.4516 | 13.6004
| 138/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 1463.15 | 4 реконструкция |  |  | 1463.15 | [18 empty] | 1463.15 | 1392.56 | 70.59 | 0.95175 | 0.048245 | 70.59
2 квартал | 133/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 3780 | 13 |  |  | 1100 |  | 1800 | 880 | [15 empty] | 3780 | 3200 | 580 | 0.84656 | 0.15344 | 168.7831 |  | 276.1905 | 135.0265
| 139/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 4993.1 | 14 |  |  | 2088.1 | 1695 | 1140 |  |  | 70 | [13 empty] | 4993.1 | 4830 | 163.1 | 0.96733 | 0.032665 | 68.2079 | 55.3673 | 37.2382 |  |  | 2.2866
| 140 Р/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1260 | 2 реконструкция | [7 empty] | 1260 | [13 empty] | 1260 | 1210 | 50 | 0.96032 | 0.039683 | [5 empty] | 50
| 146 Р/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 3299.7 | 5 реконструкция |  |  | 1274.7 |  | 2015 |  | 10 | [14 empty] | 3299.7 | 2990 | 309.7 | 0.90614 | 0.093857 | 119.6395 |  | 189.1219 |  | 0.93857
| 147/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 9998.55 | 24 |  |  | 5049.05 | 4065.5 | 870 |  | 14 | [14 empty] | 9998.55 | 7800 | 2198.55 | 0.78011 | 0.21989 | 1110.2199 | 893.9501 | 191.3016 |  | 3.0784
| 148/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 9999.1 | 25 |  |  | 2151.1 | 103 | 6825 | 920 | [15 empty] | 9999.1 | 9326.805 | 672.295 | 0.93276 | 0.067236 | 144.6304 | 6.9253 | 458.8826 | 61.8567
| 149/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 9998.1 | 26 |  |  | 2518.1 |  | 6100 | 1380 | [15 empty] | 9998.1 | 8200 | 1798.1 | 0.82016 | 0.17984 | 452.8656 |  | 1097.0494 | 248.185
| 150/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 6999.4 | 35 |  |  | 1870.4 | 4316 | 680 |  | 133 | [14 empty] | 6999.4 | 6654.24 | 345.16 | 0.95069 | 0.049313 | 92.2347 | 212.834 | 33.5327 |  | 6.5586
| 156/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 9993.2 | 27 |  |  | 6963.9 |  |  | 2504 | 270.3 | 255 | [13 empty] | 9993.2 | 9511.11 | 482.09 | 0.95176 | 0.048242 | 335.9511 |  |  | 120.7975 | 13.0398 | 12.3017
| 6/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-25 |  | 9850.8 | 28 |  |  | 798.3 |  | 4000 | 4850.9 | 201.6 | [14 empty] | 9850.8 | 9232.61 | 618.19 | 0.93724 | 0.062755 | 50.0976 |  | 251.0212 | 304.4197 | 12.6515
| 159/2012-П(Ц) | согласовано |  | 2013-01-30 | 9995.6 | 29 |  |  | 2353 | 2405 | 1320 | 3785 | 132.6 | [14 empty] | 9995.6 | 9510.24 | 485.36 | 0.95144 | 0.048557 | 114.2555 | 116.7805 | 64.0957 | 183.7896 | 6.4387
| 160/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 5499.25 | 36 |  |  | 2341.5 | 985 | 960 | 1042.75 | 170 | [14 empty] | 5499.25 | 5224.968 | 274.282 | 0.95012 | 0.049876 | 116.7853 | 49.1281 | 47.8812 | 52.0085 | 8.479
| 5/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 4965.65 | 30 | 5000 | 34.35 | 4317.65 | 118 | 370 | 80 | 80 | [14 empty] | 4965.65 | 4190 | 775.65 | 0.8438 | 0.1562 | 674.4304 | 18.432 | 57.7952 | 12.4962 | 12.4962
| 8 Р/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 2499.65 | 9 реконструкция |  |  |  | 916 | 460 | 191.25 | 932.4 | [14 empty] | 2499.65 | 2372.88 | 126.77 | 0.94928 | 0.050715 |  | 46.455 | 23.3289 | 9.6993 | 47.2868
3 квартал | 141/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 8776.5 | 15 |  |  | 3030.5 | 886 | 4200 | 575 |  | 85 | [13 empty] | 8776.5 | 8333.9 | 442.6 | 0.94957 | 0.05043 | 152.8285 | 44.6811 | 211.8065 | 28.9973 |  | 4.2866
| 158/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 9997.2 | 37 |  |  | 960.2 | 2846.5 | 2490 | 3700.5 | [15 empty] | 9997.2 | 9491.53 | 505.67 | 0.94942 | 0.050581 | 48.568 | 143.9793 | 125.9471 | 187.1756
| 111/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-12-26 | 2013-01-10 | 376.435 | [5 empty] | 376.435
| 1/2013-П(Ц) | согласовано |  | 2013-01-30 | 4997.3 | 38 |  |  |  |  | 3167 | 1830.2 | [15 empty] | 4997.2 | 6624.6 | 375.1 | 0.94641 | 0.053588 |  |  | 169.7132 | 98.0768
| 10/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 2002.5 | 38 |  |  | 1707.4 |  |  | 242.6 | 52.5 | [14 empty] | 2002.5 |  |  |  | 0.053588 | 91.4962 |  |  | 13.0005 | 2.8134
| 13/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 4499.7 | 31 |  |  | 2823.4 | 706 | 360 | 610.3 | [15 empty] | 4499.7 | 4218.95 | 280.75 | 0.93761 | 0.062393 | 176.1605 | 44.0495 | 22.4615 | 38.0785
| 14 Р/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 800 | 6 Р | [6 empty] | 800 | [14 empty] | 800 | 751.15 | 48.85 | 0.93894 | 0.061063 |  |  |  |  | 48.85
| 27 Р/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-01 |  | 2273.1 | 10 Р | 3991.65 | 0.15 |  |  | 100 |  | 2173.1 | [14 empty] | 2273.1 | 3746.54 | 244.96 | 0.93863 | 0.06137 |  |  | 6.137 |  | 133.364
| 29/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-06 |  | 1718.4 | 10 Р | [5 empty] | 881.6 | 836.8 | [14 empty] | 1718.4 |  |  |  | 0.06137 |  |  |  | 54.1042 | 51.3548
| 17/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-20 |  | 5958.4 | 39 |  |  | 2328.4 |  | 475 | 2810.5 | 344.5 | [14 empty] | 5958.4 | 5587.55 | 370.85 | 0.93776 | 0.06224 | 144.9193 |  | 29.5639 | 174.9251 | 21.4416
| 23/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-28 |  | 4062.5 | 42 | 8224.025 | 1.125 | 1286.5 |  | 1870 | 906 | [15 empty] | 4062.5
| 34/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-12 |  | 2005.8 |  |  |  |  | 230 | 230 |  | 1545.8 | [14 empty] | 2005.8
| 41/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2154.6 | [13 empty] | 431.64 |  | 1172.84 | 342 | [5 empty] | 1946.48
0
4 квартал | 145 Р/2012-П(Ц) | согласовано | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 900 | 3 реконструкция |  |  |  |  | 900 | [16 empty] | 900 | 828.01 | 71.99 | 0.92001 | 0.079989 |  |  | 71.99
| 2 Р/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-01-11 | 2013-01-13 | 1242 | 7 Р |  |  |  |  | 760 | 475 |  | 7 | [13 empty] | 1242
| 3/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-19 |  | 7999.6 | 33 |  |  | 88 | 676.1 | 2055 | 5000.5 |  | 180 | [13 empty] | 7999.6 | 7453.47 | 546.13 | 0.93173 | 0.06827 | 6.0077 | 46.1571 | 140.2942 | 341.3825 |  | 12.2885
| 12 Р/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 454.5 | 7 Р | [8 empty] | 454.5 | [12 empty] | 454.5
| 19/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-21 |  | 3928.4 | 32 | 6000 | 0.7 | 161.6 | 1676.8 | 570 | 1520 | [15 empty] | 3928.4 | 5771.33 | 143.54 | 0.97573 | 0.024268 | 3.9217 | 40.692 | 13.8326 | 36.8868
| 24/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-25 |  | 959 | [5 empty] | 445 | 514 | [15 empty] | 959 |  |  |  | 0.024268 |  |  | 10.7991 | 12.4736
| 39/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1111.9 | [13 empty] | 381.06 |  | 506.91 | 139.5 | [5 empty] | 1027.47 |  |  |  | 0.024268 | 9.2474 |  | 12.3015 | 3.3853
| 22/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-04 |  | 6325 | 40 | 10000 | 0.5 |  |  | 4400 | 1925 | [15 empty] | 6325 | 9311.97 | 687.53 | 0.93124 | 0.068756 |  |  | 302.5283 | 132.3561
| 26/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-02-28 |  | 1400 | [6 empty] | 1400 | [15 empty] | 1400 |  |  |  | 0.068756 |  |  |  | 96.259
| 33/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-12 |  | 2274.5 |  |  |  |  | 901 | 230 | 412.5 | 731 | [14 empty] | 2274.5 |  |  |  | 0.068756 |  | 61.9496 | 15.814 | 28.362 | 50.261
| 35/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-19 |  | 5217.51 | 41 | 10000 | 0.89 | [10 empty] | 5212.11 |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 5217.51
| 44/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 2481.6 | [13 empty] | 1310.94 |  |  | 774 |  | 164.43 |  |  |  | 2249.37
| 47/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2300 | [13 empty] | 1506.6 |  |  | 270 |  | 293.4 |  |  |  | 2070
| 28 Р/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-01 |  | 1280.5 | 11 Р | 4837.3 | 20.1 |  |  | 110 | 805 | 365.5 | [14 empty] | 1280.5
| 40/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 3536.7 | [13 empty] | 2350.53 |  |  | 522 |  | 337.85 |  |  |  | 3210.38
| 49/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-12 | 15.042013 | 3433.1 | 1712 | [12 empty] | 2673.99 |  |  | 244.8 |  | 185.04 |  |  |  | 3103.83
| 50/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 9724.55 | 1715 | [12 empty] | 863.6 |  | 1013.11 | 6696 |  | 247.58 |  |  |  | 8820.29
| 51/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 7797 | 16 | [13 empty] | 6810.3 | 207 | [6 empty] | 7017.3
| 53/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 9641.5 | 1716 | [12 empty] | 1456.65 | 673.2 | 4030.18 | 2709 |  | 76.5 |  |  |  | 8945.53
| 55/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-30 | 2013-05-06 | 6052.1 | 1717 | [12 empty] | 1761.39 | 310.5 | 3507.3 |  |  | 90 |  |  |  | 5669.19
| 56/2013-П(Ц) | согласовано |  |  | 9939.8 | 1718 | [12 empty] | 733.32 | 7798.5 | 449.18 | [6 empty] | 8981
| 57/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-30 | 2013-05-06 | 353.1 | 1716 | [12 empty] | 320.58 | [8 empty] | 320.58
| 58/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-04-30 | 2013-05-06 | 271.8 | 1715 | [12 empty] | 244.62 | [8 empty] | 244.62
| 61/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 497.6 | 1717 | [12 empty] | 375.84 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 447.84
| 62/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 1996.7 | 1712 | [12 empty] | 1207.08 | 108.45 | 385.35 |  |  | 121.5 |  |  |  | 1822.38
| 65/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2003.4 | [13 empty] | 1098.72 | 379.8 | 208.31 | 41.04 |  | 90
| 67/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 997.6 | [13 empty] | 20.52 | 376.02 | 529.63
| 68/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2243 | [13 empty] | 109.44 | 405 | 1432.26 |  |  | 72
| 69/2013-П(Ц) | согласовано | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 3118.45 | [14 empty] | 1971.81 | 553.07 |  |  | 295.25
| 70/2013-П(Ц) |  |  |  | 369.36 | [13 empty] | 353.16 |  |  |  | 16.2
| 71/2013-П(Ц) |  |  |  | 2168.44 | [13 empty] | 431.64 | 1184.85 | 349 |  | 202.95
| 72/2013-П(Ц) |  |  |  | 1709.55 | [13 empty] | 1030.05 |  |  | 607.5 |  | 72
| 73/2013-П(Ц) |  |  |  | 2067.42 | [13 empty] | 1559.79 | 46.8 | 217.83 | 171 |  | 72
| 77/2013-П(Ц) |  |  |  | 2278.71 | [13 empty] | 1726.56 |  |  | 270 | 223.65 | 58.5
| 63/2013-П(Ц) |  |  |  | 7621.91 | [12 empty] | 1215 |  |  | 3220.91 | 3141 |  | 45
| 78/2013-П(Ц) |  |  |  | 6291.85 | [15 empty] | 3447.38 | 2673.96 |  | 170.52
| 79/2013-П(Ц) |  |  |  | 5958.38 | [12 empty] | 3240 |  |  | 1881.38 | 837
| 80/2013-П(Ц) |  |  |  | 1615.25 | [12 empty] | 513.9 | 451.26 |  | 560.09 |  |  | 90
| 81/2013-П(Ц) |  |  |  | 1136.38 | [13 empty] | 480.69 | 423 | 218.29 |  |  |  | 14.4
| 82/2013-П(Ц) |  |  |  | 3065.22 | [13 empty] | 3060.72 |  |  |  |  | 4.5
| 84/2013-П(Ц) |  |  |  | 3149.21 | [12 empty] | 945 | 1412.64 | 103.5 | 430.76 |  | 20.34 | 236.97
| 85/2013-П(Ц) |  |  |  | 691.61 | [13 empty] | 691.61
| 86/2013-П(Ц) |  |  |  | 2363.38 | [12 empty] | 405 | 1520.55 | 43.92 | 357.91 |  | 36
| 87/2013-П(Ц) |  |  |  | 885.29 | [13 empty] | 868.19 |  |  |  | 12.6 | 4.5
| 88/2013-П(Ц) |  |  |  | 272.3 | [13 empty] | 272.3
| 89/2013-П(Ц) |  |  |  | 2600.5 | [12 empty] | 648 | 1481.31 | 54.9 | 218.29 |  | 198
| 90/2013-П(Ц) |  |  |  | 6703.51 | [12 empty] | 67.5 | 2168.01 | 1317.6 | 780.27 | 900 | 178.2 | 1291.92
| 91/2013-П(Ц) |  |  |  | 3940.16 | [12 empty] | 472.5 | 2437.79 |  |  |  | 141.75 | 888.12
| 92/2013-П(Ц) |  |  |  | 6036.31 | [12 empty] | 337.5 | 2684.3 | 1317.6 | 218.29 |  | 63 | 1415.62
| 93/2013-П(Ц) |  |  |  | 9997.26 | [12 empty] | 648 | 2972.43 | 1197.9 | 1727.43 | 3249 | 108 | 94.5
| 94/2013-П(Ц) |  |  |  | 4881.63 | [13 empty] | 2933.19 | 1098 | 452.51 |  |  | 397.93
| 95/2013-П(Ц) |  |  |  | 9979.37 | [12 empty] | 742.5 | 1026.41 |  | 922.81 | 6300 |  | 987.65
| 96/2013-П(Ц) |  |  |  | 4068.67 | [15 empty] | 2160 |  |  | 1908.67
| 97/2013-П(Ц) |  |  |  | 4997.27 | [12 empty] | 607.5 | 3315.78 | 603.9 | 361.19 |  | 77.4 | 31.5
| 98/2013-П(Ц) |  |  |  | 908.15 | [12 empty] | 702 | 53.96 |  |  |  | 152.19
| 99/2013-П(Ц) |  |  |  | 4965.82 | [13 empty] | 560.46 | 219.01 | 571.32 | 3615.03
| 100/2013-П(Ц) |  |  |  | 4994.95
| 101/2013-П(Ц) |  |  |  | 4993.92
| 102/2013-П(Ц) |  |  |  | 4998.61 | [12 empty] | 345.17 | 2915.64 | 1040.28 | 500.42 |  | 197.11
| 103/2013-П(Ц) |  |  |  | 4973.95
| 104/2013-П(Ц) |  |  |  | 4972.86 | [12 empty] | 202.82 | 3696.44 |  |  |  | 1064.08 | 9.52
| 105/2013-П(Ц) |  |  |  | 4997.54
| 106/2013-П(Ц) |  |  |  | 4991.46
| 107/2013-П(Ц) |  |  |  | 3635.38 | [13 empty] | 2161.85 | 930.78 | 542.75
| 109/2013-П(Ц) |  |  |  | 4999.41 | [13 empty] | 4748.26 |  |  |  | 251.14
| 108/2013-П(Ц) |  |  |  | 4995.09 | [12 empty] | 630.36 | 1717.77 |  | 1025.84 | 850.31 | 770.81
| 110/2013-П(Ц) |  |  |  | 4998.98 | [12 empty] | 838.32 | 1981.29 | 585.84 | 1027.1 |  |  | 566.43
| 111/2013-П(Ц) |  |  |  | 1454.25 | [13 empty] | 426.35 | 43.8 | 214.25 |  | 612.74 | 157.11
| 112/2013-П(Ц) |  |  |  | 1356.53 | [13 empty] | 1351.77 |  |  |  |  | 4.76
| 113/2013-П(Ц) |  |  |  | 3728.53 | [13 empty] | 3352.58 |  |  |  | 79.98 | 295.96
| 114/2013-П(Ц) |  |  |  | 1225.6 | [13 empty] | 1058.97 |  |  |  | 61.89 | 104.74
| 115/2013-П(Ц) |  |  |  | 4968.83 | [12 empty] | 459.72 | 2435.13 |  | 593.78 | 1237.38 | 66.65 | 176.16
| 116/2013-П(Ц) |  |  |  | 2742.93 | [12 empty] | 621.98 | 39.04 | 1052.18 | 214.25 | 90.46 |  | 725.03
| 117/2013-П(Ц) |  |  |  | 2990.5 | [13 empty] | 2656.28 |  |  |  | 329.46 | 4.76
| 118/2013-ПИР(Ц) |  |  |  | 1042.56 | [12 empty] | 44.41 |  | 454.92 | 498.84 |  |  | 44.39
| 119/2013-П(Ц) |  |  |  | 2004.86 | [12 empty] | 405.64 | 1036.47 |  |  |  | 496.1 | 66.65
| 120/2013-П(Ц) |  |  |  | 723.29 | [13 empty] | 405.64 |  |  |  | 6.67 | 310.99
| 121/2013-П(Ц) |  |  |  | 1648.08 | [12 empty] | 1352.12 | [5 empty] | 295.96
| 122/2013-П(Ц) |  |  |  | 3697.22 | [12 empty] | 1216.91 | 263.52 |  | 1296.97 | 723.67 | 196.15
| 123/2013-ПИР(Ц) |  |  |  | 735.54
| 124/2013-П(Ц) |  |  |  | 4982.76 | [13 empty] | 4484.74 |  |  |  | 492.76 | 4.76
| 125/2013-П(Ц) |  |  |  | 2456.44 | [13 empty] | 439.2 | 963.63 | 971.24 |  | 77.6 | 4.76
| 126/2013-П(Ц) |  |  |  | 3850.46 | [12 empty] | 473.24 | 2469.29 | 54.75 | 214.25 |  | 638.93
| 127/2013-П(Ц) |  |  |  | 1296.3 | [13 empty] | 756.4 | 43.8 | 361.84 |  | 134.26
| 128/2013-П(Ц) |  |  |  | 747.95 | [13 empty] | 605.12 |  |  |  |  | 142.83
| 129/2013-П(Ц) |  |  |  | 4999.53 | [13 empty] | 3708.82 | 470.86 | 729.39 |  | 7.62 | 82.84
| 130/2013-П(Ц) |  |  |  | 1255.13 | [12 empty] | 567.89 |  |  | 687.24
| 131/2013-П(Ц) | [16 empty] | 229.86 | 3647.64 |  |  |  | 879.59 | 228.01
[18 empty] | 16621.19 | 61766.86 | 11082.51 | 20402.76 | 20943.85 | 6329.55 | 10074.36 | 0 | 0
[18 empty] | 3981 | 744 (776) | 757 (775) | 795 (778) | 768 (777) | 734 (656) | 794 (683) | 749 (674) | 770 (680)
[18 empty] | стр-во КЛЭП-0,4 кВ | стр-во ВЛЭП-0,4 кВ | стр-во ВЛИ-6/10 кВ | стр-во ТП | стр-во КЛ-6/10 кВ | рек-ия ВЛ-0,4 кВ | рек-ия ТП | рек-ия ВЛ-10 кВ | рек-ия КЛ-6/10 кВ
[18 empty] | 2487.9 | 16374.73 | 1533.04 | 4260.93 | 723.67 | 2426.91 | 463.2 | 0
[5 empty] | Остаток | [12 empty] | 5270.07 | -1261.84 | 42165.45 | 72382.77 | 11751.53 | 18384.98 | -217.05 | 2000
Note on O61: soloviev.ma: было 100 (ТЗ 27 Р)
Note on Q61: soloviev.ma: было 2173,1 (ТЗ 27 Р)